DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE (proiect)

Nr. 337RP din  07.07.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de E-DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. reprezentata prin ing. Chiriac Victor Marius  ing. Sef zona retea MTJT CONSTANTA, cu sediul  in municipiul Constanta, str. Nicole Iorga, nr. 89A, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 337RP din 14.01.2020,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  02.06.2020, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: IMBUNATATIRE  TENSIUNE  LEA  JT   LOCALITATEA  TARGUSOR,  JUDETUL CONSTANTA, amplasat in comuna Targusor, sat Targusor,  intravilan, judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.II, pct. 3, lit.b) si pct. 13, lit.a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune IMBUNATATIRE  TENSIUNE  LEA  JT,  in sat Targusor, comuna  Targusor,  judetul Constanta.

Proiectul constă în îmbunătățirea tensiunii și a calității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor aflați în zona PTA 1 (1107), PTA 2 (1228), PTA 3 si PTA 1698 , pentru diminuarea pierderilor de tensiune.

Lucrari propuse pentru imbunatatirea tensiunii in localitatea  Targusor:

PTA 1 (1107) existent 250 kVA, 20/0.4 kV

Se va inlocui coloana PTA-CD existenta cu 2 coloane de Cu 95 mmp protejate în tub rigid.

Se va inlocui cutia de distribuție existentă aflată pe stalpul postului.

Se vor monta in CD doua intrerupatoare de 180 A.

Iesirile din CD vor fi in LES, canalizatie tip A, pana la primul stalp, cablu JT Al 150 mmp.

Un circuit va alimenta o casetă stradală care va prelua in LEA strazile Brandusei, Macilor, Trandafirului, Bujorului, Ghiocelului, Garofitei si Constantei. Al doilea circuit va alimenta o alta casetă stradală care va prelua un punct de aprindere nou montat pe primul stalp si, in LEA, strazile Brandusei, Ghiocelului, Constantei, Atelierelor, Podului, Spicului si Fundatura Brandusei.

PTA 2 (1228) existent 250 kVA, 20/0.4 kV

Se va inlocui coloana PTA-CD existenta cu 2 coloane de Cu 95 mmp protejate în tub rigid.

Se va inlocui cutia de distribuție existentă aflată pe stalpul postului.

Se vor monta in CD doua intrerupatoare de 180 A.

Iesirile din CD vor fi in LES, canalizatie tip A, pana la primul stalp, cablu JT Al 150 mmp.

Un circuit va alimenta o casetă stradală care va prelua in LEA strazile Muscatei, Garofitei, Constantei, DJ225, Agricultorului, Spicului si Panselutei. Al doilea circuit va alimenta o alta casetă stradală care va prelua iluminatul public si strazile Constantei, Fermei, FN, DJ225, Crinului si Fundatura Crinului.

PTA 3 existent 250 kVA, 20/0.4 kV

Se va inlocui coloana PTA-CD existenta cu 2 coloane de Cu 95 mmp protejate în tub rigid.

Se va inlocui cutia de distribuție existentă aflată pe stalpul postului.

Se vor monta in doua CD-uri doua intrerupatoare de 180 A, cate unul in fiecare cutie.

Iesirile din CD-uri vor fi in LES, canalizatie tip A, pana la primul stalp, cablu JT Al 150 mmp.

Un circuit va alimenta o casetă stradală care va prelua in LEA strazile Constantei si DJ222. Al doilea circuit va alimenta in LEA strazile Constantei, Izvor, si Fundatura Izvor. Al treilea circuit va alimenta o casetă stradală care va prelua un punct de aprindere nou montat pe primul stalp si, in LEA, strazile DJ222, Macilor si Constantei.

PTA 1698 existent 250 kVA, 20/0.4 kV

Se va inlocui rețeaua aeriană existentă de joasă tensiune de pe strada Constantei si derivatia adiacenta cu TYIR 3x70+54,6N mmp.

LEA JT 0,4 kV

Se va inlocui rețeaua aeriană existentă de joasă tensiune realizată din conductoare neizolate de secțiuni inferioare cu TYIR 3x70+54,6N mmp, cca. 12 km, mai puțin portiunile unde există deja TYIR de 70 mmp nedeteriorat.

Se vor înlocui stâlpii necorespunzători din punct de vedere tehnic și se vor planta stâlpi noi, proiectați la limita de proprietate, pe domeniul public - 39 buc.

Se vor îndrepta stâlpii înclinați - 4 buc.

Se vor realiza (sau reface acolo unde se impune acest lucru) prize de pământ cu Rp < 10 Ω la capetele circuitelor și pe lungimea acestora, astfel încât distanța dintre două prize de pământ să nu fie mai mare de 1000 m, cu Rp < 4 Ω la echipamentele proiectate și conform STAS, la ieșirile din post, la minim 20 de m de PTA.

Toate branșamentele existente se vor racorda cu cleme la circuitele LEA JT noi proiectate.

Corpurile de iluminat de pe stâlpii care vor fi demontați se vor muta pe stâlpii noi proiectați. Nulul reţelei de iluminat public se va lega la prizele de pământ.

Fiecare stâlp înlocuit este echipat cu corp de iluminat public stradal.

Se va realiza inscripționarea (vopsirea) stâlpilor j.t. existenți, conform normelor în vigoare.

Pe LEA de joasă tensiune realizată cu conductor torsadat, la intersecții și capete de rețea, se vor monta cu caracter permanent dispozitive de legare la pământ și în scurtcircuit pentru conductoarele de fază și nul, la care se va executa montarea dispozitivului mobil de scurcircuitare și legare la pământ în vederea realizării zonelor de lucru.

Toţi stâlpii de beton  și elementele de pe aceştia se vor lega la nulul reţelei.

Se va executa toaletarea arbustilor, unde pozarea cablurilor este ingreunata de vegetatie.

Se vor monta CS-uri la toate intersectiile circuitelor posturilor din localitate.

În firidele proiectate, toate cablurile se vor inscripționa și eticheta corespunzător pentru indentificare.

Firidele vor fi dimensionate corespunzător, având în vedere selectivitatea.

La posturile existente se vor realiza lucrări de montare concentrator și contor de balanță.

Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor PE 106 și NTE 003/04/00 cu privire la distanțe, apropieri, coexistență cu alte instalații.

Zonele afectate de lucrări se vor reface, aducându-se terenul la starea inițială.

Suprafețe ocupate temporar:

LEA = 11570 m x 3 m (culoar de lucru) = 34710‬ m2;

LES = 30 m x 0,5 m (culoar de lucru) = 15 m2.

Suprafețe ocupate definitiv:

Stâlpi = 39 buc. x 1 m2 = 39 m2;

Firide = 19 buc. x 1 m2 = 19 m2;

Total suprafețe ocupate definitiv: 58 m2.

Capacitatile proiectate : 10/A = 1 buc., 10/C = 5 buc., 10/E = 33 buc., Instalație p.p. = 1600 m, Tablou JT PTA = 4 buc., Cablu JT TYIR 3x70+54,6N = 12 km, Conectori de scc. = 55 set., Cleme CDD IL = 80 buc., Cablu 95 mmp Cu (coloană) = 320 m, Cablu JT 3x150+95N = 60 m, CS = 19 buc., Clemă cu 4 căi de secționare = 19 buc., Întreruptor JT 180 A PTA = 6 buc., Cutie ptr. concentrator = 4 buc., Placa ptr. concentrator = 4 buc., Separator = 4 buc., Concentrator = 4 buc., Contor CERS 3 = 4 buc., Bloc jonctiune masurare/incercare 400 V c.a. = 4 buc., Suport fixare TC pe stalp = 4 buc., 3 Reductori scindabil 300/5 = 4 set., Punct de aprindere 10 - 60 A pentru iluminat public = 2 buc.

Organizarea de santier se va amplasa cat mai aproape de lucrare pentru a se asigura accesul direct si facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de interventie rapida in caz de urgenta.

Organizarea de santier se vor realiza prin grija constructorului.

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabil a unui program de lucru, in vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor care sa respecte condițiile din avizele obtinute de la autoritatile din domeniu.

Pentru realizarea lucrărilor aferente, constructorul își va planifica organizarea de șantier pe baza unui proiect propriu în funcție de distanta sediului de șantier și de dotările de care dispune.

Organizarea de șantier se va asigura fără a afecta proprietățile si rețele edilitare existente si alegerea amplasamentului va depinde de modul de organizare a lucrarilor prevazute in proiect pe care constructorul va trebui sa le execute.

In functie de proiectul stabilit de constructor pentru organizarea de santier necesara bunei desfasurari a lucrarilor, se va tine cont si de urmatoarele aspecte:

• amplasarea unei barăci pentru vestiar muncitori (daca este cazul);

• 1 buc. wc ecologic (daca este cazul);

• perioada de desfășurare a activității va fi de 2 luni de la începerea lucrărilor;

• programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai târziu de ora 20;

• toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite si semnalizate corespunzător, existând persoana specializata pentru aceasta activitate;

• va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

• materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se montează de regula in aceeași zi;

• echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel încât ele sau parți ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decât distanta de vecinătate fata de instalațiile electrice aflate sub tensiune;

• echiparea si racordarea la rețeaua de 0,4 kV, precum si demontările din vecinătatea instalațiilor aflate sub tensiune se vor face cu rețeaua scoasa de sub tensiune;

• aplicarea de masuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului in ordine si asigurarea curățeniei in zona;

• căile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzător;

• in apropierea șantierului, la momentul elaborării proiectului, daca sunt prevăzute alte lucrări care ar putea sa interfereze cu activitățile care urmează a se desfășura, se vor lua masurile necesare;

accesul la șantier se face pe drumurile publice existente;

• semnalizarea șantierului se va realiza conform normelor în vigoare ținând cont de condițiile în care se realizează lucrările;

• la terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de șantier si se va curata terenul din zonă.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire: 17 01 01   beton – 19000 kg,  17 04 05  fier și oțel – 900 kg , 17 04 02  aluminiu – 800 kg,  17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06- 200 kg, ,  20 03 01 deseuri municipale amestecate; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 26/19.11.2019, emis de Primaria comunei Targusor; teren aflat in intravilan, domeniu public;  categoria de folosinta – infrastructura si utilitati publice; destinația terenului stabilita prin documentatia de urbanism: infrastructura si utilitati publice.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: sat Targusor, comuna Targusor.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

  - titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                     ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                           Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.