DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE (proiect)

Nr. 3052RP din 18.09.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de E–DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin WESTHOUSE  GROUP S.R.L.,  cu sediul in municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga, nr.89A, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3052RP din 05.05.2020,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  10.12.2019, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANSAMBLU  REZIDENTIAL „LAKESIDE”, propus a fi amplasat in  oras Ovidiu, intravilan, judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, anexa nr. 2,  pct. 3, lit a) si pct. 10, lit b);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune alimentarea cu energie electrica a obiectivului „Ansamblu residential LAKESIDE”   din orasul  Ovidiu, intravilan, judetul Constanta.

Lucrari propuse :

- se va realiza o noua iesire din Statia 110/120/10 kV Ecluza Ovidiu existenta, linie electrica subterana 20 kV 3x1x185 mmp proiectat cu lungime de cca 1,3 km intre celula proiectata in Statia Ecluza Ovidiu si stalpul 14G proiectat in apropierea stalpului tip ICN 220-213+6SSC (stalp de gabarit 220 kV folosit ca suport pentru traversarea canalului Dunare Marea Neagra de catre L5400 si L5401); executare sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=160mmp;

- Supra-traversarea canalului Dunare Marea Neagra se va realiza pe stalpii existenti folosindu-se cel de-al treilea circuit existent prin care actualmente se face alimentarea cu energie electrica din L5400, a instalatiilor aferente ecluzei canalului Dunare — Marea Neagra; Solutia de alimentare se va reglementa prin realizarea unei conexiuni tot din L 5400 prin montarea unui stalp tip 12G echipat cu separator vertical si descarcatori prin intermediul caruia se va realiza o derivatie din LEA DC L5401+L5400; supratraversarea canalului Dunare Marea Neagra nu implica lucrari, totul fiind existent;

- Echipare stalp SC 15016 existent (prin care se facea coborarea pentru circuitul de alimentare al ecluzei) cu un separator vertical, descarcatori pentru racordare LES 20kV  3x1x185 mmp cu lungime de cca 4,7 km, plecare catre PTAB 1 proiectat ansamblu Lakeside; echiparea stalpului existent se realizeaza manual, de la sol; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=160mmp;

- Montare doi stalpi tip 12G31 proiectati care se vor echipa cu separatori verticali si descarcatori, prin intermediul carora se va realiza o sectionare, necesara pentru traversarea caii ferate de pe strada Poiana si permiterea efectuarii manevrele operative de exploatare; fundatiile stalpilor se vor executa manula, la o adancime de 1.5m si latime/lungime de 2.3m; echiparea se va realiza manual la sol iar pozitionarea stalpilor in fundatie se va realiza cu ajutorul unei automacarale;

- Realizare linie electrica aeriana 20kV OLAL 70 mmp intre stalpii proiectati 12G31 in lungime de 60m; montarea se va realiza manual de la sol;

- Montare 4(patru) PTAB-uri nou proiectate, pe proprietatea beneficiarului, PTAB 1, PTAB2, PTAB 3 si PTAB 4;

- Montare  celula de linie (echipament conform standard Enel) in PTAB 1711 existent, pentru realizarea conexiunii cu L0133 prin PTAB 1 proiectat, respectiv in PTAB 1670 pentru realizarea conexiunii cu L5400 prin PTAB 4 proiectat;

- Realizare circuit nr 1 intre PTAB 1 si statia pompare cu cablu jt 3x150+95N mmp in lungime de 20 m; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m protejat in tub flexibil tip pliabil d=125mmp;

- Realizare circuit nr 2 se realizeaza cu cablu jt 3x240+150N mmp in  lungime de 170 m intre PTAB 1 si consumatorii de pe str Vlad Tepes; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=125mmp;

- Realizare circuite din PTAB 2 proiectat prin care se va alimenta consumatorii amplasati pe str. Mihai Viteazu si pe str. Stefan cel Mare precum si 2 blocuri de locuinte; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=125mmp;

- Realizare circuit nr 1  din PTAB 3 proiectat cu cabul jt 3x150+95N mmp  prin care se va alimenta consumatorii amplasati pe str. Alexandra loan Cuza si pe str. Mircea Voda; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=125mmp;

- Realizare circuit nr 2 din PTAB 3 proiectat cu cabul jt 3x150+95N  pentru alimentarea instalatiilor de iluminat public; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=125mmp;

- Realiziare circuit nr 1 din PTAB 4 proiectat ce alimenteaza consumatorii de pe str Alexandra loan Cuza; LES 0.4 kV proiectat 3x150+95N — 180 m;  LES 0.4 kV proiectat 3x240+150N 210 m; - bransament colectiv subteran 0.4 kV proiectat 3x95+50N 70m; se va executa sapatura manuala pentru pozarea cablului in profil de sant tip „A”, la o adancime de 0.9m si o latime de 0.5m si profil de sant tip „B” la o adancime de 1.4m si o latime de 0.5m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=125mmp;

Reteaua MT proiectata pentru consumatorul WEST HOUSE va fi de aprox. 7 km. Suprafete afecatate temporar: LES 0.4kV - 2500mp. Dupa terminarea lucrarilor, terenul va fi readus la starea initiala.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

01 01   beton; 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06; 17 02 01   lemn; 17 04 07   amestecuri metalice; 17 04 11   cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10;17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;17 05 08   resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07; 15 01 01 deseuri de hartie si carton, 15 01 02 deseuri de ambalaje de plastic - cantitatile vor varia zilnic, in functie de fazele de realizare ale proiectului; 20 03 01 deseuri municipale amestecate; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 103/09.04.2020, emis de Primaria orasului Ovidiu; teren aflat in intravilan, domeniu public;  categoria de folosinta –  drum; destinația terenului stabilita prin documentatia de urbanism: zona circulatie rutiera si amenajari aferente.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: oras Ovidiu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

  - titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR   EXECUTIV,                                 ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

Camelia COSTACHE                                           Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana  ISPAS

Notă: redactat  în 3 (trei) exemplare.