Decizia initiala de incadrare

NR. 83   din 26.10.2022

Ca urmare a notificării adresată de către CHEAP  ENERGY COMPANY   S.R.L.,  cu sediul comuna Pecineaga, sat Pecineaga, str. Stefan cel Mare, nr. 62, biroul nr. 12, judetul Constanta,  înregistrată la A.P.M. Constanța cu nr.  6656RP  din 21.09.2022, în baza H.G. nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 26.10.2022, că planul: CONSTRUIRE  PARC  CEE PECINEAGA NORD-EST-48MW - construire  fundatii  si platforme aferente centralelor eoliene,  construire si imprejmuire statie de transformare proprie, construirea, modernizarea si racordarea la drumurile de interes comunal sau judetean a drumurilor de exploatare,  construire  lucrari  de protectie si traversari ale canalelor de irigatii, construire retele electrice de interconectare si conectare in statia de transformare proprie si construire racord la S.E.N., propus in comuna Pecineaga,  extravilan, solele: A59, A63, A69, A250 si A260, judetul Constanta, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat  in comuna Pecineaga,  extravilan, solele: A59, A63, A69, A250 si A260, judetul Constanta (conform  C.U. nr. 24 din 23.04.2021, emis  de Primaria  comunei Pecineaga si Aviz de oportunitate nr.4435 din 15.07.2021), necesita evaluare de mediu,  conform H.G. nr. 1076/2004,   urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1076/2004, în calitate de titulară a planului urbanistic zonal, aveţi obligaţia să publicaţi în mass-media, conform modelului prezentat în această comunicare, decizia etapei de încadrare şi de a transmite anunţul public în original la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

ANUNŢ PUBLIC

<<  CHEAP  ENERGY COMPANY   S.R.L.,  cu sediul comuna Pecineaga, sat Pecineaga, str. Stefan cel Mare, nr. 62, biroul nr. 12, judetul Constanta, titular  al planului: CONSTRUIRE  PARC  CEE PECINEAGA NORD-EST-48MW - construire  fundatii  si platforme aferente centralelor eoliene,  construire si imprejmuire statie de transformare proprie, construirea, modernizarea si racordarea la drumurile de interes comunal sau judetean a drumurilor de exploatare,  construire  lucrari  de protectie si traversari ale canalelor de irigatii, construire retele electrice de interconectare si conectare in statia de transformare proprie si construire racord la S.E.N., propus in comuna Pecineaga,  extravilan, solele: A59, A63, A69, A250 si A260, judetul Constanta, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat  in comuna Pecineaga,  extravilan, solele: A59, A63, A69, A250 si A260, judetul Constanta,  anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din  sedinta Comitetului Special Constituit din data de 26.10.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare cu  aviz de mediu .

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. >>

Parcurgerea Etapei de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Secţiunii a 2-a din H.G. nr. 1076/2004. Aveţi obligaţia să constituiţi grupul de lucru conform prevederilor art. 14 din actul normativ menţionat anterior.

- Grupul de lucru are caracter nepermanent şi nominalizările în cadrul acestui grup se fac la solicitarea titularei. Activităţile Grupului de lucru sunt cele stipulate în art. 16-19 din H.G. nr. 1076/2004.

- Grupul de lucru va fi format din:

  - autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia  Mediului Constanţa;

  - Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa;

  - autorităţi interesate: Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, Instituţia Prefectului judeţului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria comunei Pecineaga,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa, etc.;

  - persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor legale, pentru elaborarea raportului de mediu.

- Grupul de lucru va analiza problemele semnificative de mediu şi va analiza măsurile propuse pentru prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului Planului Urbanistic Zonal propus. Şedinţele Grupului de lucru vor fi organizate de titulară la data şi locul stabilite de comun acord.

- Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor Grupului de lucru se vor consemna în procese verbale semnate.

- Conform legii, aveţi obligaţia de a proiecta alternative posibile pentru planul propus, care vor fi aduse la cunoştinţă Grupului de lucru.

- După întocmirea Raportului de mediu, recomandările prevăzute în acesta se aduc la cunoştinţă Grupului de lucru.

Conform procedurii, urmează Etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei.

- În termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea Raportului de mediu aveţi obligaţia înaintării acestuia la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, autorităţii competente pentru sănătate publică şi autorităţilor interesate.

- În termen de 45 zile calendaristice de la înaintarea Raportului de mediu, în calitate de titulară, aveţi obligaţia să organizaţi dezbaterea publică a planului propus şi a Raportului de mediu.

Veţi anunţa în mass-media (două anunţuri publice la interval de trei zile) şi pe pagina proprie de internet etapa de definitivare, locul, orarul consultării Planului şi Raportului de mediu, precum şi detaliile privind Dezbaterea publică (cu cel puţin 45 zile calendaristice înainte de data realizării acesteia), după un model pe care îl veţi primi de la autoritatea de mediu.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                             ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin  LATIF                                                                Lavinia Monica ZECA

Întocmit,

Consilier Otilia Liana ISPAS

Nota: Decizia a fost redactată în 2 (doua) exemplare.

CAS   26.10.2022

Planul urbanistic notificat prezinta urmatoarele caracteristici:

CHEAP  ENERGY COMPANY   S.R.L. -  CONSTRUIRE  PARC  CEE PECINEAGA NORD-EST-48MW - construire  fundatii  si platforme aferente centralelor eoliene,  construire si imprejmuire statie de transformare proprie, construirea, modernizarea si racordarea la drumurile de interes comunal sau judetean a drumurilor de exploatare,  construire  lucrari  de protectie si traversari ale canalelor de irigatii, construire retele electrice de interconectare si conectare in statia de transformare proprie si construire racord la S.E.N., propus in comuna Pecineaga,  extravilan, solele: A59, A63, A69, A250 si A260, judetul Constanta - ETAPA DE INCADRARE(PUZ);

Prezinta d-na  Otilia Ispas

Planul urbanistic notificat prezinta urmatoarele caracteristici:

Se propune amplasarea unui Parc Eolian “ C.E.E. PECINEAGA NORD-EST-48MW”  ce produce energie neconvențională, alcătuit din 8 turbine eoliene (fiecare cu o putere de 6MW) tip SIEMENS GAMESA SG 6.0-170 și instalații auxiliare aferente.

Puterea totală prevazuta - 48MW .

Parcul va cuprinde și stație de transformare MT/IT, platforme tehnologice, drumuri noi de acces și infrastructură necesara pentru racordarea la SEN (Sistemul energetic național).

Suprafața totală a zonei de studiu PUZ este = 6.095.577,36mp din care suprafața totală a parcelelor pe care se propune amplasarea echipamentelor aferente parcului eolian este de 267.673,66mp cu o rezerva de 50.000,00mp.

Parcelele propuse pentru amplasarea Parcului eolian Pecineaga Nord-Est:

| Nr. crt. | Parcela | Suprafata Parcela | Nr. Cad. | Categoria de folosință | Intravilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A63/2/29 | 28.000mp | 101849 | arabil | Nu |
| 2 | A63/2/32 | 20.000mp | 101810 | arabil | Nu |
| 3 | A59/26 | 67.000mp | 101177 | arabil | Nu |
| 4 | A59/13/1 | 15.000mp | 101693 | arabil | Nu |
| 5 | A59/13/2 | 15.000mp | 101694 | arabil | Nu |
| 6 | A59/14 | 20.000mp | 101832 | arabil | Nu |
| 7 | A69/24 | 30.000mp | 100606 | arabil | Nu |
| 8 | A69/32 | 20.000mp | 100881 | arabil | Nu |
| 9 | A69/17 | 30.000mp | 101244 | arabil | Nu |
| 10 | A250/29/1 | 16.600mp | 101570 | arabil | Nu |
| 11 | A250/29/2 | 16.700mp | 101572 | arabil | Nu |
| 12 | A260/24 | 32.000mp | 101269 | arabil | Nu |
| 13 | A 260/6 | 60.000mp | 101885 | arabil | Nu |
| 14 | A260/28+A269/27/1 | 52674.00mp | 105621 | arabil | Nu |
| 15 | A260/41 | 50.000mp | 101747 | arabil | Nu |

Parcelele care genereaza studiul PUZ propuse pentru amplasarea parcului eolian Pecineaga Nord-Est sunt situate în extravilanul Comunei Pecineaga, în partea de Nord și de Est a teritoriului intravilan a comunei. Limita zonei de studiu PUZ se suprapune cu limita intravilanului către Nord al trupului principal al Comunei Pecineaga și cu limita UAT Pecineaga către Nord și Est

Coordonatele Stereo 1970 ale limitei zonei studiate prin PUZ pentru Parcul Eolian “ C.E.E. PECINEAGA NORD-EST-48MW” sunt marcate in tabelul de mai jos.

| NR. PCT. | X (M) | Y (M) |  | NR. PCT. | X (M) | Y (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 272.530.341 | 782.707.153 |  | 43 | 273.270.299 | 780.818.636 |
| 2 | 272.742.431 | 783.546.496 |  | 44 | 273.306.638 | 780.704.608 |
| 3 | 271.626.816 | 784.186.220 |  | 45 | 273.300.495 | 780.000.065 |
| 4 | 271.497.994 | 784.320.551 |  | 46 | 274.097.976 | 779.912.211 |
| 5 | 271.469.912 | 784.326.045 |  | 47 | 274.894.068 | 779.829.806 |
| 6 | 271.376.061 | 784.257.933 |  | 48 | 274.890.421 | 780.068.571 |
| 7 | 271.323.104 | 784.200.954 |  | 49 | 274.870.813 | 780.495.227 |
| 8 | 271.230.921 | 784.125.722 |  | 50 | 274.847.925 | 780.934.675 |
| 9 | 271.218.609 | 784.094.617 |  | 51 | 274.587.030 | 781.454.740 |
| 10 | 271.230.343 | 784.014.713 |  | 52 | 274.257.007 | 782.110.331 |
| 11 | 271.211.638 | 783.968.545 |  | 53 | 274.483.264 | 782.242.836 |
| 12 | 271.177.827 | 783.943.100 |  | 54 | 274.134.551 | 782.881.245 |
| 13 | 271.152.903 | 783.927.799 |  | 55 | 274.128.992 | 782.878.305 |
| 14 | 271.131.594 | 783.897.337 |  | 56 | 273.911.624 | 782.592.448 |
| 15 | 271.129.683 | 783.838.006 |  | 57 | 273.191.656 | 782.600.997 |
| 16 | 271.111.893 | 783.783.458 |  | 58 | 273.239.910 | 782.450.805 |
| 17 | 271.086.562 | 783.692.503 |  | 59 | 273.260.059 | 782.359.103 |
| 18 | 271.045.056 | 783.663.873 |  | 60 | 273.276.883 | 782.292.242 |
| 19 | 271.017.151 | 783.641.217 |  | 61 | 273.285.382 | 782.219.172 |
| 20 | 271.009.423 | 783.628.697 |  | 62 | 273.272.762 | 782.167.723 |
| 21 | 270.996.227 | 783.552.457 |  | 63 | 273.262.289 | 782.122.779 |
| 22 | 270.968.005 | 783.517.644 |  | 64 | 273.263.329 | 782.101.989 |
| 23 | 270.919.484 | 783.499.299 |  | 65 | 273.297.210 | 782.000.550 |
| 24 | 270.902.050 | 783.482.710 |  | 66 | 273.293.997 | 781.962.022 |
| 25 | 270.896.200 | 783.466.460 |  | 67 | 273.276.245 | 781.923.645 |
| 26 | 270.858.441 | 783.069.306 |  | 68 | 273.253.287 | 781.734.187 |
| 27 | 270.870.818 | 782.927.504 |  | 69 | 273.258.232 | 781.708.265 |
| 28 | 270.831.683 | 782.768.474 |  | 70 | 273.273.279 | 781.682.460 |
| 29 | 271.058.712 | 782.475.236 |  | 71 | 273.295.060 | 781.671.602 |
| 30 | 272.284.695 | 782.957.561 |  | 72 | 273.294.904 | 781.659.410 |
| 31 | 272.319.684 | 782.953.017 |  | 73 | 273.187.845 | 781.566.958 |
| 32 | 272.501.595 | 782.720.365 |  | 74 | 273.154.474 | 781.541.467 |
| 33 | 272.512.047 | 782.695.070 |  | 75 | 273.106.013 | 781.516.438 |
| 34 | 272.496.637 | 782.622.285 |  | 76 | 272.993.954 | 781.428.048 |
| 35 | 272.574.186 | 782.584.358 |  | 77 | 272.942.718 | 781.443.920 |
| 36 | 272.718.643 | 782.443.955 |  | 78 | 272.834.156 | 781.983.271 |
| 37 | 272.813.195 | 782.207.779 |  | 79 | 272.840.377 | 782.182.762 |
| 38 | 272.809.086 | 781.981.412 |  | 80 | 272.837.820 | 782.213.303 |
| 39 | 273.037.058 | 780.866.521 |  | 81 | 272.755.826 | 782.432.572 |
| 40 | 273.054.214 | 780.844.094 |  | 82 | 272.738.085 | 782.459.921 |
| 41 | 273.079.482 | 780.836.243 |  | 83 | 272.570.314 | 782.623.046 |
| 42 | 273.232.948 | 780.866.798 |  | 84 | 272.535.115 | 782.693.423 |

Circulația auto în zona se desfășoară pe drumurile județene existente DJ 392/DJ394 și DJ393 care se intersectează în trupul intravilan principal al Comunei Pecineaga. Aceste drumuri realizează legăturile județene al comunei cu UAT-uri situate la Nord, Sud, Est și Vest.

Zona de studiu este tranzitată pe direcția Nord-Sud până în limita intravilanului existent de drumul judetean DJ 393 și delimitată de drumurile judetene DJ 392 și DJ 394 la Nord și la Vest.

În zona de studiu exista drumuri de exploatare: De 17/1, De 53, De 55/3, De 59/2, De 60, De 63/2/27, De 64, De 68, De 69/1, De 69/2, De 75, De 77, De 80, și De 250/2, De 250/23, De 2620/1, De 260/3, De 260/4, De 260/6, De 260/7, De 260/8.

Principalele funcțiuni propuse în zona de studiu sunt:

E - Zona unități de producție energie electrică care cuprinde:

- Ee - Capacitate energetică care se desfășoară în cadrul suprafețelor de teren necesare din fiecare parcelă propusă pentru amplasarea turbinelor eoliene, care cuprinde: turbinele eoliene, sistemul de stocare energie electrică, platformele de montaj și drumurile de acces la turbine. Aceste suprafețe de teren își vor schimba funcțiunea din terenuri agricole în terenuri cu funcțiunea de producere/distribuție energie electrică (scoatere din circuitul agricol conform prevederilor legale)

- CcEe – Capacitate energetică si construcții aferente capacității energetice care se desfășoară în cadrul suprafețelor de teren necasare din parcela propusă pentru amplasarea acestora și cuprinde stația de transformare și sistemul de stocare energie electrică. Aceste suprafețe de teren își vor schimba funcțiunea din terenuri agricole în terenuri cu funcțiunea de construcții aferente capacității energetice (scoatere din circuitul agricol conform prevederilor legale)

Cr - Zona căi de comunicații și transport rutier care cuprinde:

  - Cre - circulațiile existente - drumuri județene și drumuri de explotare

  - Crp - circulațiile propuse - drumuri noi de acces (prevazute doar pe parcelele pe care se propun capacitatile energetice) la turbinele eoline si constructiile aferente capacitatii energetice dar si drumurile de explotare existente ce vor fi utilizate în cadrul parcului eolian prevăzute pentru modernizare

A - Terenuri agricole în extravilan, care cuprinde toate parcelele existente cu acestă destinație și categorie de folosință pe care nu sunt prevăzute operațiuni de amplasare a componentelor parcului eolian

P – Păsune în extravilan, care cuprinde parcele pentru care nu sunt prevăzute intervenții

Funcțiunile existente ale celor două trupuri izolate - UTR nr.9 – Cimitir musulman și UTR nr. 13-14  - Puț forat F1 și F2, care cuprind parcele pentru care nu sunt prevăzute intervenții

Suprafața totală a parcelelor pe care se propune amplasarea echipamentelor aferente parcului eolian este de 327.660mp (fără TR01). TR01 este un amplasament propus ca rezervă pentru amplasarea unei capacități energetice, fără a crește numărul total de turbine propus, respectiv 8.

Amplasarea capacităților energetice propuse în cadrul parcului eolian, se va realiza conform tabelului de mai jos, în care sunt menționate și suprafețele aferente acestora.

| NR. TURBINA | PARCELA (IE) | SUPRAFAȚĂ PARCELA | SUPRAFAȚĂ PROPUSĂ PENTRU SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DRUMURI | PLATFORME+CE | TOTAL |
| T01+T02 | 104237 | 20.000,00 | 3.066,00 | 3.858,00 | 6.924,00 |
|  | 104238 | 28.000,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| T03+T04 | 101177 | 67.000,00 | 3.265,00 | 6.168,00 | 9.433,00 |
| T05 | 100606 | 30.000,00 | 985,00 | 3.084,00 | 4.069,00 |
| T06 | 100881 | 20.000,00 | 1.024,00 | 3.084,00 | 4.108,00 |
| T07 | 105621 | 52.660,00 | 2.518,00 | 3.084,00 | 5.602,00 |
| T08 | 101747 | 50.000,00 | 1.020,00 | 3.084,00 | 4.104,00 |
| STATIE DE TRANSFORMARE | 101885 | 60.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000.00 |
| TOTAL GENERAL | 11.878,00 | 27.672,00 | 39.550,00 |
| TR01 | 101693 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101694 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101832 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caracteristici tehnice centrala eoliana propusa:

Rotor

- Tip: 3 pale, axa orizontala

- Pozitie: amonte

- Diametru: 170m

- Aria rotorului: 22.698,00 m2

- Controlul puterii: tangajul la viteze variabile si rasucirea geometrica a palei

- Inclinarea rotorului: 6 grade

Pala

- Tip: in consola

- Lungimea palei: 83,3m

- Coarda maxima a profilului: 4,5m

- Profilul aerodynamic: Siemens-Gamesa

- Material: GRE (Rasini epoxidice armate cu fibra de sticla) – CRP (Plastic armat cu fibra de carbon)

- Luciul suprafetei: semi lucioasa, <30 /ISO2813

- Culoarea suprafetei: gri deschis, RAL7035 sau alb, RAL 9018

Frana aerodinamica

- Tip: modificarea incidentei prin tangajul palei pe intreaga anvergura

- Activare: hidraulica

Componentele ce preiau eforturile de incarcare

- Butucul palelor: Otel nodular

- Arborele principal: otel forjat

- Cadrul Nacelei: Otel nodular

Frana mecanica

- Tip: Hidraulica pe disc

- Pozitia: la capatul multiplicatorului cu roti dintate

Nacela

- Tip: Inchisa total

- Luciul suprafetei: semi lucioasa, <30 /ISO2813

- Culoarea suprafetei: gri deschis, RAL7035 sau alb, RAL 9018

Generator

- Tip: asincron, DFIG (Generator cu inductie cu dubla alimentare)

Debitarea in retea (JT)

- Puterea nominala: 6,00MW

- Tensiunea: 690V

- Frecventa: 50Hz

Sistemul de girare al nacelei

- Tip: activ

- Lagari: cu actionare externa

- Actionare: motoare electrice

- Franare: franare cu frane de frictiune

Siteme de control si monitorizare

- Tip: Siemens Integrated Control System (SICS)

- SCADA: SGRE SCADA

Turn

- Tip: Hibrid (otel si beton)

- Inaltimea: 135m

- Protectie la coroziune: DA

- Luciul suprafetei: vopsit, semi lucioasa, <30 /ISO2813

- Culoarea suprafetei: gri deschis, RAL7035 sau alb, RAL 9018

Date Operationale:

- Viteza minima de operare: 3m/s

- Viteza nominala: 10m/s (vant stationar, fara turbulente, conform IEC61400-1)

- Viteza maxima: 25m/s

- Viteza de repornire: 22m/s

Masa:

- Abordare modulara: niciun component nu are masa considerata pentru transport mai mare de 80t

Turbinele eoliene vor avea urmatoarele caracterisici tehnice maximale:

- înălțimea maximă a pilonului (m) = 135 m

- lungimea maximă a palei (m) = 83,3 metri

- înălțimea maximă (pilon+pală) = 220 metri

- diametrul rotorului (m) = 170 metri

- mărimea maximă a fundației = minim 18 de metri

- diametru al bazei pilonului = 7,5 m

Dezvoltarea echiparii edilitare

1 Alimentarea cu apă și canalizarea

Turbinele eoline nu sunt construcții civile și nu necesită echipare edilitară – alimentare cu apă și canalizare.

În cazul intervențiilor tehnice se vor utiliza instalații sanitare de tipul grupurilor sanitare ecologice, iar în incinta stației de transformare va exista un grup sanitar ecologic.

2 Alimentarea cu energie electrică

În construcție, toate instalațiile electrice sunt racordate la o rețea de împământare.

Stația principală de transformare se va racorda la rețele electrice existente în vecinătate.

La stația de transformare se va proiecta o instalație de paratrăsnet.

Iluminatul de siguranță

Va fi realizat pe căile de circulație conform normativelor în vigoare (Normativ I7/2002)

Nivelurile de iluminare pentru iluminatul de siguranță vor respecta prevederile STAS 6646/1.

Iluminatul general

Nivelurile de iluminare pe căile de circulație vor fi normale pentru astfel de construcții.

Iluminatul exterior:

Iluminatul exterior nu este necesar pentru acest tip de construcție. La partea superioară a turnului vor exista lumini de culoare roșie cu rol de semnalizare.

3 Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

4 Alimentarea cu căldură

Deoarece prezența factorului uman va fi doar temporară în cadrul parcului, încălzirea se va efectua la nevoie, electric, cu ajutorul instalațiilor temporare.

5 Telecomunicații

În zona PUZ sunt amplasate cabluri/echipamente  de telecomunicații care necesită măsuri de protecție conform avizului ce se va obține de la furnizor. Prin proiect se propune o linie de fibră optică cu rolul de monitorizare și control a parcului eolian.

6 Gospodărie comunală

Deșeurile rezultă numai în urma unei acțiuni de interveție sau întreținere, acestea se vor evacua local de către echipa de intervenție.

| CHEAP ENERGY COMPANY SRL |  |
| --- | --- |
| Coordonate stereo '70 turbine |  |
| Nr. | Indicativ Turbina | X | Y |
| 1 | T01 | 273914.526 | 780029.945 |
| 2 | T02 | 273966.264 | 780549.398 |
| 3 | T03 | 274447.086 | 781049.234 |
| 4 | T04 | 274451.157 | 781510.591 |
| 5 | T05 | 273935.296 | 782209.105 |
| 6 | T06 | 274206.314 | 782522.014 |
| 7 | T07 | 271755.836 | 783305.404 |
| 8 | T08 | 271529.088 | 784005.590 |

| CHEAP ENERGY COMPANY SRL |  |
| --- | --- |
| Coordonate stereo '70 Statie de transformare |
|  |  | X | Y |
|  |  | 272467.935 | 782797.695 |
|  |  | 272506.957 | 782828.956 |
|  |  | 272469.443 | 782875.783 |
|  |  | 272430.421 | 782844.521 |