Decizia initiala de incadrare

Nr. 100 din 07.12.2022

Ca urmare a notificării adresate de CNTEE TRANSELECTRICA SA prin VULTURU WIND FARM SRL,  înregistrată la APM Constanta cu nr. 7652 RP din 04.11.2022, cu privire la obtinerea avizului de mediu, în baza în baza HG nr.43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, H.G. nr. 1000/2012 modificata de H.G. 568/2013 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia si a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfaşurate in cadrul sedinţei Comitetului Special Constituit la nivelul judetului Constanta, din data de 07.12.2022- etapa de incadrare, APM Constanta decide ca:

„INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI STATIE PRINCIPALA DE TRANSFORMARE SI RACORDARE 110/400KV VULTURU”, propus a fi amplasat in Comuna Vulturu, Parcela A78/16/2, extravilan, Judetul Constanta, nu necesită evaluare de mediu conform H.G. nr. 1076/2004, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Parcela de teren pe care se va amplasa statia principala de transformare si racordare 110/400kV Vulturu se afla in extravilanul Comunie Vulturu, are functiune predominanta agricola.

- Terenul reglementat prin PUZ este de 83.300,00 mp. (8,33 ha).

- Suprafata zonei stuadiate este de 183.300,00 mp (18,33 ha).

Zona studiata are urmatoarele vecinatati :

- la nord: drum exploatare De 78/18;

- la est: Parcela A78/16/1;

- la sud: drum comunal;

- la vest: Parcela A78/17.

Accesul in interiorul parcelei pe care se va amplasa statia principal de transformare si racordare se poate realiza din drumul judetean DJ225.

Prin PUZ se propune reglementarea construirii;
      -     statiei principale de transformare si racordare 110/400kV Vulturu pentru a conecta la SEN parcurile eoliene din zona;

- a unui sistem de stocare energie electrica;

- organizarii de santier;

- retelelor subterane sau aeriene de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- drumuri de acces.

Partea de instalatii electrice din cadrul statiei principale de transformare si racordare  consta in: echipamente primare de inalta tensiune, posture electrice de transformare, instalatii electrice subterane/aeriene de joasa tensiune, retele de cabluri de comunicatie/fibra optica, sistemul de comanda, system de stocare a energiei electrice, instalatii de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei, generatoare pentru alimentarea serviciilor interne, instalatii de impamantare, instalatie de paratrasnete, instalatii de prize, instalatii de iluminat.

Pentru PUZ sau determinat urmatoarele zone de restrictive:

- LEA 400 kV: culoar de trecere pentru liniile electrice aeriene (LEA 400kV = 75 m); Distanta minima de siguranta pentru LEA 400kV este de 5m;

- LEA 750 kV: culoar de trecere pentru liniile electrice aeriene (LEA 750kV = 81 m); Distanta minima de siguranta pentru LEA 750kV este de 8m.

Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici:

Statia principal de transformare si racordare 110/400 kV Vulturu are regim de inaltime: Subsol ethnic+Parter+Etaj, cu Hmax = 16 m la corpul statiei, si H=50 m inaltimea paratrasnetului.

Accesul la statia principala de transformare si racordare 110/400kV Vulturu, se face pe drumurile de exploatare existente cu latimea aproximativa de 4 m ce vor fi reabilitate si consolidate, si pe drumuri noi cu latimea de min. 4m si max. 12 m.

Principale functiuni sunt de constructii aferente capacitatii energetice CcEe precum si circulatiile existente reprezentate de drumurile de exploatare existente in zona.

Suprafata UTR CcEe  = 66.640,00 mp;

- Statia principala de transformare si racordare 110/400kV Vulturu

- Sc platforma max = 66.640,00 mp (inclusiv statie)

- Hstatie = 16 m;

- Hmax = 50 m paratrasnet

- POT propus = 80%

- CUT propus = 1,6.

# In cadrul zonei studiate in Planul Urbanistic Zonal s-au identificat urmatoarele tipuri de unitati functionale:

- Zona constructiilor aferente capacitatii energetice (CcEe);

- Zona Agricola (Aa);

# CcEe – zona constructii aferente capacitatii energetice – Statie Principala de transformare si racordare 110/400kV VULTURU

# Utilizari admise:

Partea de instalatii electrice din cadrul Statiei Principale de transformare si racordare 110/400kV VULTURU consta in realizarea urmatoarelor obiective, fara a se limita la:

- Echipamente primare de inalta tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei functionari echipate cu separatoare, intreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descarcatoare, etc), inclusiv transformatoare de putere 110/400 kV;

- Posturi electrice de transformare;

- Instalatii electrice subterane/aeriene de joasa, medie si inalta tensiune;

- Retele de cabluri de comunicatie/ fibra optica;

- Sistemul de comanda-control-protectie si contorizare aferent statiei;

- Transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne;

- Sistem stocare energie electrica;

- Serviciile proprii de c.a. si c.c.;

- Instalatiile de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei si instalatiile conexe;

- Generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezerva;

- Instalatie de impamantare;

- Realizarea unor noi instalatii de securitate, supraveghere video si antiefractie;

- Instalatie de paratrasnete;

- Instalatie de prize, aer conditionat si incalzire;

- Instalatie de iluminat general si perimetral;

- Instalatie de stins incendii;

- Organizare de santier;

- In urma studiilor de specialitate, pentru asigurarea cerintelor tehnice in vederea racordarii la SEN, poate fi determinata necesitatea instalarii de sisteme formate din  bancuri de condensatori si/sau bobine de reactanta pentru compensarea puterii reactive;

- Orice alte instalatii / echipamente  necesare bunei functionari a statiei de transformare si racordare 110/400kV si asigurarii conditiilor tehnice de racordare la SEN.

# Aa – zona agricola - zona de folosinta agricola: suprafete arabile, vii livezi, pasuni, fanete, pepiniere viticole, pomicole, pasunile, fanete, serele solariile, cele cu vegetatie forestiera (daca nu fac parte din amenajarile silvice), pasuni impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricole, platforme si spatii de depozitare care deservesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.

| BILANT TERITORIAL SUPRAFATA STUDIATA |
| --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nr. Crt. | ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  |  | Suprafata [mp] | Procent din S Studiata PUZ [%] | Suprafata [mp] | Procent din Sstudiata PUZ [%] |
| 1 | Zona constructiilor aferente capacitatii energetice CcEe (Extindere Statie de transformare si functiuni complementare) | 0 | 0 | 66640.00 | 36.36 |
| 2 | Terenuri destinate unitatilor agrozootehnice – Aa | 183300.00 | 100.00 | 100000.00 | 54.55 |
| 3 | Spatii verzi sau neconstruit | 0 | 0 | 16660.00 | 9.09 |
| 4 | TOTAL | 183300.00 | 100 | 183300.00 | 100.00 |
| BILANT TERITORIAL SUPRAFATA REGLEMENTATA |
| A | B | C | D | E | F |
| Nr. Crt. | ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  |  | Suprafata [mp] | Procent din S Studiata PUZ [%] | Suprafata [mp] | Procent din Sstudiata PUZ [%] |
| 1 | Zona constructiilor aferente capacitatii energetice CcEe (Extindere Statie de transformare si functiuni complementare) | 0 | 0 | 66640.00 | 80.00 |
| 2 | Terenuri destinate unitatilor agrozootehnice – Aa | 83300 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Spatii verzi sau neconstruit | 0 | 0 | 16660.00 | 20.00 |
| 4 | TOTAL | 83300 | 100 | 83300.00 | 100 |

Vor fi prevazute 4 locuri de parcare amplasate in proximitatea accesului auto si pietonal in incinta Statiei Principale de transformare si racordare 110/400kV VULTURU

Dezvoltarea echipării edilitare:

Alimentarea cu apă: in scop potabil se va asigura apa imbuteliata.; in scop menajer se va asigura prin rezervoare.

Canalizarea menajera: prin intermediul unui bazin impermeabilizat vidanjabil.

Alimentare cu energie electrică: statia principal de transformare si racordare se va racorda la retelele electrice existente in vecinatate.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele:

- planul propus nu intră sub incidenţa art. 28, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Pe suprafata care a generat planul se propun proiecte care intra sub incidenta Legii nr 292/2018, anexa 2, pct. 3, lit.i (instalatii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene);

- în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute în Anexa 1, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.

Până la luarea prezentei decizii, publicul nu a depus comentarii.

Informarea  şi participarea publicului in procedura s-a realizat astfel:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au apărut in datele de 04.11.2022 şi 07.12.2022 in ziarul „Cuget liber”.

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1076/2004, în calitate de titular al planului, aveţi obligaţia să publicaţi în mass-media, conform modelului prezentat în această comunicare, decizia initiala de încadrare şi de a transmite anunţul (in original) la A.P.M. Constanţa, până la data de 20.01.2023.

Anunţ public:

SC TIC TAC AS SRL, cu sediul in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, str. Cismelei, nr. 16, titular al planului: „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  (PUZ) IN VEDEREA STABILIRII REGLEMENTARILOR URBANISTICE IMOBIL S(D)+P+3E – LOCUINTE COLECTIVE”, propus a fi amplasat in Orasul Ovidiu, strada D, nr. 86, anunță publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare din ședința Comitetului Special Constituit din data de 19.01.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le transmite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon / fax: 0241/546696, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.“

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă de protecţia mediului în derularea procedurii de reglementare conduce la încetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind anulată, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, art. 15, alin. (2), pct. b si alin. (3).

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ŞEF SERVICIU A.A.A,

Celzin LATIF 				                        Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Camelia COSTACHE

Nota: Decizia initiala de incadrare s-a emis in 2 (doua)ex