Decizia initiala de incadrare

Nr.  31  din 30.03.02023

Ca urmare a notificării adresate de EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SRL, cu sediul in  Bucurestti, sector 5, str. Ana Davila nr. 37, M, ap. 8, înregistrată  la APM Constanta cu nr. 2308RP/07.03.2023, cu privire la obtinerea avizului de mediu, in baza H.G. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru modificarea şi completarea unor acte normative si a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfaşurate in cadrul sedinţei Comitetului Special Constituit la nivelul jud. Constanta, din data de 29.03.2023- etapa de incadrare, APM Constanta decide ca: PUZ STATIE DE TRANSFORMARE SI POZARE CABLURI LEC 33kv, LEC 110Kv MIRCEA VODA, amplasat in extravilan Com. Mircea Voda, parcelele A993/1/4, P982/1, De 993/8, De 993/8, De993/20, De203/6, De204/2, De 993/13, P205/1/1/2, P205/1/1/3, De203/2/1, De203/2-3, De192/1, NB188/1/1/1, NB188/1/3, NB188/1/2, P191/2, jud. Constanta,  nu necesita evaluare de mediu,  urmand sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Scopul prezentei  documentatii:

PUZ- "Statie de transformare si pozare cabluri LEC 33kV, LEC 110kV", va fi compus din urmatoarele elemente: Statie de Transformare, cabluri de legatura intre turbine, de 33kV si cablul subteran ce va face conexiunea intre Statia de Transformare a Parcului Eolian si Statia de Transformare 110/MT Mircea Voda apartinand de E-Distributie Dobrogea.

Statia de transformare  a parcului 33/110kV va fi amplasata in extravilanul comunei Mircea Voda pe parcela A993/1/4. Aceasta parcela se afla in proprietatea domnului Panturu Constantin si este detinuta de beneficiarul EVN WINDPOWER prin contractul privind dreptul de superficie si alte drepturi reale din data de 24.05.2021. Amplasamentul pe care urmeaza a fi dezvoltat proiectul de catre EVN WINDPOWER DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SRL se compune din:

- Parcela A993/1/4 in suprafata de 59.300 mp, identificata prin numarul cadastral 100680 si carte funciara nr. 100680;

- Traseul cablurilor se va realiza pe urmatoarele drumuri de exploatare si parcele: P982/1, De993/8, De993/20, Dc203/6, De204/2, De993/13, P205/1/1/2, P205/1/1/3, De203/2/1, De203/2/3, NB188/1/1/1, NB188/1/3, NB188/1/2, P191/2.

statia de transformare va fi amplasata pe un teren de 59.300m2 , iar traseul cablurilor va fi realizat pe o serie de drumuri de exploatare si parcele agricole.

In cadrul sedintei extraordinare din data 09.01.2023, a fost aprobata documentatia de urbanism:”PLAN URBANISTIC ZONAL-STATIE DE TRANSFORMARE SI POZARE CABLURI LEC 33 KV, LEC 110 KV”, beneficiar S.C EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION S.R.L, hotararea PUZ cu nr. 4/09.01.2023.

Pe amplasamentul Parcului Eolian Mircea Voda si Satu Nou (obiectiv care nu face obiectul prezentei notificari, fiind deja parcursa o procedura de reglementare pentru acesta) vor fi amplasate 2 fidere care vor contine 3 turbine fiecare, interconectate intre ele, in sistem radial.

Cele 6 turbine eoliene ce urmeaza a fi amplasate in cadrul parcului vor fi de tip Vestas V150-4.0/4.2MW, iar prin intermediul acestora va fi dezvoltat un parc eolian cu puterea de 25,2 MW.

Fiecare turbina se va racorda la reteaua interna a parcului prin intermediul unui transformator de putere de 0,69/33kV. Turbinele sunt dotate cu un generator asincron actionat de un rotor. Energia produsa de generator este preluata si adusa la tensiunea retelei de conectare intre turbine (33kV)

Cablurile de 33kV de legatura intre turbine vor fi pozate pe marginea drumului de acces al turbinelor, iar statia de transformare va avea rolul de a prelua energia produsa de turbine si de a o transforma la parametrii necesari injectiei in reteaua de 110kV ce urmeaza a fi dezvoltata in zona parcului eolian. (elemente care fac obiectul prezentei notificari);

Ulterior, evacuarea energiei din statia 33/110kV Mircea Voda, va fi efectuata prin racordare in statia de transformare 110/MT Mircea Voda apartinand E-Distributie Dobrogea printr-un cablu subteran LES 110kV care va avea o lungime de aproximativ 0,23 km.

- Constructia unei Statii de Transformare a parcului 33/110kV.

Statia de transormare a parcului va fi dezvoltata pe un teren de aproximativ 38x43 m (aproximativ 0,16 ha) in extravilanul localitatii Mircea Voda. Statia 33kV va fi in cabina prefabricata  si va fi echipata cu urmatoarele elemente:

- 1 celula transformator;

- 1 celula masura tensiune;

- 1 celula TSI+Rez;

- 2 celule de linie 33kV;

Statia de transformare va fi prevazuta cu un transformator de putere 33/110kV 40 MVA cu racire fortata ONAF si o celula 110kV „Linie-Transformator”. Serviciile interne ale statiei vor fi asigurate cu ajutorul unui transformator TSI 33/0,4kV.

Statia va fi prevazuta cu spatiu de extindere pentru echiparea suplimentara cu alte 2-3 celule 33kV.

Statia de transformare va avea rolul de a prelua energia produsa de turbinele Vestas V150 amplasate in interiorul parcului si de a o transforma la parametrii necesari injectiei in reteaua de 110kV.

- Cablul subteran LES 110kV

Cablul subteran LES 110kV va avea rolul de a racorda Statia de Transformare a parcului 33/110kV la Statia 110/MT Mircea Voda, apartinand E-Distributie Dobrogea SA. Cablul 110kV va fi de tip monopolar cu izolatie XLPE  si sectiune de 3x1x185 mmp aluminiu.

Pentru executarea acestei lucrari, vor fi necesare lucrari de tip sapatura si pozare.

- Cablurile de legatura dintre turbine

La baza turbinelor eoliene va fi montat cate un post de conexiune prin care turbinele se vor racorda intre ele, iar ulterior in statia de transformare a parcului. Vor fi realizate 2 fidere 33kV, fiecare cu cate 3 turbine .

Vor fi efectuate lucrari de tip sapatura si pozare pentru cablurile electrice de conectare intre turbine. Cablurile 33kV se vor poza pe marginea drumului de acces la turbine, drumuri ce se vor executa cu respectarea conditiilor necesare transporturilor in interiorul parcului eolian.

Alimentarea cu apa

„Statie de Transformare si pozare cabluri LEC 33 kV, LEC 110 kV” Mircea Voda, faza PUZ,  alimentarea cu apa, NU va fi necesara, activitatile de mentenanta si monitorizare, fiind realizate in regim temporar, in termene scurte de interventie.

Evacuarea apelor uzate

Exista posibilitatea ca apele uzate menajere, sa fie colectate intr-un bazin vidanjabil, anexa a Organizarii de Santier (Site-Camp) si totodata in perimetrele de lucru ale proiectului, in zona turbinelor sa fie amenajate toalete ecologice, pentru personalul implicat in dezvoltarea proiectului.

In perioada de executie a lucrarilor pentru Statie de Transformare si pozare cabluri LEC 33 kV, LEC 110 kV Mircea Voda, NU se vor produce ape uzate.

Asigurarea energiei electrice

Organizarea de santier aferenta proiectului „ Statie de Transformare si pozare cabluri LEC 33 kV, LEC 110 kV”, faza PUZ ,va fi alimentata in regim temporar cu energie electrica de la racordurile provizorii asigurate de catre furnizorul local.

Motivele care au stat la baza luării  acestei decizii au fost urmatoarele:

- Zona studiată în cadrul planului menţionat  intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Pe suprafata care a generat planul se propun proiecte care intra sub incidenta Lg. 292/2018, anexa 2 (proiecte de dezvoltare);

- In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute in Anexa 1, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.

Pană la luarea prezentei decizii, publicul nu a depus comentarii.

Se vor inainta la APM Constanta  anuntul public original.

Informarea  şi participarea publicului in procedura s-a realizat astfel:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu  şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au apărut in datele de  07.03.2023 10.03.2023, in ziarul Cuget Liber;

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1076/2004, în calitate de titular al planului, aveţi obligaţia să publicaţi în mass-media, conform modelului prezentat în această comunicare, decizia initiala de încadrare şi de a transmite anunţul (in original) la A.P.M. Constanţa, până la data de

28.04.2023.

Anunţ public:

EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SRL, cu sediul in  Bucurestti, sector 5, str. Ana Davila nr. 37, M, ap. 8, titulara a notificarii privind: PUZ STATIE DE TRANSFORMARE SI POZARE CABLURI LEC 33kv, LEC 110Kv MIRCEA VODA, amplasat in extravilan Com. Mircea Voda, parcelele A993/1/4, P982/1, De 993/8, De 993/8, De993/20, De203/6, De204/2, De 993/13, P205/1/1/2, P205/1/1/3, De203/2/1, De203/2-3, De192/1, NB188/1/1/1, NB188/1/3, NB188/1/2, P191/2, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din  sedinta CSC din data de 29.03.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696 , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. »

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,           			                               ŞEF  SERVICIU A.A.A,

Celzin LATIF                                          Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Simona SIMA

Nota: redact în 2 (doua) exemplare.