PROIECT

DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. xxxx din 14.02.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LIMANU prin Primar Georgescu Gheorghe Daniel, cu sediul in  Judetul Constanta, Comuna Limanu, Satul Limanu, str. Castanului, nr. 32, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 12839 din 26.07.2021,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 05.01.2022 că proiectul:                                       „EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in Comuna Limanu, Sat Limanu, Sat 2 Mai, Sat Vama Veche, Judetul Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu energie electrica,  amplasate pe teritoriu administrativ al comunei Limanu, in Satele Limanu, 2 Mai si Vama Veche.

## In localitatea Limanu strazile pe care urmeaza a se realiza retele electrice de interes public sunt :

## strada Sperantei–realizeaza legatura dintre strada Amurugului si strada Campiei . Lungimea strazii este aproximativ 167 m, avand o latime medie de 5,5 m.

## strada Tineretului –realizeaza legatura intre strazile1 Mai si Campiei,  are o lungime de aproximativ 262 m si o latime de 5,5 m .

## strada 1 Mai – fiind legatura intre Soseaua Mangaliei si strada Tineretului, are o lungime de aproximativ 197 m, latimea medie de 5,5 m.

## strada Violetelor –Aceasta strada se desprinde din strada Tineretului, avand o lungime de aproximativ 95 m si o latime medie de 5,5 m .

## strada Câmpiei– Lungimea strazii este de aproximativ 500 m, iar latimea medie este de 5 m.

## In localitatea 2 Mai, strazile pe care urmeaza a se realiza retele electrice de interes public sunt :

- Aleea Falezei se desprinde din strada Falezei, are o lungime de aproximativ 320 de metri si o latime de circa 4 metri .

- strada Atelierelor se desprinde din intersectia strazii Al. Ioan Cuza cu strada Mihail Kogalinceanu, are o lungime de 154 m, cu o latime care variaza intre 4 si 6 metri .

- strada Castanului – se desprinde din strada Atelierelor si are o lungime de circa 140 metri . Latimea strazii variaza intre 7 si 8 metri.

- strada Domnita Bãlaşa ( tronson 2 ) realizeaza legatura dintre strada Mihail Koganiceanu si strada 24 Ianuarie . Aceasta strada are o lungime de aproximativ 340 m si o latime medie de 10 m .

- strada Ion Creangã face legatura intre strada Mihai Viteazau si strada 24 Ianuarie . Lungimea strazii este de circa 160 m, avand o latime medie de 5 metri.

- strada Mihai Viteazu – pleaca din strada 1 Mai si ajunge in partea de sud a strazii la strada Ion Creanga  .

- strada Meduzei – se desprinde din strada Al. Ioan Cuza, are o lungime de 86,30 metri cu o latime medie de 10,5 metri

In localitatea Vama-Veche strazile pe care urmeaza a se realiza retele electrice de interes public sunt:

- strada Pescarusului –Asigura accesul spre plaja Vama-Veche venind dinspre strada Mihail Kogalniceanu, avand o lungime de circa 550 m, din care tronsonul 2 ( numar cadastral 110022 si inscris in cartea funciara 110022 ) are o lungime de 234 m .  Strada are o latime neregulata, de la 12 m la intersectia cu strada Mihail Kogalniceanu la 7 m la extremitatea estica a strazii.

- strada Rãsãritului – asigura accesul spre plaja Vama-Veche dinspre prelungirea strazii Tudor Vladimirescu . Aceasta strada are o lungime de circa  287 m si o latime medie de 10 m ..

- strada Amurgului –asigura accesul spre plaja Vama- Veche . Lungimea strazii este de aproximativ 304 m, cu o lungime medie de 10 m .

- strada Zenitului – se desprinde din prelungira strazii Tudor Vladimirescu si asigura accesul spre plaja Vama-Veche . Are o lungime de aproximativ 327 m si o latime medie de 10 m.

- Prelungirea strazii Tudor Vladimirescu – face legatura intre strazile Albatrosului si Zenitului, are o lungime de aproximativ 386 m si o latime cuprinsa intre 4 si 6 metri .

- strada Iancu Jianu – are o lungime de aproximativ 302 m, o latime cuprinsa intre 4 si 6 metri.

- strada Arinului – Se desprinde lateral dreapta si stanga din strada Ion Creanga . Are lungimea de aproximativ 211 metri si o latime medie de 7 m.

- strada Salciei – Are o lungime de aproximativ 68 m si o latime medie de 4 m .

- strada Trestiei –realizeaza legatura intre strazile Mihai Eminescu si Ion Creanga, avand o lungime de circa 180 m si o latime medie de 10 m ..

- strada Mihai Eminescu– in documentatia de fata se va studia tronsonul cuprins intre strada Iancu Jianu si strada Agricultorilor, care afla in partea de vest a localitatii Vama-Veche, avand o lungime de circa 150 m si o latime medie de 9 m .

- strada Bujorului – se desprinde din strada Iancu Jianu, are o lungime de circa 120 m si o latime medie de 10 m .

- strada Liliacului – realizeaza legatura intre strazile Trestiei si Agricultorilor, are o lungime de aproximativ 100 m, o latime medie de 10 m.

- strada Agricultorilor – are o lungime de aproximativ 715 m, o latime medie de circa 7 m.

- strada Ion Creangã ( portiunea cuprinsa intre strada Salciei si strada Agricultorilor )

Aceasta portiune a strazii Ion Creanga are o lungime de aproximativ 150m si o latime medie de 7 m.

- strada Nichita Stãnescu (portiunea cuprinsa intre strada Arinului si strada Agricultorilor), are o lungime de circa 150 m, o latime medie de 7 m .

Pentru executarea lucarilor proiectate vor fi necesare urmatoarele capacitati :

Localitatea  Limanu

- Post de transformare in anvelopa de beton complet echipat – 1 buc.

- Cutie stradala – 4 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 24 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 1740 m

- Cablu LEA MT  3x(1x185mmp) – 110 m

- Conductor linie electrica aeriana Ol-Al 50/8 mmp – 15m

- Stalp medie tensiune 12/G/31 – 1 buc.

Localitatea 2 Mai

Str. Mihail Kogalniceanu

- Post de transformare aerian complet echipat – 1 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 50 m

Str. Domnita Balasa tronson 2

- Cutie stradala – 3 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 1 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 350 m

Str. Mihai Viteazu

- Post de transformare in anvelopa de beton -1 buc.

- Cutie stradala – 21 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 1000 m

- Cablu LEA MT 3x(1x185mmp) – 25 m

- Stalp SC 12/6/31 – 1buc

Str. Ion Creanga

- Cutie stradala – 3 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 3 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 100 m

Str. Portului

- Cutie stradala – 4 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 250 m

Aleea Falezei

- Cutie stradala – 4 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 250 m

Str. Atelierelor

- Cutie stradala – 4 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 200 m

Str. Castanilor

- Cutie stradala – 1 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 250 m

Localitatea Vama Veche

Str. Nichita Stanescu

- Cutie stradala – 4 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 150 m

Str. Agricultorilor

- Post de transformare aerian complet echipat – 1 buc.

- Cutie stradala – 10 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 400 m

Str. Mihai Eminescu

- Cutie stradala – 1 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 25 m

Str. Liliacului

- Cutie stradala – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 100 m

Str. Trestiei

- Cutie stradala – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 75 m

Str. Ion Creanga

- Cutie stradala – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 105 m

Str. Iancu Jianu

- Cutie stradala – 4 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 130 m

Str. Bujorului

- Cutie stradala – 4 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 135 m

Str. Pescarusului

- Cutie stradala – 5 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 300 m

Str. Tudor Vladimirescu Tronson 4

- Cutie stradala – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 100 m

Str. Rasaritului

- Post de transformare in anvelopa de beton complet echipat – 1 buc.

- Cutie stradala – 4 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 3 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 350 m

Str. Zenitului

- Cutie stradala – 6 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie – 4 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 500 m

Str. Tudor Vladimirescu Tronson 5

- Cutie stradala – 2 buc.

- Cablu  LES JT 3x150+95N mmp – 250 m

Str. Amurgului

- Cutie stradala – 3 buc.

- Firida distributie contorizare si protectie –3 buc.

- Cablu LES JT 3x150+95N mmp – 300 m

Terenul propus pentru organizarea de  santier se afla in localitatea Limanu , terenul avand o suprafata de aprox. 1000 metri.  Pe acest teren se va organiza baza principala de aprovizionare si se va instala un container tip vestiar-birou pentru responsabilul de lucrari, containere de tip vestiar-magazii pentru personalul muncitor si toalete ecologice.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – In zona locatiilor propuse pentru modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu energie electrica, se afla in procedura de aprobare un proiect referitor la Extindere şi modernizare rețele de alimentare cu apa, si un proiect referitor la Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere  în localitãțile Limanu, 2 Mai şi Vama Veche, initiate de acelasi titular.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor:

| Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Denumire deseu | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Lucrari de extindere si modernizare a retelei electrice |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 06* | Amestecuri sau fractii separate de beton |  |
| 17 04 | Metale (inclusive aliajele lor) |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 05 | Fier si otel |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 10* | Cabluri cu continut de ulei , grdron sau alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |  |
| 15 01 | Ambalaje |  |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie –carton |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice |  |
| 15 01 05 | Ambalaje compozite |  |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla |  |
| 15 01 09 | Ambalaje textile |  |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  |
| 15 02 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protectie | Lucrari de extindere si modernizare a retelei electrice |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante , materiale de lustruire si imbracaminte de protectie , altele decat cele specificate la 15 02 02* |  |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| 20 03 | Alte deseuri municipale | Organizarea de șantier |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate |  |
| 20 01 | Fractiuni colectate separat |  |
| 20 01 01 | Hartie si carton |  |
| 20 01 02 | Sticla |  |
| 20 01 10 | Imbracaminte |  |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile de modernizare si extindere a retelelor de alimentare cu energie electrica  nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: intravilan, domeniu public, categoria de folosinta cai de comunicatii (conform C.U. nr. 35/08.02.2021, eliberat de Primaria Comunei Limanu).

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Comuna Limanu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: proiecte de dezvoltare urbana.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                          Lavinia  Monica  ZECA

Intocmit:

Consilier Camelia COSTACHE

#### Nota: redactat in 3 exemplare.