DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.  din  26.01.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  GRAND VIA GHENCEA SUD SRL, cu sediul în mun. Bucuresti, str. Clucerului nr. 35, tronson 2, et. 3, biroul 12, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 16999 din 27.10.2021,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.01.2022, că proiectul:                                      “ MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AC NR. 176/31.01.2008 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL 5 BLOCURI S+P+19E+ETAJ TEHNIC, PARCARE SUBTERANA, SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE LA ETAJE, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES, ALEI, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRE SI CU AC NR. 2169/27.11.2019 PENTRU CONTINUARE LUCRARI LA AC NR. 176/31.01.2008 – LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT CONFORM PROCES VERBAL DE RECEPTIE PARTIALA NR. 949/22.12.2017 PRIN DIMINUARE REGIM DE INALTIME LA S+D+P+11E (ETAJ 11 FORMAT DIN DUPLEXURI) , AMENAJARI EXTERIOARE SI INTERIOARE, PARCARE LA SUBSOL SI DEMISOL, AMENAJARI DRUMURI DE ACCES, ALEI AUTO SI PIETONALE, PARCARE SUPRATERANA, SPATII VERZI, MOBILIER URBAN, LOCURI DE JOACA EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZAREA EXECUTIEI „ , propus a fi amplasat in mun. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu, zona Targ Saptamanal Metro, lot 3, jud. Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

Justificarea prezentei decizii:

I . Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul municipiului Constanta,  la intersectia strazilor Stefanita Voda si drumul de acces I.E. 249626 (Maritimo Residence S.R.L.) .

Proiectul initial „Construire ansamblu rezidential cinci blocuri S+P+19E+E tehnic,  parcare subterana, spatii comerciale la parter si locuinte la etaje, amenajare drumuri de acces, alei, spatii verzi si imprejmuire”, a fost reglementat din punct de vedere al protecței mediului prin Acordul de Mediu nr. 32/20.12.2007, titularul proiectului fiind la momentul acela GRAN VIA VARIANTA S.R.L., care ulterior a fost preluat de GRAN VIA ROMANIA S.A. Conform contract de vanzare autentificat cu nr. 498/10.12.2019, ulterior, societatea GRAN VIA ROMANIA S.A. a vandut societatii GRAN VIA GHENCEA SUD S.R.L. o parte din terenul ce a facut obiectul proiectului initial (23.457,00 mp din 65.212,14 mp ) si constructiile existente pe acesta.

Prin prezentul proiect se propune modificarea proiectului autorizat cu A.C. 176/2008, pentru care a fost emis Acordul de Mediu nr.  32/2007, astfel:

•	diminuarea regimului de inaltime a celor cinci imobile  T1 – T5, cu functiunea de locuinte colective, de la S+P+19E+Et. tehnic la S+D+P+11E, etajul 11 fiind format din duplexuri pe doua niveluri, fiecare avand scara proprie in unitatea locativa;

•	amenajari interioare si exterioare, parcare la subsol si demisol, amenajari drumuri de acces, alei auto si pietonale, parcare supraterana, spatii verzi, mobilier urban, locuri de joaca exterioare, imprejmuire si organizarea executiei.

Referitor la amplasarea celor cinci imobile propuse prin prezentul proiect, acestea vor pastra intocmai pozitiile autorizate initial. Cladirile propuse (T1-T5) vor avea o suprafata construita mai mica, si un regim de inaltime redus(S+P+19E+Et Tehn => 2S+P+11E (parter si etajul 11 cu duplex).

Sistemul constructiv al cladirilor se va realiza din fundatie continua de beton armat, ziduri portante de caramida cu goluri verticale, intarite cu centuri din beton armat, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla metalica.

În incinta amplasamentului se vor amenaja alei pietonale și spații verzi cu rol decorativ și de protecție.

Organizarea de şantier este  realizată pe terenul proprietate, conform prevederilor din Acordul de Mediu nr. 32/20.12.2007, fără afectarea sau ocuparea unor suprafeţe din domeniul public.

Indicatorii urbanistici stabiliți în aceasta etapă a proiectului sunt calculati in raport cu suprafata de teren de 23.457,00 mp și sunt evidentiați în tabel.

Bilanț teritorial

| SUPRAFAŢA TERENULUI - 23.457,00 mp |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Autorizat conform A.C. 176/2008 si Acord de Mediu nr. 32 din 20.12.2007 ( suprafata terenului era atunci 65.212,14 mp) | Propus |
| Suprafaţa construită totală | 4.400,00mp | 4.135,90mp |
| Suprafaţa desfășurată totală | 104.432,00 mp din care 83.237,00 mp suprateran si 20.872,00 mp subteran | 69.233,44 mp din care 57.902,60 mp suprateran si 11.330,84 mp subteran |
| P.O.T. | 6,80% - calculat în raport cu suprafata de teren aferenta AC din 2008, respectiv 65.212,14mp 18,75% - calculat in raport cu suprafata de teren ce face obiectul prezentului proiect, respectiv 23.457,00 mp. | 17,62% |
| C.U.T. | 1,28 – calculat în raport cu suprafata de teren aferenta AC din 2008, respectiv 65.212,14mp 3,54 - calculat in raport cu suprafata de teren ce face obiectul prezentului proiect, respectiv 23.457,00 mp.suprafata de teren pt care s-a calculat indicii urbanistici este 23.457,00 mp. | 2,46 |
| Regimul de înălțime | S+P+19E+Et. tehnic | S+D+P+11E |
| Suprafata de spatiu verde spatiu verde | 5.714,60 mp | 7.100,02mp (30,3% din supraf. teren) |
| Numar locuri de parcare de parcare | 1.017 | 613 |
| Numar unitati locative | 1.017 | 510 |

În incinta amplasamentului se vor amenaja alei pietonale și spații verzi cu rol decorativ și de protecție. Pe amplasament vor fi amenajate spații verzi în suprafață de 7100,02 mp, reprezentând 30,30% din suprafața terenului, de 23.457 mp.

Vor fi realizate locuri de joacă exterioare la nivelul parcurilor propuse, conform planurilor de situație.

În cadrul proiectului se vor realiza 510 unități locative, ce vor fi deservite de 613 locuri de parcare( necesare fiind 612),  după cum urmează: 155 de locuri la subsol I, 128 de locuri la subsol 2, 40 de locuri la nivelul solului și 290 de locuri de parcare asigurate la corpul de parking.

Organizarea de şantier  este realizată  pe terenul proprietate, fără afectarea sau ocuparea unor suprafeţe din domeniul public.

Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza prin intermediul conductei de apă Dn 315mm de pe strada Stefanita Voda, aparținând RAJA S.A., asigurând-se o dimensionare corespunzătoare a bransamentului de apa pentru intreg ansamblul rezidential.  Apa va fi utilizată în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

Apa potabilă necesară pentru fiecare bloc in parte va fi asigurata prin intermediul unei statii de hidrofor compuse dintr-un grup de pompare, rezervoare si recipient de hidrofor amplasate la subsol fiecarui bloc.

Asigurarea energiei termice cat si a apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unor centrale de apartament în condensație ce vor  funcționa pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenească.

Referitor la canalizarea apelor uzate menajere, acestea vor fi evacuate în reţeaua de canalizare menajeră ce apartine complexului Maritimo si complexului TOMIS GARDEN (vecinii de la sud de amplasament)  si de aici ulterior , in reteaua de canalizare RAJA S.A de pe b-dul Aurel Vlaicu.

Apele pluviale de pe acoperisuri  sunt colectate prin receptori de terasa si evacuate la canalizarea exterioara prin tuburi PVC cu diametre cuprinse intre 110-160mm. S-au prevazut piese de curatire.

Apele pluviale colectate de pe spatiile de parcaj vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi inainte de evacuarea in reteaua pluviala de incintă.

Evacuarea apelor pluviale din incinta se face prin retele de canalizare pluviale separate de retelele menajere (sistem divizor),  într-un bazin de retentie iar ulterior acestea se vor evacua in firul de vale naturala  - derea ce traverseaza b-dul  Aurel Vlaicu.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din reteaua de distributie a energiei electrice.

Pentru realizarea lucrarilor prevazute prin proiect se va utiliza organizarea de santier existentă, aprobata deja prin proiectul autorizat. Nu sunt necesare amenajari noi ale organizarii de santier sau modificari ale organizarii aprobate. Organizarea de șantier va fi amenajată pe terenul aflat în administrarea beneficiarului, fără afectarea proprietăților vecine.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –proiecte de dezvoltare imobiliara.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | va fi reutilizat la umpluturi si sistematizare teren . Surplusul va transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanta |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  teren liber de constructii. Pe teren s-au emis urmatoarele autorizatii de construire: nr. 176/2008 si 2169/2019, cu  destinatia : UTR 6: locuire colectiva, birouri , comert.

- bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: mun. Constanta

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu sunt.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, prin zgomot si vibratii.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

-	buletin de analiza pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10.009/2017 – Acustica urbană – frecventa trimestrial ;

-	buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa - trimestrial;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                    ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                              		      Lavinia  Monica  ZECA

Nota: redactat in 3 exemplare.