ACORD  DE  MEDIU

Nr.   ……..   din   29.07.2022

Ca urmare a cererii adresate de CN APMC PENTRU ASTRA OIL PROD SRL, cu sediul in municipiul Constanta, incinta Port Constanta, Gara Maritima, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 5376 din 17.03.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:  „ TERMINAL DE PRODUSE PETROLIERE ” , amplasat in municipiul Constanta, incinta Port Constanta Nord, zona Fluvio - Maritima, dana 97, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct. 6, lit. c)  şi intră sub incidenţa Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase( amplasament de nivel inferior).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul proiectului este situat in judetul Constanta, mun.Constanta, Incinta Port, Parcela Nr. 2.1, Radacina Mol IIS.  Terenul este proprietatea Statului Roman, cu intabulare drept de administrare pentru RA Administratia Zonei Libere Constanta si a Zonei Libere Basarabi conform mentiuni din extras carte funciara nr.240944/03.03.2020. Totodata, conform extras de carte funciara nr.240944/03.03.2020, se intabuleaza drept de concesiune pentru Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta (suprafata teren 88.000 mp).

Prin contractul de inchiriere nr.CNAPM-08352-IDP-01/20.09.2017, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta inchiriaza suprafata de 85.335 mp societatii JETFLY HUB SRL (extras de carte funciara nr. 240944/03.03.2020-C3).

Pe amplasamentul in suprafata de 85.335 mp, situat in Portul Constanta Sector Sud, Parcela Nr. 2.1, societatea JETFLY HUB SRL doreste realizarea unui terminal pentru preluarea si stocarea temporara a combustibilului de aviatie-Jet A1, metanol, motorine, combustibili, descarcat din vapoare sau cazane CF si incarcat apoi in diferite mijloace de transport pentru distribuire la terti, in concordanta cu politica de marketing (vapoare, cazane CF, autocisterne).

Amplasamentul studiat este un teren viran, liber de orice constructii, situat la marginea sudica a Portului Constanta. Conform certificatului de urbanism nr. 1292/23.03.2020, suprafata pe care se va implementa proiectul are folosinta actuala de zona pentru activitati portuare .

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism, faza PUZ, aprobata prin H.C.L. nr.113/27.02.2008, destinatia terenului studiat (de 88.000 mp) stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului  este aceea pentru :  constructii portuare, depozitare, industriale, CF.

Vecinatatile terenului :

- la Est : Linie CF si Marea Negra

- la Sud: drum si domeniu CNAPM SA Constanta

- la Vest: Terminal - Constanta South Container Terminal SRL (DP WORLD Constanta)

- la Nord: Terminal – Alfa Terminal Constanta SRL.

Terminalul de produse petroliere, va avea in principal capacitati tehnice pentru urmatoarele produse:  bitum si pacura/Diesel  01 cu urmatoarele caracteristici:

- Terminal bitum (sortiment 50/70 si 70/100):

Capacitate de primire/depozitare bitum: cca 14.000 mc, constituita din:

- Rezervoare cu stocare de 5000 mc - 2 bucati;

- Rezervoare cu stocare de 3000 mc - 1 bucata;

- Rezervoare stocare/amestec 500 mc - 2 bucati;

Capacitate descarcare/incarcare nave: cca: 250 mc/h

Capacitate de incarcare autocisterne - cca 40mc/h (patru brate de operare autocisterne).

Bitumul ajunge la terminal prin intermediul navelor de transport specializate care vor utiliza infrastructura portuara existenta. Tancurile navei sunt conectate la pompele de descarcare. Dupa ce bitumul ajunge la temperatura optima de descarcare (aproximativ 90°C) este pompat prin intermediul conductelor tehnologice in rezervoarele de primire a bitumului. Bitumul ajuns in rezervoarele de primire este incalzit prin intermediul registrelor interioare (pana la temperatura maxima de 160°C) care folosesc drept agent ulei diatermic.

- Terminal produse petroliere (pacura/Diesel 01)

Capacitati:

- Rezervoare de primire/stocare pacura de 5000 mc - 2 bucati;

- Rezervoare de primire/stocare Diesel 01 de 3000 mc - 1 bucata;

Capacitatea de descarcare / incarcare din nava pacura: 300-350 mc/h;

Capacitate de desccarcare combustibil Diesel 01: 300 mc/h

Rezervoarele pentru bitum si cele pentru pacura si combustibil diesel vor fi metalice, modulare, prefabricate, vor fi  montate suprateran pe fundație din beton armat si vor avea urmatoarea structura:

-acoperiș: tip sandwich cu izolatie termică, montat pe structură de traverse zincate conform STAS 10101/21-92.

-corpul rezervorului: este format din plăci de oțel galvanizat cu dimensiunea de 1250 mm x                     2500 mm, plus jumătăți sau sferturi. Acoperirea anticorozivă este realizată prin zincare la cald. Grosimea plăcilor este cuprinsă între 2 mm - 6 mm, în funcție de calculul de rezistență statică și dinamică a respectivului rezervor. Izolația termică este aplicată în interiorul rezervorului metalic si va fi din plăci de polistiren expandat cu grosimea de 50 mm și panouri sandwich din poliuretan cu grosimea de 50 mm. Etanșeitatea rezervorului se realizeaza cu ajutorul unei pungi din XR5 care ține apa și care va fi croită inițial de producător și termosudată conform formei și dimesiunilor geometrice ale rezervorului comandat, aceasta fiind protejată printr-un geotextil amplasat între membrană și polistirenul expandat. Stuțurile de racordare, consolele de fixare a țevilor la interior și accesoriile incluse în rezervor sunt fabricate din oțel inox. Scara de acces din aluminiu cu crinolină și cu platforma de acces şi inspecţie, va fi montată şi  fixată pe marginea rezervorului astfel încât să asigure o poziţie sigură de manevră şi accesul la deschiderea superioară a rezervorului.

Rezervoarele de bitum sunt prevazute la interior cu serpentina pentru incalzirea bitumului pe perioada stocarii.

Fiecare rezervor are incluse următoarele accesorii: sistemul de etanșare (membrană XR5), izolatia termica din placi polistiren, scară exterioară, senzor detectie scurgeri, alte accesorii.

lnstalatii conexe:

-conducte de transfer produse petroliere (bitum, pacura si combustibil Diesel 01) de la nava la rezervoarele de stocare, brate de operare autocisterne, specifice tipului de produse petroliere, conducte principale si secundare de transvazare intre rezervoarele de stocare si rampa de incarcare autocisterne

-grupuri de pompare pentru manipularea produsului petrolier si instalatii de automatizare a tuturor elementelor din circuitele tehnologice (SCADA), instalatii de stingere a incendiilor.

Pentru prevenirea poluarii cu produse petroliere sunt prevazute a se realiza 2 cuve de retentie, cate una pentru fiecare zona cu rezervoare, pentru colectarea eventualelor scurgeri de la rezervoarele de primire/stocare. Acestea au fost dimensionate in ipoteza fisurarii/deteriorarii celui mai mare rezervor de pe amplasament, respectiv capacitatea cuvei de pe fiecare amplasament este de 5000 mc.

- Lucrari de infrastructura

-Drumuiri tehnologice de incinta

Pentru asigurarea accesului si deplasarii auto in incinta, s-au proiectat drumuri tehnologice de incinta, din dale de beton rutier (BcR 4) cu latimi de 4,5 m, 6 m, 8 m si 10 m, pe siruri de dale longitudinale despartite prin rosturi, de contractie si dilatatie.

Drumurile tehnologice sunt despartite de zonele adiacente prin borduri carosabile prefabricate, din beton, denivelate.

-Parcari in zona administrativa, cu acces din drumul public, cu capacitatea de 10 locuri, avand  dimensiunea de 2.5 x 5 m si aceeasi structura rutiera proiectata precum drumurile tehnologice

- Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale, noile drumuri au fost proiectate cu un sistem de pante care sa directioneze apele pluviale catre emisar. Mai departe prin sistemul de rigole carosabile proiectat apa ajunge in 2 separatoare de hidrocarburi si mai departe este evacuata in bazinul portuar.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

- Proiectul propus se incadreaza in reglementarile documentatiei de urbanism faza P.U.Z. aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta, nr.113/27.02.2008. Amplasamentul pe care se va realiza proiectul propus, este un teren viran, liber de orice constructii, situat la marginea sudica a Portului Constanta.

- Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului si a Raportului de Securitate.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

JETFLY-HUB este o societate comerciala cu specific de activitate preluare, stocare, livrare de carburant tip JET utilizat pentru alimentarea aeronavelor.

Estimarile economice, indica o crestere a consumului de carburanti, indeosebi JET, luand in considerare dezvoltarea traficului aerian atat civil cat si militar, avand in vedere integrarea Romaniei in structurile NATO.

Terenul in suprafata de 85.335 mp situat in Parcela nr. 2.1 Port Constanta Sector Sud, reprezinta singura varianta de amplasament in cadrul caruia va fi implementat proiectul. Acest aspect este dictat atat de particularitatile de ordin administrativ ale teritoriului C.N. Administratia Porturilor Maritime Constanta cat si de politicile de dezvoltare ale Portului Constanta Sector Sud -Agigea.

Cu privire la dana de operare, alternativa initiala a fost de a conecta terminalul la dana 131, insa aceasta dana, datorita dimensiunilor nu permite accesul navelor mai mari de 30000 to, ori acest lucru ar limita posibilitatile de operare ale viitorului terminal. Astfel, s-a ales varianta de operare in dana 126, ce permite si accesul navelor mai mari de 30000 to.

Proiectul se integreaza in politica economica de dezvoltare a Portului Constanta. Totodata, proiectul va avea si un impact economic la nivel national, venind in sprijinul asigurarii pe piata nationala a necesarul de carburanti.

Caracteristicile proiectului sunt cele specifice sistemelor de incarcare/descarcare/depozitare/ transport produse lichide vrac, in special carburanti, in Port Constanta, respectiv municipiul Constanta, mai existand terminale de produse lichide vrac, zona fiind cu potential si facilitati de dezvoltare in acest sens.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, cu modificari si completari,  privind Emisiile  Industriale.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala –Proiectul intră sub incidenţa Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase( amplasament de nivel superior). Conform deciziei ABADL nr. 15215/31.08.2020, proiectul nu necesita elaborarea  SEICA .

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul este in afara ariilor de interes  comunitar.

Impactul cumulat

Conexiunea intre terminal si Dana maritima (D126) se va face prin intermediul conductelor de descarcare/incarcare, conducte ce vor fi amplasate intr-un canivou cu adancimea de 1,5 m si latimea de 2,5 m.

Canivoul (traseu de beton armat, subteran) va fi construit pe terenul detinut de port si inchiriat de catre societatea DP WORLD Constanta (Constanta South Container Terminal SRL), si face parte dintr-un proiect initiat de catre acest operator portuar.  Canivoul va fi construit pe portiunea de teren pe care o are in chirie CSCT intre platforma din spatele Danei 126 si limita proprietatii invecinate, pe partea de sud-est a terminalului detinut.

Avand in vedere ca lucrarile de realizare a celor doua proiecte, se vor realiza pe diferite faze, care nu se vor suprapune in timp, se apreciaza ca nu va exista un impact cumulativ asupra mediului. Atat amplasamentul proiectului propus cat si amplasamentul proiectului initiat de CSCT, din care face parte si realizarea canivoului, sunt situate in incinta portului Constanta si au folosinta de zone pentru activitati portuare,

Pentru realizarea proiectelor vor fi utilizate ca resurse naturale: piatra de diferite sorturi, nisip, agregate minerale (argile) pentru umpluturi in vederea nivelarii terenului; apa.   Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Acestea vor fi achizitionate de pe piata interna, de la societati de profil. Nu vor fi utilizate resurse naturale exploatate in situ.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

POPULATIA: Cele mai apropiate asezari umane se afla la urmatoarele distante:

- Constanta - aproximativ 6, 00 km

- Agigea      - aproximativ 3,50 km

- Eforie        - aproximativ 2,20 km

- Lazu          - aproximativ 5,00 km

In conditii de functionare normala,  avand in vedere distanta fata de localitatile cele mai apropiate precum si dotarile prevazute inca din faza de proiectare si masurile ce se vor lua, impactul asupra populatiei si sanatatii umane va fi nesemnificativ.

SOL: In perioada de realizare a proiectului- avand in vedere masurile ce se vor lua, se poate estima ca impactul va fi redus, manifestandu-se intr-un timp limitat, pe suprafata amplasamentului studiat.

In perioada de functionare a obiectivului - avand in vedere solutiile tehnice adoptate prin proiect (suprafata amplasamentului va fi betonata/impermeabilizata; apele chimic impure vor fi colectate in sistem, de asemenea, impermeabilizat si supuse epurarii adecvate {M.P.: apele uzate tehnologic, impurificate chimic - reteaua de canalizare ce va fi realizata in sistem inchis, pe amplasament, prevazuta cu separator de hidrocarburi iar colectarea apelor se va face in bazin subteran cu capacitate 50 mc, care va fi vidanjat prin operatori autorizati. In situatia in care Portul Constanta va avea propriul sistem de canalizare chimic impura, terminalul va fi conectat la aceasta; apele pluviale de pe intreg tankfarm-ul vor fi colectate prin sistem ce va fi izolat prin robineti astfel incat eventuale produse deversate sa fie retinute, vidanjate si apoi curatate zonele afectate. Apele pluviale colectate prin sistemul de rigole vor fi trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi inainte de descarcare in reteaua de pluvial a portului }; rezervoarele sunt amplasate in interiorul unei cuve din beton armat, fiecare rezervor are indiguiri separate din beton armat; rezervoarele sunt prevazute cu: supape de respiratie dotate cu opritori de flacara; indicatoare de nivel cu transmisie la Centrul de Comanda; conductele de transfer produse lichide sunt pozate suprateran; conductele ce asigura legatura tankfarm-ului cu dana de operare sunt amplasate in canivou betonat si acoperit cu placa betonata; toate   instalatiile   de   incarcare/descarcare   sunt   prevazute   cu   sisteme   de   monitorizare, contorizare/filtrare, protective; pompele utilizate pentru vehicularea produselor sunt prevazute cu sisteme de reglare a debitului si protectii la suprapresiune; pompele utilizate pentru vehicularea produselor sunt prevazute cu sisteme de reglare a debitului si protectii la suprapresiune)  dar si sistemul de automatizare pentru controlul si monitorizarea parametrilor de functionare, in conditii de functionare normala, impactul va fi nesemnificativ.

APA:In perioada de realizare a proiectului, prin respectarea etapelor de constructie si monitorizarea lucrarilor pe faze de executie, nu vor exista surse de poluare a acvatoriului portuar.

In  perioada  de  functionare  a  obiectivului,  in  conditii  de  functionare  normala  nu  va  exista posibilitatea poluarii acvatoriului portuar. Desfasurarea fluxului tehnologic se va realiza in sistem inchis cu monitorizarea parametrilor (debit, presiune).

CLIMA: Utilizarea sistemelor VRU (vapor recovery unit) - sisteme de recuperare vapori de produsi volatili la toate instalatiile prin care se manipuleaza/transfera produse, va contribui la limitarea emisiilor de produsi volatili, cu incadrarea in valorile admise prin legislatia in vigoare.

Avand in vedere aceste aspecte precum si masurile tehnolgice si de monitorizare a obiectivului, se poate aprecia ca, in conditii de functionare normala a instalatiilor de stocare temporara a produselor vrac lichide si a instalatiilor/echipamentelor utilizate pentru transferul produselor, nu se genereaza emisii poluante in cantitati care sa conduca la modificarea climei. Functionarea obiectivului nu va induce modificari asupra climei.

Situatiile accidentale (scurgeri de produse lichide, incendii, etc.), vor avea perioada scurta de manifestare intrucat se vor lua masuri imediate pentru interventie si remediere, ceea ce va conduce de asemenea la limitarea impactului, efectul neinducand  modificari asupra clime.

AER: In conditii de functionare normala a instalatiilor de stocare temporara a produselor vrac lichide si a instalatiilor/echipamentelor utilizate pentru transferul produselor, dar si a sistemelor: VRU, si de monitorizare si control, nu se genereaza emisii poluante in cantitati care sa induca un efect semnificativ asupra aerului.

Prin  insusirea  PPAM  managementul  societatii  se angajeaza sa aplice toate masurile necesare in scopul controlului impactului asupra omului, mediului si bunurilor. Cu toate aceste masuri este demonstrat prin Teoria probabilitatilor ca oricate masuri ar fi luate tot mai ramane o sansa de realizare a unui eveniment periculos. In consecinta, un asemenea evniment periculos nu poate fi decat un  accident  cu  implicarea  de  substante  periculoase  din  cele  care  fac  obiectul activitatii, ca urmare, vom face o trecere succinta „in revista” a impactului de mediu potential, pe factorii de mediu principali:

- (a)privind solul/subsolul/apa freatica: conform proiectului platforma stabilimentului va fi betonata/impermeabilizata; apele chimic impure vor fi colectate in sistem, de asemenea, impermeabilizat si supuse epurarii adecvate

- {M.P.: apele uzate tehnologic, impurificate chimic - reteaua de canalizare ce va fi realizata in sistem inchis, pe amplasament, prevazuta cu separator de hidrocarburi iar colectarea apelor se va face in bazin subteran cu capacitate

- 50 mc, care va fi vidanjat prin operatori autorizati. In situatia in care Portul Constanta va avea propriul sistem de canalizare chimic impura, terminalul va fi conectat la aceasta}{ apelor pluviale de pe intreg tankfarm-ul vor fi colectate prin sistem ce va fi izolat prin robineti astfel incat eventuale produse deversate sa fie retinute, vidanjate si apoi curatate zonele afectate. Apele pluviale colectate prin sistemul de rigole vor fi trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi inainte de descarcare in reteaua de pluvial a portului} –  in acest context nu va exista impact negativ asupra factorilor de mediu precizati.

- (b) privind mediul ambiant: conform scenariilor modelate, in caz de accident vor exista situatii necontrolabile/necontrolate de procese de ardere in aerul liber; aceste situatii vor fi, in principiu de scurta durata, adica fara a depasi 60 minute, dat fiind măsurilor tehnice şi netehnice relevante pentru reducerea impactului unui accident major  prevazute  In cazul acestui factor de mediu emisiile, in caz de incendiu, vor fi:

- In cazul JET A1: necunoscute (?)/

- In cazul methanol: CO si CO2;

- In cazul motorinei auto: CO, CO2, Sox, particule;

- In cazul CLU: CO, CO2, fumuri toxice.

- (b1) Rezervoarele care vor depozita metanol vor fi prevazute cu perne de azot in sistem usor presurizat si controlat, aspect care va evita evacuarea in atmosfera a emisiilor peste limitele admise. Rezervoarele care vor depozita carburant JET vor fi prevazute fie cu perna de azot sau cu membrane plutitoare pentru a se evita evacuarea in atmosfera a emisiilor volatile peste limitele admise.

Societatea va manipula/stoca patru categorii de produse chimice, in functie de extinderea consecintelor pe care le poate avea in caz de accident:

- (i) consecinte   care implica, pe langa vecinatatile inca insuficient dezvoltate, parti importante din localitatile Agigea si Eforie Nord, in cazul produsului JET A1;

- (ii) consecinte   care implica, pe langa vecinatatile inca insuficient dezvoltate, parti mai reduse ale localitatilor Agigea si Eforie Nord, in cazul produsului METHANOL; (iii) consecinte   care implica vecinatatile   mai extinse in afara amplasamentului, in cazul produselor tip motorine auto;

- (iv) consecinte   care implica produsele negre, si care, in principiu, se limiteaza la propriul amplasament.

- Produsele manipulate se stocheaza la presiunea atmosferica, cu exceptia manipularii  prin  sistemului  de  pompare,  ceea  ce  reduce  considerabil/semnificativ riscul producerii de accidente cu consecinte majore, ca de ex. BLEVE, POOL FIRE, DISPERSII TOXICE, EXPLOZII ALE NORILOR DE VAPORI, etc. Cu exceptia DISPERSIEI TOXICE, toate celelalte POT avea loc, aproape exclusive, numai in cazul implicarii voluntare a unei surse de aprindere cu actiune mai de durata cu exceptia methanolui care are punct de aprindere cca 9,70 C.

Scenariile principale privind localitatile si alte vecinatati afectate in caz de accident major

- (a) Produsul JET A1: Zona afectata cuprinde : cca 90 % din localitatea Eforie, pe directia sus-vest, cca 60 % din localitatea Agigea, pe directia vest, precum si portiuni din bazinul portuar si luciul M. Negre pe directia est. Partile potential afectate din localitati, in caz de accident, se incadreaza in zona IV de planificare : zona in care

- accidentele provoaca efecte care, desi perceptibile pentru populatie, nu provoaca incapacitate si sunt reversibile cand expunerea inceteaza. Masurile de protectie si interventie se  aplica doar  pentru  grupurile  critice  ale  populatiei  cum  ar  fi  copii, persoane cu dizabilitati, persoane in varsta.

- (b) Produsul MOTORINE AUTO - Zona afectata cuprinde : o portine de cca 1/3 din  localitatea Eforie, pe directia sus-vest, o parte din Agigea, cartierul cuprins intre str. N. Titulescu si str. A. Vlaicu, in partea de est a localitatii Agigea, pe directia vest, precum si portiuni din bazinul portuar si luciul M. Negre pe directia est. Partile potential afectate din localitati, in caz de accident, se incadreaza in zona IV : zona in care accidentele provoaca efecte care, desi perceptibile pentru populatie, nu provoaca incapacitate si sunt reversibile cand expunerea inceteaza. Masurile de protectie si interventie se  aplica doar  pentru  grupurile  critice  ale  populatiei  cum  ar  fi  copii, persoane cu dizabilitati, persoane in varsta.

- (c) Produsul METHANOL - Zona afectata cuprinde : o portine foarte restransa  din localitatea Eforie, pe directia sus-vest, cartierul nou care se dezvota in partea de est a localitatii Agigea, pe directia vest, precum si portiuni din bazinul portuar si luciul M. Negre pe directia est. Partile potential afectate din localitati, in caz de accident, se incadreaza  in  zona  IV  :  zona  in  care  accidentele  provoaca  efecte  care,  desi perceptibile pentru populatie, nu provoaca incapacitate si sunt reversibile cand expunerea  inceteaza.  Masurile  de  protectie  si  interventie  se  aplica  doar  pentru grupurile critice ale populatiei cum ar fi copii, persoane cu dizabilitati, persoane in varsta.

- (d) Efectele scenariilor de genul „norilor de vapori” sau crearea de „suprapresiune” cu aruncarea de fragmente nu se dezvolta nici chiar in cazul carburantului JET A1, ca urmare nu au fost incluse scenarii din aceste categorii, in acesta etapa. Pe de alta parte s-a avut in vedere modul de comportare  in atmosfera libera.

- BLEVE: Conform definitiilor anterioare pentru ca acest accident sa aibe loc in cazul primelor trei categorii de produse (practic   fiind exclus in situatia produselor negre) este nevoie ca mai intai sa se produca un incendiu, puternic si de durata, in zona unui rezervor care sa ridice temperatura si presiunea, dupa caz, lichidului inflamabil din interiorul rezervorului, intr-o astfel de masura incat sa - i slabeasca structura metalica pana la rupere.

- Din aceste considerente sunt mult mai plauzibile alte tipuri de evenimente, de ex. pool fire sau dispersia, functie de produs. Si in aceste cazuri consecintele se manifesta mai mult in limitele amplasamentului.

- Astfel, in cazul gaurilor cu diametru echivalent de 10 mm (100 mmp) scurgerea de produs este atat de redusa incat efecte sunt in cele mai multe scenari in limitele a cca 10 m (pool fire in cuva rezervoarelor) sau ceva mai mari in cazul ruperii conductelor/furtunurilor  flexibile,  caz  in  care  s-  considarat  o  acumulare  mai importanta de produs in zona ruperii (de ex. balta cu diametrul echivalent de 50 m si inaltimea de 50 cm (pool fire). Trebuie precizat ca, pool fire are loc numai daca exista o sursa de foc, altfel se va manifesta numai dispersia, implicit. Acesta afirmatie are la baza datele privind categoriile de inflamabilitate, temperaturile de autoaprindere, precum si punctele de aprindere.

- (e) Cu privire la fenomenul DOMINO precizam ca, acesta, in cazul substantelor care fac obiectul proiectului analizat prezinta probabilitati foarte reduse de realizare,  dat fiind, printre altele, faptul ca produsele implicate nu sunt stocate/transportate sub presiune.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

Apă

Supravegherea atentă a desfășurării activităților pe amplasamentul analizat pentru a se putea lua măsuri operative de remediere în cazul apariției unor probleme care să genereze un potențial impact asupra factorului de mediu apă, stabilirea unor proceduri clare și operative pentru verificarea, revizia și întreținerea instalațiilor, instruirea corectă și la timp a personalului sunt măsuri care vor face ca impactul asupra factorului de mediu apă să fie total nesemnificativ.

Aer

- mijloacele de transport, utilajele si echipamentele utilizate vor fi prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- utilajele si echipamentele vor fi reglate, astfel incat sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie;

- transportul materialelor pulverulente se va realiza cu mijloace auto adecvate (acoperite cu prelata) pentru se evita imprastierea si producerea de pulberi;

- imprejmuirea organizarii de  santier;

- umectarea suprafetelor in perioadele secetoase sau in perioadele de manifestare a unor curenti atmosferici mai puternici, pentru a se evita antrenarea prafului si a materialelor pulverulente;

- utilizarea unui combustibil cu continut scazut de sulf pentru utilaje si mijlocele auto, in baza certificatului de calitate al produsului.

Zgomot și vibrații

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate.

- respectarea limitei de viteza reglementata in incinta portului;

- limitarea vitezei de circulatie in zona amplasamentului;

Sol, subsol, ape freatice

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere;

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru stocarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii specifice de realizare a lucrarilor proiectului;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de stocare temporara, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- utilizarea de toaleta ecologica.

Sanatatea populatiei

- personalul implicat in construirea obiectivului (contractant sau colaboratori), va respecta normele privind protectia muncii, specifice fiecarui loc de munca;

- se va verifica la angajare si periodic starea de sanatate a personalului contractant;

- se va utiliza doar personal instruit si calificat;

- se va interzice si limita accesul pe amplasamentul organizarii de santier a persoanelor neutorizate;

- personalul va purta echipamentul de protectie specific locului de munca;

-  in cadrul organizarii de santier se vor asigura locurile pentru servit masa si repaos;

-  se vor asigura dotarile pentru asigurarea utilitatilor pentru nevoi igienico-sanitare;

Deseuri

- In perioada de realizare a proiectului  se  preconizeaza  generarea  urmatoarelor  categorii  de deseuri, in cantitati diverse:

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al portului. Se estimeaza, ca se va genera o cantitate de deseuri menajere de 0,5 kg/zi/ persoana in perioada de realizare a proiectului.

- deseuri provenite din lucrari de constructii (grupele 17 01; 17 04 ) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incat sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate. Deseurile inerte, in faza de constructie, in functie de categorie, vor fi eliminate prin utilizare ca umplutura, pentru sistematizarea terenului (cele inerte fara continut de substante periculoase), la amenajarea drumurilor sau in alte locuri stabilite de catre administratia locala. Deseurile care nu se pot valorifica sau recupera, in urma executarii lucrarilor de constructii, se vor elimina prin operatori autorizati.

- deseuri de ambalaje : (15 01 01 – ambalaje de hartie si carton, 15 01 02 – ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 – ambalaje de lemn); aceste deseuri se vor colecta selectiv, in spatiu special amenajat, in recipienti inscriptionati, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

- Intretinerea parcului de utilaje, echipamente si mijloace de transport necesare realizarii proiectului se va realiza in unitati de profil autorizate, astfel incat, in cadrul organizarii de santier nu vor fi generate deseuri specifice (anvelope uzate, acumulatori uzati, ulei uzat, filtre de ulei si motorina uzate, etc).

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

- In perioada realizarii proiectului

Edificarea propiectului propus, se va realiza printr-o firma de constructii autorizata. Prin contractul care se va incheia cu firma de specialitate, se va stabili ca obligatie, respectarea legislatiei aplicabile in domeniul protectiei mediului si sanatatii umane, inclusiv aplicarea prevederilor Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.   Firma constructoare va implementa masurile de prevenire a generarii deseurilor si reducere a cantitatilor de deseuri generate, precum si cele care sa conduca la valorificarea/eliminarea deseurilor generate prin operatori autorizati.

Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora;

Apă

- in cadrul sistemului de preluare a produselor lichide din vapoare, conductele vor avea dimensiuni adecvate operatiunilor de descarcare astfel incat acestea sa nu permita intarzierea descarcarii si in acelasi timp operatiunea sa se desfasoare in deplina siguranta;

- vor  fi  prevazute  sisteme  de  filtrare  adecvate  in  conformitate  cu  reglementarile  in  vigoare;

- conductele vor fi prevazute cu robineti manuali si On-Off pentru o buna si rapida izolare a sistemelor;

- conductele vor fi amplasate intr-un canivou betonat si acoperit cu placa de beton;

- pentru amorsarea pompelor atat sistemele de conducta din amonte cat si din aval sunt conectate la sistemul de canalizare chimic impura. Aceste sisteme asigura golirea pompelor si in timpul perioadelor de pregatire pentru mentenanta.

- apele potential impurificate chimic de pe platforma tankfarm-ului se colecteaza in bazin betonat, vidanjabil cu cap.50 mc. Vidanjarea se va realiza prin operator autorizat.;

- inainte de evacuare apele chimic impurificate vor fi preepurate printr-un separator fizic-tip decantor, cu capacitatea de 2 mc/h, prevazut cu patru compartimente.

- apele pluviale vor fi descarcate in reteaua de canalizare pluviala a portului dupa o preepurare prealabila printr-un separator fizic - tip decantor de produse petroliere;

- sistemul de colectarea a apelor pluviale de pe suprafata terminalului va fi izolat prin robineti astfel incat eventuale produse deversate sa fie retinute, vidanjate si apoi curatate zonele afectate.

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de colectare ape impurificate chimic, ape pluviale;

- vidanjarea ritmica a bazinului de colectare ape impurificate chimic;

- vidanjarea se va face prin operator autorizat;

- monitorizarea calitatii apelor impurificate chimic vidanjate;

- curatarea periodica a separatorului fizic tip -decantor de pe reteua apelor impurificate chimic prrecum si a separatorului de hidrocarburi din sistemul de colectare a apelor pluviale.

- utilizarea de personal calificat;

- instruirea periodica a personalului functie de specificul locurilor de munca;

- verificarea starii de buna functionare a sistemelor de operare si echipamentelor din zona danei;

- asigurarea mijloacelor si dotarilor de intervenție specifice in cazul poluarilor accidentale, prevazute in ''Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale'' precum si in ''Planul de prevenire si interventie in caz de poluare marina cu hidrocarburi si alte substanțe daunatoare”;

- instruirea personalului privind sistemul de management si organizarea amplasamentului in vederea prevenirii accidentelor majore.

Aer

- pentru produsele volatile (metanol si carburant JET), rezervoarele de stocare vor fi prevazute cu sisteme de retinere a emisiilor volatile, astfel: rezervoarele in care se va stoca temporar metanol, vor fi prevazute cu perne de azot in sistem usor presurizat si controlat, aspect care va evita evacuarea in atmosfera a emisiilor peste limitele admise; rezervoarele in care se va stoca temporar carburant JET, vor fi prevazute cu perne de azot in sistem usor presurizat si controlat sau cu membrane plutitoare care reduc aproape de limita emisiile;

- toate instalatiile prin care se manipuleaza produse volatile (incarcare/descarcare din vagoane, rezervoare, incarcare/descarcare autocisterne si incarcare/descarcare vapoare) vor fi dotate cu sisteme VRU (vapor recovery unit) - sisteme de recuperare vapori de produsi volatili manipulati in terminal.  Sistemele VRU sunt de regula in constructie tip skid avand in vedere ca functioneaza in regim semiinsularizat referitor la instalatia/sistemele tehnologice care manipuleaza produse volatile.

- navele maritime utilizeaza propriile sisteme de recuperare a vaporilor (VRU) indeosebi la incarcare. Prin urmare nu ar fi necesare sisteme suplimentare. In situatia in care navele nu au in dotare asa ceva se vor instala in dana instalatii tip VRU pentru produsele sus mentionate.

- rezervoarele de stocare produse petroliere vor fi prevazute cu instalatii de stins incendii si de racire cu apa;

- rezervoarele vor fi dotate cu supape de respiratie dotate cu opritori de flacara;

- autovehiculele/autocisternele, utilizate vor fi prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- utilizarea unui combustibil cu continut scazut de sulf pentru mijloacele de transport marfa, in baza certificatului de calitate al produsului.

- utilizarea de personal cu inalta calificare pe domeniile de activitate desfasurate;

- instruirea periodica a personalului, in domeniul protectiei mediului si sanatatii umane, PSI, managementul riscului.

Zgomot și vibrații

- utilizarea de autovehicule, autocisterne, echipamente,  cu un nivel de intretinere tehnica conform cu reglementarile in vigoare;

- limitarea vitezei de circulatie pe caile ferate si auto conform reglementarilor de circulatie in incinta portuara;

Avand in vedere ca amplasamentul este situat in zona portuara cu  specific al activitatilor de transport marfuri, nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in valorile maxim prevazute prin STAS10009/2017.

Sol, subsol, ape freatice

- pe suprafata amplasamentului, suprafetele neocupate constructiv vor fi prevazute ca platforme betonate sau macadam;

- apele  impurificate  chimic  vor  fi  colectate  dupa  trecerea  in  prealabil  printr-un  separator  de hidrocarburi, intr-un bazin subteran cu capacitate 50 mc, care va fi vidanjat prin operatori autorizati.

- rezervoarele sunt amplasate in interiorul unei cuve din beton armat, cuva care are fundatia comuna cu cea a rezervoarelor si este prevazuta cu ziduri de beton armat, cu inaltimi de 1,8 m.

- fiecare rezervor are indiguiri separate din beton armat, inaltimea acestora fiind calculata sa poata prelua, in caz de avarie, capacitatea rezervorului.

- rezervoarele sunt prevazute cu: supape de respiratie dotate cu opritori de flacara; indicatoare de nivel cu transmisie la Centrul de Comanda.

- fiecare cuva de retentie are posibilitatea captarii scurgerilor accidentale de unde se pot vidanja si trimise spre re-procesare.

- fiecare cuva de retentie are prevazute drumuri de interventie pe anumite laturi.

- conductele de transfer produse lichide sunt pozate suprateran;

- conductele ce asigura legatura tankfarm-ului cu dana de operare sunt amplasate in canivou betonat si acoperit cu placa betonata;

- pompele utilizate pentru vehicularea produselor sunt prevazute cu sisteme de reglare a debitului si protectii la suprapresiune;

- toate   instalatiile   de   incarcare/descarcare   sunt   prevazute   cu   sisteme   de   monitorizare, contorizare/filtrare, protective;

- zonele de operare din incinta tankfarm-ului vor fi prevazute cu instalatii de iluminat, instalatie de forta si instalatie de impamantare;

- apele uzate menajer vor fi evacuate in canalizarea portuara;

- apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole, trecute prin separator de hidrocarburi si descarcate in reteau de canalizare pluviala a portului.

- dotarea cu recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor generate din activitate;

- management corect si riguros al deseurilor generate din activitatile desfasurate pe amplasament;

- utilizarea de personal cu inalta calificare pe domeniile de activitate desfasurate;

- instruirea  periodica  a  personalului,  in  domeniul  protectiei  mediului  si  sanatatii  umane,  PSI, managementul riscului.

Sanatatea populatiei

- stabilirea si implementarea unor proceduri specifice de operare si interventie;

- utilizarea de personal cu inalta calificare pe domeniile de activitate desfasurate;

- se va asigura instruirea personalului privind procedurile si instructiunile de lucru specifice fiecarui loc de munca;

- instruirea personalului cu privire la caracteristicile produselor manipulate si stocate, precum si a instructiunilor si recomandarilor din fisele cu date de securitate a produselor;

- instruirea  periodica  a  personalului,  in  domeniul  protectiei  mediului  si  sanatatii  umane,  PSI, managementul riscului;

- instruirea personalului privind sistemul de management si organizarea amplasamentului in vederea prevenirii accidentelor majore.

- intretinerea corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor din dotare in conformitate cu specificatiile din cartile tehnice;

- revizia la termen a tuturor instalatiilor si echipamentelor detinute;

- utilizarea echipamentului de lucru si protectie specific fiecarui loc de munca;

- interzicerea fumatului pe amplasamentul terminalului;

- se va interzice si limita accesul pe amplasamentul terminalului a persoanelor neautorizate

- interzicere si limitarea accesului in zona EX;

- verificarea periodica a starii de sanatate a personalului;

Deseuri

Estimarea cantitatilor generate in perioada de exploatare/mod de stocare/valorificare/eliminare

| Nr. | Denumirea | Codul | Provenienta | Cantitati (to/an) | Modul de stocare temporara | Mod de valorif, elieminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | deseului | deseului |  |  |  |  |
| 1 | Deseuri municipale | 20 03 01 | Activitate | 3,24 | Pubele | E/D5-prin |
|  | amestecate |  | administrativa |  |  | operator autorizat |
| 2 | Hartie-carton | 20 01 01 | Activitate | 0,1 | Spatiu special | Vr - prin operatori autorizati |
|  |  |  | administrativa |  | amenajat |  |
| 3 | Ambalaje hartie- | 15 01 01 | Activitate | 0,2 | Spatiu special | Vr - prin operatori autorizati |
|  | carton |  | administrativa si |  | amenajat |  |
|  |  |  | aprovizionare |  |  |  |
| 4 | Ambalaje de | 15 01 02 | Activitate | 0,08 | Spatiu special | Vr - prin operatori autorizati |
|  | materiale plastice |  | administrativa si |  | amenajat |  |
|  |  |  | aprovizionare |  |  |  |
| 5 | Ambalaje care | 15 01 10* | Activitati de | Diverse cantitati gestionate de firma de mentenanta | Spatiu special | Vr - prin operatori autorizati |
|  | conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |  | mentenanta |  | amenajat |  |
| 6 | Ulei combustibil și combustibil diesel; | 13 07 01* | Activitati de | Diverse cantitati gestionate de firma de mentenanta | RM/RP | Vr - prin operatori autorizati |
|  |  |  | mentenanta |  |  |  |
| 7 | Alți combustibili | 13 07 03* | Activitati de | Diverse cantitati gestionate de firma de mentenanta | RM/RP | Vr - prin operatori autorizati |
|  | (inclusiv |  | mentenanta |  |  |  |
|  | amestecuri) |  |  |  |  |  |
| 8 | Absorbanți, | 15 02 02* | Activitati de | 0.8 | RM | Vr/Ve - prin operatori autorizati |
|  | materiale filtrante |  | mentenanta |  |  |  |
|  | (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alta parte), materiale de lustruire și imbracaminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase. |  |  |  |  |  |
| 9 | Amestecuri metalice | 17 04 07 | Activitati de mentenanta (revizii si reparatii la utilaje si instalatii) | 0,25 | RM | Vr - prin operatori autorizati |
| 10 | Fier si otel | 17 04 05 | Revizii si reparatii la utilaje si instalati | 0,4 | RM+VN | Vr - prin operatori autorizati |
| 11 | Metale | 20 01 40 | Revizii si reparatii la utilaje si instalati | 0,35 | RM+VN | Vr - prin operatori autorizati |

Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se va realiza conform:

-  Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1);

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euiopean si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CCE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiui art. 1 alin.

(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955 /UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European si a Consiliului.

Estimarea cantitatilor de deseuri municipale amestecate (deseuri menajere) generate in perioada de functionare:

- Numar salariati = 40 persoane (25 personal operator, 15 personal auxiliar TESA.

-Cantitate deseu municipal amestecat (cod 20 03 01) generat/zi/persoana = 0,250 kg.

Qdm personal operator= 25 persoane x 0.250 kg/persoana x 30 zile/luna= 187,5 kg/luna, respectiv 2250 kg/an.

Qdm personal TESA= 15 persoane x 0.250 kg/persoana x 22 zile/luna= 82,5 kg/luna, respectiv 990 kg/an.

Qdm = 2250 kg/an +990 = 3240 kg/an.

Deseurile generate se vor colecta selectiv si stoca temporar in recipienti inscriptionati si/sau saci, astfel incat sa nu se creeze riscul de a se afecta negativ factorii de mediu (apa, aer. sol, flora si fauna), de a nu se crea disconfort prin mirosuri.

Colectarea si stocarea temporara se va face functie de proprietatile fizico-chimice ale deseurilor, de compatibilitatile si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu, astfel incit sa se asigure un grad ridicat de protectie a factorilor de mediu si sanatatii umane. Recipientii utilizati pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu un minim de  informatii privind denumirea deseului, codul deseului, caracteristica/componenta periculoasa a deseului (pentru deseuri periculoase).

Dupa atingerea capacitatii de stocare temporara, deseurile functie de tipul lor vor fi predate catre societati autorizate pentru valorificare sau eliminare, in baza contractelor incheiate.

Pentru deseurile periculoase generate se vor intocmi fise de caracterizare a deseurilor in baza informatiilor privind provenienta, instalatia/activitatea din care provin, precum si buletinele de analiza din care sa reiasa componenta sau caracteristica periculoasa a deseului.

Transportul deseurilor se va realiza cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul national. Transportul deseurilor nepericuloase se face in baza formularului de incarcare-descarcare deseuri (Anexa 3 la HG 1061/2008). Transportul deseuri periculoase, se va realiza in baza formularului de expeditie-transport deseuri periculoase (Anexa 2 la HG 1061/2008 ) si a formularului de aprobare a transportului de deseuri periculoase (Anexa 1 la HG 1061/2008), dupa caz.

In vederea realizarii transportului in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, societatea ia masuri privind ambalarea si etichetarea corespunzatoare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale.

Societatea va tine o evidenta cantitativa pe fiecare tip de deseu generat, in conformitate cu prevederile H.G.856/2002 si Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si va raporta anual catre autoritatea de mediu,  situatia centralizata a deseurilor gestionate.

In conformitate cu prevederile Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea va elabora si implementa un ''Program de prevenire a generarii deseurilor si reducere a cantitatilor generate'', in scopul cresterii eficientei utilizarii resurselor ca baza a cresterii economice durabile, dar si a atingerii obiectivelor de valorificare/reciclare stabilite prin legislatia in vigoare.

In perioada de functionare

JETFLY HUB SRL isi va implementa propriul program de prevenire și reducere a cantitaților de deșeuri generate, in conformitate cu prevederile Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivele stabilite prin Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate sunt:

- prevenirea generarii deseurilor,

- reducerea cantitatilor de deseuri generate,

- pregatirea pentru reutilizare,

- reciclarea deseurilor,

- valorificarea deseurilor,

- eliminarea deseurilor;

- asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.

Masurile si actiunile stabilite de catre societate pentru prevenirea generarii de deseuri si reducerea cantitatilor generate sunt urmatoarele:

- reducerea   la   sursa   a   deseurilor   (ex.restrictii   la   cumpararea   unor   produse   ce    sunt supraambalate);

- achizitionarea de materiale, echipamente fiabile, de calitate, cu durata lunga de viata;

-  utilizarea materialelor si echipamentelor cu respectarea cerintelor/instructiunilor tehnice de utilizare astfel incat durata de functionare sa fie cat mai lunga;

- asigurarea lucrarilor de intretinere si reparatii a echipamentelor/instalatiilor din dotare, pentru functionarea acestora in parametrii si evitarea uzurii tehnice;

- verificarea starii tehnice a instalatiilor si a gradului de uzura;

- realizarea  operatiunilor  de  intretinere  si  reparare  echipamente  si  utilaje,  prin  operatori autorizati;

- utilizarea hartiei fata -verso si micsorare fonturi;

- listarea doar a documentelor ce necesita pastrare in conformitate cu Legea arhivarii, legislatia din domeniul fiscal precum si alte acte normative specifice ce impun pastrarea documentelor o anumita perioada de timp.

- folosirea de personal cu inalta calificare;

- instruirea periodica a personalului;

- implicarea intregului personal in atingerea obiectivelor si tintelor stabilite.

-  evitarea utilizarii de ambalaje de unica folosinta;

- valorificarea deseurilor generate prin operatori autorizati.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate va fi reanalizat si actualizat periodic, daca este necesar, functie de modificarile legislative in domeniul protectiei mediului, a unor noi reglementari dar si in baza analizei manageriale, a observatiilor emise de analisti interni si externi.

# Măsurile prevăzute în  AVIZUL DE GOSPODÃRIRE A APELOR  Nr. 73/08.09.2020  emis de ABADL :

# In timpul executiei lucrarilor:

- Se vor solicita şi obţine,înainte de începerea lucrarilor, toate avizele si  autorizaţiile necesare,conform legii.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de                     vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului şi constructorului.

- În timpul executăriii lucrărilor să nu polueze apa Marii Negre.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în Marea Neagra.

- Să nu afecteze stabilitatea construcţiilor hidrotehnice în timpul execuţiei lucrărilor.

- Separatoarele  de hidrocarburi se vor dimensiona corespunzător în vederea asigurării capacităţilor suficiente pentru   preepurarea apelor uzate si pluviale.

In timpul exploatării:

- Întreaga responsabilitate privind soluţiile constructive alese şi dimensionarea acestora revine proiectantului lucrărilor şi elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare, iar în cazul producerii unor fenomene de natură să producă pagube materiale sau umane, autoritatea de gospodărire a apelor va fi exonerată de la plata  daunelor.

- Valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate in reteaua portuara  se vor încadra în limitele admisibile prevăzute de NTPA 002/2002 modificat şi completat cu H.G.352/2005, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor.

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor pluviale evacuate se vor încadra în valorile limită admisibile prevăzute de H.G. 188/2002 – NTPA 001/2002 modificat şi completat cu HG 352/2005, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali.

- -Beneficiarul are obligaţia să anunţe, în scris, Administratia Bazinala de Apa Apelor Dobrogea - Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta.

- -Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- Reînnoirea avizului se solicită cu 60 de zile înainte de expirarea acestuia, în conformitate cu Ordinul nr. 891/2019 al ministrului apelor si padurilor.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare: nu s-au impus

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Emisiile de gaze cu efect de sera

Gazele cu efect de sera sunt: dioxidul de carbon (CO2), dioxidul de azot (NO2), metanul (CH4), gazele fluorurate -hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) , hexafluorura de sulf (SF6).

Gazele cu efect de sera antropice indirecte sunt: monoxidul de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2, amoniac (NH3),), compuși organici volatili nemecanici (NMVOC). Aceste gaze sunt corelate cu arderea combustibilului pentru producerea energiei electrice.

In cadrul obiectivului studiat, in timpul functionarii, este estimat un consum intern de aproximativ 50 to motorina/an (aprox. 0,14 to/zi).

Pentru calculul estimativ al emisiilor generate din arderea combustibilului in motoare s-a utilizat metodologia consumului de combustibil (CORINAIR, 2007-pentru activitati cod SNAP 070203).

Estimare emisii generate

| Parametru | Factor de emisie (g/kg motorina) | Emisi kg/zi |
| --- | --- | --- |
| NOx | 13,95 | 1,95 |
| SO2 | 0,0006 | 0,084 |
| Poluanti organici persistenti | 0,0000028 | 0,000392 |
| CO2 | 3,12 | 0,436 |
| CO | 9,76 | 1,366 |
| CH4 | 0,19 | 0,026 |
| NMVOC | 2,32 | 0,324 |

Emisiile de gaze cu efect de sera au un efect direct negativ asupra aerului si implicit asupra climei. Avand in vedere cantitatile de emisii de gaze cu efect de sera generate prin consumul de combustibil, precum si gradul de dispersie al poluantilor in atmosfera, se poate aprecia ca impactul emisiilor atmosferice va fi unul minor, temporar și reversibil.

Totodata luand in considerare caracteristicile obiectivul analizat, acesta nu este de o asemenea anvergura incat sa induca modificari asupra climei. In conditii de functionare normala a instalatiilor de stocare temporara a produselor vrac lichide si a instalatiilor/echipamentelor utilizate pentru transferul produselor, nu se genereaza emisii poluante in cantitati care sa conduca la modificarea climei.

Utilizarea sistemelor VRU (vapor recovery unit) - sisteme de recuperare vapori de produsi volatili la toate instalatiile prin care se manipuleaza/transfera produse, va contribui la limitarea emisiilor de produsi volatili, cu incadrarea in valorile admise prin legislatia in vigoare.

Luand in considerare masurile tehnolgice si de monitorizare a obiectivului precum si utilizarea sistemelor VRU (vapor recovery unit) se poate aprecia ca proiectul nu va induce modificari asupra climei.

Situatiile accidentale (scurgeri de produse lichide, incendii, explozii la vreun rezervor, etc.), vor avea perioada scurta de manifestare intrucat se vor lua masuri imediate pentru interventie si remediere, ceea ce va conduce de asemenea la limitarea impactului, efectul neinducand  modificari asupra climei .

Vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice

Variabilele climatice care pot avea efect asupra proiectului sunt: cresterea temperaturii ; frigul si inghetul; vanturile extreme, furtuni; precipitatii abundente/extreme.

Efectul variabilelor climatice asupra proiectului sunt:

- cresterea temperaturii care poate determina:

-  o crestere a consumului de apa necesar racirii rezervoarelor de stocare produse lichide inflamabile si a platformelor tehnologice;

-  cresterea consumului de energie datorita functionarii aparatelor de aer conditionat din dotarea spatiilor administrative si de operare.

- frigul si inghetul care pot determina:

- cresterea consumului de energie pentru functionarea sistemelor cu incalzire a rezervoarelor de stocare produse negre in scopul mentinerii temperaturii de regim a produselor stocate;

-  producerea de polei pe amplasamentul terminalului si in zona danei, creandu-se riscul producerii de accidente.

- Vanturi extreme, furtuni, tornade::

-  influenteaza desfasurarea activitatilor de incarcare-descarcare la dana, in unele situatii, pentru siguranta, navele fiind obligate sa ramana in rada portului; se produc intarzieri in operatiile de transfer produse.

- porturile pot fi inchise, producandu-se intarzieri in realizarea operatiilor specifice desfasurarii activitatii pe amplasamentul terminalului.

- precipitatii abundunte/extreme

-  un volum mare de precipitatii intr-un interval scurt de timp, poate duce la depasirea capacitatii de colectare a apelor pluviale de pe suprafata terminalului si imposibilitatea functionarii la parametrii a sistemelor de preepurare amplasate pe reteaua de pluvial.

- inundarea cuvelor de retentie a rezervoarelor;

- tehnologiile și substanțele folosite.

Tehnologiile utilizate sunt cele specifice terminalelor de incarcare/descarcare si stocare produse lichide vrac. Totodata, dana (126)  de operare va fi dotata cu sisteme tehnologice pentru incarcarea si descarcarea produselor in/din nave.

Conexiunea intre terminal si dana maritima (D126) se va face prin intermediul conductelor de descarcare/incarcare, conducte ce vor fi ingropate la 1,5 m adancime (latimea canivoului fiind de aprox. 2,5 m) si conectate la colectorul de racordare a vapoarelor.  Canivoul face parte dintr-un proiect separat, initiat de operatorul portuar CSCT.

Toate aceste dotari si tehnologii au fost prezentate anterior.

Pe langa tehnologiile folosite pentru incarcarea-descarcarea si stocarea produselor vrac lichide, societatea va mai implementa, asa cum s-a precizat la punctele anterioare si urmatoarele sisteme:

- sisteme de masurare si contorizare a cantitatilor incarcate/descarcate;

- sisteme VRU (vapor recovery unit) - sisteme de recuperare vapori de produsi volatili la toate instalatiile prin care se manipuleaza/transfera produse,

- sisteme de detectie si alarmare (gaze, fum, incendiu, etc);

- sistemele de protectie si stingere a incendiilor (PSI) ,

- sisteme de monitorizare a activitatilor si transmitere a informatiilor la distanta;

- alte sisteme prevazute sau recomandate de catre legislatia in vigoare sau cutumele din domeniu;

Efectele negative, directe si indirecte, cumulative, pot aparea in situatii de exploatare neconforma, avarii,  situatii de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  printre care:

  - art.28, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;păstrarea unor eventuale produse expirate/neconforme  în depozit se va realiza în condiţii de siguranţă până la identificarea soluţiilor de distrugere şi neutralizare a acestora;

  - producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

  - clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii 211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

    - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

    - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat.

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului si din raportul de Securitate:

| MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A UNOR INCIDENTE | DA /NU | OBS. |
| --- | --- | --- |
| Pe baza studierii accidentelor tip SEVESO, care au implicat activităţile de stocare şi transfer substante periculoase, specialiştii au formulat urmatoarele măsuri generale de prevenire a unor astfel de incidente : rezervoarele vor fi păstrate la o temperatură suficient de scazuta pentru a se evita eventualele explozii; valvele ar trebui să fie prevăzute cu dispozitive de închidere mecanica manuala; se vor prevedea valve adiţionale de închidere; se va prevedea o barieră de apă în jurul rezervoarelor de produse, ca o măsură de izolare a scurgerilor accidentale; cuplajele nu vor fi strânse prin lovire, de ex. cu ciocanul; se vor prevedea întrerupătoare de urgenţă în zona rezervoarelor, pentru a se opri curentul electric în caz de incendiu; restricţionarea accesului pe amplasament şi interzicera accesului personalului neautorizat în anumite zone; restricţionarea accesului autovehiculelor pe amplasament, in general, si pe caile de interventie/evacuare pentru evitarea unor accidente; izolarea pompelor din cadrul instalaţiei de încărcare cu ajutorul unor dispozitive de închidere manuala; existenţa unor dispozitive de control al proceselor; inspectarea şi întreţinerea dispozitivelor de monitorizare şi control al proceselor; folosirea conductelor din metal pentru transfer produse şi nu a furtunurilor; rezervoarele trebuie să fie concepute din materiale rezistente la forţa exercitata de stingătoarelor de incendiu; monitorizarea presiunii din interiorul rezervoarelor; existenţa sistemelor de blocare a cisternelor CF şi a autocisternelor în momentul alimentării acestora (ex. frane); înainte de deconectarea sistemelor de racordare, folosite pentru activitatile de incarcare/descarcare, trebuie verificată existenţa substantelor implicate sub formă lichidă sau de vapori între cele două valve de închidere; verificarea etanşeităţii sistemelor de racordare şi a valvelor înainte de începerea pompării produsului; existenţa unor sisteme adecvate pentru lupta împotriva incendiilor; existenta sistemelor de detectare a gazelor, dupa caz, şi/sau de alarmare; rezervoarele trebuie să fie separate unele de altele, prin valori ale distantelor astfel alese pentru a se evita producerea efectului de „DOMINO”. | Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da | Numai cele prevazute prin proiect Vor fi prevazute diguri de retentie Vor fi utilizate dispozitive speciale dedicate Va exista un sistem tip ESD care va comanda masurile de siguranta in cazuri de emergenta Vor exista instructiuni si masuri implementabile in acest sens Idem pct. 7 Vor exista instructiuni de exploatare care vor descrie amanuntit operatiunile tehnologice de oprire normala si in caz de emergenta. In conformitate cu proiectul tenic. Vom cere proiectantului DDE acest lucru. Idem pct. 11. Rezervoarele care vor lucra cu perna de azot vor avea sisteme de transmitere in Camera de Comanda (CC) prin intermediul DCS. Atat cisternele cat si vagoanele au in dotare astfel de sisteme. Prin proeictul DDE se pot prevedea si sisteme aditionale. Vor fi prevazute astfel de masuri prin instructiunile de lucru. Vor fi prevazute astfel de masuri prin instructiunile de lucru. Vor fi prevazute prin proeictul DDE – Sistem PSI. Prin proeictul tehnic vor exista dotari in acest sens. In conformitate cu reglementarile in vigoare. |

Pentru salvarea salariaţilor, a societăţilor vecine cât şi a populaţiei de pe suprafata de manifestare a consecintelor accidentelor majore  se vor lua cel putin următoarele măsuri de protecţie/intervenţie si asigurare:

      - se vor înştiinţa şi alarma cu ajutorul tuturor mijloacelor de înştiinţare alarmare salariaţii societăţilor, iar populaţia din împrejurimi – telefonic, prin intermediul administratiei locale;

      - asigurarea protecţiei cu mijloace individuale de protecţie, costume izolante pentru cei care intră în focar şi cu mijloace improvizate pentru cei care, pe moment, nu au asupra lor mijloace de protecţie;

      - nu se recomandă folosirea subsolurilor;

      - se vor introduce măsuri de restricţie privind consumul de apă, cât şi în ce priveşte circulaţia, interzicând accesul în societate sau în aproprierea acesteia;

      - introducerea unor măsuri de pază, ordine şi circulaţie, solicitând sprijin de la unităţile de Poliţie şi Jandarmerie de pe raza localitatilor Agigea si Eforie. Aceste unităţi se vor prezenta cu echipament de protecţie.

      - se va acorda primul ajutor medical de urgenţă persoanelor grav afectate, transportarea acestora şi tratarea lor făcându-se în prima urgenţă cu sprijinul cadrelor sanitare din cea mai apropiata unitate economica/administrativa care dispune de un astfel de serviciu;

      - formaţia de intervenţie (Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă)  va asigura stingerea eventualelor începuturi de incendii (dacă este cazul), va crea perdea de apă;

      - echipa de deblocare-salvare, va  acţiona, dacă este cazul, pentru deblocarea căilor de acces, ale clădirilor afectate, dupa caz salvând de sub dărâmături personalul surprins la locurile de muncă;

      - subunităţile de intervenţie tehnologică vor remedia pe cât posibil defecţiunea sau oprirea prin toate mijloacele a emanaţiilor toxice, iar formaţia de intervenţie  va crea pânza de apă pentru oprirea răspândirii emisiilor toxice;

      - persoanele scoase din zona periculoasă vor fi transportate la cel mai apropiat dispensar, unde li se aplică primele îngrijiri şi apoi vor fi transportaţi la unităţile medicale adecvate;

      - se vor folosi materialele şi mijloacele ce se găsesc pe amplasamentul instalaţiei, la dispecerat şi în magazia cu materiale de protecţie civilă;

      - în toate situaţiile, prioritară va fi măsura aducerii în prima urgenţă în unitate, a membrilor formatiei de interventie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, sens în care se va folosi maşina de intervenţie sau maşini personale, raportându-se în acelaşi timp conducerii societăţii, Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă a judeţului Constanta, Prefecturii Constanta şi Primăriilor Eforie si Agigea despre evenimentul produs, cerând sprijin la nevoie;

      - înştiinţările şi aducerile la unitate se vor face conform graficelor;

      - pentru primirea sprijinului extern, se va solicita interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ori structuri superioare acestuia, dupa caz.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

Se va utiliza carburant (motorina) pentru echipamentele si utilajele folosite in aceasta perioada pe santier. Consumul de carburant va depinde de nivelul activitatilor si tipul utilajelor. Combustibilul va fi achizitionat din statii de distributie autorizate.

Echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

Se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

Materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

Se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

Se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr.  211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

- condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

Pentru etapa postînchidere nu sunt necesare prevederi speciale.

- condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) din data de 19.06.2020, etapa de incadrare si a Comisiei de Analiza Tehnica(CAT) din data de 05.08.2020 etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale (Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 30.06.2020,  etapa de incadrare – 30.09.2020, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 18.01.2021, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 28.07.2021;

- Raportul privind impactul asupra mediului, a fost elaborat de  catre societatea BALACEANU COSTESCU EUGENIA, persoana fizica, inscrisa in LISTA expertilor care elaboreaza studii de mediu la pozitia nr.582, pentru RM, RIM, BM, RA, RSR si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare ;

- Raportul de securitate a fost elaborat de Iulian Postolache ;

- Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 22.02.2021; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

- calitatea aerului:

- pulberile sedimentabile ( la limita amplasamentului) sa nu depaseasca concentratia maxima admisa de 17 mg/mp/lună – frecventa - semestrial (prelevarea sa dureze timp de 30 de zile,  in luna efectuarii );

- pentru pulberi totale in suspensie, media de scurta durata  (30 minute),  se vor respecta prevederile  STAS 12.574/1987 –  frecventa - semestrial;

- deseuri :

- raportarea   datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de construire, se face catre autoritatea de mediu, trimestrial, conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari (cantitate, tip, codificare conform Legii 211/2011, modul de valorificare/eliminare).

- raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – semestrial.

Raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire.

2. In timpul exploatarii :

- monitorizarea calitatii aerului

Dupa punerea in functiune a obiectivului, cand se lucreaza la capacitatea maxima, se recomanda intocmirea unui Studiu de dispersie a poluantilor proveniti din activitatile de depozitare si manipulare a produselor JET A1 si Methanol pe amplasamentul Terminalului JET SEA.

Monitorizarea semestriala a emisiilor COV in zona rezervoarelor de stocare JET A1 si Methanol, precum si la limita amplasamentului.

- monitorizarea calitatii apei uzate evacuate

Monitorizarea calitatii apelor impurificate chimic colectate in bazinul cu cap.50 mc, inainte de fiecare vidanjare.

- monitorizarea factorului de mediu sol-subsol

Nu este necesar program de monitorizare a calitatii solului/subsolului in perioada de functionare a obiectivului..

- gestionarea deseurilor

Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor menajere generate in cadrul obiectivului si incheierea contractelor de prestari servicii in acest scop, cu operatorul de salubritate.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului, raport de securitate;

- Dovada achitarii tarifului;

Notificare conform Anexa 2 la Ordin MMAP 1175 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;

- Memoriu de prezentare intocmit conf. Anexei nr.5E din Leg.292/2018;

- Process flow diagram;

-  Raport de securitate (modif.2021) intocmit de expert- Postolache Iulian.

- Plan de situatie,

- Plan de incadrare in zona;

- Plan zonare EX.

- Fise cu date de securitate pentru produsele:JET A1, Methanol, Motorine, Combustibili

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Puncte de vedere emise de membrii CAT conform Legii 292/2018

-Aviz de gospodarire a apelor nr. 73/03.09.2020 emis de ANAR.- ABADL.;

- Aviz CTE CNAPM Constanta nr.11/03.02.2020;

- Notificare nr.61/15.06.2020 privind asistenta de specialitate de sanatate publica emisa de Serviciul Medical, Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor;

- Aviz nr.DT/3647 din 10.06.2020 emis de Ministerul Apararii Natinale Statul Major al Apararii Bucuresti;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                     Lavinia  Monica  ZECA

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 exemplare si contine 40 pagini

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată