ACORD DE MEDIU

Nr.       din  29.07.2022    proiect

Ca urmare a cererii adresate de SOLID HOUSE SRL,, cu sediul în Mun. Constanta, str. Interioara 3, nr. 19, jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 2492RP din 08.12.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU DOTARI COMPLEMENTARE( 8 BLOCURI DE APARTAMENTE S+P+10E SI DOUA CORPURI S+P+1E COMERT CU SPA), IMPREJMUIRE, AMENAJARI PEISAGERE SI ORGANIZARE DE SANTIER – INVESTITIA SE VA REALIZA ETAPIZAT- propus a fi amplasat în Mun. Constanta, Str. Baba Novac, lot 1/1,  județul Constanța, in scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul este situat in Judetul  Constanta, Mun. Constanta, str. Baba Novac, nr. 165, lot 1/1, in intravilan, conform planului de incadrare in zona atasat anexei 2, avand urmatoarele vecinatati:

- la N – Strada Baba Novac- lungime limita comuna minima 85.08m;

- la E – Strada Constantin Bobescu- lungime limita comuna minima 226.95m;

- la S – Nr. CAD: 251762/251764- lungime limita comuna minima 81.02m;

- la V – Nr. CAD: 251760/249893- lungime limita comuna minima 279.15m.

Conform Certificatului de urbanism nr. 2259/ 27.07.2021 emis de Primaria Mun. Constanta, destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism este cea de zona mixta-M1.

În prezent terenul studiat este liber de construcţii.

Coordonatele in proiectie STEREO 70 ale amplasamentului.

| Nr. Pct. | X (m) | Y (m) | Lungimi laturi D (i, i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 305297.113 | 788555.150 | 46.162 |
| 2 | 305343.195 | 788552.435 | 3.327 |
| 3 | 305343.587 | 788555.739 | 40.293 |
| 4 | 305303.389 | 788558.504 | 8.056 |
| 5 | 305298.133 | 788564.609 | 1.934 |
| 6 | 305298.240 | 788566.540 | 37.808 |
| 7 | 305335.972 | 788564.144 | 0.918 |
| 8 | 305336.890 | 788564.173 | 1.093 |
| 9 | 305337.963 | 788564.379 | 0.746 |
| 10 | 305338.666 | 788564.630 | 7.557 |
| 11 | 305345.585 | 788567.669 | 0.905 |
| 12 | 305346.282 | 788568.246 | 0.790 |
| 13 | 305346.792 | 788568.849 | 0.758 |
| 14 | 305347.181 | 788569.500 | 0.843 |
| 15 | 305347.487 | 788570.286 | 0.833 |
| 16 | 305347.649 | 788571.103 | 0.909 |
| 17 | 305347.662 | 788572.012 | 0.933 |
| 18 | 305347.495 | 788572.930 | 5.166 |
| 19 | 305350.274 | 788568.575 | 9.879 |
| 20 | 305355.642 | 788560.282 | 29.085 |
| 21 | 305371.474 | 788535.883 | 18.546 |
| 22 | 305382.726 | 788521.140 | 14.627 |
| 23 | 305390.674 | 788508.861 | 17.914 |
| 24 | 305400.337 | 788493.777 | 23.528 |
| 25 | 305412.971 | 788473.929 | 4.069 |
| 26 | 305415.171 | 788470.506 | 70.713 |
| 27 | 305344.469 | 788471.731 | 215.949 |
| 28 | 305128.552 | 788475.470 | 88.602 |
| 29 | 305135.465 | 788563.802 | 12.446 |
| 30 | 305147.899 | 788563.263 | 46.588 |
| 31 | 305194.461 | 788561.694 | 102.860 |
|  | S = 22.180 mp |  |  |

Retragerile faţã de aliniament şi faţã de celelalte limite de proprietate, sunt urmatoarele:

• La E amplasarea constructiei fata de limita de proprietate se face pe aliniament la min. 5,00m de la limita de proprietate

• La N amplasarea constructiei fata de limita de proprietate se face retras cu 6.00m și 9.00m fata de limita de proprietate

• La V amplasarea constructiei fata de limita de proprietate se face retras cu 6.00m fata de limita de proprietate

• La S amplasarea constructiei fata de limita de proprietate se face retras cu 5.00m fata de limita de proprietate

Caracteristici fizice ale proiectului:

Pe terenul analizat titularul propune construirea unui ansamblu de locuinte colective compus din 8 blocuri de apartamente si doua corpuri cu comert/ dotari de proximitate. Regimul de inaltime va fiS(comun) + P + 10E + E tehnic(conform indicatorilor urbanistici aprobati prin PUZ). Ansamblul de locuinte colective va fi format din 2 fasii de blocuri amplasate spre laturile E si V cu orientare N-S. Astfel, in interiorul incintei se formeaza o ampla zona pietonala si plantata, cu parc si loc de joaca, o zona de parcari, precum si o piata urbana.

Amplasarea cladirilor propuse se va face conform Regulamentului Local de Urbanism :

- La N – retras cu minim 10m (fata de aliniamentul strazii Baba Novac)

- La E – retras cu minim 5m (fata de aliniamentul strazii Constantin Bobescu)

- La S – retras cu minim 5m (fata de aliniamentul strazii proiectate)

- La V – retras cu minim 5m (fata de aliniamentul strazii proiectate)

Ansamblul va fi construit, in functie de planul de investitii, in faze succesive cu asigurarea accesului si a numarului de locuri de parcare necesar apartamentelor edificate in faza curenta indiferent de etapizarea investitiei, dupa cum urmeaza:

Faza 1 de executie  -  Corp A, corp B si zona comerciala

- suprateran – locuințe, spații de servicii complementare locuirii la nivelul parterului si spatii comerciale.

- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și adăpost de apărare civilă, complet independent de celelalte niveluri subterane ale construcțiilor din faza 2 și faza 3.

Faza 2 de executie  -  Corp C4, corp C5, corp D si SPA

- suprateran – locuințe, spații de servicii complementare locuirii la nivelul parterului si SPA.

- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și adăpost de apărare civilă, complet independent de celelalte niveluri subterane ale construcțiilor din faza 1 și faza 3.

Faza 3 de executie  -  Corp C1, corp C2 si corp C3

- suprateran – locuințesi spații de servicii complementare locuirii la nivelul parterului.

- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și adăpost de apărare civilă, complet independent de celelalte niveluri subterane ale construcțiilor din faza 1 și faza 2.

BILANT SUPRAFETE

(DUPA TRASARE STRAZI CONFORM HCL 238/ 25.06.2019 Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Baba Novac)

Suprafata teren                                                                                    19.061mp

Suprafata teren destinate construirii Faza 2 și Faza 3                   11.766 mp

Suprafata teren destinate construirii ansamblului  Faza 1                      7295mp

dintre care:

Tabel nr.2 Bilant suprafete

| Suprafata alei+circulatii pietonale | 1,430.30 mp | 19.61% |
| --- | --- | --- |
| Suprafata circulatii AUTO+parcari | 1,247.40 mp | 17.10% |
| Suprafata spatii verzi (pe teren natural) | 978.00 mp | 13.41% |
| Suprafata spatii verzi pe placa (parter) | 789.60 mp | 10.82% |
| Suprafata spatii construite- generatoare de POT | 2,849.70 mp | 39.06% |

| Suprafata spatii verzi pe terase (jardiniere) | 1,155.30 mp | 6.06% |
| --- | --- | --- |

- SITUATIE PROPUSA

FAZA 1

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI CONFORM PUZ:

POT maxim propus: 14.95%;

CUT maxim propus: 1.21;

H max cornisa maxim propus : 38.00m;

Regim de inaltime maxim propus : S+P+10 + Et tehnic Retras

Suprafaţă teren: 22180 mp

Suprafaţă teren : 19061mp (dupa trasarea strazilor)

Suprafaţă teren alocata FAZA 1 = 8263.25 mp

Suprafața teren FAZA 1 rezervata transferului in domeniul public in vederea executiei arterei de circulatie, cf PUZ = 968.25mp

Suprafata teren destinata constructiei ansamblului pentru FAZA 1 (dupa trasarea strazilor)= 7295.00mp

Suprafaţă teren destinata pentru faze ulterioare: 11766 mp

Regim de înălțime:

Corp A - S+P liber+10E+Et tehnic

Corp B - S+P liber+10E+Et tehnic

Spatiu comercial- P+1E

Suprafața generatoare de P.O.T. - Amprenta la sol pe FAZA 1

Suprafata construita PARTER : 2.849,70mp

Suprafață construită desfășurată supraterană – 23.085,40mp

Suprafață construită desfășurată subterană- 5.719,60 mp

Suprafaţa construită desfăşurată TOTALĂ- 28.145,90

Suprafață utilă spații servicii (Spatiu comercial)- 2029mp

(dintre care 1540 mp suprafata de vanzare si ~580 mp suprafata depozitare, grupuri sanitare si sp tehnice)

Suprafață utilă pe apartamente (Corp A+Corp B)- 15439,20mp

Suprafață utilă spații servicii (Spatiu comercial)- 2029mp

(dintre care 1540 mp suprafata de vanzare si ~580 mp suprafata depozitare, grupuri sanitare si sp tehnice)

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI (cf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997) – C

CLASA DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI - Clasa II de importanță

Număr apartamente- 209 apartamente

Cota ±0.00 – nivel acces parter Bloc A = +48.00m RMN

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Apartamente - 209 => necesar 251 locuri parcare* din care parcari dizabilitati – 10 locuri(totalul necesar cuprinde parcarile pentru vizitatori)

- Spatiu comercial – 53 locuri de parcare* din care cari dizabilitati – 2 loc

Nr. Locuri de parcare necesar -  304 locuri de parcare.

Nr. total locuri de parcare asigurat – 304 locuri de parcare

Distribuție locuri de parcare pe niveluri/etape:

FAZA 1:

- parter liber(Corp A+corp B) – 54 locuri de parcare

- Dizabilitati – 6 locuri de parcare

- Categoria 1 – 48 locuri de parcare

- Categoria 2 – 0 locuri de parcare

- subsol (Corp A+corp B) – 190 locuri de parcare

- Dizabilitati – 0 locuri de parcare

- Categoria 1 – 177 locuri de parcare

- Categoria 2 – 13 locuri de parcare

- exterior(curte+strada) – 60 locuri de parcare

- Dizabilitati – 6 locuri de parcare

- Categoria 1 – 54 locuri de parcare

- Categoria 2 – 0 locuri de parcare

Nr. parcari FAZA 2 SI FAZA 3

nr. ap.  faza 2 = 219

nr. ap. faza 3 = 227

Total F2+F3 = 446 (+20% vizitattori) = 536 locuri de parcare necesare

Descrierea functionala  a proiectului

FAZA 1

Corp A

- S+Pliber+10E+Et Tehnic

119 apartamente

| Tabel nr.3 Nr apartamente Corp A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr apartamente pe tipuri | 1 camera | studio | 2 camere | 3 camere | 4 camere | TOTAL |
| Etaj 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Etaj 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Etaj 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Etaj 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Etaj 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Etaj 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Etaj 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Etaj 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Etaj 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Etaj 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 16 | 46 | 27 | 13 | 17 | 119 |

Corp B

- S+Pliber+10E+Et Tehnic

| 90 apartamente Tabel nr.4 Nr. Apartamente Corp B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr apartamente pe tipuri | 1 camera | studio | 2 camere | 3 camere | 3.5 camere | TOTAL |
| Etaj 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Etaj 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Etaj 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Etaj 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Etaj 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Etaj 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Etaj 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Etaj 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Etaj 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Etaj 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL | 2 | 23 | 33 | 24 | 8 | 90 |

Inaltimea spatiilor interioare(Corp A+ corp B):

Parter – inaltime nivel 3.15m( inaltime libera- 2.80m)

Etaje – inaltime nivel 3.15m( inaltime libera- 2.90m)

Subsol – inaltime nivel 3.15m( inaltime libera- 2.80m)

Adapost protective civila – inaltime nivel 3.15m( inaltime libera- 2.80m)

Inaltimea spatiilor interioare(Spatiu comercial):

Parter – inaltime nivel 4.72m( inaltime libera- 4.57m)

Etaj – inaltime nivel 4.22m( inaltime libera- 4.07m)

Circulatia verticala

- Scari

Corpul A - Niveluri subterane – 2 scari interioare si 2 scari exterioare

- Niveluri supraterane  –2 case de scară

Corpul B - Niveluri subterane – 1 scara

- Niveluri supraterane  – 1 casa de scară si 1 scara exterioara

Spatiu commercial - Niveluri supraterane  – 3 scari interioare

- Ascensoare

Corpul A - Niveluri subterane – 2 ascensoare adiacente fiecărei case de scară interioare, total 4 ascensoare

- Niveluri supraterane – 2 ascensoare adiacente fiecărei case de scară interioare, total 4 ascensoare

Corpul B - Niveluri subterane – 2 ascensoare adiacente casei de scară interioare

- Niveluri supraterane –2 ascensoare adiacente casei de scară interioare

Spatiu commercial - Niveluri supraterane –3 ascensoare

ALȚI PARAMETRII CARACTERISTICI FUNCȚIUNII CONSTRUCȚIEI

Niveluri subterane

- parcaj inchis pentru 194 autoturisme, 2 adăposturi de protecţie civilă,  camere de pompe, rezervoare intangibile de apă pentru hidranţi si drencere, rezervoare retenţie ape pluviale; gospodarie de apa menajera.

Sistem constructiv și materiale folosite

Inchiderile exterioare

PEREŢI EXTERIORI - zidărie din blocuri BCA, în grosime 30 cm

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ  - tamplărie aluminiu sau PVC, cu geam termoizolant triplustrat

ACOPERIŞ TERASĂ - terasă circulabilă - necirculabilă cu planşeu de beton armat 22 cm

COMPOZITII ANVELOPANTA - conform detaliilor constructive si calculului G

Compartimentarile interioare

PEREŢI INTERIORI de închidere a casei scării - diafragme de beton armat de min. 30 cm -max. 40 cm grosime

PEREŢI INTERIORIde compartimentare între apartamente - zidărie din blocuri BCA, în grosime de 25 cm.

PEREŢI INTERIORIde compartimentare în interiorul apartamentelor - zidărie din blocuri BCA, în grosime de 15 cm.

Finisajele interioare

PARDOSELI:

- băi/grupuri sanitare - plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă;

- bucătării - plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă sau parchet laminat;

- living/dormitoare - parchet laminat în camere, dressinguri şi holuri, plintele se vor realiza diferit pentru fiecare tip de pardoseală conform specificaţiilor din piesele desenate;

- casa scării şi holuri comune - plăci ceramice porţelanate pentru trafic intens;

- scară - plăci ceramice porţelanate pentru trafic intens;

- parcaj - beton elicopterizat;

- spații tehnice - beton elicopterizat.

PERETI:

- băi/grupuri sanitare – faianta si vopsitorii lavabile;

- bucătării - faianta si vopsitorii lavabile;

- living/dormitoare – vopsitorii lavabile;

- casa scării şi holuri comune – vopsitorii lavabile si placari uscate decorative;

- parcaj - beton aparent;

- spații tehnice - beton aparent.

TAVANE:

- băi/grupuri sanitare –vopsitorii lavabile;

- bucătării - vopsitorii lavabile;

- living/dormitoare – vopsitorii lavabile;

- casa scării şi holuri comune – vopsitorii lavabile;

- parcaj - beton aparent;

- spații tehnice - beton aparent.

Finisajele exterioare

FAȚADE:

- PERETI:  termosistem, polistiren expandat 15cm, tencuiala decorativa;

  - culori: fatade: alb | interior cutii si logii – blue petrol, blue pastel, vernil, olive, alb | cutii balcoane – alb, gri.

- INTRADOSURI - la nivelul planşeului peste subsol (în zonele expuse spre exterior) plafonul din beton se va termoizola cu plăci din vată minerală bazaltică cu grosime de 20cm

- TAMPLARIE – tamplarie  aluminiu sau PVC, cu geam termoizolant triplu strat

- PARDOSELI:

- Balcoane – placi ceramice cu suprafata antiderapanta pentru exterior

- Terase - placi ceramice cu suprafata antiderapanta pentru exterior

- Platforme – beton cu suprafata antiderapanta sau asfalt

- Alei – dale prefabricate cu suprafata antiderapanta

- Scari exterioare – placi ceramice cu suprafata antiderapanta pentru exterior.

Acoperisul si invelitoare

- TIP 1 - Terasa necirculabila:

Solutia de alcatuire: - hidroizolație autoprotejată cu granule de ardezie, strat difuzie, șapă de pantă, termoizolație polistiren extrudat 20cm, barieră de vapori, strat difuzie, placă suport beton

- TIP 2 - Terasa circulabila:

Solutia de alcatuire: placi ceramice de exterior, strat drenant, hidroizolatie, strat difuzie, placa support beton

COLECTAREA ȘI SCURGEREA APELOR PLUVIALE:

- Pante de scurgere direcţionate spre sifoane pardoseală exterioară, preluate de ghene pentru ape pluviale

- modul de respectare a NP 040-2002 pentru terase și NP 069-2002 pentru învelitori în pantă: sistemul de scurgere se va dimensiona conform suprafeței de învelitoare deservite

- Apa pluvială se va colecta într-un rezervor de retenție. Acesta se va evacua prin pompare, pe timp uscat, în rețeaua de canalizare menajeră a orașului.

Cosuri de fum (pentru CT, șemineuri, sobe, etc.)

Cos centrala termica realizat conform regulamentelor de incendiu:

Fiecare scara de bloc are cate o camera pentru centrala termica proprie amplasata pe terasa blocului (deasupra etajului 10). Incalzirea se va face centralizat, cu cazane murale in condensatie, montate in cascada, cu cosuri de evacuare gaze arse ridicat vertical pana la invelitoare, cu functionare pe gaze normale.

Alte solutii constructive specific proiectului

Parcarea de la parter va fi ventilata natural.

Securitatea la incendiu

Date generale:

- Categoria de importanță : C - Normală

- Clasa de importanță : II (doi)

- Gradul de rezistență la foc : gradul II de rezistență la foc

- Risc mic de incendiu pentru spațiile cu funcțiunea de locuință

- Risc mare de incendiu pentru spațiile comerciale

- Risc mare de incendiu pentru spațiile de parcare subterane și supraterane.

Număr de compartimente de incendiu:

Compartiment 1 de incendiu:

Subteran, parcaj 1 Corp A	Ac = 1.692,00 mp	 V= 5.329,8 mc

Compartiment 2 de incendiu:

Subteran, parcaj 2 Corp A	Ac = 1.861,70 mp	 V= 5.864,40mc

Compartiment 3 de incendiu:

Subteran, parcaj  Corp 	Ac = 2.125,00mp	 V= 6.694,40mc

Compartiment 4 de incendiu:

Suprateran – parter, parcaj și spații comercialeAc = 2.822,00mp	 V= 9.649,20mc

Compartiment 5 de incendiu:

Suprateran – E1 – E10, locuinte corp AAc 807,10= mp	 V= 33.022,10mc

Compartiment 6 de incendiu:

Suprateran – E1 – E10, locuinte corp BAc 744,90= mp	 V= 25.926,70mc

- sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului:

- Instalatie de detecție si semnalizare incendiu – se prevede – acoperire totală

- Instalație de stingere – Hidranți interiori – se prevede – pentru toate compartimentele de incendiu cu risc mare.

- Instalație de stingere – Hidranți exteriori – se prevede – pentru toate compartimentele de incendiu cu risc mare.

- Instalație de stingere – Coloane uscate – se prevede – pentru toate compartimentele de incendiu.

Stingătoare portabile – se prevăd – conform normelor.

- limitarea propagării incendiului  - Pereți și planșee anti-foc, sasuri, uși rezistente la foc, presurizare, desfumare.

- dimensionarea căilor de evacuare a persoanelor: patru scări cu rampe drepte, cu lățimea rampei de 1.25m, respectiv evacuarea pietonală din subsol pe trei laturi libere din cele patru ale perimetrului.

- posibilități de desfumare: desfumare mecanica la subsol.

- prevederea suprafețelor de debusare în spațiile cu pericol de explozie (centrale termice): minim 0.05mp / 1mc volum centrală, minim 0.02mp / 1mc volum centrală în cazul prevederii unui detector de gaze.

- alte prevederi privind securitatea la incendiu impuse de specificul funcțional al construcției: conform Scenariu de securitate.

- numar persoane in cladire: 486utilizatori apartamente + 13 angajati ai spatiilor comerciale

Centralele termice vor avea asigurate în pereții exteriori goluri pentru decomprimare în caz de explozie, cu aria totală de minimum 0.05m2 la 1m3 din volumul încăperii respective (0.02 m2 la 1m3, în cazul prevederii unor senzori de gaz) conform P118/99.

PROTECTIE CIVILA

Numar total  de apartamente:   209 unitati

Numar de persoane locuire:  487 persoane

Arie utila spatii comerciale (suprafata de vanzare): 1540mp

Numar persoane permanent – commercial: 15 persoane

Numar total de peroane ansamblu: 502 persoane

Se amenajeaza 2 adaposturi de protective civila:

Adapost 1 – ACC 01 cu suprafata utila = 248.7mp

Adapost 2 – ACC 02 cu suprafata utila = 262.7 mp

Total capacitate de adapostire: 511.4mp – pt 511 persoane

Modul de asigurare al utilitatilor

Alimentarea cu apa si canalizare

Alimentarea cu apa și evacuarea apei uzate menajere se vor face din/în conductele RAJA S.A.Constanta.

Conform Avizului nr. 2433/ 92928/ 18.11.2021 emis de RAJA SA pe strada Baba Novac exista conducta de aductiune apa Dn. 1000 ml OL situate pe partea opusa fata de amplasament (ce traverseaza prin proprietati), conductele de distributie apa Dn 400 mm OL , situatia pe partea opusa fata de amplasament , Dn .250 mm AZB, situata pe partea opusa si Dn. 400 mm PEHD, colectoarele menajere Dn 250 mm PVC-KG, Dn. 315 PVC-KG (ce apartin blocurilor existente in zona), precum si statia de pompare ape uzate (SPAU), cu cele doua conducte de refulare Dn. 355 PVC-KG si Dn 160 mm PEHD.

Pe strada Constantin Bobescu exista conducta de distributie apa Dn.110 mm precum si colectorul menajer Dn. 250 mm PVC-KG , ce nu apartine RAJA SA, conform datelor mentionate in Avizul nr. 2433/ 92928/ 18.11.2021 emis de RAJA SA.

Alimentarea cu apa potabila pentru intreg ansamblul de cladiri, se propune a se realiza, prin intermediul unui bransament PEID100 SDR17 PN10 Ø125 mm, de la reteaua publica de alimentare cu apa existenta in zona. Bransamentul de apa se va executa in conditiile impuse de SC RAJA SA.

Bransamentul va fi prevazut cu armaturi de inchidere, ventil de retinere si contor de apa. Caminul de bransament se va amplasa la limita de proprietate.

Calitatea apei, trebuie sa respecte cerintele din STAS 1342-91 si legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

Parametrii de debit si presiune necesari pentru consumul menajer se vor asigura prin intermediul a doua statii de ridicare a presiunii, cate una pentru fiecare corp de cladire.

Statia de ridicare a presiunii aferenta corpului A se va amplasa in subsolul ansamblului si se va echipa cu un rezervor tampon deschis cu volumul de 10 mc. Din rezervorul tampon va aspira un grup de ppompare alcatuit din:

- 2 electropompe active, fiecare cu: Q=6 mc/h si H=70 mCA;

- 1 electropompa de rezerva, cu: Q=6 mc/h si H=70 mCA;

- distribuitor, respectiv colector comun pentru pompele din sistem;

- armaturi de inchidere, retinere si control;

- convertizor de frecventa pentru fiecare pompa din sistem;

- tablou electric alimentare, automatizare si control pentru intreg modulul

Statia de ridicare a presiunii aferenta corpului B se va amplasa la parterul ansamblului si se va echipa cu un rezervor tampon deschis cu volumul de 10 mc. Din rezervorul tampon va aspira un grup de pompare alcatuit din:

- 2 electropompe active, fiecare cu: Q=5.1 mc/h si H=65 mCA;

- 1 electropompa de rezerva, cu: Q=5.1 mc/h si H=65 mCA;

- distribuitor, respectiv colector comun pentru pompele din sistem;

- armaturi de inchidere, retinere si control;

- convertizor de frecventa pentru fiecare pompa din sistem;

- tablou electric alimentare, automatizare si control pentru intreg modulul

Prepararea apei calde menajere, pentru apartamente, se va realiza centralizat, prin intermediul unor module de preparare apa calda menajera. Se prevad 3 (trei) astfel de module: doua pentru corpul A si inca un modul pentru corpul B. Acestea se vor amplasa in spatiile tehnice destinate centralelor temice situate la etajele tehnice.

Alimentarea cu apa se face prin intermediul unor coloane de apa rece si apa calda montate in ghene amplasate pe spatiul comun. Distributia apei de la coloane la apartamente se va face ramificat prin conducte instalate in plafonul fals.

Fiecare coloana de apa calda menajera se prevede cu recirculare.

Contoarele de apa, pentru fiecare apartament se vor instala pe spatiile comune, in plafonul fals, in zona de acces in fiecare apartament. Se prevad contoare cu citire de la distanta.

S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta:

- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala;

- robineti de reglaj, coltar, la obiectele sanitare;

- robineti de golire, in spatiile tehnice.

- Instalatia de alimentare cu apa se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare - tevi din polietilena de inalta densitare PEHD;

- pentru traseele din spatiile tehnice - tevi din otel carbon zincate OlZn;

- pentru traseele interioare - tevi din polietilena reticulata tip PE-Xa.

Conductele de apa montate in sapa vor fi prevazute cu tub gofrat de protectie.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu izolatie anti-condens.

Conductele montate in spatii unde exista pericolul de inghet vor fi protejate cu cabluri incalzitoare cu declansare automata si izolatie termica.

Conductele instalate la interior, se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride, conform normelor specifice si specificatiilor producatorului.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 80 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

Canalizare ape uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere, la reteaua publica de canalizare existenta in zona, pentru intreg ansamblul de cladiri, se propune a se realiza, prin intermediul unui racord PVC-u SN4 Ø 315 mm. Racord se va executa in conditiile impuse de SC RAJA SA.

Parametrii apei evacuate la canalizare, trebuie sa respecte cerintele din NTPA 002:2002.

Aerisirea coloanelor de scurgere se face prin prelungirea acestora cu 50 cm peste nivelul terasei, cu conducte din fonta si cu caciuli de ventilatie.

Pe coloanele de scurgere cu legaturi de la obiectele sanitare se prevad piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si la fiecare 2 nivele. Inaltimea de  montaj a pieselor de curatire va fi de 40-80 cm fata de pardoseala.

Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloanele de canalizare se vor monta, dupa caz, in sapa, in spatele peretilor din gips-carton sau in finisajul peretilor. Racordurile de la obiectele sanitare vor avea dimensiunile si pantele prevazute in STAS 1795-87.

S-a prevazut si preluarea condensului de la aparatele de climatizare. Inainte de racordarea conductelor de condens la coloanele de canalizare..

Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare se vor utiliza tevi din policlorura de vinil PVC-u;

- pentru traseele interioare se vor utiliza tevi din polipropilena PP;

- pentru aerisirea coloanelor de canalizare peste nivelul teraselor se vor utiliza tevi din fonta pentru scurgere.

Conductele montate in spatii unde exista pericolul de inghet vor fi protejate cu izolate termica.

Conductele instalate la interior, se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride, conform normelor specifice si specificatiilor producatorului.

Caminele montate la exterior vor fi din beton si vor avea diametrul interior de 1000 mm. Toate caminele vor avea capace carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 80 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

Canalizare ape pluviale

Apele pluviale de pe terasele si balcoanele corpurilor de cladire, se vor colecta printr-o retea de canalizare pluviala gravitationala, compusa din: receptoare de terasa, coloane de canalizare pluviala si colectoare orizontale.

Terasele vor fi prevazute cu pante de scurgere catre receptorii de terasa .

Apele pluviale de pe platformele exterioare (drumuri si trotuare) vor fi colectate cu ajutorul unor rigole si guri de scurgere, apoi directionate catre separatoare de hidrocarburi.

Rigolele si gurile de scurgere vor fi prevazute cu gratare carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

Apele provenite accidental de pe pardoseala paracarii subterane se vor colecta prin intermediul unor rigole si a unor guri de scurgere urmand a fi canalizate catre separatoare de hidrocarburi.

Apele puviale, colectate din aceasta faza a proiectului, se vor stoca intr-un bazin de retentie, cu capacitatea utila de 204 mc., urmand a fi evacuate controlat, prin pompare catre reteaua de canalizare exterioara.

Instalatia de canalizare pluviala se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare - tevi din policlorura de vinil PVC-u;

- pentru traseele interioare - tevi din polipropilena PP;

- pentru traseele de canalizare - tevi din polietilena de inalta densitate PEHD.

Coloanele de canalizare pluviala, montate la interior, vor fi izolate anti-condens.

Conductele montate in subsol vor fi izolate termic.

Hidranti de incendiu interior

a).Tipul si parametri functionali

Conform celor de mai sus, instalatia cu hidranti de incendiu interiori va avea urmatoarele caracteristici:

- actionare: manuala

- tip instalatie: apa-aer -  pentru spatiile neincalzite (parcajul auto);

apa-apa -  pentru spatiile incalzite (spatiile comerciale);

Pentru parcajul auto, instalatia  de hidranti interiori va fi inelara  (conform. 4.27, P118-2/2013) si va fi prevazuta cu robinete inchidere (sigilate in pozitia „normal deschis”), astfel incat, in caz de avarie, sa nu se intrerupa functionarea a mai mult de 5 hidranti.

În distribuitorul reţelei de alimentare cu apă se prevede o conductă  Dn100 mm cu robinet de închidere, două clapete de sens şi două racorduri fixe având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu.

Pe cele doua alimentari ale inelului se vor monta electrovane magnetice, tip solenoid, actionate prin apasarea butoanelor amplasate langa fiecare hidrant interior. Dupa cele doua electrovane se vor monta robineti de golire.

Pentru spatiile comerciale instalatia  de hidranti interiori va fi ramificata.

Instalatia de stingere cu hidranti interiori va deservi parcajul subteran, parcajul suprateran deschis si spatiile comerciale.

Coloane uscate

Conform prevederilor art. 5.2 lit. e) din P118/2-2013, cladirile de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane, se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu coloane uscate.

Se instaleaza coloana uscata independenta pentru fiecare casa de scara interioara din corpurile de locuinte. Conducta de legatura dintre racordul pentru autospeciale si coloana uscata trebuie sa fie orizontala si cat mai scurta, astfel incat sa asigure golirea intregii cantitati de apa.

Coloanele uscate vor avea diamentrul Dn 65 mm si vor fi prevazute cu racorduri pentru furtun, avand cuplaj Storz cu diametru de trecere de 45 mm. Inaintea racordului pentru furtun va fi prevazut un robinet Dn 50 mm.

Racordurile pentru furtun se amplaseaza pe casa scarii sau in zonele de acces la scari (in incaperile tampon), astfel incat sa poata servi fiecare nivel si vor fi marcate cu inscriptia “RACORD INCENDIU”. Inaltimea maxima de montaj a racordurilor pentru furtun va fi de maxim 1,5 m fata de pardoseala

Hidranti de incendiu exterior

- Tipul si parametri functionali

Conform celor de mai sus, instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va avea urmatoarele caracteristici:

- numarul de incendii simultane: 1;

- actionare: manuala

- debitul instalatiei: 15 l/s (conform NP127-2009 pentru parcajul subteran cu volumul cuprins intre 15.001 si 30.000 mc;)

- timp normat de functionare: 180 minute.

- volumul rezervei de apa: 15 l/s x 180 minute = 162 mc.

Se va realiza o retea exterioara, Dn 100 mm, pe care se vor amplasa hidranti exteriori subterani Dn 80 mm (standard referinta SR EN 14339).

Hidrantii de incendiu exteriori se vor marca prin indicatoare, corespunzator standardelor de referinta ISO 3864/1, 2, 3, 4 si ISO 7010.

Parametrii necesari de debit si presiune a instalatiei de hidranti exteriori se vor asigura prin intermediul gospodariei de apa pentru incendiu.

Presiunea si debitul furnizat vor asigura lucrul direct de la hidranti.

Considerand raza de actiune a fiecarui hidrant de maxim 120 m (conform art. 6.8 a) din Normativ P 118/2-2013), amplasarea hidrantilor exteriori se face astfel incat fiecare punct al parcajului subteran, parcajului suprateran si a spatiilor comerciale, sa fie acoperit de un debit de 15 l/s.

Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la cel putin 5 m de peretii exteriori ai cladirii.

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori se execurta din tevi din polietilena de inalta densitate PE100 SDR17 PN10.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 80 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

Gospodaria de apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si exteriori va fi stocata, intr-un rezervor din beton, cu capacitatea totala de 169,56 mc (7.56 mc pentru hidrantii interiori + 162 mc pentru hidrantii exteriori). Rezervorul de apa se va amplasa in subsolul cladirii.

Rezervorul va fi alimentat cu apa printr-un racord de la reteaua de alimentare cu apa. Rezervorul se prevede cu doua robinete cu plutitor, pentru umplere. Se asigura refacerea rezervei de apa pentru incendiu in cel mult 24 de ore.

Se prevede cate o legatura intre conducta de aductiune a apei si conducta de debitare, prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa direct de la sursa pe timpul cand rezervorul este scos din functiune (pentru mentenanta).

Conform art. 12.11 din Normativ P 118/2-2013, se asigura posibilitatea alimentarii autospecialelor de interventie din rezervorul de apa pentru incendiu prin intermediul unui racord cu cuplaj Storz Dn 100 mm montat in zona rezervorului.

Rezervorul va fi echipat cu instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor apei, care permit, in caz de necesitate, luarea masurilor de utilizare a rezervelor de incendiu in regim de avarii, stabilite prin instructiuni de exploatare, conform prevederilor art. 12.7 din Normativ P 118/2-2013.

Grupul de pompare pentru instalatiile cu hidranti de incendiu interiori si exteriori, va fi alcatuit din:

- 2 electro-pompe active: Q = 7,5 l/s, H = 45 mCA;

- 1 electro-pompa de rezerva: Q = 7,5  l/s, H = 45 mCA;

- 1 electro-pompa pilot: Q = 1 l/s, H = 55 mCA;

- Tablou electric de alimentare si control.

Pornirea pompelor de incendiu se va realiza automat, conform art. 13.8 din Normativ P 118/2-2013, prin presostate, existand si posibilitatea de pornire manuala locala din incaperea statiei de pompe. Oprirea pompelor se va realiza manual, din incaperea statiei de pompe conform art. 13.9 din Normativ P 118/2-2013. Conform art. 13.10 din Normativ P 118/2-2013 se admite oprirea automata a pompelor numai in cazul lipsei de apa.

Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu, s-a asigurat posibilitatea intoarcerii apei in rezervorul de incendiu, conform prevederilor art. 13.15 din Normativ P 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca urmare, exista conditii de racordare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare a noului obiectiv.

Alimentarea cu energie electricã  se va face prin record la sistemul de distributie existent in zona.

Conform Avizului de amplasament favorabil nr. 08994775/ 03.11.2021 emis de catre E-DISTRIBUTIE DOBROGEA, este posibila racordarea noului obiectiv la aceste retele existente in zona, respectiv la LES 20kW. Pe planul atasat avizului mentionat sunt trasate retelele precizate anterior.

Alimentarea cu gaze naturale

Pentru proiectul analizat, titularul a obtinut Avizul  favorabil nr. 316.865.482/ 28.10.2021emis de DISTRIGAZ SUD RETELE, in care se mentioneaza ca lucrarile propuse pentru edificarea imobilelor nu afecteaza conductele de distributie gaze naturale existente in zona, si prezentate in planul de situatie atasat avizului.

Referitor la instalatiile pentru sigurarea incalzirii imobilelor,  s-a proiectat o instalatie de incalzire in pardoseala pentru fiecare apartament, avand sistemul distribuitor colector dotat cu kit de amestec, conform datelor prezentate de proiectant.

Alimentarea cu agent termic 80/60 ºC a sistemelor de incalzire in pardoseala se va realiza centralizat printr-o retea de distributie agent termic montata pe coridoarele centrale de la fiecare etaj, avand ca sursa de producere a agentului termic de incalzire, centrala termica situata pe terasa fiecarui imobil.

Calculul sistemului de incalzire in pardoseala s-a facut utilizand metodologia de calcul si conditiile impuse de normativul DIN EN 1264 privind temperaturile maxime la suprafata pardoselei.

In interiorul apartamentelor deservite de instalatia de incalzire, sistemul va fi configurat dupa cum urmeaza:

- living+dormitoare+bucatarii: pas serpentina 15 cm, si 10 cm in dreptul ferestrelor;

- bai+grupuri sanitare: pas serpentina: 10 cm, si racord separat de la distribuitorul de apartament catre radiatorul tip port-prosop.

Temperaturile interioare de calcul pentru instalatia de incalzire sunt mentionate in notele de pe planuri pentru fiecare tip de incapere deservita de respectiva instalatie.

Temperaturile agentului termic tur-retur luate in calcul pentru instalatia de incalzire in pardoseala sunt 45/40°C.

Spatiile tehnice, centrale termice si statiile de hidrofor vor fi incalzite cu radiatoare electrice montate la parapet.

Fiecare sistem de incalzire centralizat de pe fiecare casa de scara este realizat din cazane montate in centrala termica, avand un sistem de distributie bitubular, cu cate o coloana dedicata ce traverseaza fiecare nivel prin spatii tehnice.

Fiecare apartament este contorizat individual, fiind montate bucle de contorizare cu citire la distanta pe racordurile de agent termic.

rupurile sanitare au fost prevazute cu radiatoare de tip port-prosop, racordate separat prin sapa de la racordul principal ce deserveste distribuitorul de apartament.

SURSA DE AGENT TERMIC 80/60°C

Clădirea va fi alimentată cu căldură de la cazane cu tiraj fortat cu functionare in cascada, pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră.

Regimul de functionare al cazanelor este de 80/60ºC.

Sursele de caldura sunt amplasate in cate un spatiu special amenajate pe terasa de pe ficare casa de scara, ce indeplineste toate cerintele impuse de normativele in vigoare.

Pentru fiecare circuit din fiecare centrala termica s-au prevazut: vane de sectorizare, vane de echilibrare, aerisitor automat, pompe de circulatie, manson antivibrant inainte si dupa pompe si manometru/termometru.

Fiecare centrala termica este prevazuta cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanului (vezi proiectul de specialitate de alimentare cu gaze naturale) si priza de aer proaspat, corespunzator dimensionata puterii termice instalate, dimensiune mentionata in plan.

Evacuarea gazelor arse provenite de la cazanele de producere agent termic se va realiza prin intermediul unui cos de fum colector, realizat din materiale incombustibile A1(Co), ce va fi montat pe terasa imobilului, cu minim 1 m deasupra ultimului element de constructie de pe terasa.

Cosul de fum va fi montat pe peretele exterior al imobilului fiind protejat cu materiale izolatoare rezistente la foc RF 180’, si capitonat cu tabla exterioara inoxidabila pentru protectie impotriva intemperiilor. Sistemul de montaj si de sustinere a cosului de fatada exterioara a imobilului va intra in sarcina executantului.

Circulația agentului termic este realizată cu ajutorul unor pompe de circulație plasate pe conductele de agent termic conectate la distribuitor, cazane si schimbatoare de caldura. Pompele montate pe retur asigură circulația agentului între cazan și distribuitor-colector.

Distribuitorul-colector este prevazut mai multe racorduri:

    - Circuitul radiatoarelor

    - Circuit de apă caldă menajeră pentru grupuri sanitare si bucatarie.

Fiecare circuit de alimentare este prevăzut cu un pompă de circulație, care asigură distribuția agentului termic.

Descrierea etapei de constructie

În cazul de față, în vederea realizării lucrărilor de construcții ale imobilului propus, vor fi necesare lucrari astfel:

- îndepărtare a vegetației spontane de la suprafață,

- amenajarea organizarii de șantier,

- Lucrari de terasamente;

Ulterior, construirea propriu-zisa a imobilului  presupune urmatoarele lucrari:

- Realizare infrastructura;

- Realizare structura din beton armat;

- Realizare inchideri perimetrale din zidarie de BCA;

- Realizari compartimentari interioare din zidarie de caramida;

- Realizare instalatii interioare

- Realizare finisaje interioare si exterioare;

- Realizare instalatii exterioare;

- Realizare imprejmuire teren;

- Amenajare exterioara – locuri de parcare, spatii verzi,  alee pietonala;

| Nrt. crt. | ETAPELE LUCRARII DE CONSTRUIRE* | DURATA (zile) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ORGANIZAREA DE SANTIER | 20 |
| 2 | LUCARI DE CONSTRUIRE | 720 |
| 2.1. | Decopertare pamant vegetal, trasare, excavatie , umpluturi | 20 |
| 2.2. | Executie lucrari infrastructura | 160 |
| 2.3. | Executie lucrari suprastructura | 300 |
| 2.4. | Zidarii exterioare, interioare si finisaje | 330 |
| 2.5. | Finisaje exterioare si tamplarii exterioare | 390 |
| 2.6. | Lucrari de instalatii | 450 |
| 3 | AMENAJARI EXTERIOARE | 150 |
| 3.1. | Retele exterioare | 90 |
| 3.2. | Executie bransamente | 30 |
| TOTAL PERIOADA DE REALIZARE A CONSTRUCTIEI |  | 720 - 24 luni/ FIECARE FAZA IN PARTE |

Lucrări necesare organizării de șantier

Pentru organizarea de santier necesara pentru executarea lucrarilor asociate etapei de construire, se va folosi spatiul incintei proprietatii. Organizarea de santier se va realiza pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului.

Proiectantul propune amplasarea cabinei de paza coltul NE, in zona acceselor provizorii pietonal si carosabil si amplasarea in imediata vecinatate, in zona de N al terenului, a platformei de spalare a rotilor autovehiculelor. Laturile de E si V sunt libere pentru circulatia vehiculelor de santier. Pe latura de E si V sunt amplasate platforme de depozitare a materialelor. De asemenea, pe latura de V, se vor afla barăcile de organizare a santierului, un grup sanitar si containerul de deseuri. Celelalte grupuri sanitare sunt situate adiacent cabinei de paza.

Toata incinta va fi iluminata cu lampi amplasate provizoriu pe imprejmuire in punctele esentiale – cele patru colturi si mijlocul laturilor lungi. Vor fi prevazute extinctoare la cabina de paza, la baraca de organizare de santier si la depozitul de materiale.

Accesul vehiculelor de livrare a materialelor si echipamentelor, precum si al utilajelor de executie, se va desfasura de-a lungul laturii de N, dar si pe latura de E si V ale terenului. Materialele livrate vor fi depozitate pe platforma special amenajata din N, E și V.

Pentru racordarea provizorie la utilitati (alimentare cu apa si energie electrica) se vor utiliza punctele de bransare indicate de beneficiar pentru racordarea cladirii finite.

Pe durata executiei se va realiza o imprejmuire provizorie, urmand ca la finalul lucrarilor ea sa fie inlocuita de imprejmuirea definitiva prevazuta prin proiect. Imprejmuirea va asigura protectia persoanelor fata de pericolele din incinta santierului (alunecare, lovire, prabusire), precum si protectia impotriva efractiei a santierului si a materialelor depozitate in perimetrul parcelei.

Căi de acces

Cai de acces public: conform PUZ, accesul pietonal principal si cel carosabil se realizeaza pe latura de nord, est si vest, din străzile Baba Novac, Constantin Bobescu și respectiv strada nouă propusă prin PUZ.

Trasarea lucrărilor

Lucrările din prezentul proiect constau în lucrări de organizare de şantier şi tehnologică. Specificul lucrărilor de trasare implică doar stabilirea amplasamentelor pentru construcţiile provizorii, cu destinatie de depozitare, a structurii de sustinere necesara pentru imobil, pentru amplasarea utilajelor, accese, imprejmuire, traseele racordurilor la utilitati.

Pe durata executiei se va realiza o imprejmuire provizorie, urmand ca la finalul lucrarilor ea sa fie inlocuita de imprejmuirea definitiva prevazuta prin proiect. Imprejmuirea va asigura protectia persoanelor fata de pericolele din incinta santierului (alunecare, lovire, prabusire), precum si protectia impotriva efractiei a santierului si a materialelor depozitate in perimetrul terenului studiat.

Spaţiile de desfãşurare a lucrãrilor de organizare de santier se vor ingradi. In apropierea zonei ingradite se va monta un PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI cuprinzand datele referitoare la executie (denumirea obiectivului, beneficiarul, executantul, proiectantul, numarulautorizatiei de construire, data inceperiiexecutiei, data finalizarii). Panoul va fi conform model din Anexa nr. 8 al Ordinului nr. 839/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare, privind autorizarea lucrarilor de constructii.

Se vor monta panouri si indicatoare de avertizare, de atentionare si de interzicere a accesului persoanelor neautorizate.

Pe toata durata lucrarilor de executie se va asigura accesul factorilor de control si verificareal muncitorilor, furnizorilor, colaboratorilor sau reprezentatilor investitorului cu respectarea normelor de protectia a muncii si de siguranta la incendiu.

Se va asigura protectialucrarilor in zonele adiacente schelelor si protectiacirculatiei prin plase montate pe schele.

In organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor se vor lua masuri specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si in vederea evitariidegradarilor.

Se vor lua masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie.

Pentru a prevenii declansarea unor incendii se va evita lucru cu si in preajma surselor de foc.

La folosirea utilajelor cu actionare electrica se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatienecorespunzatoare si a unor impamantarinecorespunzatoare.

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, terenul disponibil organizarii de santier va fi eliberat de sarcini si adus in starea initiala.

Terenul disponibil organizarii de santier nu este limitat, acesta asigurand depozitarea pe timp de zi si noapte, si amenajarea platformelor de lucru pentru toate operatiunile care nu pot fi pregatite anterior la o baza de productie si pentru lucrarile ce vor fi efectuate in incinta santierului, care vor consta in: coordonarea activitatii, realizarea efectiva a operatiunilor sau amenajarea posturilorde paza.

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va ramâne in continuare, dupa realizarea lucrarilor de constructie. Accesul in incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini. Se va monta un panou de identificare a santierului in format 60x90cm.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fântânii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.

Se va avea in vedere realizarea bransamentului electric, inainte de inceperea lucrarilor, precum si asigurarea apei pentru lucrari tehnologice cu cisterna sau un record provizoriu la reteau publica de apa.

Pamantul rezultat din realizarea sapaturilorconstructiei va fi pastrat pe terenul beneficiarului pentru viitoare investitii sau pentru amenajari peisagistice.

Santierul va fi echipat de asemenea, cu un post de incendiu, care va cuprinde:

- galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia « galeata de incendiu

- lopeti cu coada

- topoare târnacop cu coada

- cangi cu coada

- rangi de fier

- scara imperechere din trei segmente

- lada cu nisip de

- stingatoare portabile

Activitati de dezafectare

In prezent terenul studiat este liber de constructii.

Pentru o demolare ulterioara a constructiilor, pentru aducerea amplasamentului la starea

initiala, se va proceda la demolarea constructiei, in baza unui proiect de dezafectare care va cuprinde tehnologia de dezafectare propusa, etapizarea dezafectarii, inventarierea tutror deseurilor care urmeaza a fi eliminate, intocmirea unui Plan de management al deseurilor, obtinerea tuturor avizelor necesare pentru dezafectarea imobilului.

Inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare, se va proceda la debransarea lui de la utilitati si se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare de la detinatorii reletelor. Se va realiza demontarea instalatiilor si valorificarea/ eliminarea lor; se vor demola structurile subterane: conducte, camine, etc; se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate si valorificarea sau eliminarea lor , dupa caz; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 2259/ 27.07.2021 emis de Primaria Mun. Constanta, destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism – ZONA MIXTA M1.

Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriuluiaprobate care insitutie un regim special asupra imobilului: zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul Min. Culturii nr. 2828/ 24.12.2015 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul Min. Culturii si Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea listei monumentelor istorice disparute: Necropola Orasului Tomis , cod CT-I-s-A-02555, nr. Crt.15 , perimetru delimitat de str. Iederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersectia cu bd .1Mai , str. Cumpenei , str. N. Filimon, bd. Aurel Vlaicu pana la Pescarie – la S de Mamaia, malul marii si Portul Comercial.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternativa „zero” reprezinta situatia un care proiectul nu se va realiza. In situatia in care proiectul nu s-ar realiza, terenul ar contina sa se degrade, ar fi posibila aparitia unor depozite necontrolate de deseuri, scaderea economica a zonei, pierderea unor oportunitati privind aparitia unor locuri de munca directe in cadrul proiectului .

Alternative privind alegerea  amplasamentului

Terenul este situat in Judetul  Constanta, Mun. Constanta, str. Baba Novac, lot 1/1, in intravilan, avand urmatoarele vecinatati:

- la N – Strada Baba Novac- lungime limita comuna minima 85.08m;

- la E – Strada Constantin Bobescu- lungime limita comuna minima 226.95m;

- la S – Nr. CAD: 251762/251764- lungime limita comuna minima 81.02m;

- la V – Nr. CAD: 251760/249893- lungime limita comuna minima 279.15m.

Terenul pe care se va realiza ansamblul rezidential este in proprietatea societatii SOLID HOUSE S.R.L.

Conform Certificatului de urbanism nr. 2259/ 27.07.2021 emis de Primaria Mun. Constanta  , destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism – ZONA MIXTA M1.

In prezent terenul studiat este liber de constructii.

Pe terenul analizat titularul propune construirea unui ansamblu de locuinte colective compus din 8 blocuri de apartamente si doua corpuri cu comert/ dotari de proximitate. Regimul de inaltime va fi  S+P+10 (conform indicatorilor urbanistici aprobati prin PUZ). Ansamblul de locuinte colective va fi format din 2 fasii de blocuri amplasate spre laturile E si V cu orientare N-S. Atfel , in interiorul incintei se formeaza o ampla zona pietonala si plantata, cu parc si loc de joaca, o zona de parcari, precum si o piata urbana.

Amplasarea cladirilor propuse se va face conform Regulamentului Local de Urbanism :

- La N – retras cu minim 10m (fata de aliniamentul strazii Baba Novac)

- La E – retras cu minim 5m (fata de aliniamentul strazii Constantin Bobescu)

- La S – retras cu minim 5m (fata de aliniamentul strazii proiectate)

- La V – retras cu minim 5m (fata de aliniamentul strazii proiectate)

Desi in prezent pe amplasament nu exista retele de utilitati urbane, prin avizele obtinute de beneficiar pentru proiectul analizat in acest Raport, s-a confirmat posibilitatea de dezvoltare a retelelor municipale de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si alimentare cu gaze naturale, la care constructiile viitorului ansamblu rezidential vor fi racordate.

Avand in vedere propunerile prevazute in proiect, putem aprecia ca odata cu realizarea imobilelor propuse, aspectul zonei se va imbunatati considerabil, realizarea imobilelor creand un impact vizual placut asupra zonei.

Prin urmare, nu s-a pus problema analizarii alternativelor privind amplasamentul.

Alternative privind modalitatea de implementare a proiectului (faza unica, etapizat)

Datorita localizarii amplasamentului viitoarei investitii – intravilan, mun. Constanta, strada Baba Novac, lot 1/1 (zona Energia) si in vederea diminuarii impactului asupra mediului a activitatilor specifice etapei de construire, dezvoltatorul a analizat alternativele modalitatii de implementare a imobilelor cu functiunea de locuinte colective si imobile cu destinatia de spatii comerciale, spa, etapizat, etapizat, din ratiuni de optimizare a activitatilor de construire si, in special, de minimizare a impactului lucrarilor de construire asupra mediului.

In cazul neimplementarii proiectului, nu se preconizeaza modificari important in evolutia calitatii solului/subsolului  fata de situatia prezenta. Pe teren este prezenta vegetatie ruderala.

In ce priveste calitatea apelor substerane si de suprafata, in cazul neimplementarii proiectului se va mentine starea actuala, calitatea acestora nefiind influentata.

Nu se vor inregistra modificari calitative ale aerului in cazul neimplementarii proiectului.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala –  de completat!!!!

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 : de completat!!!!

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

adecvată sunt următoarele:

Amplasamentul pe care se propune realizarea obiectivului se afla Jud. Constanta, Mun. Constanta, o zona antropizata, in care elementele de vegetatie sunt reprezentate de spatiile verzi amenjate dintre imobilele de locuinte. Pe amplasamentul analizat se dezvolta o vegetatie ierboasa spontana, discontinua. Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante si animale de interes comunitar, care sa necesite conservare.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 653/ 23.12.2021 emisa de APM Constanta.

Cea mai apropiata arie naturala protejata de terenul studiat este ROSPA0057 Lacul Siutghiol – sit Natura 2000- aflata la 2604,49 m Nord-Est.

Impactul cumulat

Impactul cumulativ este definit ca efectul unui grup de activități sau acțiuni cu incidență asupra unei suprafețe sau a unei regiuni, a căror relevanță asupra mediului în semnificație singulară este lipsită de importanță, însă în asociere cu alte activități, inclusiv cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la apariția unui impact semnificativ.

Efectele cumulative constau în creșterea concentrațiilor emisiilor în aer în zona de intersectie/de lucrări și creșterea nivelului de zgomot și vibratii peste limitele actuale. Creșterea traficul rutier în zonă determinat de realizarea proiectelor de investiție precum și funcționarea ulterioară a obiectivelor, pot genera un impact asupra mediului, producând efecte cumulative, respectiv efecte combinate rezultate atât din activitățile de construcție, cât și din operarea activităților existente și viitoare.

Terenurile imediat invecinate terenului studiat sunt libere de constructii. Nu se pune problema manifestarii unui impact cumulat asupra factorilor de mediu in perioada construirii imobilelor.

Terenul este situat in Judetul  Constanta, Mun. Constanta, str. Baba Novac, lot 1/1, in intravilan, avand urmatoarele vecinatati:

- la N – Strada Baba Novac- lungime limita comuna minima 85.08m;

- la E – Strada Constantin Bobescu- lungime limita comuna minima 226.95m;

- la S – Nr. CAD: 251762/251764- lungime limita comuna minima 81.02m;

- la V – Nr. CAD: 251760/249893- lungime limita comuna minima 279.15m.

La partea de sud a terenului studiat se dezvolta imobile destinate locuirii. In prezent imobilele se afla in curs de construire. In situatia in care proiectul actual se va derula in aceeasi perioada sau odata cu proiectul mentionat anterior, acest aspect va insemna cresterea cantitatilor de pulberi (imsii) in zona studiata, cresterea cantitatilor de deseuri si un  nivel al zgomotului mai ridicat. Va fi necesara gestionarea corepunzatoare a deseurilor astfel incat acestea sa nu devina surse de poluare pentru vecnatati.

Evaluarea impactului cumulat asupra copurilor de apa

Cele  mai apropiate corpuri de apa de suprafata de terenul studiat sunt Lacul Tabacarie aflat la 2742 metri Est fata de terenul studiat si Lacul Siutghiol, aflat la aprox. 2776 metri Nord-Est fata de terenul studiat.

Avand in vedere distantele precizate, nu se va manifesta un impact cumulat negativ semnificativ asupra factorului de mediu apa in perioada construirii imobilelor si nici in perioada functonarii acestora.

Evaluarea impacutului cumulat asupra factorului de mediu aer

In perioada construrii imobilelor se va manifesta un impact cumulat asupra factorului de mediu aer generat de lucrarile necesar a fi executate pt organizarea de santier, saparea funcdatiilor , excavari, transportul materialelor de constructii, etc., la care se adauga traficul pe strazile invecinate terenului studiat (str Baba Novac, bd. Aurel Vlaicu).

Avand in vedere ca lucrarilor pentru realizarea imobilelor se vor desfasura etapizat  (caracter temporar), dar si perioadele diferite pentru realizarea celor 8 imobile, se estimeaza ca impactul cumulat asupra factorului de mediu aer produs de surse de emisie a pulberilor si a gazelor de esapament ale utilajelor si mijloacelor de transport de pe organizarile de santierva fi nesemnificativ , insa pentru locuitorii invecinati terenului studiat poate crea disconfort , de aceea este necesar a se lua in consideratie si a se aplica masurile recomandate in prezentul Raport.

In perioada functionarii imobilelor, impactul cumulat poate fi determinat de emisiile provenite de la centralele termice individuale ale imobilelor invecinate terenului studiat, si cat si cele propuse prin prezentul proiect.

Referitor la instalatiile pentru sigurarea incalzirii imobilelor,   s-a proiectat o instalatie de incalzire in pardoseala pentru fiecare apartament, avand sistemul distribuitor colector dotat cu kit de amestec, conform datelor prezentate de proiectant.

Alimentarea cu agent termic 80/60 ºC a sistemelor de incalzire in pardoseala se va realiza centralizat printr-o retea de distributie agent termic montata pe coridoarele centrale de la fiecare etaj, avand ca sursa de producere a agentului termic de incalzire, centrala termica situata pe terasa fiecarui imobil.

Centralele ce urmeaza a se instala pe fiecare imobil propus, sunt echipamente moderne, si vor avea implementate cele mai noi tehnici de ardere si recuperare de caldura astfel incat emisiile in aer sa fie cat mai reduse .

De asemenea, gazele de esapament provenite de la autovehiculele care frecventeaza zona pot reprezenta o sursa de impurificare a aerului, insa va fi pe termene scurte , fiind directionate catre parcari unde acestea stationeaza .

Avand in vedere cele expuse anterior, impactul cumulat asupra factorului de mediu aer in perioada functionarii imobilelor  va fi nesemnificativ in perioada functionarii acestora.

Evaluarea impacutului cumulat asupra factorului de mediu sol-subsol

In perioada de construire a imobilelor se poate manifesta un impact cumulat asupra factorului de mediu sol-sol determinat de cumularea efectelor activitatii din cadrul organizarilor de santier pentru proiectul studiat si O.S. aferenta proiectului care se dezvolta la sud de terenul studiat, insa avand in vedere ca proiectul actual se va implementa etapizat, si luand in consideratie faptul ca imobilul aflat in curs de construire de la sud de terenul studiat se poate finaliza inainte de inceperea construirii imobilelor studiate prin proiect, consideram ca impactul asupra factorului de mediu sol-subsol va fi nesemnificativ in perioada derularii proiectului.

In perioada functionarii imobilelor consideram ca nu se va manifesta un impact cumulat asupra factorului de mediu sol-subsol avand in veder functiunile propuse (locuinte colective), precum si solutiile tehnice de evacuare a apelor menajere, si a deseurilor de pe amplasament.

Evaluarea impacutului cumulat asupra biodiversitatii zonei

Nu exista riscul manifestarii unui impact cumulat asupra biodiversitatii zonei in perioada construirii si functionarii ansamblului rezidential, avand in vedere ca zona studiata are caracter rezidential.

Evaluarea impactului cumulat asupra peisajului

In perioada executarii lucrarilor pentru construirea imobilelor poate exista un impct cumulat asupra peisajului datorat cumularii activitatilor din cadrul organizarilor de santier aferente proiectului in curs de realizare al sud de terenul studiat , dar si a organizatorii sa santier necesara pt proiectul studiat. Peisajul poate fi afectat de existenta utilajelor , a mijloacelor de transport, depozitarea materialelor , depozitarea deseurilor. In situatia in care se vor respecta masurile prezentate in Raport, consideram ca impactul cumulat asupra peisajului va fi nesemnificativ in perioara construirii imobilelor.

In perioada functionarii imobilelor consideram ca impacul cumulat asupra peisajului va fi unui pozitiv, generat de existenta unor imobile noi, moderne.

Evaluarea impactului cumulat generat de deseurile produse

In situatia in care deseurilor generate nu vor fi gestionate corespunzator in perioada construirii imobilelor, acestea pot deveni sursa de poluare pentru toti factorii de mediu (apa, aer, sol-subsol, peisaj). Majoritatea deseurilor vor fi deseuri inerte insa in conditiile gestionarii corespunzatoare , acestea vor avea un impact redus asupra mediului.

In perioada functionarii ansamblului rezidential si a imobilelor invecinate, deseurile rezultate vor fi reprezentate de deseuri menajere  si deseuri reciclabile care necesita a fi colectate selectiv si valorificate prin agenti economici autorizati in acest sens.

In situatia in care deseurile vor fi gestionate corespunzator , consideram ca impactul cumulat asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ.

Evaluarea impactului cumulat asupra asezarilor umane, mediului social si economic

In perioada executiei, poate exista un impact cumulat asupra asezarilor umane  datorat zgomotului utilajelor si mijloacelor de transport  pe santiere, intensificarii traficului, depozitarea materialelor de constructii dar si a emisiilor generate.

Avand in vedere etapizarea lucrarilor, impactul cumulat asupra asezarilor umane va fi nesemnificativ.

Ansamblul rezidential propus va avea caracter rezidential, acelasi ca si restul imobilelor invecinate terenului studiat si nu este de natura sa afecteze calitatea factorilor de mediu in zona.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,78, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier ;

- achiziţionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport in incinta organizarii de santier se va face numai in spatiu special stabilit (platforma betonata sau pietruita) dotat cu material absorbant;

- depozitarea materialelor  de construtii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate;

- nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

- dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice in numar suficient;

- la iesirea din organizarea de santier se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa paraseasca incinta;

AER

- imprejmuirea organizarii de santier;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructii ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice ;

- utilajele vor fi periodic verificate periodic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare (H.G. 346/2016 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi);

- transportul materialelor de constructii (in special cele pulverulente: var, ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizareacantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- obiectivul va fi prevazut cu instalatii si echipamente corespunzatoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

SOL SI SUBSOL

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada  de  realizare a  lucrarilor investitiei, in incinta organizarii de santier;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, pe nisip, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

- interzicerea spalarii, efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scurgerile de produse petroliere;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in  zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

BIODIVERSITATEA

- se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspect de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- pentru toate speciile de pasari de importanta comunitara este interzisa detinerea, uciderea, vanarea, capturarea , cat si perturbarea in cursul perioadei de reproducere, de cresterea a puilor si de migratie;

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stress pentru speciile faunistice din zona;

- se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje , precum si ale tehologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente.

PEISAJ

- imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

- stocarea controlata, in zone special destinate a materialelor si deseurilor de constructii;

- planificarea lucrarilor de constructie astfel incat zona afectata sa fie redusa la minimul necesar.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzatoare , acoperite cu prelate ;

- verificarea periodica din punct de vedere tehnic a utilajelor in vederea cresterii performantelor;

- colectarea selectiva a deseurilor si stocarea temporara a acestora in spatii special amenajate;

- pe parcursul derularii lucrarilor de executie intregul imobil va fi protejat de plase  de retinere a prafului care vor impiedica totodata si caderea diverselor materiale.

ZGOMOT SI VIBRATII

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

CLIMA

Masurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera recomandate in Anexa II la Ghidul general – Integrarea schimbarilor climatice in evaluarea impactului asupra mediului din Ord. nr. 202/2018, pentru domeniul „Spatiu locativ si dezvoltare urbana”, aplicate in cazul investitiei analizate sunt:

- imbunatatirea performantei termice a cladirilor in vederea economiei de energie;

- asigurarea performantelor oprime de izolare termica atat pentru fatade, cat si pentru terase;

- montarea de materiale termoizolante in zona de contact a cladirii cu exteriorul, atat la subteran, cat si la suprateran (in zonele de interventie);

- protejarea elementelor de beton armat pentru evitarea aparitiei de punti termice;

- dotarea cu termoizolatii la terase si invelitori care sapermita asigurarea confortului termic corespunzatorsi economia de energie;

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a obiectivului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Categorii de deseuri generate in etapa de construire

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului |
| --- | --- | --- |
| Materiale plastice (PEID, PVC) | S | 17 02 03 |
| Deseuri metalice din constructii | S | 17 04 05 |
| Capete conductori – neferoase cu izolatii | S | 17 04 11 |
| Deseuri materiale pentru termoizolatii | S | 17 01 07 |
| Deseuri materiale de constructie (lemn, sticla, materiale plastice, etc.) | S | 17 01 07 |
| Alte deseuri specifice activitatilor de constructie | S | 17 09 04 |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 08* |
| Material absorbant contaminat | S | 15 02 02* |
| Deseuri ambalaje din hartiesi carton | S | 15 01 01 |
| Deseuri ambalaje de material plastic | S | 15 01 02 |
| Deseuri ambalaje din lemn | S | 15 01 03 |
| Deseuri ambalaje metalice | S | 15 01 04 |
| Deseuri de ambalaje contaminate | S | 17 09 03* |
| Deseuri menajere si asimilabil menajere | S | 20 03 01 |

Colectarea deseurilor generate in perioada construirii imobilelor, se va face intr-un spațiu special amenajat. Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orasenesc, iar deseurile reciclabile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea/eliminarea acestor tipuri de materiale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, materiale de termoizolatie, vor fi transportate in locurile indicate de administratia publica locala prin Autorizatia de Construire sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, autorizat conform legislatiei in vigoare.

Pamantul rezultat din realizarea sapaturilor fundatiei pentru imobile  va fi pastrat pe terenul beneficiarului pentru amenajari peisagistice.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executieilucrarilor de constructie a obiectivului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate , in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021 clasificarea si codificarea deseurilor , inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- Anexei 4.

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a imobilului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

SCHIMBARI CLIMATICE

Schimbările climatice reprezinta schimbări de climat , care sunt atribuite direct sau indirect unei activităţi omeneşti, care alterează compoziţia atmosferei la nivel global şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile.

a) fenomene meteorologice extreme frecvente si mai puternice in ultimii ani ( furtuni, inundaţii, secete , valuri de căldură );

b) creşteri ale temperaturilor aerului la viteze fără precedent

Cauzele schimbarilor climatic sunt:

- Oamenii eliberează în atmosferă mai multe gaze cu effect de seră, din care cel mai important este CO2, care fac ca in interiorul ,, serei» sa se pastreze mai multa caldura;

- Emisiile de gaze cu efect de seră provocate de om au crescut cu 70% din1970;

- Cele mai mari cantitati de emisii datorate activitatilor umane sunt cele generate de combustibilii fosili utilizati la producerea de energie si in transport;

- In Europa combustibilii fosili asigura 80% din consumul energetic;

- Jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră provin de la sistemele de încălzirea locuinţelor şi din transportul privat.

Cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a combate această cauză reducerea emisiilor a devenit o prioritate pentru toate statele lumii.

România, la rândul său, trebuie să acționeze rapid atât pentru combaterea cauzelor (prin reducerea emisiilor), cât și pentru diminuarea efectelor (prin acțiuni de adaptare).

Este motivul pentru care Guvernul României, prin intermediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, a elaborat Strategia Națională privind Schimbările Climatice, care explică şi ilustrează cele două componente cheie ale efortului climatic:

- cel de prevenire şi combatere a efectelor schimbărilor climatice (prin acţiuni destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră – emisii GES) ;

- cel de adaptare adecvată şi cu daune minime în contextul creat de schimbările climatice deja în curs.

De asemenea, aceasta strategie:

- Oferă date şi informaţii esenţiale asupra variaţiilor climatice care au afectat şi vor afecta România;

- Prezintă date şi informaţii relevante la nivel general privind contribuţia fiecărui sector la emisiile GES şi modul în care activitatea umană (prin procese productive sau de consum/utilizare), împreună cu procesele naturale conduc la aceste emisii;

- Propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie implementate în fiecare sector pentru reducerea emisiilor GES şi pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

- Descrie succint situația existentă la nivel mondial, care reclamă politici consistente de prevenire şi combatere a schimbărilor climatice şi a efectelor acestora;

- Oferă un suport orientativ vizând măsurile şi politicile care trebuie adoptate, utilizînd fondurile europene structurale şi de investiţii din viitorul exerciţiu financiar (2014 – 2020). Comisia Europeană a considerat acest document ca fiind obligatoriu în pregătirea Acordului de Parteneriat pentru absorbţia fondurilor UE 2014-2020.

- Trece în revistă principalele programe de acţiune la nivel naţional cu impact în domeniul schimbărilor climatice în diferite sectoare: industrie, transporturi, silvicultură, agricultură, urban etc.

- Fundamentează principiile ce vor sta la baza elaborării planurilor și programelor de acţiune la nivel sectorial, stabileşte obiectivele generale şi specifice care vor trebui atinse prin măsuri şi acţiuni viitoare, stabilite în funcţie de specificul concret al fiecărui sector în parte.

- Conceput ca un document dinamic, ce reflecta o realitate în permanentă schimbare, actuala Strategie privind Schimbările Climatice se va dezvolta și completa pe parcurs, având sprijinul și experiența unui grup de experți ai Băncii Mondiale.

Actuala varianta a Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice este supusă unui triplu proces:

• de extindere;

• de consolidare;

• de operaţionalizare.

În toamna anului 2015, Strategia Naţională privind Schimbările Climatice este extinsă, astfel încât, până în 2050, să acopere un orizont mai larg, păstrînd însă două referenţiale majore: 2020 şi 2030.

Aceasta va deveni un reper pentru „creşterea verde” a României, adică a dezvoltării economice bazate pe emisii reduse de gaze cu efect de seră.

Strategia va fi consolidată în baza unei evaluări macroeconomice, realizată după o modelare de impact sectorială şi transsectorială. Aceasta va evalua în detaliu perspectivele, opţiunile, costurile şi beneficiile măsurilor ce trebuie aplicate pentru ca România să-şi asigure o dezvoltare solidă şi sustenabilă pe termen mediu şi lung, în condiţiile obligaţiilor majore de prevenire şi combatere a schimbărilor climatice.

În sfîrşit, dar nu în cele din urmă, Strategia va fi pusă în practică pe baza unui plan concret, care va include acţiuni, termene, responsabilităţi specifice pentru fiecare sector şi instituţie, dar şi criterii şi indicatori de evaluare a modului în care au fost îndeplinite obiectivele urmărite.

Emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de activitate evidentiaza de asemenea, contributia majora asectorului elergetic si a transporturilor ceea ce insemna ca acestea sunt domeniile asupra carora sunt necesare implementarea unor masuri si actiuni de reducere a emisiilor de CO2.

In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul rezidential, in care emisiile de CO2 sunt legate in principale de consumul de energie, influentat in acest sector in principa de izolarea cladirilor.

Conform datelor prezentate de proiectant, pentru fiecare tip de apartament au fost estimate urmatoarele consumuri:

| Tablou electric studio |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ILUMINAT | 0.3 |
| 2 | PRIZE BUCATARIE | 2 |
| 3 | PRIZE LIVING/DORMITOR | 2 |
| 4 | MASINA SPALAT RUFE | 2 |
| 5 | MASINA SPALAT VASE | 1.5 |
| 6 | CUPTOR ELECTRIC | 2 |
| 7 | AER CONDITIONAT LIVING | 1.1 |
| 8 | DISTRIBUITOR INCALZIRE PARDOSEALA | 0.1 |
| TOTAL[KW] |  | 11 |

| Tablou electric 2 camere |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ILUMINAT | 0.5 |
| 2 | PRIZE BUCATARIE | 2 |
| 3 | PRIZE LIVING/DORMITOR | 2 |
| 4 | MASINA SPALAT RUFE | 2 |
| 5 | MASINA SPALAT VASE | 1.5 |
| 6 | CUPTOR ELECTRIC | 2 |
| 7 | AER CONDITIONAT LIVING | 1.1 |
| 7 | AER CONDITIONAT LIVING | 0.8 |
| 8 | DISTRIBUITOR INCALZIRE PARDOSEALA | 0.1 |
| TOTAL[KW] |  | 12 |

| Tablou electric 3 camere |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ILUMINAT | 0.5 |
| 2 | PRIZE BUCATARIE | 2 |
| 3 | PRIZE LIVING/DORMITOR | 1.5 |
| 4 | PRIZE DORMITOR | 1.5 |
| 5 | MASINA SPALAT RUFE | 2 |
| 6 | MASINA SPALAT VASE | 1.5 |
| 7 | CUPTOR ELECTRIC | 2 |
| 8 | AER CONDITIONAT LIVING | 1.1 |
| 9 | AER CONDITIONAT DORMITOR | 0.8 |
| 9 | AER CONDITIONAT DORMITOR | 0.8 |
| 10 | DISTRIBUITOR INCALZIRE PARDOSEALA | 0.3 |
| TOTAL[KW] |  | 14 |

| Tablou electric 4 camere |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ILUMINAT | 0.7 |
| 2 | PRIZE BUCATARIE | 2 |
| 3 | PRIZE LIVING/DORMITOR | 2 |
| 4 | PRIZE DORMITOR | 2 |
| 5 | MASINA SPALAT RUFE | 2 |
| 6 | MASINA SPALAT VASE | 1.5 |
| 7 | CUPTOR ELECTRIC | 2 |
| 9 | AER CONDITIONAT LIVING | 1.1 |
| 10 | AER CONDITIONAT DORMITOR | 0.8 |
| 11 | AER CONDITIONAT DORMITOR | 0.8 |
| 12 | AER CONDITIONAT DORMITOR | 0.8 |
| 13 | DISTRIBUITOR INCALZIRE PARDOSEALA | 0.3 |
| TOTAL[KW] |  | 16 |

De asemenea , cresterea eficientei energetice are in vedere utilizarea de echipamente de incalzire cu eficiente superioare, iar in cazul energiei electrice, utilizarea corpurilor de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic.

Referitor la instalatiile pentru sigurarea incalzirii imobilelor,   s-a proiectat o instalatie de incalzire in pardoseala pentru fiecare apartament, avand sistemul distribuitor colector dotat cu kit de amestec, conform datelor prezentate de proiectant.

Alimentarea cu agent termic 80/60 ºC a sistemelor de incalzire in pardoseala se va realiza centralizat printr-o retea de distributie agent termic montata pe coridoarele centrale de la fiecare etaj, avand ca sursa de producere a agentului termic de incalzire, centrala termica situata pe terasa fiecarui imobil.

Ca o alternativa la sistemele de incalzire clasice, incalzirea imobilului poate fi asigurata prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare. Panourile fotovoltaice transforma energia solara in energie electrica, folosind Soarele drept o sursa regenerabila de energie electrica. Panourile solare sunt totodata capabile sa aiba si un efect de racire asupra cladirii pe care sunt montate.

Inca un avantaj al panourilor solare este acela ca in timpul unui an, cladirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru racire. De asemenea, panourile solare au si rol izolator, astfel ca, pe timpul noptii, cladirea pierde mai putina caldura.

Recent a apãrut un procedeu de încălzire a apei menajere utilizând geamuri fotovoltaice în sistem offgrid fără invertor sau baterii.

În funcție de suprafața disponibilă, orientare, locație și gradul de transparență ales, se poate astfel asigura, de exemplu, peste jumătate din apa caldă menajeră necesară unei familii de 3-4 persoane pe timp de un an (de exemplu, o suprafață instalată cu geam fotovoltaic de 2.88 m2 produce energia necesară încălzirii cu 15°C a 14 tone de apă/an – (175 de încălziri pentru un boiler de 80 litri/an, de la 30°C – temperature apei călduțe până la 45°C temperature apei fierbinți).

Principiul de funcționare se bazează pe faptul că rezistențele (boilerelor) funcționează la fel de bine în curent continuu (de la geamurile fotovoltaice) sau alternativ (de la rețea), fapt pentru care nu este necesar să se convertească curentul produs de geamurile fotovoltaice în curent alternativ câtă vreme necesarul de apă caldă menajeră nu este complet acoperit de sistemul fotovoltaic.

Sunt alternative care pot fi luate in consideratie dupa finalizarea realizarii constructiilor studiate.

aici!!!

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- apele uzate menajere evacuate se vor incadra in  limitele impuse de legislatia de mediu in vigoare (NTPA002/2005);

- se vor asigura pante pentru preluarea apelor pluviale ;

- verificarea permananta a conductelor de alimentare cu apa potabila si a retelelor de evacuare a apelor uzate menajere din incinat obiectivului;

- dotarea cu echipamente/ material necesare pentru interventia rapida in caz de avarie si remedierea defectiunilor  aparute la retelele de alimentare cu apa si canalizare;

- consumul de apa va fi contorizat.

AER

- se impune sa se aiba in vedere pentru asigurarea apei calde, posibilitatea asigurarii panourilor solare ca sursa alternativa de energie, avand in vedere ca in zona litorala radiatia solara inregistreaza valori medii anuale de 130 kcal/cm2.

SOL –SUBSOL

- depozitarea selectiva a  deseurilor generate din activitate, in spatii special amenajate si predarea periodica a acestora catre societati autorizate; deseurile vor fi depozitate in recipienti inscriptionati, preazuti cu capac;

- se va verifica periodic integritatea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apa si evacuare ape uzate, pentru evitarea infiltrarilor de ape in sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta atat integritatea terenurilor , dar pot  determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- imbunatatirea peisajului prin realizarea unui aspect placut al zonei prin realizarea spatiilor verzi.

- amplasarea platformelor de colectare a deseurilor fata de imobile la distante conforme cu prevederile Ord. nr. 119/2014, actualizat prin Ord. nr. 1378/2018;

- asigurarea luminii naturale conform normelor in vigoare , in incinta imobilelor propuse;

- pastrarea permanenta a curateniri , amenajarea adecvata a spatiilor de stocare temporara a deseurilor si incurajarea colectarii selective a acestora, intretinerea corespunzatoare a retelelor pentru utilitati, sunt masuri pentru pastrarea unei ambiante placute si implicit aspect de protejare a factorilor de mediu.

- asigurarea microclimatului si igienei aerului prin ventilarea apartamentelor si spatiilor comune cu sisteme de ventilare cu tiraj mecanic si in mod natural prin intermediul ferestrelor, conform normelor in vigoare;

- conform alineatului 1, articolul 3 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21.02 2014, “amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.”

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului |
| --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 |
| Deseuri hartie si carton | S | 20 01 01 |
| Ambalaje hartie-carton | S | 15 01 01 |
| Deseuri materiale plastice | S | 20 01 39 |
| Deseuri ambalaje plastic (PET) | S | 15 01 02 |
| Sticla | S | 20 01 02 |
| Metale | S | 20 01 40 |
| Ambalaje cu continut de substante periculoase | S | 15 01 10* |

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, colectarea selectiva a deseurilor nepericuloase provenite din activitati casnice si asimilabil casnice in vederea reutilizarii, reciclarii si alte operatiuni de valorificare materiala si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate final prin depozitare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

Deseurile generate in cadrul imobilului vor fi colectate selectiv, in containere speciale, amplasate pe special platforme amenajate prevazute prin proiect si realizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ulterioare).

Toate deseurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deseurilor stocate.

Valorificarea si eliminarea deseurilor menajere se vor face prin operatori autorizati.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

In prezent, terenul studiat este liber de constructii.

In ce priveste imobilele propuse, in cazul in care acestea se propun a se demola, pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor, in baza unui proiect de dezafectare care va cuprinde tehnologia de dezafectare propusa, etapizarea dezafectarii, inventarierea tutror deseurilor care urmeaza a fi eliminate, intocmirea unui Plan de management al deseurilor, obtinerea tuturor avizelor necesare pentru dezafectarea imobilului.

Inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare, se va proceda la debransarea lui de la utilitati si se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare de la detinatorii reletelor. Se va realiza demontarea instalatiilor si valorificarea/ eliminarea lor; se vor demola structurile subterane: conducte, camine, etc; se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate si valorificarea sau eliminarea lor , dupa caz; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Masurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera recomandate in Anexa II la Ghidul general – Integrarea schimbarilor climatice in evaluarea impactului asupra mediului din Ord. nr. 202/2018, pentru domeniul „Spatiu locativ si dezvoltare urbana”, aplicate in cazul investitiei analizate sunt:

- imbunatatirea performantei termice a cladirilor in vederea economiei de energie;

- asigurarea performantelor oprime de izolare termica atat pentru fatade, cat si pentru terase;

- montarea de materiale termoizolante in zona de contact a cladirii cu exteriorul, atat la subteran, cat si la suprateran (in zonele de interventie);

- protejarea elementelor de beton armat pentru evitarea aparitiei de punti termice;

- dotarea cu termoizolatii la terase si invelitori care sapermita asigurarea confortului termic corespunzatorsi economia de energie;

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 02.03.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 08.06.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 03.12.2021,  etapa de incadrare – 02.03.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –26-27.03.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –16.06.2022;

- -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: RAGALIE ADRIANA, certificat de inscriere nr. 002/05.08.2021, valabil pana la data de 02.09.2024;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 08.07.2022;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti - la solicitarea autoritatii de mediu;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - la solicitarea autoritatii de mediu;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe suport hartie, cat si electronic, conform OUG nr. 92/2021;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz ABADL nr. 8/28.12.2021;

- Notificare DSP nr. 18535r/19.01.2022;

- Aviz ANANP nr. 10/11.04.2022;

- Certificat de Urbanism nr. 1197/15.04.2021;

- Aviz Directia de Cultura  nr. 3624/22.12.2021;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 51/22/SU-CT/03.01.2022;

- Aviz de protective civila nr. 543/21/SU-CT/20.12.2021;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Cons. Simona SIMA

Prezentul acord contine 32 pagini si s-a redactat in trei exemplare.