DENUMIREA PROIECTULUI:

MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. 471/30.09.2021- “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E+SP.TH+Tc SI IMPREJMUIRE TEREN”  PRIN MODIFICARE FATADE SI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN  SUPRAFATA  DESFASURATA CONFORM LEGII 50/1991 REZULTAND IMOBIL P+5E+SPATII TEHNICE

BENEFICIAR:

APRILIA REZIDENCE SRL

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. 471/30.09.2021- “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E+SP.TH+Tc SI IMPREJMUIRE TEREN”  PRIN MODIFICARE FATADE SI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN  SUPRAFATA  DESFASURATA CONFORM LEGII 50/1991 REZULTAND IMOBIL P+5E+SPATII TEHNICE,  propus a fi amplasat in oras Navodari, str.T2-T1, nr.47-32, lot 1, judetul Constanta

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: APRILIA REZIDENCE SRL prin BANCU CRISTIAN

- Adresa postala: Navodari, str.D2, nr.30, cod postal 905700, judetul Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon 0726749444

- Numele persoanelor de contact: BANCU CRISTIAN

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

a) Rezumatul proiectului

Prin acest proiect se propune supraetajarea cu un nivel in limita a 20% din aria construita desfasurata conform Legii 50/1991; functiunea etajului 5 va fi de locuinte (9 apartamente), avand suprafata de 615,65mp.

Se propun si modificari la fatade prin modificarea unor ferestre ca dimensiune.

Stadiul actual al lucrarii: realizata infrastructura.

Construcţia va fi compusă funcţional astfel:

- la parter - 9 unitati locative, hol+lift

- la etajele 1, 2 , 3, 4, 5- cate 9 unitati locative, hol+lift.

Imobilul va avea un numar total de 54 unitati locative –apartamente.

Terenul cu suprafata de 1759,00mp, identificat cu numar cadastral 118604, este situat in localitatea Navodari, str.T2, nr.47 si str. T1, nr.32, lot 1. Este proprietatea lui BANCU NICOLAE si BANCU EMILIA cu drept de superficie pentru APRILIA REZIDENCE SRL, prin Contract de constituire a dreptului de superficie nr. 545/31.03.2021, avand Cartea Funciara Nr. 118604.

Zona este reglementata urbanistic prin PUG/REGULAMNENT aprobat prin HCL nr.42/25.08.1994, 69/15.02.2004, 110/24.02.2017, 4/11.09.2019. Terenul se afla in intravilanul localitatii Navodari, TRUP C UTR B4. Conform HCL 412/22.12.2016 terenul face parte din zona B de impozitare.

Conform certificatului de urbanism nr.196 din 15.03.2022 eliberat de Primaria Orasului Navodari, folosirea actuala a terenului este: imobil P+4E in curs de executie autorizat cu AC 471/30.09.2021.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: locuinte cu caracter sezonier sau permanent, dotari turistice si complementare.

BILANT TERITORIAL:

POT existent = 35%                                   POT propus= 35% se mentine

CUT existent= 1,75	                                CUT propus= 2,10

Situatia existenta autorizata prin AC 471/30.09.2021

Parter: 9 unitati locative, hol + lift; Suprafata construita = 615,65mp

Etaj 1: 9 unitati locative, hol+lift si balcoane; Suprafata construita = 615,65 mp

Etaj 2: 9 unitati locative, hol+lift si balcoane; Suprafata construita = 615,65 mp

Etaj 3: 9 unitati locative, hol+lift si balcoane; Suprafata construita = 615,65 mp

Etaj 4: 9 unitati locative, hol+lift si balcoane; Suprafata construita = 615,65 mp

Suprafata desfasurata existenta = 3078,25 mp.

Regim de inaltime P+4E

Situatia propusa:

Suprafata construita parter = 615,65mp - se mentine

Suprafata construita etaj 1 = 615,65mp - se mentine

Suprafata construita etaj 2 = 615,65mp - se mentine

Suprafata construita etaj 3 = 615,65mp - se mentine

Suprafata construita etaj 4 = 615,65mp – se mentine

Suprafata construita etaj 5 = 615,65mp

Suprafata desfasurata = 3693,90 mp

Regim de inaltime P+5E

b) Justificarea necesităţii proiectului

Dezvoltarea economica a orasului Navodari si a zonei Mamaia Nord a condus la cresterea cererii pentru spatii locative si locuri de cazare. Realizarea proiectului va conduce la valorificarea eficienta a terenului prin supraetajarea imobilului si suplimentarea numarului de spatii locative.

c) Valoarea investitiei: 1 500 000 euro

d) Perioada de implementare propusa:24 luni de la obtinerea autorizatiei de constructie

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Scopul proiectului este de a extinde pe verticala imobilul existent P+4E. Noul imobil va avea regimul de inaltime P+5E , astfel:

- suprafata parter se mentine = 615,65mp;

- suprafata etajele 1, 2 si 3 si 4 se mentine = 615,65mp;

- suprafata etaj 5 = 615,65mp.

Imobilul va avea un numar total de 54 spatii locative –apartamente.

Se vor asigura 40 locuri de parcare auto în incinta proprietăţii.

CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI:

Funcțiunea: locuințe colective –54 apartamente

- Dimensiunile maxime ale terenului: Terenul are o forma regulata in plan, avand suprafata de 1759,00mp.

- Regim de înălțime: P+5E

- Inaltimea maxima a cladirii = 23m (de la CTA)

- Aria construită propusă = 615,65 mp

- Aria desfășurată propusă = 3693,90 mp

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Cladirea se realizeaza pe un amplasament liber de sarcini, care va fi împrejmuit şi amenajat.

Infrastructura

Fundaţia este de tip radier beton armat. Se va continua la etajul 5 structura din cadre din beton armat.

Suprastructura

Suprastructura de rezistenta a constructiei este din cadre de beton armat. Placile de peste parter si etaje s-au realizat din beton armat, iar peste etajul 4 se vor realiza tot din beton armat, turnate monolit odată cu planșeul.

Constructia va fi protejata in exterior cu un trotuar cu latime de 1m, separat de peretele exterior prin intermediul unui dop de bitum de etansare.

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Pereții exteriori vor fi de 25 cm grosime şi se vor executa din zidărie de BCA de 25 cm grosime. Finisarea pereților exteriori se va realiza folosind un termosistem finisat cu tencuieli decorative. Termoizolarea se va realiza cu polistiren expandat de 10 cm grosime.

Pereții interiori se vor realiza din BCA cu grosimea de 20 cm, respectiv 15 cm sau pereți cu structura proprie din rigips de 10cm, în funcție de dispunerea spatiilor și de necesitatea funcționala.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli

Pentru toate spatiile de locuit se vor folosi pardoseli din parchet laminat pentru livinguri și dormitoare și placări ceramice antiderapante pentru bucătariiși holuri.

In spațiile umede (bai, dușuri) se vor folosi placări ceramice antiderapante.

In spatiile comune și circulațiile verticale se vor folosi placări din gresie semimata antiderapant.

Finisaje pereți

După executarea lucrărilor de zidărie se va aplica un strat de amorsa concentrata direct pe zidărie, apoi un strat de lapte de ciment și tencuiala manuala sau mecanizata de minim 1,5cm și maxim 3cm. După uscarea completa se va aplica un strat de tinci fin de zidărie cu grosimea medie de 2-3mm.

După realizarea tencuielilor se vor aplica finisajele, conform tabloului de finisaje, după cum urmează:

- pentru spatiile comune, holuri, zonele de circulație și spatiile de locuit se vor folosi tencuieli decorative si zugrăveli lavabile de înalta calitate, culoarea alb, gri.

- pentru bai se va realiza impermeabilizarea pereților folosind placări ceramice.

- treptele vor fi placate cu gresie semimata antiderapanta.

Plafoane

Toate spatiile vor avea plafoane tencuite.

FINISAJE EXTERIOARE

Pereții exteriori

Soluția adoptata pentru finisarea pereților exteriori este de tip Polistiren expandat de înalta densitate de 10cm grosime și tencuiala decorativa.

Tâmplăria de fațada

- Tamplaria va fi din profile PVC cu rupere termica si cu geam termopan din sticla clara la ferestrele si usile exterioare.

- Ușile exterioare, pentru accesul către balcoane și terase vor fi tot din PVC, cu rupere termica, prevăzute cu solvant pentru racordul la hidroizolația terasei, cu geamuri termoizolante.

Acoperirea imobilului se va realiza în sistem terasa circulabila care va deservi drept spatii tehnice. Colectarea apelor pluviale se va face prin intermediul pantelor terasei și va fi direcționata către sistemul de colectare al apelor de ploaie.

Accesul de la parter la etajele curente se face cu ajutorul unor scari interioare realizate din beton armat si a unui lift.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

În execuție se vor utiliza doar materiale și sisteme reglementate în România; furnizorii vor prezenta fișele tehnice și certificatele de calitate ale materialelor folosite.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de la statiile de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita carburanti in cadrul organizarii de santier.

Atât funcționalul, cât și finisajele interioare și exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul și cu cerințele impuse prin Certificatul de Urbanism.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale.

Modificarile aduse pe amplasament (supraetajare cu un etaj) se vor racorda la utilitati.

Utilitățile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la rețelele locale existente, din orasul Navodari (zona Mamaia Nord), conform avizelor obținute.

In prezent, pe amplasament exista un bransament de apa contorizat prin apometrul Dn20mm, montat in caminul apometric existent. Bransamentul este conectat in conducta magistrala Dn600 PREMO+OL existenta.

Evacuarea apelor uzate se realizeaza printr-un racord conectat in colectorul menajer Dn PVC-KG, existent pe strada T2. Pe strada T2, la cca.20 m, exista conducta de distributie apa Dn110 mm PEHD, amplasata pe partea opusa imobilului.

Conform Avizului obtinut de la RAJA SA, dupa obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, in vederea dimensionarii bransamentului de apa, se va intocmi o documentatie tehnica ce va cuprinde proiectarea unui bransament de apa dimensionat corespunzator dintr-o conducta proiectata Dn PEHD, pe str.T2, pana in dreptul imobilului. La conexiunea racordului de canalizare in colectorul menajer Dn250 mm PVC – KG, in domeniul public, se va construi un camin de vizitare.

Alimentarea cu apa se va realiza din conducta existenta din strada T1, prin bransament direct in lungime de 3m. Canalizarea apelor menajere se va realiza in colectorul menajer stradal existent, pe strada T2, prin racord direct in lungime de 5m.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua existenta în zona, iar alimentarea consumatorilor cladirii cu energie electrică se face dintr-un bloc de măsură și protecție amplasat in exteriorul cladirii la limita de proprietate.

Consumatorii electrici ai clădirii sunt racordati la tabloul general amplasat la parterul clădirii.

Asigurarea agentului termic se va realiza prin dotarea unităților locative cu centrale murale pe gaze naturale, prevăzute cu kit-uri de evacuare gaze de ardere.

Centralele termice de 24 kW (in condensatie) se vor amplasa in fiecare apartament al cladirii.

Asigurarea spatiilor verzi

Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ si de protectie de minim 30% din totalul suprafetei de teren, cu respectarea HCL nr.179/28.04.2017 si HCJ CONSTANTA 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si al numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se vor amenaja cu gazon,  gard viu, pomi fructiferi si arbori de talie mijlocie, care vor avea rol decorativ si de protectie si vor reprezenta 30 % din totalul suprafetei de teren, respectiv 530 mp.

Suprafata de 530 mp spatiu verde va fi amenajata astfel: gazon 275mp, gard viu 205mp, balcoane/terase 50mp, pomi fructiferi si arbori de talie mijlocie.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

In timpul executiei lucrarilor de constructii vor fi afectate suprafete minime de teren, doar cele prevazute prin proiectul tehnic. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala si se vor amenaja cu spatiu verde.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Circulatia autovehiculelor se face pe strada T2, iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Pentru realizarea lucrarilor pe amplasamentul propus se vor utiliza materiale de constructii achizitionate de pe piata interna de la distribuitori de profil. Nu se folosesc resurse naturale de pe amplasamentul studiat.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

- realizare suprastructura etaj 5

- realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare

- racorduri la rețelele de utilități

- refacerea zonelor utilizate temporar pentru lucrari

- dezafectarea organizarii de santier

- amenajari spatii verzi

În execuție se vor respecta planșele vizate spre neschimbare aferente autorizației de construire. Dacă în procesul de avizare apar modificări față de prezentul proiect, se va respecta autorizația de construire.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Prin acest proiect se propune modificarea proiectului autorizat cu autorizatia de construire nr.471/30.09.2021, prin supraetajarea cu un nivel a imobilul P+4E, rezultand imobil P+5E.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect: Pentru realizarea proiectului, prin Certificatul de Urbanism nr.196/15.03.2022 emis de Primaria Orasului Navodari, s-au solicitat urmatoarele avize/acorduri/studii: aviz sanatatea populatiei, acordul proiectantului initial sau expertiza tehnica, studiu geotehnic cu verificator pentru cerinta Af, studiu de insorire cu verificare pentru cerinta D, studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative, de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare.

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute prin Certificatul de Urbanism si nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in jurul amplasamentului.

- Localizarea proiectului:

Terenul in suprafata de 1759mp este proprietatea lui BANCU NICOLAE si BANCU EMILIA cu drept de superficie pentru APRILIA REZIDENCE SRL, prin Contract de constituire a dreptului de superficie nr. 545/31.03.2021, avand Cartea Funciara Nr. 118604.

Zona este reglementata urbanistic prin PUG/REGULAMNENT aprobat prin HCL nr.42/25.08.1994, 69/15.02.2004, 110/24.02.2017, 4/11.09.2019.

Conform certificatului de urbanism nr.196 din 15.03.2022 eliberat de Primaria Orasului Navodari, folosirea actuala a terenului este: imobil P+4E in curs de executie autorizat cu AC 471/30.09.2021.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: locuinte cu caracter sezonier sau permanent, dotari turistice si complementare.

- Vecinătăți:

- NORD : IE 103128 -Imobil existent P+5E+Et.th.

- SUD : Spita Ioana

- EST : Encica Elena –imobil existent P+2E

- VEST : strada T2

- Destinatia constructiei existente:

Functiunea imobilului – locuinte colective (54 apartamente).

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Soluţiile au fost alese in functie de cerintele beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile specifice amplasamentului. La întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie s-a urmarit respectarea prevederile legislative în vigoare.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Din activitatea de constructii vor rezulta doar ape uzate menajere. Pe perioada derularii lucrarilor, organizarea de santier este dotata cu o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator economic autorizat, care va asigura vidanjarea apelor uzate si igienizarea toaletei.

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale sau de la utilajele folosite pe amplasament pentru realizarea lucrarilor, pot migra din sol in panza freatica si pot reprezenta o sursa de poluare pentru ape. Este recomandat sa se achizitioneze material absorbant bidegradabil si sa se intervina prompt si eficient pe suprafetele afectate.

Pe perioada exploatarii imobilului vor rezulta ape uzate de tip menajer care se vor evacua in reteaua de canalizare urbana.

Impactul asupra apei, atat pe perioada realizarii investitiei, cat si pe timpul functionarii este nesemnificativ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu este cazul. Apele uzate menajere preluate prin vidanjare de la toaletele ecologice se vor descarca intr-o statie de epurare, obligatie ce revine prestatorului de servicii de vidanjare si transport ape uzate, cu respectarea NTPA 002/2005.

Pe perioada exploatarii imobilului, apele uzate menajere care se vor evacua in reteaua de canalizare oraseneasca, in baza unor contracte de prestari servicii incheiate cu operatorul retelei de canalizare.

b) Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Unitatile locative vor fi dotate cu centrale termice cu tiraj fortat, alimentate cu gaze naturale.

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Pe perioada realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

Se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-   sursele de zgomot şi de vibraţii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor şi de la autovehiculele de transport materiale. Zgomotele şi vibraţiile in zona organizarii de santier au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

-   amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

Dupa finalizarea proiectului nu se va crea disconfort vecinatatilor prin zgomot si vibratii.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi si lubrifianţi

- depozitarea necontrolata a materialelor de constructii

- gospodărirea necorespunzatoare a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

- respectarea limitelor amplasamentului, fiind interzisa afectarea suprafetelor limitrofe

- managementul corepunzator al deseurilor generate, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate, pana la preluarea  acestora de catre societati autorizate

- depozitarea materialelor conform etichetelor/indicatiilor producatorilor

- se recomanda achizitionarea de material absorbant biodegradabil pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat pe suprafata sau în vecinătatea unei arii naturale protejate. Realizarea și exploatarea ulterioara a imobilului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia biodiversitatii si ariilor naturale protejate.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute prin Certificatul de Urbanism. In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate să fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

Executia lucrarilor de constructii nu va avea impact negativ asupra asezarilor umane.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si utilizarea unor echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In urma activitatilor de construire pentru realizarea investitiei pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deșeului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Eliminare in depozite de deseuri inerte conform autorizatiei de construire si/sau in locuri indicate de primarie prin autorizatia de construire |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | Deseuri lemn | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | Deseuri sticla | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Deseuri material plastic | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, alte deseuri generate de personalul de pe santier) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsea, var lavabil, etc.) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul autorizat de salubrizare si eliminate la depozitul de deseuri autorizat |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate si dotate cu recipienti adecvati, pentru colectarea deseurilor pe categorii.

Deseurile generate vor fi preluate de societati autorizate, in vederea eliminarii/valorificarii, dupa caz.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

• organizarea colectarii deseurilor, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

• instruirea personalului privind colectarea selectiva a deseurilor;

• instruirea personalului privind reducerea deseurilor generate;

• sunt interzise lucrari de intretinere/reparatii utilaje si mijloace de transport materii prime si materiale.

Realizarea lucrarilor de construire va fi supravegheata de beneficiarul proiectului pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali, precum si a legislatiei privind protecţia mediului.

Deseurile generate pot varia din punct de vedere cantitativ,  in functie de tipul lucrarilor si de numarul persoanelor prezente pe santier.

Titularul proiectului va urmari reducerea ponderii deseurilor provenite din activitatile de construire din totalul deseurilor eliminate, prin cresterea gradului de valorificare si reciclare al acestora.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv, in recipiente speciale si vor fi preluate periodic de societati autorizate.

- deseurile menajere vor fi colectate in recipiente inchise, depozitate în spații special amenajate pană la preluarea acestora de catre serviciul de salubrizare local.

- deseurile de constructii rezultate pe durata realizarii lucrarilor vor fi colectate si stocate temporar in spatii special amenajate si dotate, pana la preluarea de catre societati autorizate.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea acestora in locuri neautorizate sau inafara perimetrului organizarii de santier.

- la terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje si echipamente utilizate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu se depoziteaza/utilizeaza substante si preparate chimice, in perioada de executie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Lucrările nu implică folosirea materialelor locale. Nu vor fi utilizate resurse naturale din zonă (pământ, apă din lacuri/bălţi sau apa din pânza freatică). Nu sunt afectate habitatele vieţuitoarelor din zonă.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp, respectiv pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.

Zgomotul de la utilajele de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra locuitorilor si conditiilor acestora de viata.

Deseurile rezultate pe perioada lucrarilor de construire vor fi colectate pe tipuri, in pubele/recipiente inscriptionate, amplasate in zone amenajate pentru a nu crea disconfort si vor fi preluate de operatori economici autorizati.

Amplasamentul proiectului, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. Nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si intindere in timp.

- Impactul asupra faunei si florei

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate de deseuri rezultate, de deversari necontrolate de ape uzate sau scurgeri de combustibili/lubrifianti de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrarilor, calitatea aerului poate fi afectata de pulberile rezultate ca urmare a manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii si de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport prezente pe santier.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

- Zgomote si vibratii

Zgomotul si vibratiile pot constitui factori de disconfort in vecinătatea amplasamentului, in faza de executie a lucrarilor. Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona. Prin implementarea proiectului se urmăreste incadrarea constructiilor in zona.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada executării lucrarilor de construire.

Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor fi efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect se poate manifesta asupra aerului prin emisiile de poluanti in aer determinate de functionarea utilajelor pentru lucrarile desfasurate pe santier, precum si de pulberile rezultate din manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii. De asemenea, zgomotul de la utilajele prezente pe santier poate constitui un factor de disconfort in zonele din vecinatatea amplasamentului.

Prin implementarea masurilor recomandate se apreciaza ca nu vor fi influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Emisiile de poluanti in aer sunt discontinue si reprezinta un impact nesemnificativ, manifestandu-se local, pe termen scurt si mediu.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi nesemnificativ si se va resimti la nivel local in zona amplasamentului.

Probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in cazul in care nu se iau masurile necesare pentru prevenirea oricarei situatii accidentale.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se poate aprecia ca va exista un impact temporar.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se apreciaza ca impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Proiectul nu are impact transfrontalier.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile:

Se vor respecta cerintele ce se vor stabili de autoritatea de mediu, prin documentele de avizare a proiectului.

CAPITOLUL IX. –Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele): Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

Proiectul propus se incadreaza in prevederile din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

CAPITOLUL X. –Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Nu sunt necesare alte lucrari privind organizarea de santier. Pentru lucrarile in derulare (proiect initial), lucrarile necesare organizarii de santier au constat in inchiderea fronturilor de lucru aferente si ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul. Terenul s-a imprejmuit si semnalizat corespunzător, s-au amplasat toaleta ecologica si containere destinate vestiarelor și birourilor pentru personal.

Este organizata si amenajata o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor generate, pe tipuri, in vederea predarii acestora catre societati autorizate.

Constructii provizorii :

• baraca personal – 1 buc. - cu rol de adapostire muncitori;

• baraca materiale – 1 buc. – cu rol de depozitare materiale;

• cuva metalica – 1 buc. – cu rol de depozitare deseuri;

• toaleta ecologica (grup sanitar) – 1 buc;

• dulap PSI complet echipat.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse este asigurata pe terenul proprietate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele stabilite prin documentatie. Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier este neglijabil si implica stabilirea unor zone pentru stocarea temporara a materialelor, amenajarea unei zone dotata cu recipienti corespunzatori pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate, amplasarea unui grup sanitar ecologic.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia  propriu-zisă a lucrărilor.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- toaleta ecologica se va vidanja si igieniza periodic de catre o firma specializată.

- vor fi amenajate spatii speciale, dotate cu recipienti pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier si personal

- se vor lua masurile necesare pentru colectarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate, urmarindu-se trasabilitatea tuturor deseurilor de pe santier

- imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

CAPITOLUL XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa finalizarea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant biodegradabil.

Pentru prevenirea dispersiei pulberilor se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul. De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie, in diferite faze de executie, pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si in vecinatati.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul in aceasta etapa.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul in aceasta etapa.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate

- Plan de amplasament

- Plan de incadrare in zona

Intocmit,

ECO MEDIU SOLUTION SRL

Elena Borcan