DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE   proiect

Nr.     din 21.06.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate UAT JUDETUL CONSTANTA prin Primar Vergil CHITAC, cu sediul  in  Mun. Constanta, b-dul. Tomis nr. 51, jud. Constanta,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2931RP din 29.04.2022, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 08.06.2022, că proiectul: REABILITAREA RETELELOR TERMICE SECUNDARE SI CONTORIZAREA LA NIVEL DE SCARA PENTRU MUNICIPIUL CONSTANTA –ETAPA IV, propus a fi amplasat în Mun. Constanta,   județul Constanța,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul prevedere reabilitarea a unor rețele termice secundare, aferente 12 puncte termice, amplasate în intravilanul municipiului Constanța.

Reabilitarea constă în înlocuirea conductelor existente uzate, cu un sistem legat preizolat, precum și a celorlalte lucrări colaterale (înlocuire vane, reabilitare cămine, suporți, etc.).

Lucrările care urmează a fi evaluate în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate vor fi structurate astfel:

- lucrări de desfacere și refacere carosabil;

- lucrări de desfacere și refacere spații verzi;

- lucrări pentru demontarea rețelelor termice existente;

- achiziția și montajul conductelor preizolate și a fitingurilor aferente conductelor preizolate.

- lucrări pentru instalațiile de distributie din subsolul blocurilor până la limita legală de separație a proprietăților (stabilită prin Ordinul 91/2007 al A.N.R.S.C. și prin Legea nr. 325/2016 actualizată prin Legea 196/2021 );

- lucrări pentru instalațiile de golire la canalizare a rețelelor termice. Robinetele de golire vor fi cu corp din otel, cu sfera și ax din inox, cu montaj prin sudură;

- achiziția și montajul distribuitoarelor și colectoarelor pentru încălzire, a.c.c. și recirculare a.c.c. din punctele termice;

- achiziția și montajul armăturilor de pe distribuitoarele / colectoarele amplasate în punctele termice, din căminele de secționare și de racord și din subsolurile blocurilor;

- lucrări de construcții pentru refacerea canalelor termice existente acolo unde este cazul, pentru cămine de racord, golire și cămine/ nișe de contorizare, lucrări în punctele termice și în subsolul blocurilor;

- achiziția și montajul sistemului de supraveghere – monitorizare conducte (detectarea și semnalizare a avariilor până în dispeceratul central);

- achiziţia și montajul ansamblelor de contorizare a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum și recirculare apă caldă la nivel de scară de bloc;

- achiziția și montajul echipamentelor de echilibrare hidraulică a rețelelor de distributie a agentului termic pentru încălzire în punctul termic și la consumatori;

- achiziția și montajul sistemului de transmitere date de la contoarele de la consumatori, la dispecerat, prin punctele termice.

Pentru reabilitarea reţelelor termice de distribuţie s-au avut în vedere soluţii tehnologice moderne, care constau în utilizarea conductelor preizolate montate în canalele din beton existente sau direct în pământ pe pat de nisip (acolo unde este cazul). Conductele preizolate sunt formate din conducta de serviciu, prin care circulă agentul termic, preizolată la exterior cu spumă poliuretanică și protejată cu o manta de protecție realizată din polietilenă de înaltă densitate (PEHD). Conductele preizolate vor fi prevăzute cu fir de semnalizare a avariilor.

Principalele lucrări de reabilitare constau în:

- demontarea reţelelor termice de distribuţie, care cuprind:

  - săpătură în spaţii verzi sau carosabil până la dalele de acoperire ale canalelor termice;

  - demontarea dalelor prefabricate din beton;

  - dezafectarea izolaţiei termice din vată minerală de pe conductele termice;

  - demontarea conductelor termice din canal, inclusiv a suporţilor metalici de susţinere a conductelor de încălzire şi a.c.c.;

  - demontarea distribuitoarelor / colectoarelor pentru încălzire şi a.c.c. existente din PT şi cele din subsolurile de bloc, scară de bloc, scoli, grădinițe etc.;

  - curăţirea radierului canalelor termice;

  - încărcarea, transportul la groapa ecologică şi descărcarea materialelor rezultate din demontări şi dezafectări.

- montarea în subteran, în canal termic existent sau direct în pământ pe pat de nisip(dacă va fi cazul), a conductelor și elementelor de conductă preizolate aferente reţelelor termice de distribuţie; în principal, aceste lucrări constau în:

  - identificarea porțiunilor de traseu între limitele de proiect;

  - săpătura la cotele corespunzătoare ale şanţului pentru amplasarea celor patru conducte preizolate – tur încălzire, retur încălzire, apă caldă de consum şi recirculare a.c.c.;

  - lucrările de terasamente în zonele căminelor termice de racord şi de contorizare;

  - pregătirea canalelor termice sau a șanțurilor în vederea asigurării patului de nisip (minim 100 mm grosime) de granulaţie corespunzătoare – acolo unde este cazul;

  - montarea conductelor şi a elementelor de conductă preizolate la cote corespunzătoare pentru asigurarea pantelor şi acoperirii minime;

  - izolarea locală a îmbinărilor prin sudură, montarea elementelor de trecere a conductelor prin pereții căminelor termice; se va ţine seama de firele de semnalizare a avarilor din izolaţia conductelor;

  - montarea fibrei optice pentru transmiterea datelor de la contoarele consumatorilor la P.T.; se va ţine seama de cerinţele şi restricțiile de montaj a fibrei optice;

  - montarea instalaţiilor de aerisire, golire, a buclelor de contorizare și de echilibrare hidraulică, a distribuitoarelor / colectoarelor din P.T. şi din subsolurile blocurilor, necesare reţelelor termice de distribuţie;

  - probele corespunzătoarele reţelelor termice de distribuţie;

  - umplerea șanțurilor cu nisip, pozarea foliei avertizoare, acoperirea cu dalele prefabricate, în zonele de carosabil etc., umplerea cu pământ până la cota terenului;

  - refacerea terenului după realizarea lucrărilor (refacerea spaţiilor verzi, a trotuarelor, aleilor pietonale şi străzilor);

  - realizarea echilibrărilor hidraulice la nivel de scară de bloc.

Pentru reabilitarea rețelelor termice de distribuție vor fi utilizate următoarele elemente de conducte preizolate:

- conducte preizolate;

- coturi preizolate;

- ramificații preizolate;

- reducții preizolate;

- puncte fixe preizolate;

- elementele pentru realizarea lucrărilor de manșonare a conductelor preizolate;

- manșon de capăt, inele de etanșare, etc.

Lungimea totală de traseu a rețelelor de termoficare este de: 23,255 km de traseu conducte aferente rețelei termice de distribuție ce se reabilitează.

Astfel în cadrul prezentului studiu au fost propuse spre reabilitare rețele termice de distribuție pentru următoarele puncte termice:

Lista punctelor termice ale căror rețele de distribuție sunt propuse pentru reabilitare

| Nr. crt. | Rețea termică secundară | Lungime de traseu (m) | Diametre încălzire (mm) | Diametre a.c.c. și recirculare a.c.c. (inch) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rețele termice secundare aferente PT 142 | 2200 | 40-250 | 1 - 4 |
| 2 | Rețele termice secundare aferente PT 135 | 2850 | 40-250 | 1 - 4 |
| 3 | Rețele termice secundare aferente PT 92 | 2420 | 40-250 | ¾ - 4 |
| 4 | Rețele termice secundare aferente PT 138 | 2035 | 40-250 | 1 - 4 |
| 5 | Rețele termice secundare aferente PT 211 | 1340 | 40-200 | 1 - 3 |
| 6 | Rețele termice secundare aferente PT 207 | 1790 | 40-250 | 1 - 4 |
| 7 | Rețele termice secundare aferente PT 155 | 1600 | 40-200 | 1 - 4 |
| 8 | Rețele termice secundare aferente PT 140 | 2000 | 40-200 | 1 - 4 |
| 9 | Rețele termice secundare aferente PT 91 | 2060 | 40-150 | 1 – 2 ½ |
| 10 | Rețele termice secundare aferente PT 120 | 1600 | 40-250 | ¾ - 4 |
| 11 | Rețele termice secundare aferente PT 75 | 1760 | 32-200 | 1 - 3 |
| 12 | Rețele termice secundare aferente PT 150 | 1600 | 32-200 | 1 - 3 |
| TOTAL | 23255 |  |

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarilor si nu va afecta domeniul public.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –proiectele in curs de executie din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG 92/2021, privind regimul deseurilor;

Tipurile de deseurilor care apar pe perioada lucrarilor de construire sunt urmatoarele:

15 01 02 ambalaje  materiale plastice;

15 01 01 – hartie si carton;

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 amestecuri metalice

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 04 materiale izolante

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips

20 03 01 deşeuri municipale amestecate;

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform CU 1530/19.05.2021 - categoria de folosinta curti –constructii, cu destinatia: constructii administrative si social culturale.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: mun. Constanta;

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Necropola orasului antic Tomis.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,        					                                                                            Consilier Simona SIMA

Nota: redactat in 3 exemplare.