Anexa nr. 5 la Metodologie

Memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului :

“INSTALATIE DE DISTRIBUTIE SI ALIMENTARE GPL, TIP SKID, PENTRU AUTOVEHICULE, AMPLASATA IN STATIE MIXTA DE DISTRIBUIRE CARBURANTI”

II. Titular

- Numele companiei: S.C. ECODELM 77  S.R.L.

- Adresa poştală: Loc. Cobadin, str. Ostrov, nr. 1, jud. Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

074458654, ecodelm@gmail.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator:  Muhtaru Iancu

- responsabil pentru protecţia mediului:  Muhtaru Iancu

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului

Statia de distributie existenta, este prevazuta cu un corp de cladire care adaposteste cabina statiei, magazin de piese si grupul sanitar, rezervoare subterane pentru carburanti si pompe de distributie.

Statia tip SKID, este staţie mobila completa pentru distribuţia de gaz petrol lichefiat. Este alcătuita din distribuitor GPL, rezervor 5 mc şi întreaga instalaţie de distribuţie, antrenare şi transvazare din cisternă. Ansamblul este montat pe o ramă metalică robustă care se fixeaza pe o platforma betonata.

Pentru amenajarea amplasamentului pentru pompa de distributie GPL, se propun urmatoarele obiective:

- Placa din beton armat cu o inaltime de aprox. 20 cm pentru fixarea cadrului metalic pe care sunt amplasate utilajele din componenta SKID-ului;

- Amenajarea accesului pietonal si auto pentru autovehiculele care vin sa se alimenteze si pentru autocisterna care vine sa alimenteze SKID-ul.

Realizarea unui zid antifoc / antiex in forma de L, pe latura de Nord si Est a Statiei SKID. Dimensiuni: 5,70 x 2.50 x 0.20 / 4,60 x 2.50 x 0.20. Acesta reduce distanta de propagare in caz de explozie / incendiu, fata de vecin. Zidul antifoc / antiex se va construi din beton armat cu grosimea totala de 20 cm si va avea inaltimea de 2.50 m.

- justificarea necesităţii proiectului

Beneficiarii, S.C. ECODELM 77 S.R.L., urmaresc dezvoltarea serviciilor de distributie a carburantilor pentru autovehicule. Amplasamentul este in vecinatatea unei artere intes circulate - DN3.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Descrierea statiei SKID:

- Rezervor cilindric, orizontal, suprateran, echipat cu racorduri, aparatura de masura si control si armaturi de siguranta;

- Pompa centrifuga antrenata de un motor electric care asigura vehicularea GPL in faza lichida de la recipient spre pompa de distributie GPL;

- Pompa de distributie GPL la autovehicule, echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica;

Utilajele din componenta SKID-ului sunt montate pe un cadru metalic care se fixeaza pe platforma din beton armat.

SKID-ul va fi probat la etanseitate in prezenta unui inspector ISCIR la o presiune de 5 bar, timp de 30 minute, conform normativului NP-037/99. Instalatia se va inertiza cu azot sau dioxid de carbon conform normativului mentionat anterior.

Darea in exploatare a instalatiei monobloc tip SKID se face numai dupa obtinerea autorizatiei eliberata de ISCIR.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru realizarea platformei pe care se va amplasa statia de distributie GPL, tip SKID, se vor folosi materiale clasice pentru constructii: pietris, nisip, ciment, apa – care vor fi amestecate conform retetei pentru formarea betonului. De asemenea se va folosi plasa de sarma sudata, cu ochiuri patrate pentru armare.

Zidul de protectie va fi realizat din betn armat, apoi zidul va fi tencuit si finisat cu vopsea lavabila alba;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apa rece se va face conform avizului, prin bransare la reteaua existenta.

Evacuarea apelor uzate  - nu e cazul; se va folosi grupul sanitar din cadrul statiei de distributie carburanti.

Racordul electric se face conform avizului eliberat de Enel Distributie Dobrogea S.A., prin bransare la reteaua deja existenta.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa finalizarea lucrarilor pentru realizarea paltformei betonate, ridicarea zidului de protectie si amplasarea echipamentelor componente ale statiei SKID, terenul din jurul pompei de distributie GPL va fi readus la starea initiala prin indepartarea resturilor de materiale de constructii – in pubelele adecvate, refacerea zonelor deteriorate – daca e cazul si curatirea platformei asfaltate / betonate existent.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Se vor realiza cai de accesdin DN3 in incinta existenta conform planului de situatie anexat.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- metode folosite în constructive – metode clasice de construire

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate – pe parcela exista deja o statie pentru distributia de carburati (benzina /motorina) care detine Autorizatia de Mediu nr. 306/03.09.2012.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- probabilitatea impactului

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- natura transfrontieră a impactului.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Pe amplasament nu se evacueaza ape uzate menajere sau industriale; in perioada de executie a platformei de beton si a peretelui de protective nu rezulta ape cu caracter poluant. Instalatia SKID va fi adusa si amplasata pe aceasta platforma, montarea ei facandu-se de catre o firma specializata.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Folosirea instalatiei monobloc tip SKID autorizata de ISCIR Central Bucuresti, va fi dotata cu toate racordurile de siguranta.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Se inregistreaza zgomotele datorate traficului din zona DN3 si Str. Constantei si autovehiculelor din incinta, acestea incadrându-se in limitele admise.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Solul este protejat cu platforma betonata si rigole.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul. Pe amplasament se vor realiza spatii verzi plantate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In zona amplasamentului nu existe monumente istorice sau de arhitecture sau obiective de   interes public. Amplasarea obiectivului respecta distantele de sigurante fata de cladirile vecine.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Din activitatea de exploatare nu rezulte deseuri tehnologice. Pentru deseurile menajere sau asimilabile se va amenaja un punct de colectare (conteiner tip pubela), care va fi transportat periodic la platforma ecologica de gunoi a localitatii prin grija operatorului.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Din activitatea de exploatare nu rezulta deseuri tehnologice. Prin elementele de siguranta din cadrul echipamentului si prin masurile de protectie prevazute în regulile de exploatare se evita emanarea de substante poluante în mediul înconjurator.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizare de santier se va realiza pe platforma asfaltata / betonata existenta, in zona de Vest a acesteia. Aici vor fi depozitate pentru scurt timp materialele necesare pentru realizarea platformei betonate si a zidului de protectie. Betonul necesar platformei va fi realizat la fata locului prin amestecarea intr-o betoniera a componentelor: nisip, pietris, apa si ciment.

  - localizarea organizării de şantier;

Pe platforma existenta, in zona de Vest a parcelei.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul asupra mediului va fi de foarte mici dimensiuni, datorita dimensiunii reduse a interventiei – platforma de 9 mp – si a timpului scurt de realizare a acestei interventii.

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; - nu e cazul

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Pe toata perioada desfasurarii activitatii de construire a platformei si zidului antiex, se vor lua masuri de protectie pentru prevenirea deversarii apei murdare si a altor posibili agenti poluanti in zone care ar putea fi afectate de acestea.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

2. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

Semnătură şi ştampilă