PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONPET S.A., cu sediul in municipiul Ploiesti, str.Anul 1848, nr.1-3, judetul Prahova, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.8335/13.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.07.2016, că proiectul “INLOCUIRA CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI D=6 5/8" OCHIURI – MORENI, IN ZONA STATIE OCHIURI – TRAVERSARE PARAU SLANIC, IN LUNGIME DE cca.600m SI ZONA ISLAZ OCNITA IN LUNGIME DE cca. 3000 m (TOTAL cca.3600m) SI REFACERE INSTALATIE DE LANSARE CURATITOARE DIN INCINTA STATIEI OCHIURI”, propus a fi amplasat in comunelor Gura Ocnitei si Ochiuri, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune  evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 28.07.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane ;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Marimea proiectului

Proiectul propus cuprinde realizarea urmatoarelor obiective:

Demontarea conductei vechi de transport titei Ochiuri - Moreni Ø 6 5/8’’, pusa in functiune in anul 1928 si care nu mai prezinta siguranta in functionare,  se va executa pe lungimea toatala de cca.3600m.

Culoarul de lucru necesar executarii in bune conditii a activitatii de demontare a conductei este de 10 m, acelasi cu cel de la lucrarile de montaj conducta pe aproximativ toata lungimea, exceptie facand portiuni de traseu unde latimea culoarului variaza in functie de configuratia terenului. Pentru execuţia lucrărilor de demontare conductă (ca si pentru lucrarile de montaj conducta noua) nu se scot din circuit agricol terenuri, durata totala a lucrarilor de demontare, fiind mai mica de 30 zile, iar dupa terminarea lor terenul va fi refacut la starea initiala. pe culoarul de lucru pamântul fertil ce se decoperteaza, se strange in depozit pentru a nu fi afectat de lucrari, urmand ca la terminarea lucrărilor ordinea asternerii straturilor de pamânt să fie facuta invers, ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de demontare este urmatoarea:

- Predarea–primirea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant.

- Trasarea culoarului de lucru

- Decopertarea stratului vegetal

- Săparea santului

- scoaterea în totalitate a fluidului din conductă rămas după cuplare

- Spalarea si pistonarea conductei ce se demonteaza

- Taierea conductei vechi pe tronsoane cu cutit cu role

- Scoaterea tronsoanelor de conducta din sant, cu macara si incarcarea in mijlocul de transport

- Transportul in depozit provizoriu, iar in final la Depozitul Inotesti, judetul Prahova.

- Astuparea santului in ordine inversa saparii cu compactarea fiecarui strat

- Refacerea terenului la categoria initiala

12. Receptia la terminarea lucrarii.

Lucrari de montare a conductei noi se vor executa pe doua tronsoane cu diametrul Ø 6 5/8’’, Tronsonul 1 in zona comunei Gura Ocnitei, satul Ochiuri pe lungimea de 586 m si Tronsonul 2 in zona comunei Ocnita pe lungimea de 2671 m.

Având ìn vedere standardele pentru material tubular precum si disponibilitatile tipo-dimensionale actuale, materialul tubular utilizat pentru inlocuire va avea urmatoarele caracteristici:

- Destinat transportului: titei

- Diametrul exterior al conductei proiectate: 168,3 mm (65/8")

- Grosime de perete: conform calcul de proiectare: 5,6 mm

Traseul conductei proiectate se compune din:

-  sectoarele de fir curent ale conductei montata subteran;

- sectoarele ce subtraverseaza obstacolele intalnite.

Materialele din care se realizeaza tronsonul de conductă proiectata:

- Firul curent al conductei se va realiza din ţeava Ø 168,3 x 5,6 mm (65/8”), otel L360N (echivalent X52), conform cu SR EN ISO 3183:2013, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte.

- Curbele se vor realiza din teava Ø 168,3 mm x 7,1 mm (65/8”), otel L360 N  (echivalent X52).  - Raza de curbura a curbelor este 5DN, conducta fiind godevilabila.

- Material tubular ce va fi procurat de constructor, teava SR EN 3183/2013 din oţel L360 N,    Ф 168.3 x 5,6mm  (teava trasa preizolata cu polietilena extrudata tip intarit N-v avand grosimea minima de 2,5mm, conform DIN 30670 la conducta montata ingropat);

- presiunea maximă de proiectare luată în calcul (conform cerinţe beneficiar) este 64 bar;

- izolaţia conductei noi: polietilena extrudata (teava trasa preizolata cu polietilena extrudata tip intarit avand grosimea minima de 2,5mm si manşoane termocontractile (pentru suduri) care vor fi de tipul C50L, benzi termocontractile sau bagheta polietilena aplicata prin topire (pentru defecte de izolatie) si benzi aplicate la cald (pentru curbe).

- protectia catodică: Conducta va fi protejata catodic  in concordanta cu sistemul de protectie existent.

- durata de functionare a conductei este estimata la 60 ani.

- obstacole intalnite: drumuri de pamant de exploatare agricola si de acces, drumuri ce vor fi traversate prin sant deschis si  DCL 70 prin foraj orizontal.

Montajul conductelor se va efectua in sant cu latimea de 0,90m si adancimea de 1,27 m in fir continuu si la 1,50 m la subtraversari drumuri.

Latimea culoarelor de lucru vor avea 10 m pe teren agricol sau neproductiv si 6 m pe teren silvic.

Tronsonul 1.

Tronsonul 1 are o lungime de 586 m si va fi montat între iesirea din gara de godevil de la Statia Ochiuri, pana la flansa robinetului de separatie inainte de subtraversarea paraului Slanic.

Conducta Tronson 1 va traversa urmatoarele zone/obstacole:

- picet 1 capat  plecare conducta

- intre pichetii 1-5 montare ingropata a conductei pe traseu in stanga conductei vechi

- intre pichetii 5-6 subtraversare DCL 70 prin foraj orizontal, L = 12m

- intre pichetii 8-9 subtraversare rigola existenta

- intre pichetii 9-12 subtraversare 4 drumuri de exploaatre

- pichet 12 capat tronson conducta inainte de subtraversarea paraului Slanic existenta.

Suprafata de teren ocupata temporar pe parcursul executiei lucrarilor la primul tronson apartine urmatorilor proprietari:

- OMV PETROM = 4986,65 mp;

- Primaria Comunei Gura Ocnitei = 1030,42 mp;

- proprietari privati = 319,40 mp.

Tronsonul 2.

Tronsonul 2 are o lungime de 2671 m si va traversa urmatoarele zone/obstacole, intre pichetii 1-33:

- intre pichetii 3-4 drum de exploatare;

- intre pichetii 9-10 drum de exploatare;

- intre pichetii 17-18 drum de exploatre;

- intre pichetii 19-20 drum de exploatare;

- intre pichetii 26-27 teren forestier;

- intre pichetii 30-31 drum de exploatre;

- intre pichetii 32 – 33drum de exploatare.

Suprafata de teren ocupata temporar pe parcursul executiei lucrarilor la tronsonul 2 apartine urmatorilor proprietari:

- Primaria Comunei Ocnita = 15877,21 mp;

- Teren forestier proprietate privata (Badicioiu Gheorghe) = 748,30 mp;

- Teren forestier proprietate de stat = 6276 mp.

Terenul ocupat temporar pe raza Ocolului Silvic Targoviste, va fi amplasat conform tabelului:

| u.a. | OBIECTIVUL | U.P. VII GURA OCNITEI |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafata inchiriata (ha) | Suprafata defrisata (ha) |
| OCOLUL SILVIC TARGOVISTE |
| UA 23A | Inlocuire conducta titei Ø 6 5/8’’ Ochiuri - Moreni in zona islaz Ocnita in lungime de cca. 3000 m | 0,2529 | 0,2529 |
| UA 23B |  | 0,0155 | 0,0155 |
| UA 23E |  | 0,0229 | 0,0229 |
| UA 24A |  | 0,1008 | 0,1008 |
| UA 24B |  | 0,1792 | 0,1792 |
| UA 24C |  | 0,0563 | 0,0563 |
| TOTAL OCOLUL SILVIC TARGOVISTE | 0,6276 | 0,6276 |

Terenul fond forestier in suprafata de 0,6276 ha proprietate de stat, din administrarea Directiei Silvice Dâmbovita - Ocolul Sivic Târgovite, pe care se vor executa lucrarile, va fi scos temporar din circuit silvic pe o durata de 12 luni.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de constructii-montaj este urmatoarea:

- Predare amplasament-beneficiar, proiectant, constructor;

- Predarea – primirea si pichetarea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant;

- Amenajarea spatiilor de depozitare a materialelor si organizarii santierului pe culoarul conductei;

- Procurarea si transportul materialului la locatie;

- Trasarea culoarului de lucru;

- Decopertarea stratului vegetal;

- Transportul tevii izolate pe traseu;

- Executia dubletilor;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice  constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

- Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma, numai la imbinarea tronsoanelor de conducta;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, a locului de aplicare;

- Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Saparea santului;

- Lansarea tronsoanelor in sant, mecanizat;

- Executia gropilor de pozitie;

- Executia traversarilor de obstacole – retele subterane, drumuri, canale;

- Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatului de calitate;

- Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Curatirea interioara a conductei prin pistonare;

- Astuparea santului in fir continuu;

- Efectuarea probelor de presiune se va face la urmatorii parametrii:

- Proba de rezistenţă cu apă la 1,25 x 64 = 80 bar timp de minim 1 ora;

- Proba de etanşeitate cu toate armaturile montate, executată cu apă la 1,1 x 64 = 70,4 bar,  timp de minim 8 ore;

- Receptia preliminara a lucrarii;

- Cuplarea conductei la conducta existenta;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice   constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

- Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, la cuplari;

- Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Montarea si punerea in functiune a protectiei catodice;

- Demontarea conductei vechi;

- Transportul şi depozitarea conductei vechi;

- Refacerea terenului la starea initiala;

- Receptia la terminarea lucrarii.

Materialele utilizate la realizarea conductei vor fi verificate, daca sunt ìnsotite de certificatul de calitate conform legii si corespund prevederilor proiectului, de catre contractor.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa ìn conformitate cu planurile de situatie si profil longitudinal si vor incepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor necesare si autorizatiei de construire.

Montarea conductelor va fi  facuta numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

Constructorul care va executa reparatia si montajul conductelor, va fi direct raspunzatoar după receptionarea lucrarilor pentru orice vicii de executie ascunse si lucrari executate necorespunzator, ce nu au putut fi evidentiate prin incercarile efectuate inainte de punerea in functiune.

Pe portiunile de conducta ìnlocuite s-a ales teava cu diametrul 168,3mm si  grosimea de perete de 5,6mm.

Unitatea constructoare are obligatia sa pastreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora, astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la indemana tuturor persoanelor in drept sa le consulte.

Inainte de inceperea sapaturilor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca traseul marcat pe teren este conform proiectului si dacă este conform prevederilor in vigoare.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru prevazute in proiect, iar ìnceperea lucrarilor nu va fi facuta decat dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile emise de alte autoritati, inclusiv Autorizatia de construire.

In cazul in care pe parcursul executiei se produce o poluare accidentala responsabil se face constructorul, care va suporta toate cheltuielile de depoluare si aducere a terenului la categoria de folosinta initiala. In acest caz constructorul va lua legatura cu societatea acreditata de CONPET SA sa executa lucrari de ecologizare pentru efectuarea lucrarilor si va suporta cheltuielile de redare/refacere a terenurilor la categoria initiala de folosinta. Refacerea terenurilor se face conform contractului incheiat intre CONPET SA Ploiesti cu asociatia de ecologizare S.C. ENVIROTECH S.R.L. Constanta - S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L. Constanta, prin decopertare si transportul pamantului la depozitul de decontaminare.

Conductele vechi dezafectate, vor fi transportate pentru valorificare la Depozitul Inotesti, judetul Prahova.

Titularul proiectului va achita proprietarilor despagubirile pentru ocuparea temporara a terenurilor conform prevederilor legale in vigoare, iar dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei ìn aceleasi conditii cu cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii obstacolelor traversate prin sant deschis si a stratului de sol vegetal, receptia finala neputand fi realizata fara semnatura proprietarului de luare in primire a suprafetei pe care a fost executata lucrarea.

b).Cumularea cu alte proiecte

In zona nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

c).Utilizarea resurselor naturale.

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale pentru implementarea proiectului propus.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

Riscul de producere a accidentelor este redus si va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini.

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul apartine domeniului public al comunelor Gura Ocnitei si Ocnita, Ocolului Silvic Targoviste, proprietari persoane fizice si OMV PETROM.

2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona ;

2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

a). zone umede : nu este cazul ;

b). zone costiere : nu este cazul ;

c). zone montane si imapadurite: terenul silvic pe care este amplasat culoarul de lucru, va fi scos temporar (12 luni) din circuitul forestier;

d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). arii dens populate: nu este cazul ;

i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului este redusa.

e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:

1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a investiţiei nu vor fi afectate apele de suprafata sau subterane si nu vor fi evacuari de ape uzate.

2. Protecţia aerului:

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

-  timpul functionarii: nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- scoatere temporara din circuitul silvic (12 luni) a suprafetei de 0,6276 ha si redarea in cicuitul initial;

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere la starea initiala a terenurilor afectate.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Titularul proiectului si executantul lucrarilor sunt responsabili de realizarea lucrarilor in conditii de neafectare a starii factorilor de mediu, in timpul operarii monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitie va fi realizata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au statla baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,                                                                       Data: 29.07.2016

consilier Nicolae STANCIU