Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT  DECIZIE ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ------------ din 24.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.,  cu sediul în oraş Voluntari, Şos. Pipera – Tunari 2/III, Northgate Business Centre, jud. Ilfov, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 7581 din 08.06.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.07.2017, că proiectul Extindere hală A09+terțiar A09, propus a fi amplasat în oraș Titu, str. Aviatorilor, nr.1, jud. Dâmbovița,   nu se supune evaluării impactului asupra mediului  și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 13.07.2017 la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Bilanț teritorial

- S teren = 505437.00 mp

- S construită existentă A09+T09 = 5000.00mp

- S construită construcţii noi = 2724.725mp

- S construită extindere Hala A09 = 1575.00mp

- S construită extindere T09 = 1058.75mp

- S construită SAS 1 = 42.80mp

- S construită SAS 2 = 20.80mp

- S construită copertină = 3.75mp

- S construită Zona Frigo = 23.625mp

Suprafețe desfășurate :

- S desfăşurată construcții noi = 2724.725mp

- S desfăşurată Extindere Hala A09 = 1575.00mp

- S desfăşurată Extindere T09 = 1058.75mp

- S desfăşurată SAS 1 = 42.80mp

- S desfăşurată SAS 2 = 20.80mp

- S desfăşurată copertină = 3.75mp

- S desfăşurată Zona Frigo = 23.625mp

Indicatori urbanistici:

- POT= 35%

- CUT = 0.3

- H max =10m

- Regim de înălţime P

Proiectul « Extindere Hală A09+Tertiar T09 » va fi format din :

- Extindere Hala A09

- Extindere Terțiar T09

- SAS 1

- SAS 2

- Copertină

- Zona Frigo

Suprafața afectată de proiect va fi de 2724,725 mp. Pe lângă funcțiunile anterior descrise, vor fi create noi locuri de parcare în interiorul perimetrului, astfel încât situația acestora va fi următoarea:

- Locuri de parcare existente - 53 locuri

- Locuri de parcare propuse - 31 locuri

- Total locuri de parcare după finalizarea proiectului  - 84 locuri

- Extindere Hală A09

Va fi o clădire cu o structură mixtă din stâlpi de beton armat ferme metalice, o deschidere de 20.00 m şi 7 travei de 10.00 m respectiv una de 5 m. Înălţimea exterioară a construcţiei este de 10.00 m faţă de cota (0,00.

Hala va fi prevăzută cu pereţi interiori de compartimentare.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: testare autovehicule.

Proiectul va continua cladirea existentă, iar în extinderea care se va realiza vor fi desfășurate activităti similare celor realizate în momentul de fața și anume calibrarea grupurilor motopropulsoare.

Extinderea halei A09 va cuprinde :

- Crearea a 33 de noi posturi de lucru (parcări interioare vehicule) ;

- Montarea a 19 extractoare de eșapament ;

- Amplasarea a două noi elevatoare pentru vehicule ;

- Extinderea magaziei existente pentru stocarea catalizatorilor ;

- O magazie pentru stocarea pneurilor și a roților ;

- O magazie pentru stocarea motoarelor, cutiilor de viteză și a pieselor de schimb ;

- O zonă de stocare temporară a deșeurilor colectate selectiv (deșeuri industriale/ambalaje).

Pentru reducerea consumurilor de energie electrică, iluminarea va fi realizata cu lămpi LED.

- Extindere Terţiar T09

Va fi o clădire poziţionată în stânga clădirii Extindere Hala A09. Acestea vor avea un perete comun RF. Terţiarul va avea o structură din cadre metalice, două deschideri de 9.20 m, respectiv 11 travei de 5.00m. Înălţimea exterioară este de 5.40 m faţă de cota (0,00.Terţiarul va fi prevazut cu pereţi interiori de compartimentare.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: birouri.

Extinderea terțiarului T09 va cuprinde 92 de posturi de lucru, 11 săli de reuniune, 2 grupuri sanitare diferențiate bărbati/femei plus un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, 1 chicinetă.

Pentru reducerea suplimentara a consumurilor de energe electrică, iluminarea va fi realizată cu lampi LED.

- SAS 1

Va fi o construcţie cu structură în cadre metalice (stâlpi şi grinzi). Înălţimea exterioară este de 5.70 m faţă de cota (0,00.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: acces Hală.

- SAS 2

Va fi o construcţie cu structura în cadre metalice (stâlpi şi grinzi). Înălţimea exterioară este de 5.70 m faţă de cota (0,00.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: acces Hala.

- Copertina

Va fi o construcţie parter poziţionată lângă Extindere Terţiar A09 . Structura va fi metalică (stâlpi şi grinzi din ţevi metalice 100x100) şi acoperită tablă cutată.

Spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: copertină.

- Zona Frigo

Va fi o construcţie parter poziţionată lângă Hala A09. Structura va fi în cadre metalice (stâlpi şi grinzi). Înălţimea exterioară este de 5.20 m faţă de cota (0,00.

UTILITĂȚI

Alimentare cu apa potabilă

Alimentarea cu apă potabilă este realizată din rețeaua orașului Titu. Necesarul estimat de apă potabilă pentru cele 92 de posturi de lucru (atelier și terțiar) este de 4,14 mc/zi. Vor fi realizate conexiuni  la rețeaua de apă potabilă existentă.

Alimentare cu apa industrială

Alimentarea cu apă industrială și apă de incendiu este realizată din cele 2 foraje proprii de apă industriala, existente. Vor fi realízate conexiuni la  reteaua de apa industrială și de incendiu existentă.

Apa tehnologică utilizată pentru extindere este:

- Apa caldă recirculată 90-70°C pentru climatizare

- Apa caldă recirculată 90-70°C pentru producere de apă caldă menajeră

- Apa rece 27-32°C în circuit închis pentru climatizare

- Apa rece 6-12°C în circuit închis pentru climatizare

Alimentarea cu energie termică

Alimentarea cu agent termic (apa calda 90-70°C) este realizată de la centrală termică proprie, prin extinderea rețelei existente. Prin intermediul unui schimbător de caldură este asigurată apa caldă sanitară.

Pentru prevenirea consumurilor inutile, acestea sunt optimizate prin utilizarea GTC-ului existent.

Necesarul de frig  va fi asigurat din rețeaua existentă compusă din turnuri de răcire și chillere.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica pentru extinderea halei A09 și a tertiarului T09 va fi realizată de la postul trafo PT09 existent.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează construcţia, se află în intravilanul localității Titu,  destinația terenului fiind curți-construcții  conform Certificatului de urbanism nr.99 din 18.05.2017;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiții de realizare a proiectului

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor și în perioada de funcționare , luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin celelalte avize obținute.

Pentru  organizarea de şantier:

- organizarea de  şantier se va face în zona în care se defăşoară lucrările;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- pe perioada execuţiei proiectului se vor utiliza toaletele existente

- În perioada de funcţionare

Apele pluviale de la nivelul învelitorilor clădirilor și de la nivelul căilor de acces/parcărilor vor fi colectate cu sifoane de terasă cu parafrunzare și conduse prin coloanele pluviale la sistemul de canalizare a apelor pluviale existent, prevăzut cu decantoare/separatoare de hidrocarburi. Ulterior trecerii prin separatoare/decantoare, apele pluviale sunt evacuate în bazinul de ape pluviale existent.

De asemenea, apele pluviale provenite de pe spațiile betonate din jurul clădirilor vor fi preluate de canale și rigole și dirijate în sistemul de canalizare a apelor pluviale existent prevăzut cu decantoare/separatoare de hidrocarburi. Ulterior trecerii prin separatoare/decantoare, apele pluviale sunt evacuate în bazinul de ape pluviale existent.

Apele uzate menajere provin de la grupuri sanitare/chiuvete. Evacuarea apei uzate menajere de la noua funcțiune se va face în stația de preepurare proprie a centrului. Dupa preepurare, apele uzate menajere preepurare vor fi trimise către Stația de  Epurare a orașului Titu.

Protecţia aerului

a) În perioada de construcţie

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- materialele de construcţie se vor depozita în locuri închise şi ferite de acţiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică.

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. 743/2002;

- în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie  se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf;

b) În perioada de funcţionare

- se va asigura buna funcţionare a instalațiilor prevăzute pentru evacuarea gazelor de eșapament rezultate în urma calibrărilor motoarelor;

Protectia impotriva zgomotului

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

-    se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

-   se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

b) În perioada de funcţionare

-   amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.

#### a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- conform HG 856/2002 titularul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizati pe bază de contract;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

- la încetarea activităţii se vor demonta instalaţiile existente şi se va readuce amplasamentul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a acestuia;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-    modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-    nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-   se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

În perioada de funcţionare:

- se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;

-   modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

La finalizarea lucrărilot titularul are obligaţia obţinerii autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă