Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT  DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. --------din 13.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.,  cu sediul în oraş Voluntari, Şos. Pipera – Tunari 2/III, Northgate Business Centre, jud. Ilfov, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 9057 din 05.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.10.2017, că proiectul Construire hală A06+terțiar A06, propus a fi amplasat în oraș Titu, str. Aviatorilor, nr.1, jud. Dâmbovița,   nu se supune evaluării impactului asupra mediului  și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 12.10.2017 la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Proiectul presupune amenajarea a unei suprafețe de teren păstrată ca “rezervă funciară” in interiorul perimetrului ocupat de clădiri din cadrul CT Titu.

Proiectul se dezvoltă în proximitatea:

- Galeriei acoperite, latura NE

- Galeriei acoperite, latura NV

- Clădirea A07

- Clădirea A14

În imediata apropiere a acestor terenului există toate utilitățile necesare. Rețelele de alimentare ca și cele de evacuare vor fi extinse pentru a indeplini nevoile proceselor derulate în noua investitie.

În momentul de față, următoarele activități cuprinse în proiectul analizat se desfășoară in clădirea A14 :

- Atelierul de analiza a materialelor

- Atelierul de testare baterii

- Atelierul de analiza caroserii

Aceste activități, precum și toate echipamentele se vor transfera în noua clădire (A06).

## SITUATIE TEHNICĂ PROPUSĂ

Proiectul Construire « Hala A06 + terțiar A06 » reprezintă o construcţie Parter + 1 etaj, situată în centrul ansamblului, având dimensiunile maxime în plan de 52.50x44.75 m.

Noua construcţie se va poziţiona la intersecţia celor doua nave a Galeriei Acoperite. În zonele învecinate cu Galeria Acoperită Hală A06+T06 vor exista rosturi seismice (se  vor dubla pereţii).

Hala A06 + Terţiar T06 va fi formată din :

- Hala A06 + Terţiar A06

- Zona stocare rezervoare

- Zona stocare carburanţi

- Zona butelii gaze tehnice

- ACS

a) Hala A06 +T06 va fi o clădire cu o structură mixtă din stâlpi de beton armat + ferme metalice, doua deschideri de 20.00 m şi 4 travei de 10.00 m. Înălţimea exterioară a construcţiei va fi de 13.00 m faţă de cota (0,00, iar înălţimea liberă sub ferma este de 10.60 m.

Partea dreaptă a Halei  va avea următoarele funcțiuni:

- la parter funcţiunea de testare tehnologie

- la etaj vor fi amplasate birourile (Terţiar T06) cu suprafaţa de 645,43 mp.

Hala va fi prevăzută cu pereţi interiori de compartimentare.

Hala A06 este împărțită astfel :

- Zona de umplere a rezervoarelor unde vor avea loc teste de validare tehnică a rezervoarelor auto

  - Activităti desfășurate:

    - Validare volum de umplere rezervoare (umpleri și goliri) cu ajutorul unei stații speciale, mobile. Stația este prevazută cu sisteme de evacuare a COV și respectă măsurile de securitate antiincendiu

- Atelierul de analiză a materialelor, compus din :

  - Atelier mecanic

  - Laborator analize chimice și mecanice

  - Laborator RX

  - Atelier polizare (smirgheluire)

  - Atelier sudură prin puncte

  - Atelier microscopie

  - Zona stocare produse pentru laborator

    - Principalele activităti desfășurate:

      - Pregatire materiale – debitare, strunjire, polizare

      - Analiza mecanică a probelor

      - Analiza fizico-chimică a probelor

Atelierul de analiză a materialelor este transferat din cladirea A14

- Atelier testare baterii compus din :

  - Laborator banc baterii

  - Sală decupare baterii

  - Sală de pilotaj

  - Sală de stocare baterii

  - Vestiar

    - Principalele activităti desfășurate:

      - Testarea bateriilor auto în incinte speciale

      - Decuparea și analizarea bateriilor testate

      - Depozitarea bateriilor înainte/după testare

Atelierul de testare baterii este transferat din cladirea A14.

- Atelier analiză caroserii (atelier 1 și atelier 2 dezmembrare)

  - Principalele activități desfășurate:

    - Dezmembrarea mecanică a caroseriilor

    - Analiza caroseriilor dezmembrate

Atelierul de analiza a caroseriilor este transferat din cladirea A14

Tertiarul T06 va fi situat la nivelul 1 și va contine :

- zona de birouri;

- sali de reuniuni;

- chicineta (sală de mese);

- vestiare (femei și bărbați);

- grupuri sanitare (femei și bărbați).

b) Zona stocare rezervoare va fi o clădire poziţionată în stânga clădirii Hala A06+T06. Aceasta va fi o clădire în cadre metalice (stâlpi şi grinzi) cu o amprentă maximă în plan de 10.25 x 20.60 m.

Închiderile exterioare sunt realizate cu pereţi de închidere uşoară (tablă cutată cu grilaj la partea superioară).

Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă, realizată din tablă cutată şi hidroizolaţie.

Panta învelitorii este minim de 5% (3°), iar scurgerile pluviale vor fi dirijate cu jgheaburi şi burlane.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: depozitare rezervoare auto goale (noi sau vidanjate in prealabil).

c) Zona stocare carburanţi va fi o construcţie amplasată în stânga halei, în exterior şi va avea un perete comun cu Hala A06+T06 şi cu construcţia Stocare rezervoare şi va avea structura în cadre metalice (stâlpi şi grinzi). Amprenta construcţiei va fi de 4.30 x 5.30 m.

Zona este prevazută cu iluminat ATEX, sol anti - scânteie. Solul este betonat și acoperit cu rășini epoxidice, pentru a preveni orice poluare datorată scurgerilor accidentale.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: depozitare carburanți.

Cantitatea de carburanti stocați în această zonă nu depășește 1000l. Carburanții vor fi stocați in recipiente omologate, închise etanș și dispuse pe retenții speciale.

d) Zona butelii gaze tehnice va fi o construcţie amplasată în stânga halei şi va avea un perete comun cu Hala A06+T06 şi unul comun cu Stocare rezervoare şi va avea structură în cadre metalice (stâlpi şi grinzi). Amprenta construcţiei va fi de 5.00x1.50m.  Apele pluviale de la nivelul învelitorii sunt colectate jgheaburi şi burlane şi conduse prin coloanele pluviale la sistemul de canalizare.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: depozitare butelii de gaze pentru teste (analiza materialelor). Tipuri de gaze : argon, oxigen, argon + metan, heliu.

e) ACS va fi o construcţie amplasată în Nordul Halei și va avea un perete comun cu aceasta. Construcţia va avea structura în cadre metalice (stâlpi şi grinzi). Amprenta construcţiei va fi de 4.00 x 2.50 m.

Întreg spaţiul în cadrul acestei clădiri este propus pentru funcţiunea: automate control şi semnalizare.

Suprafețe:

- S teren = 505437.00mp

- S construit tronson 4 Galerie acoperită = 625.725 mp

- S construit tronson 7 Galerie acoperită = 523.755 mp

- S construită total construcţii noi = 2036.50 mp

- S construită Hala A06+T06 = 1785.06 mp

- S construită stocare rezervoare = 211.15 mp

- S construită stocare carburanţi = 22.79 mp

- S construită stocare butelii = 7.50 mp

- S construită ACS = 10.00 mp

- S desfăşurată total constructii noi = 2701.93 mp

- S desfăşurată Hala A06+T06 = 2450.49 mp

- S desfăşurată stocare rezervoare = 211.15 mp

- S desfăşurată stocare carburant = 22.79 mp

- S desfăşurată stocare butelii = 7.50 mp

- S desfăşurată ACS = 10.00 mp

- S studiat = 3872.00 mp

Indicatori urbanistici:

- POT= 52%

- CUT = 0.6

- H max =13.00 m

- Regim de înălţime P+1

## UTILITATI

Alimentare cu apa potabilă

Alimentarea cu apa potabilă este realizată din rețeaua orașului Titu. Vor fi realizate conexiuni  la rețeaua de apă potabilă existentă.

Alimentare cu apă industrială

Alimentarea cu apă industrială și apă de incendiu este realizată din cele 2 foraje proprii de apă industrială, existente. Vor fi realízate conexiuni la  rețeaua de apă industrială și de incendiu existentă.

Apa tehnologică utilizată pentru extindere este:

- Apă caldă recirculată 90-70°C pentru climatizare

- Apă caldă recirculată 90-70°C pentru producere de apa caldă menajeră

- Apă rece 27-32°C în circuit închis pentru climatizare

- Apă rece 6-12°C în circuit închis pentru climatizare

În privinta protecției impotriva incendiilor, necesarul de apă pentru incendiu  este asigurat din rezerva proprie CTT.

Alimentarea cu energie termică

Alimentarea cu agent termic (apa caldă 90-70°C) este realizată de la centrala termică proprie, prin extinderea rețelei existente. Prin intermediul unui schimbător de căldură este asigurată apă caldă sanitară.

Pentru prevenirea consumurilor inutile de resurse epuizabile, acestea sunt optimizate prin utilizarea GTC-ului existent.

Necesarul de frig  va fi asigurat din rețeaua existentă.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică pentru A06 și T06 va fi realizată de la postul trafo PTA03 TGBT 1B existent.

Proiectul de fața prevede de asemenea:

- Optimizarea consumurilor prin utilizarea GTC-ului existent.

- Iluminarea cu lampi tip LED

- Montarea de luminatoare și trape de desfumare cu rol de luminator pe 3% din suprafețele iluminate natural.

## CĂI DE ACCES

Amplasarea  Halei A06 şi Terţiarului T06  se va face pe terenul liber situat între drumul uzinal DX7 la NE, Hala A07 la NV  şi Galeria acoperită la SE si SV.

Pentru deservirea si accesul la Hala A06 şi a Terţiarului T06 au fost prevăzute drumuri de acces și platforme racordate la drumul existent în zona DX7.

Pentru a deservi extindera  Halelor A06 și T06 au fost prevazute drumuri și platforme de trafic usor, cu pante transversale și longitudinale variabile rezultate din necesitatea de a se racorda la drumul DX7, care astfel să conducă apele meteorice către gurile de scurgere racordate la canalizarea pluvială existentă în zonă.

Pentru protecția clădirii A06 cât și pentru circulaţia pietonală au fost prevăzute trotuare de 1,00 m lăţime cu panta transversală de 1% către drumul adiacent, iar în zona  rezervoarelor și a scării de acces de  pe latura SV acesta va avea o lățime de 3.5 m cu panta transversală de 1% către platforma adiacentă. Accesul pietonal se realizează atât din galeria acoperită, cât și dinspre DX7.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează construcţia, se află în intravilanul localității Titu,  destinația terenului fiind curți-construcții  conform Certificatului de urbanism nr.120 din 16.06.2017;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiții de realizare a proiectului

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor și în perioada de funcționare , luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin celelalte avize obținute.

Pentru  organizarea de şantier:

- organizarea de  şantier se va face în zona în care se defăşoară lucrările;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- pe perioada execuţiei proiectului se vor utiliza toaletele existente

- În perioada de funcţionare

Apele pluviale de la nivelul învelitorilor clădirilor și de la nivelul căilor de acces/parcărilor vor fi colectate cu sifoane de terasă cu parafrunzare și conduse prin coloanele pluviale la sistemul de canalizare a apelor pluviale existent, prevăzut cu decantoare/separatoare de hidrocarburi. Ulterior trecerii prin separatoare/decantoare, apele pluviale sunt evacuate în bazinul de ape pluviale existent.

De asemenea, apele pluviale provenite de pe spațiile betonate din jurul clădirilor vor fi preluate de canale și rigole și dirijate în sistemul de canalizare a apelor pluviale existent prevăzut cu decantoare/separatoare de hidrocarburi. Ulterior trecerii prin separatoare/decantoare, apele pluviale sunt evacuate în bazinul de ape pluviale existent.

Apele uzate menajere provin de la grupuri sanitare/chiuvete. Evacuarea apei uzate menajere de la noua funcțiune se va face în stația de preepurare proprie a centrului. Dupa preepurare, apele uzate menajere preepurare vor fi trimise către Stația de  Epurare a orașului Titu.

Protecţia aerului

a) În perioada de construcţie

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- materialele de construcţie se vor depozita în locuri închise şi ferite de acţiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică.

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. 743/2002;

- în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie  se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf;

b) În perioada de funcţionare

- se va asigura buna funcţionare a tuturor instalațiilor ;

Protectia impotriva zgomotului

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

-    se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

-   se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

b) În perioada de funcţionare

- zona de stocare a carburanților va fi prevazută constructiv cu un bac de retenție de 1500l, capabil să preia întreaga cantitate de carburant în cazul puțin probabil al unor scurgeri accidentale; bacul de retenție va fi acoperit cu rășini epoxidice;

- localul de umplere a rezervoarelor va fi prevăzut cu o scurgere către un rezervor de stocare exterior, vidanjabil, prevăzut cu senzori de nivel;

- toate produsele chimice vor fi stocate astfel încât să fie evitate orice scurgeri accidentale, în special prin utilizarea de bacuri de retenție; de asemenea, bateriile auto vor fi stocate în cuve de retenție;

- în toate zonele în care ar putea apărea scurgeri accidentale de produse chimice vor exista produse absorbante specifice

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.

#### a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- conform HG 856/2002 titularul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizați pe bază de contract;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

- la încetarea activităţii se vor demonta instalaţiile existente şi se va readuce amplasamentul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a acestuia;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-    modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

În perioada de funcţionare:

- se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;

-   modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

La finalizarea lucrărilot titularul are obligaţia revizuirii autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.     DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                    Întocmit,

Maria Morcoașe                                                           consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă