Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr. 987/424/05.03.2018

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 72 din 05.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EURO CASA PROD SA , cu sediul în municipiul București, șos.București-Ploiești,nr.42-44, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 987 din data de 23.01.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.02.2018, că proiectul Puț forat în incinta Fermei ODOBEȘTI, jud.Dâmbovița, propus a fi amplasat în comunaOdobești, sat Odobești, str.Fermei, nr.241, jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului  și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2,  pct. 2,  lit d(iii) ,,foraje pentru alimentarea cu apă;”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  15.02.2018 la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Alimentarea cu apa in cadrul fermei avicole se realizeaza prin intermediul  a 2 foraje de medie adancime F1 – 45 m si F2 - 60 m. Apa este pompata intr-un rezervor semingropat cu un volum de 200 mc, din care se asigura atat pentru consumul biologic, cat si pentru incendiu.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944

Proiectul propune realizarea foraj de exploatare a apelor subterane de mare adancime in incinta societatii.

Scopul folosinţei de apă este reprezentat de asigurarea necesarului de apă al fermei si PSI prin realizarea suplimentara a unei surse proprii de apă.

Deasemenea proiectul prevede si realizarea racordului la gospodaria de apa existenta cu respectarea zonei sanitare de protectie.

Forajul va fi executat in sapă pană la adancimea ce constituie talpa finală. După efectuarea operaţiunilor geofizice de sondă se va stabili dacă forajul mai trebuie continuat sau se vor stabili intervalele de poziţionare a filtrelor, se va echipa corespunzător gaura de sondă, iar ulterior, vor fi efectuate testele hidrogeologice.

Metodele folosite în execuţia şi echiparea forajului vor fi cele clasice, ce constau în: lucrări de pregătire şi organizare de şantier, lucrări de execuţie a forajului şi lucrări de exploatare.

Aceste lucrări vor avea în vedere următoarele aspecte: evacuarea noroiului de foraj şi transportarea lui la depozitul de deşeuri a localitatii, refacerea terenului afectat in urma lucrarilor de realizare a forajului şi a şanţului prin care se realizeaza racordul la gospodaria de apa existentă.

Se va sapa pe intervalul 0,00-6,00 cu o bohrsapa si se va tuba o coloana de ghidaj cu diametru D=508 mm pe intervalul 6.00-0,00 m.Se va continua sapatura cu sapa cu lame pe intervalul 6,00-100 m. Se va folosii instalatia de foraj tip FA 12 cu circulatie inversa. Dupa terminarea saparii si efectuarea investigatiilor geofizice, se va stabili programul de deschidere a orizonturilor poros-permeabile, prin echiparea forajului cu o coloana filtranta din PVC cu diametri D = 180 mm Intervalul tubat 100,00 - (+) 0.50 m, a fost echipat cu filtre cu fanta de 1,00 mm.

In spatele coloanei filtrante se va introduce pietris margaritar sortul 3,00-5,00 mm, dublu sortat si spalat, pe intervalul 100,00-35,00 m, pentru formarea filtrului natural.

Pe intervalul 35,00-33,00 m se va introduce argila plastica, pentru impermeabilizare.

Pentru izolare stratelor de suprafata si fixarea coloanei de tubaj se va cimenta intervalul 33,00-25,00 m.

Pe intervlul 45,00-0,00 m se va introduce argila compacta.

Denisiparea - decolmatarea sondei se va executa prin liftare cu pompa Mamuth

Forajul se va echipa cu o cabina din beton, pompa electria submersibila care va fi introdusa la adancimea H = 30 m

Forajul va avea urmatoarele coordonate Stereo 70

X=345148.27    Y=543021.54

Caminul de vizitare va fi reprezentat printr-o cuvă cu înălţimea de 1500 mm şi diametrul de 1100 mm. Spaţiul aferent caminului de vizitare trebuie să permită montarea utilităţilor, precum şi accesul la acestea.La iesirea din puţ se vor monta: vană, clapeta de reţinere, robinet pentru prelevarea probelor şi apometru, după care urmează conducta de refulare.Cabina puţului va avea un capac care să impiedice pătrunderea precipitaţiilor şi să permită scurgerea usoară a acestora. Peste gura forajului se va confecţiona un capac metalic, închis cu un lacăt.

b) cumularea cu alte proiecte -  proiectul se realizează în incinta fermei din comuna Odobești;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează forajul se află în incinta Fermei Odobești în intravilanul comunei Odobești, categoria de folosință curți construcții, conform Certificatului de urbanism nr.59 din 31.08.2017.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiții de realizare a proiectului

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor și în perioada de funcționare , luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin celelalte avize obținute.

Pentru  organizarea de şantier:

- organizarea de  şantier se va face în zona în care se defăşoară lucrările;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

b) În perioada de funcţionare

-  respectarea proiectului tehnic, realizarea și respectarea regulamentelor de exploatare atât pentru sistemul de alimentare cu apă cât și pentru cel de colectare și evacuare al apelor uzate;

- asigurarea etanșeitații instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

-  indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA - 002/2002, din H.G. 188/2002, modificată şi completată prin H.G.R .nr.352/2005;

Protecţia aerului

a) În perioada de construcţie

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

b) În perioada de funcţionare

- se va asigura buna funcţionare a instalațiilor;

Protectia impotriva zgomotului

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

-    se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și a OUG 68/2017 care modifica si completeaza Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.

- a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-    modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-    nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-   se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de sapare, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

În perioada de funcţionare:

- se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Maria Morcoașe

Întocmit,

Adriana Predescu