Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT  DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

15.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CASA PROIECT INSTAL CONSULT S.R.L.(pt. PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOMIREȘTI), cu sediul în com. Răzvad, sat Valea Voievozilor, str. Principală, nr.136, jud. Dâmbovița  înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 7260 din 06.06.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.05.2017, că proiectul Extindere rețea gaze naturale în satele Decindeni și Râncaciov, comuna Dragomirești, județul Dâmbovița  propus a fi realizat în com. Dragomirești, satele decindeni și Râncaciov, str. Dealului(L=0,180km), Farmaciei 1(L=0,125km),  Farmaciei 2(L=0,086km), Școlii 1(L=0,120 km), Cireșului(L=0,493km), Dudului (L=0,150km), Fântânii (L=0,428km),  Florești (L=0,100km), Nucilor (L=0,083km), Morarilor (L=0,162 km), Fântânilor 1(L=0,150km),  Fântânilor 2(L=0,060km),  Fântânilor 3(L=0,090km),   jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea documentației, completarea și analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  ședința din data de  14.06.2018,  la sediul  APM Dâmbovița;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetație  și  faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

1. Caracteristicile proiectelor

- mărimea proiectului:

Proiectul constă în execuția unor extinderi  de reţea de distributie gaze naturale, redusă presiune, pentru următoarele străzi:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944

1. Str. Dealului, sat Decindeni, L = 0,180 km;

2. Str. Farmaciei 1, sat Decindeni, L = 0,125 km;

3. Str. Farmaciei 2, sat Decindeni, L = 0,086 km;

4. Str. Școlii, sat Decindeni, L = 0,120 km;

5. Str. Cireșului, sat Decindeni, L = 0,493 km;

6. Str. Dudului, sat Decindeni, L = 0,150 km;

7. Str. Fântânii , sat Decindeni, L = 0,428 km;

8. Str. Florești, sat Decindeni, L = 0,100 km;

9. Str. Nucilor, sat Râncaciov, L = 0,083 km.

10. Str. Morarilor , sat Râncaciov, L = 0,162 km;

11. Str. Fântânilor 1, sat Râncaciov, L = 0,150 km;

12. Str. Fântânilor 2, sat Râncaciov, L = 0,060 km.

13. Str. Fântânilor 3, sat Râncaciov, L = 0,090 km.

Total = 1,986 km

Situaţia propusă

Extinderile reţelei de gaze naturale se vor realiza din ţeava din PE 100 SDR 11, în lungime totală de L = 1,986 km.

Regimul de presiune în care vor  funcţiona conductele  proiectate, va fi  presiune reduă.

Traseul conductei va fi numai pe domeniul public.

Modul de execuţie a terasamentelor (săparea şi astuparea şanţurilor) în vederea montării conductelor proiectate se va stabili în funcţie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum şi de dotarea constructorului, astfel:

• manual, în zonele unde montarea conductei se realizează la distantă mică faţă de alte instalaţii subterane, în zonele de intersecţie cu căile de comunicaţie, precum şi în locurile unde datorită pantelor cu înclinaţii foarte mari nu este posibil accesul utilajelor de săpat; în zonele cu instalaţii subterane existente, săparea manuală este necesară pentru a evita deteriorarea acestora precum şi pentru protejarea personalului de execuţie; la execuţia săpăturii manuale,şanţul va avea taluzuri naturale înclinate şi protecţii pentru maluri din şipci de lemn (ce se vor refolosi de la o locaţie la    alta ), pentru apărarea personalului de execuţie contra surpărilor;

• mecanizat, cu excavator , în zonele unde este posibil accesul acestuia, precum şi pentru lucrările care necesită volume mari de dislocări de pământ.

Lucrările de terasamente vor începe(dupa caz) prin înlăturarea selectivă a stratului fertil (vegetal) pe o adâncime de 30,0 cm, astfel încât, după astuparea conductelor, acesta să fie repus la locul de unde a fost  luat.

Subtraversarea  obstacolelor (strazi asfaltate)

Având în vedere configuraţia terenului, se propune ca subtraversarea obstacolelor(străzi asfaltate)  să fie realizată prin foraj orizontal .

Pe toata lungimea subtraversărilor  plus cate 0,5 metri amonte și aval fața de aceastea,conductele proiectate se vor monta în tub protector din OL .

Conducta din polietilenă se așează șerpuit în șanț și se acoperă cu un start de nisip de minim 10 cm.

În lungul conductelor, pe generatoarea superioară,se montează firul trasor din cupru cu secțiune de minim 1,5 mm2 cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de strapungere de 5 kV.

Acoperirea conductei se efectueaza în straturi subțiri de pământ mărunțit, prin compactare după fiecare strat.

La 35 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se monteaă banda protectoare din polietilenă de culoare galbenă cu lațime minimă de 15 cm și inscripționată.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate; în faza de funcţionare se vor utiliza gazele naturale;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate în perioada de execuţie vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase, iar alimentarea utilajelor cu carburanţi se face numai la staţiile autorizate; Pentru perioada de funcţionare este prevăzută efectuarea de probe de presiune şi etanşeitate înainte de darea în funcţiune şi program de verificare periodică a traseului în perioada de exploatare.

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează proiectul aparține domeniului public al comunei Dragomirești confom Certificatului de Urbanism nr. 125 din 29.05.2018;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

- înainte de începerea lucrărilor, dacă este cazul, se vor anunţa firmele care au instalaţii în vederea identificării cablurilor şi altor instalaţii subterane, prin efectuarea de gropi de sondaj şi stabilirea poziţiei în vederea evitării deteriorării lor;

- se vor respecta normele tehnice privind distanţa de amplasare faţă de LEA sau priză de legătură la pâmânt a stâlpilor acesteia;

- se va verifica rezistenţa şi etanşeitatea conductei noi prin efectuarea probelor specifice înainte de branşare; se vor respecta distanţele faţă de zonele de locuit şi faţă de celelalte cabluri şi reţele existente în zonă, conform normativelor în vigoare ;

- se va ţine cont de soluţiile tehnice de execuţie pentru realizare, propuse de proiectant;

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor stabili traseul conductelor, marcându-se pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţelele sau construcţiile subterane existente şi se va asigura accesul la locuinţe;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor transporta şi se vor pune în operă în

aceeaşi zi;

- materialul excavat pentru realizarea şanţurilor se va depozita pe o singură parte şi va fi folosit ca material de umplutură; la terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea iniţială;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producţie autorizate;

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia aerului

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

- se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice;

Protectia impotriva zgomotului

- activitatea  se va desfăşura după un program stabilit, pentru ca influenţa zgomotului produs de utilaje, asupra obiectivelor învecinate să fie cât mai redusă;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

Protecţia solului

- pământul rezultat din săparea şantului va fi depozitat provizoriu si apoi refolosit la reumplere;

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea terenului de materialele şi deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

- în cazul producerii unor poluări accidentale, se vor lua toate măsurile de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale;

- vor fi evitate lucrări care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente în zonă;

- prin lucrarile propuse nu sunt necesare tăieri de arbori;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda serviciului de salubritate;

- constructorul este obligat să nu depoziteze în zonă deşeurile rezultate din execuţia lucrării, pământ, pietriş, etc;

- deşeurile reciclabile rezultate se vor colecta prin grija executantului lucrării, la locul de producere, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;

  - conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- spaţiile verzi afectate de amplasamentul conductei şi branşamentului de gaze naturale se va reface şi se va aduce la starea iniţială;

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei, se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate şi aducerea la starea iniţială a terenului afectat de lucrări;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă