I.I. BUCUR ANDREEA DIANA

RNR ARHICAD STUDIO SRL

faza : DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

denumire obiectiv: SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ATELIER IN CURATATORIE HAINE, COVOARE, LUCRURI VOLUMINOASE

amplasament : str. Principala, nr. 273, sat Ulmi, com.Ulmi, jud.Dambovita

FOAIE DE CAPĂT.................................................................................................1

CUPRINS …………......................................................................................2

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI ............................................................…….3

II. TITULAR…………………………………………………………………..……..3

III. DESCRIEREA PROIECTULUI……………………..…………...………….....3

III.1. Rezumatul proiectului........................................................................................3

III.2. Justificarea necesitatii proiectului......................................................................4

III.3. Forme fizice ale proiectului...........................................................................4

III.4.  Elemente caracteristice specifice proiectului................................................4

III.5. Localizarea proiectului...................................................................................7

III.6. Caracteristicile impactuluitential....................................................................8

IV. SURSE DE POLUANTI SI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA  POLUANTILOR IN MEDIU	9

IV.1 Protectia calitatii apei.....................................................................................9

IV.2 Protectia aerului............................................................................................10

IV.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor................................................10

IV.4 Protectia impotriva radiatiilor......................................................................11

IV.5 Protectia solului si subsolului.......................................................................11

IV.6 Protectia ecosistemului terestre si acvatice...................................................12

IV.7 Protectia asezarilor umane si alte obiective de interes public.......................13

IV.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament......................................14

IV.9 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase..........................................15

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	15

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI	15

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	17

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	21

IX. ANEXE	21

MEMORIU DE PREZENTARE

## I.  DENUMIREA PROIECTULUI

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ATELIER IN CURATATORIE HAINE, COVOARE, LUCRURI VOLUMINOASE

str. Principala, nr.273, sat Ulmi, com. Ulmi, jud.Dambovita

## II. TITULARUL  PROIECTULUI

I.I. BUCUR DIANA-ANDREEA – cu sediul in jud.Dambovita, com. Aninoasa, sat Sateni, str. Salcami, nr. 10 – nr.tel. contact: 0730.306.072

## III. DESCRIEREA  PROIECTULUI

## III.1.  Rezumatul  proiectului

Proiectul are ca principal obiectiv schimbarea partiala a destinatiei constructiei C4-atelier existenta pe teren in curatatorie haine, covoare, lucruri voluminoase. Spatiul va fi dotat cu spatiu vestiar angajati si grup sanitar. Nu se propun a se executa lucrari de modificare/ recompartimentare a spatiului existent, ci doar montarea de mobilier/ utilaje specifice desfasurarii activitatii de curatatorie haine, covoare, lucruri voluminoase.

Echipamentele ce se doresc a se monta pentru realizarea fluxului propus sunt:

| Nr.crt | Denumire/Tip utilaj/echipament | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator Fotovoltaic Mobil | minim 2400 w invertor Victorian Energy media de energie produsa/an – minim 4000 kWh |
| 2 | Masa de calcat suflanta/absorbanta | Motorul trifazic de aspiratie Boiler incorporat cu capacitate de min 9 lt cu controlul nivelului automat Brat suflante si absorbante incalzit Iluminat propriu si suspensie fier calcat |
| 3 | Masina de spalat cu viteza mare de stoarcere -30 kg | Capacitate: min 30 kg/sarja. Volum cuva: min 318 lt. Adancime cuva: min 523 mm. Diametru de incarcare: min 400 mm. Viteza spalare: min 32 rot/min. Viteza centrifugare: min 840 rot/min. Consum apa/ciclu (conform ISO 9398): max 511 lt. |
| 4 | Masina de spalat cu viteza mare de stoarcere -23 kg | Capacitate: min 23 kg/sarja. Volum cuva: min 215 lt. Adancime cuva: min 560 mm. Diametru de incarcare: min 700 mm. Viteza spalare: min 35 rot/min. Viteza centrifugare: min 947 rot/min. Rumozitate: max 70 dB. Consum apa/ciclu (conform ISO 9398): max 380 lt. |
| 5 | Uscator rotativ | Toba confectionata din otel Microprocesor IM10 (touch screen) cu min 30 programe Ciclu de racire la sfarsitul fiecarui program Modificarea temporara a parametrilor de uscare in timpul functionarii programului |
| 6 | Calandru uscator | Latime de lucru min 2100. Diametru cilindru min 320 mm. Productivitate orara: min 27 KG. rola presoare. Incalzit cu electric |
| 7 | Dezumidificator industrial 3in1 | Debit de aer reglabil Curent de aer lung Debit: min 10200 m3/h Diametru: max 750 mm Alimentare: 220/50Hz |
| 8 | Masina automata de spalat, pre-centrifugat si centrifugat covoare | - productie min 50 mp/h latime covor min 3.2 m durata medie de curatare covor (aprox 4 mp) – max 5 min consum energie/mp – max 0.18 kw consum apa/mp – max 16 l panou control tactil filtru reciclare apa viteza centrifugare – min 1050 rpm |
| 9 | Ventilator |  |
| 10 | Aspirator de tip umed si uscat cu 3 motoare | curatare umeda si uscata minim 3 motoare capacitate efectiva min 50 lt greutate msx 25 kg |
| 11 | Aspirator cu injectie – extractie pentru surafete medii cu mocheta | capacitate rezervor apa murdara min 30 litri capacitate rezervor apa curata min 30 litri putere min 1500 W capacitate de aspirare min 3000 (mm H2O) greutate max 20 kg |
| 12 | Aspirator cu injectie – extractie si 1 perie | Capacitate rezervor apa murdara min 35 litri Capacitate rezervor apa curata min 35 litri Putere: min 1500 w Capacitate de aspirare (mm H2O): min 3400 Perie: min 600 rot/min; min 363 mm |
| 13 | Generator de vapori la 220v – cu injectie detergent si aspirare | presiune max 6.0 bar putere de aspirare min 1200 w capacitate min 1.5 l greutate max 12 kg |
| 14 | Aspirator cu spuma si extractor pentru curatat tapiterii | Capacitate rezervor apa murdara min 14 litri Capacitate rezervor apa curata min 14 litri putere min 1500 w pompa prin vibrare presiune min 4 bar |
| 15 | Aparat de calcat vertical | minim 1900 w minim 3 nivele de abur tija reglabila pe inaltime dispozitiv creare pliuri |
| 16 | Desktop all in one | Intel I7 Boxe incluse Wirless, Bluetooth ecran min 23 inch |
| 17 | Multifunctionala | imprimare laser display LCD interfata USB 2.0 imprimare Wirless si retea |
| 18 | Mobilier | PAL melaminat 18 mm canturi ABS picioare inox feronerie inox |

Tehnicile utilizate si procedurile de curatare nu implica utilizarea de produse chimice, in intreg procesul de curatare utilizandu-se apa.

## III.2.  Justificarea necesitatii proiectului

Motivele care au determinat demararea acestei investitii au la baza considerente privind diversificarea serviciilor de tip curatatorie prin crearea unui spatiu adecvat acestui tip de activitate, in care insa nu se folosesc procedeele chimice, principala metoda de curatare fiind utilizarea apei.

## III.3.  Valoarea investitiei

Avand in vedere faptul ca prezentul proiect este in faza elaborare documentatie pentru obtinere finantare fonduri europene, indicatorii tehnico-economici urmeaza sa se stabileasca.

## III.4.  Perioada de implementare

Avand in vedere faptul ca prezentul proiect este in faza elaborare Studiu de fezabilitate, se poate estima o perioada de aprox. 6 luni pana la obtinerea Autorizatiei de Construire si aprox.6 luni pentru implementarea proiectului.

## III.5.  Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporrar (planuri de situatie si amplasamente

Plansele representative privind lucrarile ce se doresc a se realiza, atasate prezentei documentatii sunt:

- Plansa A01 – plan de incadrare in zona

- Plansa A02 – plan de situatie

## III.6.1  Formele fizice ale proiectului

Lucrările obiectivului „SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ATELIER IN CURATATORIE HAINE, COVOARE, LUCRURI VOLUMINOASE” fac referire la parte din constructia C4 – atelier, situata pe terenul din intravilanul comunei Ulmi, satul Ulmii, str.Principala, nr.273, cu  suprafata de 11143mp, proprietate particulara SC LIN IMPEX SRL.

Constructia care face obiectul prezentei documentatii are suprafata totala de 797mp, din care a fost inchiriata de catre I.I.BUCUR ANDREEA DIANA suprafata de 164mp utili in baza contractului de inchiriere nr.610/06/09.2018 pentru desfasurarea activitatii de curatatorie haine, covoare, lucruri voluminoase.

Vecinătăţi:	Nord	-SC LIN IMPEX SRL		-   91,00m

-NICA CONSTANTIN		- 114,38m

Est      	-SC LIN IMPEX SRL		-   28,77m

-DRUM				-   45,21m

Sud	-NEACSU ION			-   94,43m

-PAVEL NICOLAE		-   41,16m

-POP MIHAI			-   71,08m

Vest    	-DN 71 TGV-BUCURESTI		-   31,43m

Terenul cu categoria de folosinta intravilan curti constructii si forma de proprietate proprietate particulara, este situat în intravilanul comunei Ulmi, sat Ulmi (in temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism nr.2/2001 faza PUG, aprobat prin H.C.L. Ulmi nr.25/19.06.2003), intr-o zona cu functiunea dominanta – zona unitati industriale, de depozit si transport.

Suprafata teren – 11143.00mp

Sc/ Sd existenta	= 2831mp		-C1 – Birouri		Sc/Sd = 112mp

-C2 – Magazie		Sc/Sd = 108mp

-C3 – Magazie		Sc/Sd =   54mp

-C4 – Atelier		Sc/Sd = 797mp

-C5 – Sopron		Sc/Sd = 894mp

-C6 – Atelier		Sc/Sd = 498mp

-C7 – CT+Magazie	Sc/Sd = 166mp

-C8 – Depozit carburanti	Sc/Sd =   22mp

-C9 – Statie pompe	Sc/Sd =   10mp

-C10– Rezervor apa	Sc/Sd =   12mp

-C11– Grajd		Sc/Sd = 158mp

Sc/Sd propusa pentru schimbare destinatie din atelier C4 in curatatorie haine, covoare, lucruri voluminoase = 178.00mp, respectiv 164mp utili

Suprafata circulatii auto si pietonale = 3830mp (34,37%)

Suprafata spatii verzi amenajate = 4482mp (40,22%)

## III.6.2  Elemente specifice caracteristice proiectului

III.6.2..1 Profilul si capacitatile de productie

In constructia existenta, activitatea desfasurata va fi strict cea de curatatorie haine, covoare si lucruri voluminoase.

Astfel nu se vor desfasura activitati de productie

III.6.2.2. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea ;

Nu este cazul

III.6.2.3. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul

III.6.2.4. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Alimentarea cu apa potabila

Constructia existenta beneficiaza de alimentare cu apa, constructia nou propusa urmand a se racorda si ea.

Instalatia de alimentare cu apa rece se va face folosind presiunea apei din reteaua publica existenta in zona, prin racordarea direct la conducta de alimentare cu apa a localitatii. Apa calda va fi asigurata prin montarea unei centrale termice care vor utiliza gazul natural. Coloanele sunt prevazute la racordarea lor cu conducta principala de distributie cu robinete de inchidere si cu robinete de descarcare, pentru izolarea unei coloane in caz de nevoie. Amplasarea coloanelor de apa rece se face pe suprafata interioara a elementelor de constructie, la colturile incaperilor, iar conductele pe linie orizontala, la montarea lor pe pereti vor avea o mica inclinatie, urcand dinspre sursa de alimentare spre punctul de consum.

- Alimentarea cu energie electrica

Constructia existenta beneficiaza de alimentare cu energie electrica, care se face prin intermediul retelei publice de electricitate existenta in zona.

- Asigurarea agentului termic

Agentul termic va fi asigurat prin montarea unei centrale termice ce va utiliza gazul natural.

- Evacuarea apelor uzate

Scurgerea apei menajere se va face prin intermediul fosei septice etans vidanjabile existente pe teren.

III.6.2.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Nu este cazul. Constructia propusa pentru schimbare de destinatie este o constructie existenta, astfel implementarea proiectului nu necesita lucrari noi de construire.

III.6.2.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu este necesara amenajarea unor noi cai de acces sau schimbarea celor existente, accesul atat auto, cat si pietonal pe teren realizandu-se din drumul existent cunoscut sub denumirea de str.Principala, sat Ulmi, com.Ulmi.

III.6.2.7. Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Nu este cazul. Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale.

III.6.2.8. Metode folosite în constructie;

Nu este cazul. Constructia propusa pentru schimbare de destinatie este o constructive existenta, astfel implementarea proiectului nu necesita lucrari noi de construire. Singurele lucrari noi sunt cele de amenajari interioare – refacere finisaje si compartimentari usoare din gips-carton

III.6.2.9. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Va fi conform graficului de executie. Durata de executie propusa : 6 luni - amenajari interioare – refacere finisaje si compartimentari usoare din gips-carton.

III.6.2.10. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

III.6.2.11. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul. Propunerea de realizare a proiectului reprezinta singura alternativa de amplasament a halei, avand in vedere faptul ca s-a incheiat un contract de inchiriere pentru constructia in care se doreste amenajarea curatatoriei.

III.6.2.12. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului;

Nu este cazul.

III.6.2.13. Alte autorizatii cerute pentru proiect;

Prin Certificatul de Urbanism nr. 1 din 09.01.2019 au fost solicitate urmatoarele avize :

- securitatea la incendiu

- sanatatea populatiei.

- Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita

## IV. DESCRIEREA  LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

IV.1. Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Proiectul are ca principal obiectiv schimbarea destinatiei constructiei existente din atelier in curatatorie haine, covoare, lucruri voluminoase ce presupune interventii minore asupra constructiei si anume amenajari interioare – refacere finisaje si compartimentari usoare din gips-carton.

IV.2. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

III.3. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu este necesara amenajarea unor noi cai de acces sau schimbarea celor existente, accesul atat auto, cat si pietonal pe teren realizandu-se din drumul existent cunoscut sub denumirea de str.Principala, sat Ulmi, com.Ulmi.

IV.4.Metode folosite in demolare Nu este cazul

IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare Nu este cazul.

IV.6. Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)

Nu este cazul

## V. DESCRIEREA  AMPLASARII PROIECTULUI

V.1. Distante fata de granite – pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context  transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul intrucat nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context  transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Terenul cu categoria de folosinta intravilan curti constructii si forma de proprietate proprietate particulara, este situat în intravilanul comunei Ulmi, sat Ulmi (in temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism nr.2/2001 faza PUG, aprobat prin H.C.L. Ulmi nr.25/19.06.2003), intr-o zona cu functiunea dominanta – zona unitati industriale, de depozit si transport. Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.

V.3. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind

V.3.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

In prezent, pe terenul cu categoria de folosinta intravilan curti constructii si forma de proprietate proprietate particulara, situat în intravilanul comunei Ulmi, sat Ulmi (in temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism nr.2/2001 faza PUG, aprobat prin H.C.L. Ulmi nr.25/19.06.2003), intr-o zona cu functiunea dominanta – zona unitati industriale, de depozit si transport exista mai multe constructii, avand functiuni diverse:

-C1 – Birouri		Sc/Sd = 112mp

-C2 – Magazie		Sc/Sd = 108mp

-C3 – Magazie		Sc/Sd =   54mp

-C4 – Atelier		Sc/Sd = 797mp – constructive care face obiectul schimbarii de destinatie in curatatorie haine, covoare lucruri voluminoase

-C5 – Sopron		Sc/Sd = 894mp

-C6 – Atelier		Sc/Sd = 498mp

-C7 – CT+Magazie	Sc/Sd = 166mp

-C8 – Depozit carburanti	Sc/Sd =   22mp

-C9 – Statie pompe	Sc/Sd =   10mp

-C10– Rezervor apa	Sc/Sd =   12mp

-C11– Grajd		Sc/Sd = 158mp

V.3.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului

Nu este cazul

V.3.3. Arealele sensibile

Nu este cazul

V.3.4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Nu este cazul

V.3.5. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare;

Nu este cazul. Nu exista o alta varianta de amplasare a proiectului.

## VI. DESCRIEREA  TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

## VI.1.  Protectia calitatii apelor

VI.1.1. Surse de poluanti  pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului, deci nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa.

Nu se vor evacua ape uzate epurate sau neepurate in emisar natural, deci nu va exista impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.

Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibil, uleiuri sau alte substante potential poluatoare pentru apele de suprafata sau subterane, in caz de deversare.

Apele uzate se vor deversa in fosa septica etans vidanjabila existenta pe teren

Apele pluviale vor fi captace prin sistemele de rigole existente si dirijate catre spatiile verzi.

VI.1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

## VI.2.  Protectia aerului

VI.2.1. Surse de poluanti  pentru aer, poluanti

Pe perioada de functionare a obiectivului, activitatea desfasurata in acest spatiu si anume cea curatatorie haine, covoare, lucruri voluminoase nu produce noxe care sa afecteze semnificativ calitatea aerului, avand in vedere ca pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere este prevazuta o centrala termica ce functioneaza cu gaze naturale.

VI.2.2. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, pentru realizarea lucrarilor de amenajari interioare.

In perioada de functionare nu vor fi necesare instalatii de retinere si dispersie a poluantilor in atmosfera.

## VI.3.  Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

VI.3.1. Surse de zgomot si vibratii

In fazele de executie a lucrarilor de amenajari interioare se vor lua masuri pentru atenuatea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

Procesele tehnologice de execuție a obiectivului implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții

adecvate. Fiecare utilaj în lucru reprezintă o sursă de zgomot. Toate instalațiile și utilajele folosite sunt

omologate conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul.

Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalații, trebuie

avute în vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursă;

- Zgomot de câmp apropiat;

- Zgomot de câmp îndepărtat.

Fiecăruia din cele trei niveluri de observare îî corespund caracteristici proprii. Nivelul de zgomot

produs de utilaje se încadrează între 30-60 dB și este de joasă frecvență, ceea ce nu crează un nivel de zgomot,

ce să depășească limitele prevăzute prin STAS 10009/1988.

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de

transport. Pentru transportul materialelor (pământ, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se

folosesc basculante/autovehicule grele. Pentru evaluarea valorilor traficului de șantier, s-a apreciat capacitatea

medie de transport a vehiculelor de 10 t.

În timpul exploatării nu au fost identificate surse de zgomot.

VI.3.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de santier si adesfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997 , nu va depasi valoarea maxima de 65 dB (A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

## VI.4.  Protectia împotriva radiatiilor

VI.4.1. Surse de radiatii

Nu vor exista surse de radiatii atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare a obiectivului propus.

VI.4.2. Amenajari si dotari  pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

## VI.5.  Protectia împotriva solului si subsolului

VI.5.1. Surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

In cadrul realizarii proiectului s-au luat in considerare mai multe cazuri care ar putea duce la poluarea solului / subsolului, in cele doua faze de desfasurare, astfel:

In faza de constructie:

- Nu este cazul

In faza de functioanare  :

- depozitarea necontrolata a deseurilor;

IV.5.2. Amenajari si dotari pentru  protectia solului si subsolului

Masuri de reducere a impactului in faza de constructive-amenajari interioare a spatiului:

- Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si utilajelor pentru constructii si a vehiculelor de transport materiale de constructie;

- Proceduri pentru stocarea si manipularea deseurilor si a materiilor prime;

- Amenajarea de zone de parcare pentru utilajele si vehiculele implicate in activitatile de constructii (ex. suprafata impermeabila);

- Intretinerea, alimentarea cu combustibil, spalarea vehiculelor si operatiile de reparatii / intretinere a utilajelor sa se efectueze la locatii prevazute cu dotari adecvate de prevenire scurgerilor de produse poluante sau, pentru situatii accidentale, masuri de limitare a infiltrarii acestora in sol.

Masuri de reducere a impactului in faza de functionare:

-  pavarea platformelor carosabile cu dale speciale de beton, inerte chimic, impermiabile si rezistente la  hidrocarburi;

-  realizare de rigole astfel încât să fie asigurata preluarea apelor pluviale ;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol în spaţii neamenajate corespunzator.

## VI.6.  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

VI.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna , care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de executie , nici in functionare.

VI.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

## VI.7.  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

VI.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

In zona in care se realizeaza lucrarile propuse de schmbare de destinatie a constructiei existente,  acestea vor avea un impact minim negrijabil asupra asezarilor umane si/sau fata de monumentelor istorice si de arhitectura, fiind reprezentate de lucrari de amenajari interioare.

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potential balnear, turistic sau alte obiective istorice .

Distantele de amplasare a constructiilor pe teren fata de comstructiile aflate pe proprietatile invecinate, sunt dupa cum urmeaza:

Nord	-SC LIN IMPEX SRL		-  28,60m – hala parter

-NICA CONSTANTIN		- teren liber de constructii

Est      	-SC LIN IMPEX SRL		- teren liber de constructii

-DRUM

Sud	-NEACSU ION			- teren liber de constructii

-PAVEL NICOLAE		-  24,55m – hala productie

-POP MIHAI			-  42,78m – locuinta parter

Vest    	-DN 71 TGV-BUCURESTI

VI.7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Constructia existenta nu prezinta nici un fel de elemente functionale sau de alta natura care ar putea prejudicia mediul natural si constituit existent. Terenul liber din zona constructiei  proiectate, care nu se va amenaja ca platforme betonate sau asfaltate, drumuri, parcaje s-a propus ca spatiu verde cu rol de protectie si ambientare.

Se vor respecta conditiile din avize.

## VI.8.  Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusive eliminarea

VI.8.1 Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Tipul si cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj , (Codificate conf. HG nr. 856/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

- Deseuri menajere (20 03 01), generate din activitatea personalului implicat in constructie-montaj; se vor depozita in container in incinta obiectivului si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic , functie de numarul echipelor implicate in lucrari.

- Deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje din plastic (15 01 02), ambalaje amestecate (15 01 06), deseuri metalice (17 04 07)  pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in recipiente adecvate, special destinate, urmand a fi predate catre societati autorizate , in vederea valorificarii.

- Deseuri de constructii:, deseuri metalice (17 04 05) , resturi de beton (17 01 01) , lemn (17 02 01), deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje din plastic (15 01 02), ambalaje amestecate (15 01 06) ; fractiunile reciclabile se vor valorifica prin unitati autorizate.

Tipurile si cantitatile de deseuri generate in perioada de functionare:

- Deseuri menajere (20 03 01), generate din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container in incinta obiectivului si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic.

Deseuri generate din activitatea propusa – curatatorie haine, covoare si lucruri voluminoase

- Deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje din plastic (15 01 02), ambalaje amestecate (15 01 06), deseuri metalice (17 04 07)  pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in recipiente adecvate, special destinate, urmand a fi predate catre societati autorizate , in vederea valorificarii.

IV.8.2 Modul de gospodarire a deseurilor – program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pentru colectarea deseurilor menajere a fost prevazut un spatiu special in incinta obiectivului. Se propune colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea lor (atat cat este posibil). Dupa realizarea lucrarilor de amenajare in vederea schimbarii destinatiei cladirii existente, se vor contracta serviciile unei firme specializate pe transportul deseurilor menajere la rampa ecologica.

Plan de reducere a cantitatilor de deseuri generate, prin asigurarea in principal a colectarii

selective a deseurilor reciclabile, predarea periodica a deseurilor valorificabile catre societatile autorizate si

controlul amanuntit al produselor achizitionate/comercializate. fiind astfel redusa in special cantitatea de

deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri. Gestionarea deseurilor se refera la

depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor,

principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la

reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de

gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din

faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este

intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare,

reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce

au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca

efecte negative asupra mediului.

Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite pe

categorii in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat

de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix

(*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 20 01 35*). Toate categoriile de

deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare de deseuri

se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in

urma predarii acestora catre colectorii autorizati. Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa

predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea

publica competenta (Agentiile pentru Protectia Mediului) si sa efectueze operatii de colectare,

transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare,

nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000lei (L211/2011,

art.61, alin.1, lit.a). Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de

producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste” (L211/2011-art.21,alin.1).

Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea

operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte

numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare/eliminare.

Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea

ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul

inconjurator. Altfel, sanctiunile aplicabile sunt cuprinse intre 20.000÷40.000lei (L 211/2011, art.61,

alin.1, lit.a). Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in

functie de de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care

pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un

grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul

de generare la destinatia finala. Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea

cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.a). Trasabilitatea este regasita la

generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu anexa 1 a HG856/2002. Evidenta

gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deseu, este transmisa anual agentiei de mediu si

este pastrata cel putin 3 ani (L211/2011, art.49). Lipsa acesteia atrage dupa sine aplicarea unei

amenzi cuprinse intre 15.000÷30.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.b).

Masuri privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament, in conformitate cu legislatia in vigoare

✓ Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu

✓ Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente

de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar

putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.

✓ Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este inchis, pe platforma betonata, prevazut

cu un acoperis si ferit de intemperii.

✓ Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic,

inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea

poluarilor accidentale.

✓ La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare

privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

✓ Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna

mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de

incediu pentru vecinatati).

✓ Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de

mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/

eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul

Romaniei.

✓ La predarea deseurilor se vor completa in 3 exemplare Formularele de incarcaredescarcare

deseuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expeditie/transport deseuri periculoase (Anexa 2), dupa caz,

pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul

Romaniei. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre, generator, transportator si colectorul/valorificatorul/

eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda

aceste deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator,

care il pastreaza ca parte a evidentei gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu HG 856/2002.

✓ Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului predat (nepericulos

sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/

transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba numar si serie, datele fiecarui operator

implicat, categoria de deseu transportata, CODUL si CANTITATEA colectata, precum si destinatia

finala (valorificare/eliminare). ✓ De asemenea, societatea detine contractele cu toti colectorii autorizati sa

preia deseurile generate si autorizatiile de mediu ale acestora, in care se mentioneaza activitatea de

preluare, colectare, transport deseuri in vederea efectuarii operatiunilor de valorificare si/sau eliminare, si cel

mai important, codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt preluate in vederea stocarii temporare

la colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul final), acesta are obligatia sa puna la dispozitia

generatorului datele despre instalatia unde se va efectua operatia de valorificare/reciclare/eliminare (denumire

agent economic, autorizatie de mediu, dupa caz certificat de valorificare/eliminare a deseurilor preluate).

MASURI PRIVIND PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor

mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie

minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica.

Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea

cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai

dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca

efecte negative asupra mediului. Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deseurilor

care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deseurilor

se transmite lunar si anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului . Masurile specifice privind

prevenirea si/sau reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

- Gestionarea eficienta a hartiei/cartonului: Masuri: • Evitarea generarii deseurilor si reducerea folosirii

hartiei: - Printare doar daca este absolut necesar; - Print fata- verso; - Micsorare fonturi, rezultand astfel mai

putine pagini printate. • Amplasarea optima in birouri si ultilizarea recipientilor pentru colectare selectiva

a hartiei/maculaturii. • Informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla.

• Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata pentru realizarea documentelor.

• Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton catre agenti economici autorizati in domeniul

reciclarii.

- Gestionarea eficienta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi

fluorescente, baterii/acumulatori Masuri: • Evitarea generarii de DEEE-uri prin repararea echipamentelor

defecte, • Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici autorizati in

domeniul reciclarii, • Inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de

viata.

## VI.9.  Gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

VI.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Nu este cazul.  Deoarece curatatoria nu va utiliza in procesul de curatare substante chimice si procesul clasic de spalare cu apa, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop. Nu se vor comercializa sau depozita substante toxice sau periculoase pe amplasamentul studiat.

VI.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

## VII.1.  Caracteristicile impactului potential – descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

VII.1.1. Impactul si natura impactului;

Se apreciaza ca impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ ala apei, calitatii aerului, climei, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente este direct si pe termen scurt, pe perioada executarii lucrarilor de amenajari interioare.

VII.1.2. Extinderea impactului;

Local, numai in zona de lucru, pe perioada executiei si functionarii obiectivului.

VII.1.3. Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa, numai pe perioada de realizare a proiectului – lucrari de amenjari interioare.

VII.1.4. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

VII.1.5. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

VII.1.6. Natura transfrontiera a impactului;

Nu este cazul.

## VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Consideram ca nu sunt necesare dotari si masuri speciale de supraveghere a calitatii mediului si monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului, in ceea ce priveste proiectul propus deoarece in conditii de functionare normala aceasta nu va afecta factorii de mediu.

## IX. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care

transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE(IED) a Parlamentului European şi a Consiliului

din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al

poluării), Directiva2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior

de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind

calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a

Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a

anumitor directive, şi altele).

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cunoscuta sub denumirea de directiva IPPC , au fost transpuse, in legislatia nationala prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 152/2005 privind prevenirea , reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006. Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea si controlul poluarii provenita de la activitatile specificate in anexa I a Directivei 96/61/CE.

Aceasta anexa nu mentioneaza proiecte de tipul  celui prezentat in acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse in legislatia nationala prin HG nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta risc de accident major in care sunt implicate substante periculoase, Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse etc..

Proiectul nu se incadreaza in domeniul avut in vedere de HG nr. 804/2007.

Directiva COV

Prevederile directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de distributie a carburantilor, au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea , incarcarea , descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statii  de benzina, modificata si completata prin HG nr. 893/2005.

Proiectul nu intra sub incidenta acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse in legislatia nationala prin HG nr. 440/ 2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale unumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere.

Proiectul nu intra in categoria instalatiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apa

Directiva cadru privind apa ( 2006/60/CE) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 107/1996- Legea Apelor. Implementarea proiectului se va face astfel incat sa respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate in perioada de constructie si prevenirea scurgerilor de poluanti in timpul constructiei si exploatarii astfel incat sa nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului incojurator.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influenta temporara locala in perioada de constructie.

Directiva – cadru deseuri

Directiva 2008/98/CE privind deseurile si abrogarea unor directive a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Evidenta deseurilor se realizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase.

Deseurile rezultate in perioada de constructie si functionare vor fi colectate separat si transportate de pe amplasament de catre o firma specializata.

## X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X.1 Descrierea lucrarilor necesare organizãrii de santier

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului publicului si numai cu personal calificat.

Amenajarea obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor produse se vor folosi drumurile existente.

Echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei. Pe perioada realizarii lucrarilor de amenajare se va monta un container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.

Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului, responsabil fiind contractantul lucrarilor.

La executarea lucrarilor aferente prezentului proiect , constructorul va lua toate  masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute la executia lucrarilor:

- personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa , precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier , cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier , cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;

X.2.  Localizarea organizãrii de santier

Organizarea de santier se va amplasa pe un perimetru restras in incinta obiectivului de investitii.

Este de mentionat ca pe amplasament nu se vor ampalsa statii de betoane, lucrarile de amenajari neimplicand turnarea de beton.

Nu se vor amplasa baraci pentru muncitori pe amplasament.

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizarii de santier

Realizarea lucrarilor de constructie se va face cu asigurarea tuturor masurilor specifice de diminuare a impactului asupra mediului, si anume:

- folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia in vigoare;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat, in spatii special destinate si amenajate cu eliminarea acestor deseuri prin operatori autorizati;

- diminuarea la minim a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluiri moderate de zgomot;

- utilizarea de masuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor) ;

- prevederea de spatii special amenajate , dotate cu pubele pentru colectarea deseurilor menajere rezultate de la personalul de executie si eliminarea periodica  a acestor deseuri pritr-un operator autorizat;

- amplasarea unei toalete ecologice in perioada desfasurarii orgazizarii de santier;

- interzicerea eliminarii deseurilor in zonele din vecinatate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente santierului in zonele din vecinatate;

- interzicerea efectuarii reparatiilor si schimbarea uleiurilor in amplasament;

- delimitarea spatiilor in care se vor executa lucrarile de constructie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii;

- remedierea imediata a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere si eliminarea solului contaminat prin operatori autorizati;

- instruirea perioadica a personalului de executie privind protectia mediului.

X.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizãrii de santier

In zona organizarii de santier apar emisii de poluanti in aer de la motoarele autovehiculelor. Totodata se produce zgomot de la autovehicule si de la activitati de depozitare , manevrare, reparatii.

X.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Se vor lua masuri pentru verificarea tehnica a mijloacelor de transport, a utilajelor si echipamentelor pentru a evita emisii mari datorate unor defectiuni.

Depozitarea materialelor si depozitarea deseurilor vor fi realizate astfel incat acestea sa nu ajunga pe sol si sa nu fie sub incidenta precipitatiilor, pentru a evita infiltratiile de poluanti in sol.

## XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Nu este cazul – lucrarile de amenajare fac referire la o constructie existenta.

## XII. ANEXE

XII.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

La prezenta documentatie au fost anexate urmatoarele planuri :

  - Plan incadrare in zona

  - Plan de situatie

XII.2 schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

XII.3. schema-flux a gestionării deşeurilor

Nu este cazul

XII.4 alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

## XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

XIII.1. Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în

sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele

conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul

XIII.2. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

XIII.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar

în zona proiectului;

Nu este cazul

XIII.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar

pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

XIII.5. Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria

naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

XIII.6. Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul

va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management

bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic – Nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral – Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod – Nu este cazul

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de

suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului

de apă. – Nu este cazul

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea

excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. – Nu este cazul

Intocmit ,

arh. Nistor Ruxandra