**Ministerul Mediului**

**Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului**



|  |
| --- |
| **Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa** |

Nr.15663/9252/ 19 .07.2019

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. din 19.07.2019**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **MUNICIPIUL TARGOVISTE**,cu sediul în municipiul Targoviste, strada Revolutiei, nr.1-3, judetul Dambovita, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița cu nr. 15663 din 22.11.2018, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. [**57/2007**](https://idrept.ro/00103869.htm) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. [**49/2011**](https://idrept.ro/00139597.htm), cu modificările şi completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița decide**, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) din data de 04.07.2019 că proiectul **”EXTINDERE SI REALIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA SI RETEA DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL TARGOVISTE-PRISEACA - PE STRAZILE TEILOR, PRISECII, PLANTELOR, PADURII, CRANGULUI SI INFRATIRII*”***, propus a fi amplasat în municipiul Targoviste; **STRAZILE TEILOR, PRISECII, PLANTELOR, PADURII, CRANGULUI SI INFRATIRII** , județul Dâmbovița **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit **luarea deciziei etapei de încadrare in procedura** de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2 pct. 13, lit. a;

b) impactul realizării proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetație, fauna si nesemnificativ pentru ape, aer si așezările umane;

c)nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

***1. Caracteristicile proiectelor***

***a)mărimea proiectului***:

Prezentul proiect cuprinde extinderea retelelor de apa si canalizare existente pe str. Teilor, Prisecii, Infratirii, Plantelor, Padurii si Crangului, astfel incat locuitorii acestei strazi sa beneficieze de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera.

**Alimentarea cu apa**

Pentru realizarea investiei s-a propus extinderea retelelor de distributie a apei existente, cu conducte PEID PE100 Pn 6 at cu diametrul de 110 mm, montate ingropat sub adancimea de inghet defalcate pe strazi si lungimi dupa cum urmeaza:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strada** | **Conducta/diametru** | **Lungime** |
| Prisecii | PEID De 110x4.0 mm | L = 84 m |
| Infratirii | PEID De 110x4.0 mm | L = 162 m |
| Teilor | PEID De 110x4.0 mm | L = 393 m |
| Padurii | PEID De 110x4.0 mm | L = 485 m |
| **TOTAL** | | L = 1124 m |

**Colectoare de canalizare menajera**

Retelele de canalizare menajera propuse se vor executa din tuburi circulare din PVC multistrat SN4, pentru canalizare, defalcate pe strazi si diametre dupa cum urmeaza:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strada** | **Conducta/diametru** | **Lungime** |
| Plantelor | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 427 m |
| Prisecii | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 173 m |
| Infratirii | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 130 m |
| Teilor | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 633 m |
| Padurii | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 468 m |
| Crangului | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 1798 m |
| **TOTAL** | | L = 3629 m |

**Staţii de pompare ape uzate**

Din cauza declivitatii terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul retelei de canalizare 2 statii de pompare a apelor uzate, ambele amplasate pe strada Crangului.

Realizarea obiectelor investitiei propuse se va face pe un amplasament apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, judetul Dambovita.

In prezent exista retele de distributie apa si retele de canalziare menajera, pe o parte din strazile cuprinse in proiect, care acopera integral sau partial zonele locuite, dupa cum urmeaza:

* Pe strada **Plantelor** exista retea de distributie apa pe toata lungimea ei, insa nu exista retele de canalizare menajera
* Pe strada **Teilor** exista o retea de distributie apa care acopera partial zona locuita, insa nu exista retele de canalizare menajera
* Pe strada **Prisecii si Infratirii** exista o retea de distributie apa care acopera partial zona locuita, insa nu exista retele de canalizare menajera
* Pe strada **Padurii** nu exista nici retele de distributie apa nici retele de canalizare menajera
* Pe strada **Crangului** exista retea de distributie apa pe toata lungimea ei, insa nu exista retele de canalizare menajera

**Alimentarea cu apa**

Pentru realizarea investiei s-a propus extinderea retelelor de distributie a apei existente, cu conducte PEID PE100 Pn 6 at cu diametrul de 110 mm, montate ingropat sub adancimea de inghet defalcate pe strazi si lungimi dupa cum urmeaza:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strada** | **Conducta/diametru** | **Lungime** |
| Prisecii | PEID De 110x4.0 mm | L = 84 m |
| Infratirii | PEID De 110x4.0 mm | L = 162 m |
| Teilor | PEID De 110x4.0 mm | L = 393 m |
| Padurii | PEID De 110x4.0 mm | L = 485 m |
| **TOTAL** | | L = 1124 m |

Retelele de distributie apa potabila vor fi montate in carosabil si acolo unde permite amplasamentul in spatiul verde.

Pe reţeaua de distribuţie se vor monta hidranti de incendiu in capetele de retea, vane de secţionare la capatul strazii si hidranti de incendiu supraterani Dn 80 la o distanta de max 100 m unul de altul, pe conductele de distributie cu diametrul mai mare sau egal cu De 110 mm. Vanele se vor monta în cămine de vane din beton monolit.

La subtraversarea drumurilor de orice categorie se vor prevedea tuburi de protectie din teava de oţel ce se vor citoma la interior si exterior.

Din punct de vedere PCI lucrarile de canalizare nu pun probleme si nu necesita protectie speciala.

**Colectoare de canalizare menajera**

Retelele de canalizare menajera propuse se vor executa din tuburi circulare din PVC multistrat SN4, pentru canalizare, defalcate pe strazi si diametre dupa cum urmeaza:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strada** | **Conducta/diametru** | **Lungime** |
| Plantelor | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 427 m |
| Prisecii | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 173 m |
| Infratirii | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 130 m |
| Teilor | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 633 m |
| Padurii | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 468 m |
| Crangului | PVC SN4 Dn 250 mm | L = 1798 m |
| **TOTAL** | | L = 3629 m |

Pe reteaua de canalizare menajera vor fi executate camine de vizitare, cu si fara camera de lucru (functie de adancimea lor). Caminele de vizitare vor avea fundatie din beton monolit si suprastructura formata din elemente prefabricate din beton (camera de lucru circulara Dn 1000 mm, corp tronconic, tuburi circulare Dn 800 mm, placa de acoperire). Aducerea la cota terenului amenajat a caminelor de vizitare se va realiza cu beton monolit.

Caminele de vizitare la care diferenta de cota dintre colectorul care intra in camin si colectorul care pleaca din camin este mai mare de 0,70 m vor fi considerate camine de rupere de panta si vor fi executate conform detaliului atasat documentatiei, avand curgere denivelata.

Caminele de vizitare cu doua sau mai multe intrari vor fi considerate camine de intersectie si vor fi executate conform detaliului atasat documentatiei, avand cuneta profilata pentru fiecare colector influent.Suprastructura caminelor de rupere de panta si a caminelor de intersectie va fi identica cu cea a caminelor de vizitare curente.Colectorul de canalizare menajera va fi montat in general in zona carosabila si marginea drumurilor, iar traversarile drumului vor fi realizate prin sapatura deschisa cu aducerea terenului la starea initiala.Tuburile de canalizare se vor monta ingropat, la adancimea de 1.30 ÷ 3.00 m, pe un pat de nisip de 10 cm si primul strat de acoperire va fi tot de nisip de minim 10 cm, conform instructiunilor furnizorului.Panta de montare a retelei de canalizare va fi cuprinsa intre 4.0‰ si 1%, functie de panta terenului, asigurand atat scurgerea debitului de ape uzate menajere cat si viteza de autocuratire a retelei de 0.7 m/s.Tuburile s-au prevazut a fi montate sub adancimea de inghet, stabilita conform STAS 6054 si care, in cazul mun Targoviste este de 1,00 m.Pe reteaua de canalizare menajera, la intersectii, la schimbarea pantei sau a diametrului, precum si in aliniament, la distante de maximum 60,00 m, s-au prevazut camine de vizitare cu sau fara camera de lucru (functie de adancime). Caminele vor fi executate conform STAS 2448.Toate caminele de vizitare vor fi acoperite cu capace din fonta carosabile rezistente la trafic greu tip IV, deoarece in aceasta zona, colectorul de canalizare va fi montat in carosabil.

**Staţii de pompare ape uzate**

Din cauza declivitatii terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul retelei de canalizare 2 statii de pompare a apelor uzate, ambele amplasate pe strada Crangului.

Acestea vor fi realizate din elemente de beton armat, integral prefabricate. Statiile de pompare vor fi livrate de catre producator cu toate instalatiile hidraulice, electrice si de automatizare, inclusiv utilajele de pompare. Statiile de pompare va avea un diametru interior de 1.50 m si o inaltime totala de 3.40 m pentru SPAU1 si 3.95 m pentru SPAU2. La partea superioara vor fi prevazute cu placa de acoperire si capac carosabil. Fiecare statie de pompare va fi prevazuta cu 1 + 1R electropompe submersibile pentru ape uzate, cu tocator. Fiecare statie de pompare va fi de asemenea prevazuta cu scari de acces, sisteme de ghidaj si ancorare, etc. Volumul de inmagazinare va permite acumularea periodica pe termen scurt (maxim ½ ore) a apei uzate menajere, astfel incat electropompa sa functioneze cu intermitente, dar numarul opririlor/pornirilor sa nu fie mai mare de 6/ora. Electropompa submersibila va fi comandata de catre senzorii de nivel maxim/minim.

Apele uzate acumulate in aceaste statii de pompare vor fi pompate in reteaua de canalizare existenta pe strada Dambovitei, prin intermediul unor conducte de refulare din teava de polietilena de inalta densitate montate ingropat in aceeasi transee cu retelele de canalizare.

Conductele de refulare aferente satiilor de pompare ape uzate SPAU 1,2 vor fi realizate din conducte PEID, Pn 6 at, impartite pe diametre dupa cum urmeaza:

* pentru SPAU 1 – PEID De 110x4.0 mm, L = 210 m
* pentru SPAU 2 – PEID De 90x3.3 mm, L = 660 m

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare se va realiza din reţeaua de joasă tensiune din zonă.

b) **cumularea cu alte proiecte:** proiectul propus consta in extinderea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Targoviste, strada Teilor, Prisecii, Plantelor, Padurii, Crangului si Infratirii.

**c) utilizarea resurselor naturale:** nu este cazul;

**d) producţia de deşeuri: deşeurile menajere si cele din construcții vor fi preluate de operatori autorizaţi;** deşeurile rezultate în urma procesului de construire vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate

**e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu** (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: in timpul lucrărilor de execuție pot apare pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehiculele si utilajele folosite;

**2.** ***Localizarea proiectului***:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul se află în intravilanul si extravilanul comunei Ulmi; folosinta actuala: neproductiv (cai de comunicatii).

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. [57/2007](file:///C:\Users\Arhive%20Elvira\Elvira\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00103869.htm) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. [5/2000](file:///C:\Users\Arhive%20Elvira\Elvira\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00033752.htm) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. [107/1996](file:///C:\Users\Arhive%20Elvira\Elvira\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00008742.htm), cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. [930/2005](file:///C:\Users\Arhive%20Elvira\Elvira\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00085898.htm) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

**3. Caracteristicile impactului potențial**

a) extinderea impactului, aria geografica si numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului: lucrările propuse nu au efecte transfrontiera;

c) mărimea si complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

**Condițiile de realizare a proiectului:**

* Lucrările se vor executa cu respectarea condițiilor impuse prin avizele emise de autoritățile precizate in Certificatul de urbanism nr.506 din 03.06.2019,458 din 24.05.2018 emis de către Primaria municipiului Targoviste, fără afectarea factorilor de mediu.
* De asemenea se vor respecta masurile si conditiile de realizare a proiectului in conformitate cu **Avizul de gospodarire a apelor nr. 191/19.06.2019 emis de Administratia Nationala APELE ROMANE, Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea** , si anume:
* Sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul act de reglementare;
* Posesorul avizului de gospodarire apelor are obligatia sa anunte emitentul, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta;
* Nu vor fi afectate lucrarile existente ale constructiilor hidrotehnice si nici folosintele existente;
* Conform Legii Apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor;
* Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntarea in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Dambovita;

**Pentru protecţia apelor**

*Măsuri avute în vedere pentru reducerea/eliminarea poluării apelor*

**În perioada de construcţie**:

- deșeurile solide, materialul din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa in cursurile de apa. Se recomanda colectarea selectiva a deșeurilor in vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate;

- colectarea şi descărcarea apelor provenite din precipitaţii de pe platformele afectate de lucrările şantierului la parametrii prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

* întreţinerea corespunzătoare a maşinilor utilizate pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de proiect şi depozitarea în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare a materialelor de construcţii şi a consumabilelor;
* este permisă numai folosirea materialelor şi substanţelor atent evaluate din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare în echipamentele sistemelor de alimentare cu apa;
* orice rezervor de stocare a combustibililor şi carburanţilor va fi atent etanşat şi supravegheat şi amplasat pe platformă betonată, prevăzută cu rigole de scurgere;

**În perioada de funcţionare**:

* asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apa;
* curentul efluent al liniei apei potabile trebuie să rămână în funcţiune, cel puţin parţial pe toată perioada de desfăşurare a lucrărilor;
* asigurarea unei surse de energie pentru situaţii de urgenţă;
* realizarea unui plan de intervenţii în vederea prezentării la solicitare, autorităţilor de control;

**Pentru protecţia aerului**

*Măsuri avute în vedere pentru reducerea/eliminarea poluării aerului*

**În perioada de construcţie:**

* deplasarea cu viteză redusă a vehiculelor implicate în lucrările prevăzute de proiect, astfel încât să se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate;
* prevenirea ridicării prafului prin acțiuni de stropire in perioadele de vreme uscata;
* manipularea cu atenţie a materialelor de construcţii utilizate astfel încât să se evite antrenarea particulelor de praf;
* întreţinerea şi repararea utilajelor şi vehiculelor utilizate în scopul reducerii emisiilor de poluanţi atmosferici;
* orice rezervor de stocare a combustibililor şi carburanţilor va fi atent etanşat şi supravegheat, pentru a se evita eliminarea în aer a unor poluanţi;

**În perioada de funcţionare:**

* intervențiile in cazul apariției unor defecțiuni pe rețeaua de apa se vor executa cu utilaje performante care sa nu producă poluarea fonica a locuitorilor din zona;

**Pentru protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre**

*Măsuri avute în vedere pentru protecţia solului şi subsolului*:

**În perioada de construcţie**

* umpluturile vor fi făcute cu pământ sănătos, bine compactat de 20 - 30 cm, la umiditate optima, iar compactarea straturilor aflate imediat sub sistemul rutier se va supune exigentelor de compactare impuse patului drumurilor;
* ocuparea unor suprafeţe de teren cât mai mici pentru amenajarea organizării de şantier;
* depozitarea raţională a materialului excavat, astfel încât să fie ocupate suprafeţe cât mai mici de teren;

- stratul de sol vegetal va fi îndepărtat si depozitat in grămezi pentru a fi refolosit la reumplerea șanțurilor unde au fost poziționate conductele;

**În perioada de funcţionare**

* asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apa;
* refacerea zonelor verzi în cazul în care acestea vor fi afectate de lucrările propuse a se realiza.

**Pentru protecţia împotriva zgomotului sau vibraţiilor**:

*Măsuri avute în vedere pentru reducerea impactului:*

**În perioada de construcţie**

* lucrările prevăzute de proiect vor fi limitate pe perioada zilei;
* întreținerea utilajelor şi vehiculelor implicate în realizarea lucrărilor astfel încât zgomotul şi vibraţiile produse să fie minore;
* se interzice circulația autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);
* in perioada de execuție a lucrărilor se vor adopta masuri de protecție a locuințelor situate in proximitate;

**În perioada de funcţionare**

- nu este cazul;

**Deşeurile rezultate în perioada de construcţie şi exploatare, modul de gestionare al acestora şi măsurile impuse pentru reducerea impactului generat de acestea**

**Deşeurile generate în perioada de construcţie**:

* amestecuri de beton;
* fier şi PVC;
* cabluri, altele decât cele specificate;
* pământ, pietre (materiale din excavaţii);

**Deşeurile generate în perioada de exploatare**:

* deșeurile generate din întreținerea sistemului de alimentare cu apa se vor colecta selectiv si valorificate prin unități specializate;

**Măsuri avute în vedere pentru managementul deşeurilor şi minimizarea impacturilor negative în perioada de construcţie**:

* + deşeurile vor fi colectate separat şi vor fi reciclate sau valorificate conform specificului acestora (metale, PVC, etc.);
  + deşeurile recuperabile vor fi depozitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi predate societăţilor specializate în valorificarea lor;
  + deşeurile nerecuperabile vor fi depozitate şi eliminate conform legislaţiei specifice din domeniul deşeurilor;
  + materialul rezultat din excavaţii reprezintă cantitatea cea mai mare de deşeuri rezultate din realizarea proiectului şi va fi refolosit la umpluturi, compactat şi acoperit pentru restabilirea condiţiilor iniţiale;
  + se va urmări reducerea cantităţii de deşeuri rezultate, prin refolosirea materialelor de excavaţii la umplerea unor gropi;
  + deşeurile solide rezultate din excavaţii şi construcţii vor fi depozitate astfel încât să nu conducă la ocuparea unor suprafeţe de teren suplimentare;
  + este interzisă arderea deşeurilor de orice tip;
  + solul vegetal va fi manevrat şi depozitat separat astfel încât să poată fi folosit la acoperire şi revegetare;
  + deşeurile menajere generate în locaţia şantierului vor fi colectate şi evacuate în condiţii sigure;

**Măsuri avute în vedere pentru managementul deşeurilor şi minimizarea impacturilor negative generate de acestea în perioada de funcționare**:

După realizarea obiectivului de investiții constructorul va dezafecta lucrările provizorii, va degaja zona de material folosit sau rezultat din alte lucrări provizorii si va reda terenul in starea inițiala.

***Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, evaluarea adecvată si evaluarea impactului asupra corpurilor de apă****.*

***La finalizarea obiectivului de investitii, beneficiarul are obligatia sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu****.*

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. [**554/2004**](https://idrept.ro/00079384.htm), cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. [**554/2004**](https://idrept.ro/00079384.htm), cu modificările şi completările ulterioare.

**p.DIRECTOR EXECUTIV**,

**Mircea NISTOR**

**Șef Serviciu Avize**, **Acorduri**, **Autorizații**,

Maria MORCOAȘE Întocmit,

consilier Gabriela Tudoroiu