Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr. 11986/7307/

Proiect  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SDEE  MUNTENIA NORD S.A – SDEE Targoviste, cu sediul în Târgoviște Calea Domnească, nr. 236, județul Dâmbovița, înregistrată la A.P.M Dâmbovița cu nr. 11986 în data de 24.07.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.09.2019, că proiectul Reglementare conditii de coexistenta intre instalatiile SDEE Targoviste LEA 0,4 kV si modernizare strazi in comuna Aninoasa prin reamplasare stalpi LEA 0,4 kV in zona strazilor Toloaia si Spiru Haret,  propus a fi amplasat în com. Aninoasa, sat Aninoasa respectiv Viforata, str. Toloaia respectiv Spiru Haret,  jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit a) – orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 sau în prezenta anexă, déjà autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) consultarea membrilor CAT (Comisie de Analiză Tehnică) în ședința din data de 05.09.2019 ;

c) nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

d) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetație  și  faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului: prin proiect se propune reamplasarea stalpilor electrici din zona strazilor Toloaia si Spiru Haret pentru eliberarea amplasamentului deoarece acestia sunt aflati in infrastructura drumului ce urmeaza a fi modernizat.

A. LUCRARI DE DEMONTARE

- STRADA TOLOAIA – lucrari de demontare

A.1. Demontari retea joasa tensiune pe str. Toloaia:

- Demontare conductor torsadat,  L=102m (traseu) amplasat pe stalpii nr. 2 - nr. 5 ;

- Demontare conductor torsadat  L=33m (traseu) amplasat pe stalpul nr. 5 si nr. 6 ;

- Sectionare circuit existent in stalp nr. 2 tip SE 11, buc=1;

- Demontare legatura torsadat de intindere in aliniament in stalpul ex. nr. 2, buc.=1;

- Demontare legatura torsadat de sustinere in stalpii nr. 3, nr. 4 , buc=2;

- Demontare legaturi bransamente existente, buc=4;

- Demontare bloc de masura si protectie monofazat, buc=1;

- Demontare stalpi de beton existenti in fundatie burata nr. 3 si 4, buc=2;

- Demontare stalpi de beton existenti in fundatie turnata nr. 5, buc=1

A.2. Demontari circuit  iluminat public str. Toloaia:

- Sectionare circuit existent in stalp nr. 2 , buc=1;

- Demontare aparate de iluminat public stradal existente amplasate pe stalpi nr. 3 si nr. 5, buc=2;

- Demontare dispozitiv fixare aparat de iluminat (carja si bratari) pe stalpi nr. 3 si nr. 5, buc=2;

- STRADA SPIRU HARET – lucrari de demontare

A.3. Demontari retea joasa tensiune pe str. Spiru Haret:

- Demontare conductor torsadat L=90m amplasat pe stalpii nr. 3, nr. 4 si nr. 5 si nr. 6 ;

- Demontare legatura torsadat de intindere in colt in stalpul ex. nr. 3 , buc.=1;

- Demontare legatura torsadat de sustinere in stalpii ex. nr. 4 si nr. 5, buc=2;

- Demontare legatura torsadat de intindere in stalpul ex. nr. 6, buc=1;

- Demontare legaturi bransamente existente, buc=3

- Demontare bloc de masura si protectie trifazat – BMPT 25A amplasat pe stalp ex. nr. 4 ce apartine utilizatorilor Marinescu si Avramescu Alexandra, buc=2;

- Demontare stalp de lemn existent in fundatie burata tip SLM 10 nr. 3, buc=1;

- Demontare stalpi de lemn existenti in fundatie burata tip SLU 10 nr. 4 si 5, buc=2;

A.4. Demontari circuit  iluminat public str. Spiru Haret:

- Demontare conductor torsadat pentru iluminat, L=90m amplasat pe stalpii nr. 3, nr. 4 si nr. 5 si nr. 6 tip;

- Sectionare circuit existent in stalp nr. 3, buc=1;

- Demontare aparate de iluminat public stradal existente amplasate pe stalpi nr. 3 si nr. 5, buc=2;

- Demontare dispozitiv fixare aparat de iluminat (carja si bratari) pe stalpi nr. 3 si nr. 5, buc=2;

B. LUCRARI DE MONTARE

- STRADA TOLOAIA – lucrari de montare

B.1. Montare retea joasa tensiune str. Toloaia:

- Executare fundatii burate pentru stalpi de beton nr. 3 si 4, buc.=2;

- Executare fundatie turnata pentru stalp din beton nr. 5, buc=1;

- Plantare stalp de beton tip SE 4 nou in fundatie burata, buc=2;

- Plantare stalp de beton tip SE 10 nou  nr. 5 in fundatie de beton, buc=1;

- Montare priza de pamant tip C3 <4 ohmi la stalpul nou plantat nr. 5 tip SE 10, buc=1;

- Montare conductor torsadat L=107m amplasat pe stalpii nr. 2, nr. 3 si nr. 4 si nr. 5;

- Montare conductor torsadat L=38m amplasat pe stalpul nr. 5  si nr. 6;

- Reracordare circuit jt. in stalp nr. 2 tip SE 11, buc=1;

- Montare legatura torsadat de intindere in aliniament in stalpul ex. nr. 2 tip SE 11, buc.=1;

- Montare legatura torsadat de sustinere in stalpii nr. 3, nr. 4 tip SE 4, buc=2;

- Montare legaturi bransamente existente, buc=4

- Montare bloc de masura si protectie monofazat – BMPM 32A - reamplasat pe stalp nr. 5, buc=1;

B.2. Montare circuit  iluminat public str. Toloaia:

- Montare conductor torsadat pentru iluminat, L=110m amplasat pe stalpii nr. 2, nr. 3, 4 si  nr. 5 ;

- Reracordare circuit iluminat public in stalp nr. 2 tip SE 11, buc=1;

- Montare aparat de iluminat public stradal,  reamplasare, in stalpi nr. 3 si nr. 5 nou pr., buc=2;

- Montare dispozitiv fixare aparat de iluminat - reamplasare carja si bratari pe stalpi nr. 3 si nr. 5 noi pr. , buc=2;

- STRADA SPIRU HARET – lucrari de montare

B.3. Montare retea joasa tensiune str. Spiru Haret:

- Executare fundatii burate pentru stalpi de beton tip SE 4 nou pr. nr. 4 si 5, buc.=2;

- Executare fundatie turnata pentru stalp din beton tip SE 10 nou pr. nr. 3, buc=1;

- Plantare stalp de beton tip SE 10 nr. 3  nou pr. in fundatie turnata, buc=1;

- Plantare stalp de beton tip SE 4 nr. 4 si nr. 5 noi pr. in fundatii burate, buc=2;

- Montare priza de pamant tip C3 <4 ohmi la stalpul nou plantat nr. 3 tip SE 10, buc=1;

- Montare conductor torsadat L=90m reamplasat pe stalpii nr. 3  nou pr.,  nr. 4 si nr. 5  nou pr.;

- Reracordare circuit jt. in stalp nr. 3 tip SE 10 nou pr., buc=2 (spre PTA si spre utilizator Manea;

- Montare legatura torsadat terminala in stalpul nr. 3 tip SE 10 nou pr., buc.=1;

- Montare legatura torsadat de sustinere in stalpii nr. 4, nr. 5 tip SE 4 nou pr, buc=2;

- Montare legaturi bransamente existente, buc=3;

- Montare bloc de masura si protectie trifazat – BMPT 25A,  reamplasat  pe stalp  nou pr. nr. 4, buc=2;

- Reracordare borna  de PE a BMPT –ului reamplasat. la priza de pamant <4 ohmi ex. la stalpul nr. 4 tip SE 4 nou pr.=2 buc;

B.4. Montare circuit  iluminat public str. Spiru Haret:

- Montare conductor torsadat pentru iluminat, L=92m amplasat pe stalpii nr. 3 pr., nr. 4, 5 nou pr, si nr.6;

- Reracordare circuit iluminat public in stalp nr. 3, buc=1;

- Montare aparat de iluminat public stradal, reamplasare - in stalpi nr. 3 nou pr. si nr. 5  nou pr, buc=2;

- Montare dispozitiv fixare aparat de iluminat- reamplasare carja si bratari - pe stalpi nr. 3 nou pr si nr. 5 nou pr, buc=2;

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri : deşeurile menajere vor fi preluate de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate în urma procesului de montare vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:nu este cazul;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: se reduce datorită măsurilor luate;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului : teren aflat in intravilanul comunei Aninoasa, categoria de folosinta a terenului - domeniul public

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Condițiile de realizare a proiectului :

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezentând traseul liniei electrice, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor de îmbunătăţire se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- asigurarea materialelor necesare execuţiei lucrării se va face de la distribuitori autorizaţi; acestea vor fi însoţite de certificat de calitate, certificat de garanţie, buletin de încercări, certificat de conformitate;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecția calității apelor :

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia aerului

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Protecţia aşezărilor umane

- se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă între conductorul LEA şi clădiri;

- se va asigura scoaterea automata de sub tensiune a instalaţiilor în caz de defecțiuni;

- se va realiza inscripţionarea stâlpilor cu indicatoare de interdicţie a atingerii conductoarelor chiar căzute la pămant;  asigurarea scoaterii automate de sub tensiune a instalaţiilor in caz de defect;

- respectarea gabaritelor şi distanţelor normate faţă de sol, construcţii şi alte instalaţii;

Modul de gospodărire a deşeurilor

  - deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire (materiale plastice, materiale feroase şi neferoase, cabluri) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

  - conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar  în situatia in care intervin  elemente noi, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

- Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

- Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

- Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

- Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

- Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Șef Serviciu A.A.A                                                                                                    Întocmit,

Maria Morcoașe	                                                                                         Laura Gabriela Briceag

Șef Serviciu C.F.M,                                                                                                 Întocmit C.F.M,

Elena Ivascu                                                                                                            Raluca Coman