Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr.14311/8391/

Proiect DECIZIE  ETAPĂ DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T DRAGODANA, cu sediul în com. Dragodana, sat Dragodana, nr. 103, jud. Dambovita, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 14311 din 24.10.2018, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.08.2019, că proiectul  Realizare retea distributie gaze naturale in satele Picior de Munte, Boboci si Padureni apartinatoare comunei Dragodana, jud. Dambovita,   propus a fi realizat în com. Dragodana, satele Picior de Munte, Boboci si Padureni, județul Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea și analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT   la sediul  APM Dâmbovița;

c)  nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Proiectul are ca obiect, realizarea rețelei de distribuție gaze naturale medie presiune in satele  Picior de Munte, Boboci si Padureni , in lungime totala de 34,96 km, repartizata pe localitati si strazi astfel:

Reteaua de distributie gaze naturale, medie presiune comuna celor 3(trei) sate, se va alimenta prin intermediul unei statii SRMC, din conducta de medie presiune OL Dn 16”, GURA SUTII-GAESTI, cu racord OL Dn 10” si o lungime de 10m in dreptul localitatii Burduca.

Traseul retelei de distributie din satul PICIOR DE MUNTE :

1.DC 320-pana la ramificatie cu str.Mormintea-   L= 3100m- Dn 315 mm

2.str.Mormintea  spre DN 72 – L= 250m- Dn =280mm

3.DN 72( spre Gaesti pe partea stanga)- L= 1050m- Dn=63mm

4.DN 72(spre Gaesti pe partea dreapta)-L=1060m-Dn=63mm(cu subtraversare DN72)

5.DN 72(subtraversare)pana la str.Sf.Nicolae(spre Tgv-stanga)-L=1150m-Dn 160mm

-de la str.Sf.Nicolae-la str.Enachesti-L=500m-Dn=140mm

- de la str.Enachesti la limita Picior de Munte cu Boboci- L= 750m-Dn=110mm

6. DN 72 (spre Tgv-partea dreapta):

-  de la iesirea de pe str.Mormintea la str.Badesti-L=1450m-Dn=160mm

- de la str.Badesti la limita Picior de Munte cu Boboci-L=950mDn=140mm

7.DN72-str.Burducii(fosta Titu)-L=250m-Dn=40mm

8.Dn72-str.Enesti-L=470m-Dn=40mm

9.Dn72-str.Cantemir-L=380m-Dn=40mm

10.Dn72-str.Davidesti-L=700m-Dn=40mm

11.DN72-str.Badesti 1(fosta Zamfiresti)-L=300m-Dn40mm

12.Dn72-str.Badesti 2-L=750m-Dn=63mm

Din str. Badesti 2:

-str.Bratianu-L=520m-Dn=40mm

-str.Preda-L=300m-Dn=40mm

-din strada Preda-spre str.Campului-L=150m-Dn=40mm

-din str.Badesti-str.Bacanilor-L=180m-Dn=40mm

13.DN72-str.Noua-L=280m-Dn=40mm

14.Dn72-str.Scolii-L=700m-Dn=63 mm

15.DN 72-str.Stadionului-L=160m-Dn=40mm

16.str.Mormintea(de la intersectia DC320)-str.Butoiesti-L=400m-Dn=110mm

17.str.Mormintea(dreapta- intersectie Butoiesti-spre Moldoveanu)-L=150m-Dn=40mm

18.str Butoiesti(pana la troita Zamfirescu)-L=900m-Dn=90mm

Din str.Butoiesti:

-str.Borangic-L=200m-Dn=40mm

-str.Balcani-L=800m-Dn=40mm

-str.Aleea Balcani-L=220m-Dn=40mm

-str.Vlasceanu-L=120m-Dn=40mm

-str.Fundatura Balcani-L=100m-Dn=40mm

-str.DS 1808-L=60m-Dn=40mm

-str.Fundatura Butoiesti-L=50m-Dn=40mm

-str.Ciolpani(de la troita Zamfirescu)- la str.Campului-L=540m-Dn=40mm

-din str.Ciolpani –str.Linistii-L=90m-Dn=40mm

19.DN 72-str.Paunei(1)(pana la intersectia cu ulita Paunei-fosta Chivulescu-L=600m-     Dn=63mm

20.Ulita Paunei-spre Padure-L=260m-Dn=40mm

21.str.Paunei(2)-pana intersectia cu DCL 621-Tufelor-L=300m-Dn=63mm

22.str.Paunei(3)-de la intersectie cu DCL 621-Tufelor-coborare la intersectia cu str.Litesti-L=250m-Dn=40mm

-str.Tufelor-din str.Litesti spre str.Paunei (DCL 621)-L=500m-Dn=40mm

23.Dn 72-str.Litesti(1)(pana la intersectia cu Paunei)-L=750m-Dn=63 mm

24.str.Litesti(2)-pana la intersectia cu Grosesti-L= 730m-Dn=63mm

Din str.Litesti (2):

-str.Constantinescu-L=230m-Dn=40mm

-str.Prelungirea Litesti-L=160m-Dn=40mm

-str.Litesti(3)-spre Valea Bisericii-L=250m-Dn=40mm

Str.Valea Bisericii-L=500m-D=40mm

25.DN 72-str.Sf.Nicolae-L=300m-Dn=40mm

26.DN 72-str.Valea Bisericii-L=450m-Dn=40mm

27.DN 72-str.Grosesti-L=820m-Dn=63mm

28.DN 72-str.Puisori-L=150m-Dn= 40mm

29.DN 72-str.Crai-L=110m-Dn=40mm

30. Din Enachesti-str.Valea Bobocilor(3)-L=150m-Dn=40mm

31. DN 72-str.Enachesti (ramura care alimenteaza si Padureni)-L=650m-Dn=110mm

(pana la intersectia cu str.Curca)

Traseul retelei de distributie din satul PADURENI:

1.De la intersectia cu Enachesti-str.Curca(pana la intersectia cu str.Olari-L=850m-Dn=90mm

-din str. Curca:-str.Putului-L=150m-Dn=40mm

-str.Olari-L=230m-Dn=40mm

2.str.Curca(2)-pana la intersectia cu str.Dulgheru-L=350 m-Dn=63mm

-str.Dulgheru-L=260m-Dn= 40mm

3.str.Curca(3)-pana la intersectia cu Aleea Padurii-L=200m-Dn=63mm

-str.Aleea Padurii(1)-spre padure-L=500m-Dn=40mm

-str.Aleea Padurii(2)-spre DN 72-L=500m-Dn=40mm

-str.Stufarisului-din Aleea Padurii (2)-L=120m-Dn=40mm

Traseul retelei de distributie din satul BOBOCI:

1.DN 72-de la limita Picior de Munte cu Boboci  spre Targoviste(dreapta)-L=1650m-                   Dn=110mm

2.DN 72-str.Fagului-L=400m-Dn=63mm

Din str.Fagului:-str.Frasinului-L=200m-Dn=40mm

-str.Paltinului-L=200m-Dn=40mm

-str.Stejarului-L=200m-Dn=40mm

3.DN 72-str.Dudului-L=350m-Dn=63mm

Din str.Dudului:-str.Plopului-L=150m-Dn=40mm

-str.Pinului-L=250m-Dn=40mm

-str.Bradului-L=300m-Dn=40mm

-str.Artarului-L=100m-Dn=40mm

4.DN 72-str.Nifon-L=350m-Dn=40mm

5.DN 72-de la limita Picior de Munte cu Boboci spre Targoviste(stanga)-L=1100m-Dn-90mm

6.DN72-str.Aleea Padurii (intrare Padureni) –L=300m-Dn=40mm

7.DN 72 –Ds 250-L=100m-Dn=40mm

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate; în faza de funcţionare se vor utiliza gazele naturale;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase, iar alimentarea utilajelor cu carburanţi se face numai la staţiile autorizate; Pentru perioada de funcţionare este prevăzută efectuarea de probe de presiune şi etanşeitate înainte de darea în funcţiune şi program de verificare periodică a traseului în perioada de exploatare.

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează proiectul, se află în intravilanul si extravilanul comunei Dragodana, categoria de folosință a terenului fiind cai de comunicatie si amenajari aferente ( domeniul public se va reface după terminarea lucrărilor);

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Condiţiile de realizare a proiectului:

- înainte de începerea lucrărilor, dacă este cazul, se vor anunţa firmele care au instalaţii în vederea identificării cablurilor şi altor instalaţii subterane, prin efectuarea de gropi de sondaj şi stabilirea poziţiei în vederea evitării deteriorării lor;

- se va verifica rezistenţa şi etanşeitatea conductei noi prin efectuarea probelor specifice înainte de branşare; se vor respecta distanţele faţă de zonele de locuit şi faţă de celelalte cabluri şi reţele existente în zonă, conform normativelor în vigoare ;

- se va ţine cont de soluţiile tehnice de execuţie pentru realizare, propuse de proiectant;

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor stabili traseul conductelor, marcându-se pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţelele sau construcţiile subterane existente şi se va asigura accesul la locuinţe;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor transporta şi se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- materialul excavat pentru realizarea şanţurilor se va depozita pe o singură parte şi va fi folosit ca material de umplutură; la terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea iniţială;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producţie autorizate;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia aerului

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

- se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice;

Protectia impotriva zgomotului

- activitatea  se va desfăşura după un program stabilit, pentru ca influenţa zgomotului produs de utilaje, asupra obiectivelor învecinate să fie cât mai redusă;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

Protecţia solului

- pământul rezultat din săparea şantului va fi depozitat provizoriu si apoi refolosit la reumplere;

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea terenului de materialele şi deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

- în cazul producerii unor poluări accidentale, se vor lua toate măsurile de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale;

- vor fi evitate lucrări care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente în zonă;

- prin lucrarile propuse nu sunt necesare tăieri de arbori;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda serviciului de salubritate;

- constructorul este obligat să nu depoziteze în zonă deşeurile rezultate din execuţia lucrării, pământ, pietriş;

- deşeurile reciclabile rezultate se vor colecta prin grija executantului lucrării, la locul de producere, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;

  - conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- spaţiile verzi afectate de amplasamentul conductei şi branşamentului de gaze naturale se va reface şi se va aduce la starea iniţială;

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei, se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate şi aducerea la starea iniţială a terenului afectat de lucrări;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea;

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar  în situatia in care intervin  elemente noi, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Șef Serviciu A.A.A,                                                                                              Intocmit,

Maria Morcoașe                                                                                        Laura Gabriela Briceag