| Denumire obiectiv: | CONSTRUIRE SALA SPORT, SAT COMISANI, PUNCTUL SCOALA V-VIII, COMUNA COMISANI, JUDET DAMBOVITA |
| --- | --- |
| Conţinut volum: | MEMORIU DE PREZENTARE |

Anexa nr. 5 la Metodologie conform Legea 292/2018

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

- Denumirea  proiectului : CONSTRUIRE SALA SPORT, SAT COMISANI, PUNCTUL SCOALA V-VIII, COMUNA COMISANI, JUDET DAMBOVITA

- II. Titular

- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.C. CNI S.A.

- Piata Natiunilor Unite, nr. 9, bl. 107, sector 5, Bucuresti

- Elaboratorul proiectului: S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului

Prin acest proiect sunt propuse lucrari de CONSTRUIRE SALA SPORT, SAT COMISANI, PUNCTUL SCOALA V-VIII, COMUNA COMISANI, JUDET DAMBOVITA.

Se va executa o constructie noua cu regim de inaltime P+ SUPANTA. Constructia va asigura desfasurarea procesului de sport, respectand conditiile impuse prin Normativul NP010-1997. Se vor asigura spatiile tehnice necesare pentru functionarea optima o investitiei – spatii tehnice pentru echipamente de incalzire, depozitare a reziduurilor si a altor echipamente, dotarea corespunzătoare a anexelor utile sălii de sport, cât și completarea materialului didactic.

- Justificarea necesităţii proiectului

Inexistenta unei sali de sport care sa poata sa deserveasca functiunii de invatamant.

Obiectivul general al acestei investitii vizează echiparea unităţii administrativ-teritoriale comuna Comisani cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, astfel încât pe termen mediu fiecare localitate să atingă standardele prevăzute de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, imbunatatind astfel conditiile de trai din comuna Comisani.

c) valoarea investitiei se aproximeaza la 4,722,321.97 lei.

d) perioada de implementare propusa este de 10,5 luni de zile.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se vor atasa documentatiei:

-Plan amplasament

-Plan de situatie-Sc.1:200

-Plan Parter- Sc. 1:50

-Plan Supanta-Sc. 1:50

-Plan invelitoare Sc 1:50

-Fatade

-Sectiuni

-Tablou de tamplarie

-Detalii de executie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele:

- profilul şi capacităţile  de producţie; (Nu este cazul)

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); (Nu este cazul)

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; (Nu este cazul)

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;(Nu este cazul)

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

| Constructia propusa se va racorda dupa cum urmeaza: |
| --- |
| energie electrica | : din reteaua publica existenta |
| alimentare cu apa | : din reteaua publica existenta |
| gaze | : din reteaua publica existenta |
| canalizare | : in reteaua publica existenta |

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; (Nu este cazul)

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Se va folosi in timpul executiei ca resursa naturala: apa si lemn (resurse regenerabile).

- metode folosite în construcţie (Nu este cazul)

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară, (Nu este cazul)

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate, (Nu este cazul)

Sala de sport se va amplasa pe un teren cu suprafata de 2843 mp, fiind administrata de Primaria comunei Comisani reprezentata de Primarul Batranu Ion.

Comișani este o comună în județul Dâmbovița, Muntenia, România, formată din satele Comișani (reședința) și Lazuri. Se află în partea de sud-est a județului. Comuna este traversată de șoseaua județeană DJ711, care leagă Târgoviște de Bilciurești.

BILANT TERITORIAL :

SUPRAFATA TEREN			                                 - 2843 mp- 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA SALA SPORT	                       -1045,36 mp- 36,76%

SUPRAFATA ALEI PIETONALE SI ALEI CAROSABILE    -412,66 mp- 14,51%

SUPRAFATA SPATII VERZI                                               -1315,87 mp- 46,28%

PLATFORMA DE COLECTARE DESEURI

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare (Nu este cazul)

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor). (Nu este cazul)

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect:

- alimentare cu apa

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu gaze naturale

- aviz telefonie

- studiu geotehnic

- aviz salubritate

- securitate la incendiu

- sanatatea populatiei

- Inspectoratul scolar judetean Dambovita

- DSVSA Dambovita

- cultura

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare (Nu este cazul – autorizatia este de construire, nu de desfiintare):

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V) Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. (Nu este cazul)

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Relieful

Geomorfologic, arealul studiat apartine Campiei piemontane a Targovistei, subunitate de pe limita nordica a Campiei Romane, care face trecerea spre regiunea subcarpatica de la nord.

Terenul este plan, fara fenomene fizico-geologice de instabilitate

Structura litologica este reprezentata de argile, argile nisipoase si nisipuri argiloase, plastic vartoase.

Clima apartine tipului temperat continental.

Clima	ce	caracterizeaza	teritoriul	administrativ	al	comunei	este	temperat-continentala.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului: +10°C,

- temperatura minima absoluta: -29,3°C,

- temperatura maxima absoluta: +40,4°C,

! adancimea maxima de inghet: 0.90m de la cota terenului natural.

Reteaua hidrografica

Hidrologic, zona sudiata este dominata de raul Ialomita, care are traseu relativ rectiliniu si care transporta debite importante la viituri. In acest caz, are un comportament torential, dezvoltand forte erozionale importante, ce au ca rezultat adancirea albiei ale malurilor.

Solul

Solul este unul stratificat avand in compozitie mai multe straturi de: sol vegetal umplutura, argile cafenii cu mici concretiuni calcaroase, plastic vartoase, argile nisipoase cafenii cu elemente de pietris.

Resursele

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia; (Nu este cazul)

- politici de zonare şi de folosire a terenului; (Nu este cazul)

- arealele sensibile; (Nu este cazul)

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. (Nu este cazul)

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) (Nu este cazul)

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) (Nu este cazul)

- magnitudinea şi complexitatea impactului (Nu este cazul)

- probabilitatea impactului (Nu este cazul)

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului (Nu este cazul)

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului (Nu este cazul)

- natura transfrontieră a impactului. (Nu este cazul)

- cladire civila , fara impact asupra mediului.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

A.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersi poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor:

- In faza de constructie a salii de sport

Apa necesara in perioada de construtie va fi asigurata in bidoane de poliuretan de cca. 1mc . Pe perioada de realizare a proiectului pe amplasament  se va instala o toaleta ecologica. Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

- In faza de functionare a salii de sport

Debitul de apa necesar functionarii obiectivului va fi asigurat prin captarea unui izvor din zona amplasamentului.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face catre o microstatie de epurare ecologica proprie iar apele conventional curate vor fi folosite pentru irigarea spatiilor verzi din cadrul salii de sport.

Impactul activitatii desfasurate in cadrul obiectivului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

b) Protecţia aerului:

- In faza de constructie a salii de sport

Executia lucrarilor de constructie specifica planului, produc pe de o parte o sursa de emisii de praf, cauzata de circulatia vehiculelor grele, iar pe de alta parte sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) atat în motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite.

În acest sens, sursele de emisie sunt reprezentate de:

- Sursele liniare, reprezentate de traficul rutier desfasurat în cadrul organizarii de santier;

- Sursele de suprafata, reprezentate de functionarea utilajelor si echipamentelor în zona frontului de lucru.

- Surse liniare

Emisiile de substante poluante evacuate în atmosfera sunt rezultatul traficului desfasurat pentru transportul de materii prime, materiale, prefabricate, personal etc. Circulatia mijloacelor de transport se va realiza cu precadere pe ...........................  Traficul in zona organizarii de santier este determinat de circulatia vehiculelor grele de la sursele de materii prime la locul de descarcare a acestora.

- Surse de suprafata

Emisiile de substante poluante evacuate în atmosfera sunt generate de functionarea utilajelor în cadrul santierului. Activitatea utilajelor cuprinde, în principal:

-  decopertarea solului, sapaturi pentru realizarea fundatiilor obiectivelor planului;

-  lucrari de constructii;

-  manipularea materialelor si a deseurilor;

-  lucrari de sistematizare a terenului;

Cantitatile de poluanti emise în atmosfera de utilaje depind, în principal, de urmatorii factori: nivelul tehnologic al motorului, puterea motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere, capacitatea utilajului, varsta motorului/utilajului, dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii.

Emisiile de particule în suspensie variaza de la o zi la alta, depinzand de specificul operatiilor efectuate, cat si de conditiile meteorologice.

Activitatile desfasurate pe amplasamentul analizat pot avea un potential impact asupra atmosferei,  dar exista solutii tehnice pentru  limitarea emisiilor.

- In privinta lucrarilor de constructie, masurile de diminuare a impactului se adreseaza controlului operatiunilor de manevrare a maselor de pamant si materialelor de constructii.

- Asigurarea unei umiditati adecvate a materialului excavat / transportat / imprastiat poate conduce la reducerea emisiilor cu 40%. Solutia umectarii trebuie avuta in vedere, prin aceasta asigurandu-se o reducere considerabila a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a actiunii vantului.

- Aplicarea unor tehnologii de executie moderne, a unor materiale putin agresive pentru mediu si a unei mecanizari avansate;

      - Concentratiile emisiilor de noxe datorate traficului interior sunt punctiforme, minime si se limiteaza cu caracter preventiv

- In faza de functionare a salii de sport

In vederea protectiei aerului in perioada de functionare a obiectivului  sunt  propuse urmatoarele masuri:

- Necesarul de caldura si de apa calda menajera pentru sala de sport este asigurat de o centrala termica care are in componenta toate accesoriile necesare unei bune functionari.

- asigurarea fluidizarii traficului  in scopul reducerii emisiilor de poluanti in aer.

- amenajarea amplasamentelor de depozitare a deseurilor  menajere

- intretinerea sistemelor de colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc pe  amplasamentul  studiat  sunt surse libere, deschise, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- In faza de constructie

Procesele tehnologice de execuţie a  lucrarilor respectiv:  defrisare, săpătură,   umpluturi, compactari  fundaţii, realizare infrastructura si suprastructura, finisaje, sapaturi si umpluturi pentru realizarea retelelor exterioare apa- canal,  drumuri, platforme in incinta , imprejmuiri,   vehicularea mijloacelor de transport, utilajele in functiune, aprovizionarea cu  materiale de constructie etc.,  implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

In perioada de executie a lucrarilor  sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmeaza:

- In fronturile de lucru zgomotul este produs in fazele de executie de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavatoare, buldoexcavatoare, autopompe hidraulice de beton etc), la care se adauga aprovizionarea cu materiale.

- Circulatia autobasculantelor, autobetonierelor si autocamioanelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea in punctul de lucru, constituie surse de vibraţii.

Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită de expunere la zgomot este de 87dB. Pentru a nu fi depăşite valorile limită la expunere a angajaţilor la zgomot se recomandă: alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente care respectă cerinţele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot; informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de muncă; organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

Traficul mijoacelor de transport  prin localitati de asemenea trebuie sa respecte valorile impuse prin STAS 10144/1-80, si anume mai putin de 65dB. Pentru a nu fi depasita aceasta valoare se impune evitarea pe cat posibil a traficului mijloacelor de transport prin localităţi, precum si eşalonarea numărului trecerilor acestor mijloace de transport.

- In faza de functionare a salii de sport

Masuri luate prin proiectul tehnic pentru asigurarea izolarii acustice a spatiilor si vecinatatilor la zgomot aerian :

a) cladirea este proiectata astfel incat prin functionare sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor. Pentru aceasta au fost alese echipamentele si instalatiile cele mai putin zgomotoase.

b) In interiorul incintei  este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica ( sirene, claxoane, megafoane, etc ) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii acestor mijloace in  cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.

c) In interiorul incintei  se interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.

Se apreciază că prin proiectul tehnic au fost luate măsuri asiguratoare de reducere a poluării sonore. Nivelul de zgomot va respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot  conform  STAS 10009-88.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.  Nu sunt folosite substanţe radioactive.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- In faza de constructie

Caracteristicile constructive precum si metoda de exploatare a obiectivului trebuiesc alese asftel incat  efectul lucrărilor asupra solului sa fie diminuat la maxim.

Impactul asupra solului intr-o prima etapa nu poate fi considerat decat ca fiind un impact mecanic prin  defrisare, extragere radacini, arbori, colectare si transport , redus la suprafata  frontului de lucru.

O alta sursa potenţiala de poluare dispersa a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defecţiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului si subsolului.

În sinteză, principalii poluanţi ai solului proveniţi din activităţile ce se vor realiza pe amplsament  sunt grupaţi după cum urmează:

- Poluanţi direcţi, reprezentaţi in special de pierderile de produse petroliere care apar  în timpul alimentării cu carburanţi, a reparaţiilor, a funcţionării defectuoase a utilajelor, etc.

- La acestea se adaugă pulberile rezultate in procesele de excavare, încărcare, transport, descărcare a deseurilor si resturilor vegetale.

- Poluanţi ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluanţilor din aer, proveniţi din circulaţia mijloacelor de transport, funcţionarea utilajelor de construcţii, etc.

- Poluanţii accidentali, rezultaţi in urma unor deversări accidentale la nivelul zonelor de lucru sau căilor de acces.

- Poluanţi sinergici, in  special asocierea SO2 cu particule de praf.

Substanţele poluante prezente in  emisii si susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx si metalele grele.

Activităţile din şantier implica manipularea unor cantitati  importante de substanţe potenţial poluatoare pentru sol si subsol. In categoria acestor substanţe trebuiesc incluşi carburanţii, combustibilii, vopselele, etc. Aprovizionarea, depozitarea si alimentarea utilajelor cu motorina reprezintă activitati potenţial poluatoare pentru sol si subsol, in cazul pierderilor de carburant si infiltrarea in teren a acestuia.

Poluanţii emişi in timpul perioadei de execuţie se regăsesc  în  marea lor majoritate in solurile din vecinătatea fronturilor de lucru si a zonelor in care se desfăşoară activităţi în perioada de execuţie.

Trebuie menţionat si faptul că lucrările de terasamente si excavaţii deşi nu sunt poluante, conduc la degradarea solului si induc modificări structurale in profilul de sol.

- In faza de functionare a salii de sport

Asupra factorul de mediu ,,sol" se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalţi factori de mediu, modificându-i compoziţia si proprietăţile bio-fizico-chimice iniţiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia.

Aceste efecte pot fi determinate de:

-    acţiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor;

-    acţiunea deşeurilor menajere depozitate necorespunzător;

-   scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecţiuni ale autovehiculelor care vor tranzita obiectivul si antrenarea acestora de către apele pluviale;

- acţiunea poluanţilor atmosferici, prezenţi in aer, care pot fi antrenaţi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaţionala pe sol;

Lucrarile si dotarile pentru protecţia solului si subsolului

Pentru a evita poluarea accidentală a solului şi subsolului din zona evaluata toate lucrările vor fii efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare. Astfel, va fi acordată o mare atentie  respectării normelor legale privind depozitarea si/sau eliminarea deseurilor din constructii, depozitarea, schimbul şi transportul produselor petroliere (combustibili şi uleiuri), precum şi a vopselurilor şi a materialelor utilizate la finisarea clădirilor.

Uleiurile uzate şi celelalte deşeuri provenite în timpul lucrărilor vor trebui stocate corespunzător şi transportate la depozitele specializate din zona. Aceleaşi măsuri stricte trebuiesc aplicate şi în legătură cu stocarea şi transportul deşeurilor menajere.

Organizarea  de şantier va fii   dotata cu toalete  ecologice mobile.

Prin urmare se va asigura:

- asigurarea unui bun management al deseurilor in perioada de demolare si  dezafectare  minima a zonei

- respectarea locurilor de depozitare a deseurilor, modului de sortare si transport/ eliminare a acestora catre gropa de gunoi autorizata de autoritatea locala.

- respectarea cailor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare si de reparaţii pentru utilajele terasiere si de transport;

- deşeurile menajere generate de activitatea  umana din incinta se vor depozita in containere sau pubele speciale,  amplasate in incinta şantierului, exclus terenurile învecinate;

- manipularea volumelor de pamant excavat si a agregatelor  se va face numai in spaţiul destinat lucrărilor;

- asigurarea unui bun management al materialelor si a deseurilor in timpul lucrărilor de execuţie.

Pentru perioada de execuţie sunt prevăzute fonduri privind asigurarea protecţiei mediului iar obligaţia constructorului este de a realiza toate măsurile de protecţie a  mediului care se impun, pentru obiectivele poluatoare sau potenţial poluatoare (deseurile de materiale de constuctii, baza de producţie, depozitele de materiale, organizările de şantier).

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

In perioada de construire se vor impune urmatoarele masuri in vederea conservarii biodiversitatii:

- amplasamentul organizarilor de santier si traseul drumurilor de acces sunt astfel stabilite incat sa aduca prejudicii minime mediului natural;

- constructorul va delimita zona de lucru pentru a minimiza distrugerea suprafetelor vegetale;

- se interzice afectarea de catre infrastructura temporara , creata in perioada de realizare a proiectului a altor suprafete decat cele pentru care a fost intocmit;

- suprafetele ocupate de organizarea de santier vor fi reduse la maximum;

- se va evita depozitarea direct pe sol a materialelor de constructie si deseurilor, depozitarea temporara a acestora se va face doar dupa ce suprafetele destinate au fost impermeabilizate cu folie de polietilena;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului,;

- constructorul se obliga sa foloseasca numai utilaje silentioase pentru a evita disturbarea speciilor de pasari si mamifere aflate in zona;

- in cazul producerii unei posibile poluari accidentale pe perioada constructiei, se vor intreprinde masuri imediate de inlaturare a factorilor generatori de poluare si vor fi anuntate autoritatile responsabile cu protectia mediului.

- la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale de constructii care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

g)Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Masuri propuse pentru prevenirea , reducerea si compensarea efectelor adverse asupra sanatatii populatiei:

- dotarea zonei luată în studiu cu o infrastructură corespunzătoare privind managementul deşeurilor, alimentarea cu apă potabilă şi cu energie electrică, canalizare, ceea ce duce la creşterea gradului de confort  a turistilor;

- pe amplasament vor fi admise activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele admise de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unui microclimat normal atat in incinta, cat si in zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste limitele admise;

h) Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile generate în faza de constructie sunt specifice organizarilor de santier si sunt reprezentate prin deseuri rezultate din activitatea de constructie si deseuri menajere. Deseurile rezultate vor fi în cantitati reduse si pentru a evita orice impact asupra mediului vor fi colectate în recipiente si transportate în spatii special amenajate, iar ulterior la depozitul de deseuri autorizat.

Deseurile generate in faza de constructie a obiectivului in special pamantul excavat va fi reutilizat ca umplutura, pentru sistematizarea terenului iar deseurile de materiale de constructie (cele inerte fara continut de substante periculoase) pot fi utilizate la amenajarea cailor de acces si a platformelor.

In urma executarii lucrarilor de constructie materialele care nu se pot valorifica sau recupera , se vor preda la agenti autorizati si se vor transporta la un depozit de deseuri autorizat.

Dupa finalizarea investitiei , se va realiza o zona special amenajata (platforma betonata si ingradita) pentru a se efectua o colectare selectiva a deseurilor in europubele pe tipuri de deseuri. Eliminarea deseurilor recuperabile ( hartie, PET , sticla , eventuale deseuri metalice) se va face prin societati de profil autorizate .

Deseurile rezultate in timpul constructiei si in timpul functionarii obiectivului clasificate conform HG 856/2002, sunt evidentiate in tabelul nr. 2 :

Tabel nr. 2 Deseuri generate pe amplasament

| Coduri deseuri HG 856/2002 | Denumirea deseului | Modul de depozitare temporară | Modalităti propuse de gestionare a deseurilor rezultate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de constructie |
| 17 05 04 | Pământ excavat | Se depozitează în cadrul organizării de santier | Utilizarea ulterioară la sistematizarea terenului |
| 20 03 01 | Deseuri menajere amestecate | Colectare în pubele PVC | Eliminare prin societate de salubritate |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 06 | Ambalaje | Spatii special amenajate | Valorificare cu societăti specializate autorizate |
| 17 04 05 | Deseuri metalice |  | Valorificare |
| Perioada de functionare a pensiunii turistice |
| 19 08 14 | Nămol de la statia de epurare | Platforma de stocare | Eliminare prin operator zonal |
| 20 01 01 | Hârtie si carton | Spatii special amenajate Colectate separat | Valorificare cu societăti specializate autorizate |
| 20 01 02 | Sticlă |  |  |
| 20 01 38 | Lemn |  |  |
| 20 01 39 | Materiale plastice |  |  |
| 20 01 40 | Metalice |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | Colectare în pubele PVC | Eliminare prin operator zonal |

Modul de gospodărire al deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie

Deseurile inerte rezultate pe perioada constructiei, vor fi limitate în timp. Eventualele deseuri metalice care pot rezulta pe perioada constructiei vor fi recuperate si predate la firme specializate autorizate în vederea reciclării acestora.

Deseurile generate în perioada de operare se vor colecta selectiv, se vor depozita în spatiu special amenajat, pe platforma betonate si se vor preda pentru valorificare/ eliminare la societăti specializate autorizate, conform contractului de prestări de servicii. Se vor respecta prevederile OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr. 27/2007.

Deseurile menajere vor fi colectate în pubele din PVC cu capac etans si depozitate temporar pe o platformă amenajată special în acest scop. Periodic deseurile vor fi transportate la depozitul de deseuri menajere, în baza contractului care va fi încheiat cu firma de salubritate.

Managementul deseurilor produse pe amplasament va tine seama de categoriile de deseuri. Pentru toate categoriile de deseuri vor fi respectate prevederile legislative ale HG. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea liste cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul. In cadrul obiectivului în perioada de constructie si functionarea a salii de sport  nu vor fi utilizate sau depozitate substanţe toxice sau periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității (Nu este cazul)

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-	impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră),

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Se recomandă implementarea unui program de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului toată perioada derulării investitiei începând din momentul derulării activitătlor de constructive si in faza de functionare a salii de sport.

IX. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

Ordonanţa  de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului aprobată cu modificări prin Legea 265/2006.

Legii 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor  cu modificările şi completările ulterioare;

HG 188/2002 . pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic al apelor uzate modificata si completata prin HG 352/2005;

Ordinul 756/1997 . Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;

HG 621/2005 privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje şi a Ordinului 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

HG 856/2002 privind evidenţa  gestiunii  deşeurilor  şi  pentru  aprobarea  listei cuprinzând  deşeurile,  inclusiv deşeurile  periculoase,  cu  modificãrile  şi completările ulterioare;

HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor  mobile  nerutiere  si  stabilirea  masurilor  de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea;

Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor  tehnice  privind  protecţia atmosferică şi normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, astfel încât să fie respectate prevederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag, a criteriilor şi  metodelor  de  evaluare  a  dioxidului  de  sulf, dioxidului de azot şi  oxizilor  de  azot,  pulberilor  în  suspensie,  plumbului,benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător

Legea 655/2001 de aprobare a OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei cu modificările şi completările ulterioare;

HG 321/2005 . privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu modificările şi completările ulterioare;

HG 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

X. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- Organizarea de santier se va face strict in interiorul perimetrului  delimitat de gardul existent.  Accesul muncitorilor sau depozitarea de materiale in afara acestui perimetru este strict interzisa.

- In incinta santierului, vor fi organizate minimum urmatoarele:

- zona descarcare si depozitare marfa;

- baraca (birou) utilata cu telefon, fax, masa de scris, dulapuri unde vor fi pastrate desenele de executie, caietele de observatie, dispozitiile de santier, etc;

- baraca depozitare echipament si vestiar muncitori;

- 1 closet chimic;

- 1 container gunoi (ambalaje, materiale de constructii) si 1 pubela inchisa pentru resturi alimentare si gunoi menajer;

- zona amenajata pentru masa muncitorilor;

- zona delimitata clar pentru fumat.

- întretinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de productie autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizarii în exteriorul cladirilor ;

Organizarea de santier nu prespune risc pentru mediu si/sau impact major.

Nu vor exista emisii sau poluanti de natura sa pericliteze mediu.

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; (Nu este cazul)

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; (Nu este cazul)

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. (Nu este cazul)

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru: (Nu este cazul)

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului(Nu este cazul)

# XIII.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; (Nu este cazul)

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; (Nu este cazul)

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; (Nu este cazul)

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;   (Nu este cazul)

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; (Nu este cazul)

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată. (Nu este cazul)

Intocmit,                                                                                   Sef proiect,

Arh. Alexandra Stan,                                                                 Arh. Aniela Piron