Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr.9809/5727/20.08.2018

PROIECTDECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.261 din 20.08.2018

Revizuită în data de  15.06.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGROCYCLE SRL  cu sediul în comuna Corbeanca, sat Corbeanca, str.Cantonului,nr.9, jud.Ilfov, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 9809 din data de 24.07.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a solicitării de revizuire înregistrată la APM Dâmbovița cu nr.7500/09.06.2020, în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.08.2018 și din data de 21.05.2020, că proiectul pentru proiectul: Înființare plantație ecologică de cătină-construire depozit, împrejmuire,platformă betonată și puț forat, propus a fi amplasat în comuna Odobești,  sat Odobești, jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului  și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, anexa nr. 2, pct 1b- proiecte pentru utilizarea terenului necultivat în scop agricol intensiv;

- s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  09.08.2018 la sediul  APM Dâmboviţa;

- activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

- nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare.

- Caracteristicile proiectelor

- mărimea proiectului:

Terenul aflat in folosinta beneficiarului are suprafața totala de 5.000 mp, parcela 40/ 428/3.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Proiectul presupune realizarea urmatoarele obiective

- Imprejmuire lot cladire 291ml realizat din gard de plasa metalica din stalpi din beton armat introdusi mecanizat in pamant,batuti cu soneta ,fara fundatie.Portile auto de acces vor fi glisante,din schelet din bare metalice rectangulare,cu plasa metalica bordurata.

- Put forat contorizat 1buc. Cu o adancime de 70ml care asigura necesarul de apa pentru unitate. Putul forat va avea o raza  de protectie de 10m in care nu se vor amplasa constructii, platforme etc.

Acesta va fi dotat cu pompa sumersibila,robinet probe de apa,apometru si tablou electric de comanda. Putul forat contorizat se va executa tinand cont de Studiu hidrologic aferent terenului.

- Suprafata amenajata prin nivelare si pietruire -154mp (pentru acces utilaje agricole)

- Suprafata betonata  - 405mp care va fi folosita pentru accesul in incinta si organizarea unui spatiu de parcare

- Unitate pentru conditionare si depozitare a productiei

In procesul de proiectare a cladirii, au fost luate in calcul urmatoarelor fluxuri de circulatie :

1) a materiilor prime ;

2) a personalului.

Ca urmare a revizurii solutiei privind obiectivele de investitii de pe acest lot, au rezultat urmatoarele diferente fara de solutia prezentata initial ca suport pentru emiterea Decizie etapei de incadrare numarul 261 din 20.08.2018 :

- Se renunta la cladirea de 370 mp cu instalatiile sanitare si electrice aferente, precum si la camera de congelare rapida aferenta procesului de recoltate al catinei

- Cladirea va fi inlocuita prin amplasarea pe viitoare platforma betonata a urmatoarelor elemente :

  - Cont industrial de 317 mp ( L x l x I => 26 x 12.2 x 5.8 m), cort avand structura metalica de rezinstenta din tevi rotunde de 60mm, prelata fiind din PVC (750 g/mp). Mentinam ca prinderea cortului se va face de platforma betonata. Cortul va fi folosit in procesul de recoltare pentru depozitarea box paletilor, precum si separarea fructului de crengute si frunze dupa congelarea crengilor recoltate din plantatie.

  - Containere birou, vestiare si grupuri sanitare (54 mp) – ansamblul de containere va fi format din 3 containere de 18 mp (6X3 m), din care birouri si grup sanitar – 36mp, vestiare si grupuri sanitare barbati/femei 18 mp. Containerele vor fi echipate cu instalatii electrice si sanitare

  - Containere maritime frig 3 buc de 20’ – containere de frig vor inlocui camera de congelare rapida prevazuta anterior in cladire

- Bazin vidanjabil bicameral – bazinul vidanjabil va fi folosit doar pentru ape uzuale menajere, tinand cont ca procesul de recoltare nu genereaza ape tehnologice cum a fost gresit mentionat in varianta initiala.

- Platforma betonata se va mari de la 405 la 934 mp. Platforma betonata va fi folosita pentru accesul in incinta si pentru pozitionarea containerelor birou, vestiar, grupuri sanitare si frig, precum si a cortului industrial.

Descrierea lucrarilor :

Imprejmuirea va fi realizata din gard agricol cu spalier din B.A si plasa galvanizata si nu va pune probleme de vecinatate pe laturile parcelei.

Alimentarea cu energie electrica se propune a fi realizata prin racordare la reteaua nationala printr-un racord electric.

Instalatii sanitare - alimentarea cu apa a incintei se va realiza de la cel de al doilea put forat. Incinta va fi alimentata cu apa potabila pentru consum menajer si alimentarea echipamentelor tehnologice specifice.

Instalatii de canalizare menajera si tehnologica - Instalatiile interioare de canalizare menajera preiau toate apele uzate provenite de la consumatorii menajeri din cladire (vestiare ,lavoare )in timp ce toate spatiile tehnologice in care se practica in mod curent spalari ale pavimentului ,sunt prevazute cu guri de canalizare .Evacuarea apelor uzate menajere se va face catre un bazin vidanjabil bicameral ,pentru ape uzuale menajere si ape tehnologice. Apele pluviale vor fi directionate de pe acoperis prin jgheaburi si burlane catre spatiile verzi ale terenului.

Alimentarea cu apa calda va fi realizata prin intermediul unui boiler local electric tip instant.

Instalatiile termice - incalzirea se va face prin intermediul unor ventilo-convectoare  electrice sau aparate de aer conditionat tip inverter si cu functie de incalzire.

b) cumularea cu alte proiecte – plantație de cătină ;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus.

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează construcţia se afla in intravilanul comunei Odobești, conform CU 191/04.10.2017( data prelungirii).

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora -  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

- ariile dens populate: nu e cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

- natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul ;

- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiții de realizare a proiectului

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie  a proiectului, luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin celelalte avize obținute.

Pentru  organizarea de şantier:

- organizarea de  şantier se va face în zona în care se defăşoară lucrările;

- depozitarea  materialului săditor şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate.

Protecţia calităţii apelor

a)În perioada de implementare

-nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

b) În perioada de funcţionare

- respectarea proiectului tehnic, realizarea și respectarea regulamentelor de exploatare atât pentru sistemul de alimentare cu apă cât și pentru cel de colectare și evacuare al apelor uzate;

- asigurarea etanșeitații instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA - 002/2002, din H.G. 188/2002, modificată şi completată prin H.G.R .nr.352/2005.

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

- se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

b) În perioada de funcţionare

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate;

Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și a OUG 68/2017 care modifica si completeaza Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.

#### În perioada de realizare a proiectului

#### deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- conform HG 856/2002 titularul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizati pe bază de contract;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

- la încetarea activităţii se vor demonta instalaţiile existente şi se va readuce amplasamentul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a acestuia;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

- se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

În perioada de funcţionare:

- se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;

- modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu A.A.A.,

Maria Morcoașe

Întocmit,

Adriana Predescu