# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. draft din 29.11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CORNEŞTI, cu sediul în Com Corneşti, sat Corneşti, str. Principală, nr.  14, judeţul Cluj, ...., înregistrată la APM Cluj cu nr. 26791/04.10.2017,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse şi înregistrate cu nr.28021/24.11.2017, nr. înregistrare electronică SIM 691/22.11.2017 şi a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2017, că proiectul  Construire reţea de aducţiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos şi reţele de distribuţie apă şi canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriţia, propus a fi amplasat în com. Corneşti, localităţile Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriţia, judeţul Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.b „Proiecte de dezvoltare urbană”;

b). proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin PUG Comuna Corneşti, satele Corneşti, Tiocu de Jos, Tiocu de Sus, Igriţia şi Aviz Primăria Corneşti – teren în intravilanul şi extravilanul satelor Corneşti, Tiocu de Jos, Tiocu de Sus, Igriţia – folosinţa actuală căi de comunicaţii şi fâneaţă conform Certificatului de Urbanism nr. 1017/25.09.2017 emis de Consiliul Judeţean Cluj;

c). proiectul este de amploare redusă;

d). realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e). prin soluţiile constructive/tehnologice adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f). sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada  de realizare/funcţionare;

g). amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea nici unei arii naturale protejate;

h). investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului

i). emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort generate prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie, vor avea un impact local, fiind în limite admisibile

j). pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului;

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea întocmai a proiectului care prevede:

- realizarea unei conducte de aducţiune de apă cu lungimea de 4355 m amplasată în intravilanul localităţilor Corneşti şi Tiocu de Jos, în acostamentul drumului judeţean DJ109B

- amplasarea unui rezervor de stocare şi tratare apa potabilă de 200  mc şi a unei staţii de tratare şi clorinare, în localitatea Tiocu de Jos

- realizarea unei rețelele de distribuţie apă potabilă, de tip ramificat, cu lungimea de 9720 metri, amplasată în intravilanul localităţilor Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriţia, în acostamentul reţelei stradale (drumul judeţean DJ109B şi drumurile comunale secundare)

- realizarea unei reţele de canalizare de 8330 metri în localităţile Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriția.

- amplasarea unei staţii de epurare dimensionată pentru 600 de locuitori echivalenţi cu capacitatea medie zilnica de epurare Qmed zi = 60 mc/zi, prevăzută cu următoarele echipamente:

- treaptă de epurare  mecanică: grătar şnec cu sită şi compactare mecanică; bazin egalizare;

- treaptă de epurare biologică: compartiment 1 (bioreactor cu aerare intensivă cu tehnologie SAM pentru nitrificare şi îndepărtare CBO5; compartiment 2 (bioreactor cu aerare intensivă cu tehnologie SAM pentru nitrificare avansată şi material organic remanent după primul reactor); compartiment 3 (bioreactor anoxic cu tehnologie SAM cu mixare cu mixer lent pentru denitrificare avansată pentru nitrificare/denitrificare şi îndepărtare CBO5); compartiment 4 (bazin de decantare cu decantor lamelar şi un sistem de separare şi deshidratare nămol)

- treapta de tratare a nămolului (instalaţie îngroşare nămol prin hidrociclonare; instalaţie de deshidratat nămol în saci);

- dezinfecţie apă epurată cu hipoclorit

Pentru asigurarea alimentării cu apă a satelor Tiocu de Jos, Tiocu de Sus, Igriţia, sistemul de alimentare se va cupla la magistrala existentă în comuna Corneşti, într-un cămin cu apometru, amplasat în dreptul primăriei, la cota 343.00 metri, unde se va monta o staţie de pompare cu 2 pompe (1A+1R).

Apele uzate epurate în staţia de epurare vor fi descărcate în pârâul Lujerdiu.

b) pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare:

- se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite prin proiect pentru depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate din activităţile de construire, în limita terenului deţinut de titular; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate în timpul perioadei de execuţie; lucrările de execuţie nu trebuie să afecteze terenurile adiacente; se vor delimita zonele de lucru astfel încât să se prevină/mimizeze distrugerea suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivului; se vor marca corespunzător, cu panouri de protecţie, terenurile ocupate temporar de organizarea de şantier sau afectate de lucrări temporare;

- materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub formă de praf;

- deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţii şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate periodic din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol

- la ieşirea din şantier se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni şi reduce transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului

c). în timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi care nu generează zgomot peste limitele admise; executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare atât materiale absorbante şi substanţe neutralizatoare, cât şi recipienţi adecvaţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate, pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală (pierderi de carburanţi/lubrefianţi, e.t.c.);

d). pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei prin:

- montarea unor panouri de protecţie;

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- amplasarea de panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei

e). titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării, conform art. 39, alin.1 din Ordinul nr. 135/2010.

f). La finalizarea lucrărilor titularul va notifica APM Cluj în vederea verificării conformării cu prevederile proiectului

g). înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul are obligaţia de a solicita şi a obţine emiterea autorizaţiei de mediu, conform Ord. MMDD nr. 1798/2007..

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Grigore CRĂCIUN

# Şef serviciu AAA,

# Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,

Cons. ing. chim. Ioana POP