Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

A U T O R I Z A Ţ I E   D E   M E D I U

Nr. ...... din 00.08.2023

Titularul activității: S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Adresa:Str. B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.79, et.2, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Punct de lucru: Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde în municipiul Cluj-Napoca

Locația activității: Centrale  termice, Cluj-Napoca, Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3530 | Furnizarea de abur si aer condiţionat | 252 | 4030 | Producţia si distributia energiei termice şi a apei calde |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.08.2023

Data expirării: .................

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizare adresate de SC.TERMOFICARE NAPOCA  SA, cu punctul de lucru din ,Cluj-Napoca, Judetul Cluj,la adresele centralelor termice, prin ing.Natalia Tomoş înregistrată la APM Cluj cu nr.1586/25.01.2023, completată cu nr.6077/10.03.2023, cu nr.16389/19.07.2023 şi cu nr.16908/28.07.2023, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,Ord.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

A U T O R I Z A Ţ I A   D E   M E D I U

Pentru S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A-   Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde în Cluj-Napoca (puncte termice de cartier şi reţelele aferente)

din municipiul Cluj-Napoca , conform adreselor din anexa nr.1, jud. Cluj

care prevede desfăşurărarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

-4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde(3530 conf Ord.nr.337/2007-Furnizarea de abur şi aer condiţionat)

documentaţia conţine:

-Autorizaţia de mediu nr.31 din 23.01.2023 emisă de către APM Cluj-în copie

-fişă de prezentare şi declaraţie elaborată de: Tomoș Natalia-responsabil de mediu pentru SC.Termoficare Napoca SA;

-contract prestări servicii de salubritate nr.CJL101CJNAE-002596/09.02.2023n cu anexa nr.1,2,3 şi 4,  încheiat cu SC.Supercom SA;

-contract cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă nr.5/19.01.2023 încheiat cu SNGN ROMGAZ SA

-contract alimentare cu apă şi canalizare  nr.53484/28.08.2014 încheiat cu Compania de Apă Someş SA;

-contract cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă nr.15281239FUI/22.06.2023-SC.Electrica Furnizare SA;

-anunţ ziar–mediatizare solicitare Autorizaţie de Mediu

-plan de situaţie, plan de încadrare în zona

-OP nr.168/25.01.2023 emis de către TREZ în cuantum de 500 lei , reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi

-certificat de înregistrare J12/338/1991-ORC Cluj;

-cod unic de înregistrare 201330/27.11.1992-ORC Cluj

-certificat constatator nr.177554/24.02.2022-ONRC

-lista locurilor de consum ale SC.Termoficare Napoca SA

-declaraţie pe proprie răspundere întocmită de către SC.Termoficare Napoca SA

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- de utilizare eficientă a energiei.

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

-de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. desfăşurarea activităţii autorizate:

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

-codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului;

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-se interzice depozitarea , evacuarea pe sol sau in cursuri de apa a oricaror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de munca prin aplicarea măsurilor de protecţie , conform legislaţiei în vigoare.

- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic

• înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare

• reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia

-asigurarea  unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “ poluatorul plăteste”;

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

III. respectarea legislaţiei şi normativelor în vigoare privind protecţia mediului:

- OUG nr. 195 /2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr.114/2007 şi OUG nr.164/2008 modificată prin OUG nr.71/201, Legea nr. 187/2012, OUG nr. 58/2012 aprobata prin Legea nr. 117/2013, Legea nr. 226/2013

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

-Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase modificată şi completată cu HG nr.210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/ 2006

completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 115/2010 aprobată prin Legea 64/2011 modificată și completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013

- Ordinului nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010 și Ordinul nr. 35/2014

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 si Ord. nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata şi completată prin OUG nr.15/2009

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte  prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru

aer, sol sau subsol;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală  conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului  1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată: Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde în Cluj-Napoca(centrale termice de cartier şi reţelele aferente), municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj;

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Clădiri din beton(75 puncte termice) echipate cu  schimbătoare de căldură, pompe, instalaţii de transport, aparate de măsură, dispozitive de siguranţă.

Reţelele de distribuţie(conducte tur/retur încălzire, conducte alimentare cu apă caldă pentru consum şi retur apă caldă de consum) sunt amplasate în canale termice , sunt executate din ţevi de oţel şi fac legătura între centrale şi blocurile din zonă pe care acestea le deservesc. Detalii în Anexa nr.1 la prezenta autorizaţie.

Vezi Anexa nr.1

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite (mod de ambalare, de depozitare, cantităţi):

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Energie electrică | Materii prime | Conform anexa nr.2 | Conform anexa nr.2 |  | Centrale termice pentru producerea de energie termică | reţea | nepericulos |
| Alte materii | Apă | Materii prime | Conform anexa nr.2 | Conform anexa nr.2 |  | Centrale termice pentru producerea de energie termică | reţea | nepericulos |

3. Utilităţi:

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentare cu apă-branşament la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Cluj-Napoca | Conform anexa nr.2 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | Evacuare ape uzate pluviale și menajere-rețea canalizare a localității Cluj-Napoca, | Conform anexa nr.2 | Metri cubi/luna |
| Energie | Alimentarea cu energie electrica-bransament la reteaua electrica din zona | Conform anexa nr.2 | Kwattoră/luna |
| Altele | Alimentarea cu energie termică-gaz metan prin branşament | Conform anexa nr.2 | Metri cubi/luna |

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activităţi:

Captare agent primar de la centrale termice→schimbătoare de căldură→distribuţie agent termic la consumatori prin reţelele de distribuţie

5. Produsele şi subprodusele obţinute ( cantităţi, destinaţie):

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Energie termică | 128,675 | MWt/an | populaţie |

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi, producţie): Anexa nr.3 şi Anexa nr.4

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Alte date specifice activităţii (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

8. Programul de funcţionare (ore/zi, zile/săptămână, zile/an): 24 ore/zi; 365 zile/an

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare :

-Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| instalații | Static |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platforma betonata spaţiu amplasament

Alți factori de mediu (după caz)

-zgomot: conf. SR 10009/2017 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

-apă: - pentru apele menajere evacuate în canalizare conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, aprobată de HG 188/2002, modificată şi completată cu HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată cu HG 210/2007

-activitatea desfasurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activitaţii

-zgomot: conf. SR 10009/2017 privind acustica urbană şi conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

-sol: conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parţial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

-deşeuri de tip menajer se colectează în pubele închise şi se evacueaza prin serviciul de       salubritate

-deşeurile tehnologice (metalice) : colectare selectivă, pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

3.Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi (nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii):

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-calitatea aerului înconjurător - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- conform punctelor din prezenta autorizaţie

- datele  solicitate de reprezentanţii APM Cluj

- în caz de poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj, serviciu permanent, tel 0766868594

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Personal angajat | 60,00 | Metri Cubi/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeuri metalice | Activitatea desfășurată | 30.000,00 | Kilogram/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

2.Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu se colectează deşeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu se comercializeaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 60,00 | Metri Cubi/an | Pubelă ecologică |
| 17 04 05 | Deşeuri de fier | 30.000,00 | Kilogram/an | Container metalic |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se trateaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-deşeuri menajere- se preiau şi se transportă de operatori specializaţi şi autorizaţi pe bază de contract

-deşeuri metalice- se preiau şi se transportă de operatori specializaţi şi autorizaţi pe bază de contract

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- monitorizarea deşeurilor – (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

## 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-Prin operatori autorizaţi

V.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu se utilizează şi nu se depozitează substanţe şi preparate periculoase

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Modul de gospodărire

Nu este cazul

  - ambalare:Nu este cazul

  - transport: Nu este cazul

  - depozitare: Nu este cazul

  - folosire/comercializare: Nu este cazul

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VI. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

-raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 ianuarie - 15 martie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

VII. Anexe

Anexa nr.1

| Nr. crt | Centrala | Adresa | Suprafața | Producție | Consum | Consum gaz | Cazane | Schimbătoare | Pompe | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | energie electrică |  |  |  |  | coș de fum |
|  |  |  |  |  | (kWh)/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (mp) | MWt / 2021 | 2021 | (m3)/ 2021 | Buc. | Producător/ tip | Putere termică nominală | Buc. | Producător | Buc. | Tip | Scop | (m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | cazan/ centrală |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | CT. 1 Mănăștur | Gr. Alexandrescu 8 | 424,8 | 2859 | 207717 | 481483 | 5 | producator Buderus Logano | 1110 kW /5500 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip G 615 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 2 | CT. 2 Mănăștur | Peana 6 | 459,0 | 3553 | 214895 | 506686 | 4 | producator ICI Caldae | 1200 kW /4800 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greenox 120 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  | CT. 3 Mănăștur | Gr. Alexandrescu 18 | 424,1 | 2286 | 140991 | 434542 | 2 | producator Dietrich GT 530-18 | 1044 Kw | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160kW /2204 kW |  |  | 1 |  | preparare acc | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 4 | CT. 4 Mănăștur | Ravasului 1 | 254,9 | 1966 | 142688 | 320592 | 3 | producator Buderus Logano | 1200 kW /3600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip G 615 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 5 | CT. 5 Mănăștur | Gr. Alexandrescu 30 | 426,4 | 2552 | 195142 | 430779 | 2 | producator Buderus Logano | 1200 kW /2400kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip G 615 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 6 | CT. 6 Mănăștur | Bucium 13 | 430,9 | 1904 | 176461 | 347278 | 3 | producator ICI Caldae | 1200 kW /3600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greenox 120 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 7 | CT. 7 Mănăștur | Bucegi 10 | 427,0 | 2201 | 135067 | 343414 | 4 | producator Buderus Logano tip G615 | 1200 kW/ 4800 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 8 | CT. 8 Mănăștur | Ciucas 5 | 419,2 | 4118 | 278117 | 595088 | 4 | producator ICI Caldae | 1200 kW /4800 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greenox 120 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 9 | CT. 9 Mănăștur | Putna 5 | 408,3 | 393 | 87223 | 186833 | 4 | producator ICMA Cluj tip Metalica | 1160kW /5800kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 10 | CT. 10 Mănăștur | Parang 17 | 385,1 | 1166 | 84716 | 238629 | 3 | producator Viessmann | 700 kW /2100 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex S 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 11 | CT. 11 Mănăștur | Clabucet 6 | 420,0 | 1341 | 120387 | 226235 | 2 | producator ICI Caldae | 1200 kW /2400 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greenox 120 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 12 | CT.12 Mănăștur | Retezat 5 | 420,0 | 2464 | 263639 | 450499 | 3 | producător ICI Caldae | 1200 kW/ 3600 kW | 3 | Sondex | 4 | Grundfos | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greenox 120 |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | recirculare acc |  |
| 13 | CT. 13 Mănăștur | Mehedinti 43-45 | 579,3 | 1512 | 178899 | 310330 | 8 | producator ICMA | 1160 kW/11170 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Metalica |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 14 | CT. 14 Mănăștur | Moldoveanu 6 | 565,7 | 1526 | 189042 | 260929 | 2 | producator Buderus Logano tip G615 | 1200 kW/ 2400 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 15 | CT. 15 Mănăștur | Vidraru 8 | 420,0 | 830 | 147314 | 264431 | 2 | producator ICI Caldae | 900 kW/ 1800 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tip Greenox 90 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 16 | CT. 16 Mănăștur | Bucegi 17 | 424,1 | 3959 | 173099 | 547943 | 4 | producator Viessmann | 1200 kW /4800 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorornd 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 17 | CT. 17 Mănăștur | Mehedinti 30-32 | 424,1 | 3823 | 180171 | 556386 | 3 | producator Buderus Logano tip G615 | 1200 kW /3600 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 18 | CT. 18 Mănăștur | Cioplea 2 | 378,9 | 193 | 59608 | 68834 | 2 | producatorTermorom/ | 1163 kW /2326 Kw | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip CIMAC |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Grundfos | recirculare acc |  |
| 19 | CT. 20 Mănăștur | Calea Floresti | 623,2 | 1857 | 231939 | 332241 | 3 | producator Buderus Logano | 1575 kW /4725 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip SK 735 |  |  |  | 4 |  | Circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 20 | CT. 22 Mănăștur | Mogo-soaia 4 | 597,0 | 1590 | 165785 | 347790 | 2 | producator Viessmann | 1300 kW | 2600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 100/200 SX1 |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
| 21 | CT. 23 Mănăștur | Izlazu-lui 18 | 602,8 | 1482 | 168372 | 273454 | 2 | producator Viessmann | 1210 kW | 2420 kW | 3 | Sondex | 3 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitoplex 100/200 SX1 |  |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | circulatie cazan |  |
| 22 | CT. 24 Mănăștur | Ion Mester 6 | 601,0 | 1700 | 278848 | 398917 | 3 | producator ICI Caldae | 1400 kW /4200 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greeenox 140 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Agent primar |  |
| 23 | CT. 26 Mănăștur | Brates 2 | 584,8 | 454 | 84391 | 170126 | 2 | producator Viessmann | 1400 kW /2800 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 100 SX 1 |  |  |  | 4 |  | Circulatia cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 24 | CT. 27 Mănăștur | Arinilor 21 | 573,6 | 487 | 150078 | 153380 | 1 | producator Viessmann | 1400 kW | 8400 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitoplex 100 SX1 |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | producatorTermorom/ | 3500 kW |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip CIMAC |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
| 25 | CT. Govora | Govora 2 | 299,5 | 1877 | 87043 | 329350 | 3 | producator Viessmann | 1120 kW /3360 kW | - | - | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 100 SX 1 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  | 48093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26 | CT. Gradini Manastur | Tarnita 3 | 425,4 | 2089 | 144309 | 329512 | 3 | producator Viessmann | 2600 kW /7800 kW | 2 | Sondex | 3 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Turbomat RN |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 27 | CT. Plopilor | Plopilor 36 | 443,6 | 2659 | 211774 | 769276 | 1 | producator Greenox | 1200 kW | 4200 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Producator Buderus Logano tip SK 735 | 1260 kW |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Agent primar |  |
| 28 | CT. Taberei | Taberei 4 | 267,3 | 1984 | 207112 | 373836 | 2 | producator ICI Caldae tip Greenox 140 | 1400 kW /2800 kW | 1 | Sondex | 2 |  | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | agent primar |  |
| 29 | CT. Dragalina | Drăgălina | 178,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | producator Sime | 100 kW /200 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  | 73-75 |  |  |  |  |  | tip RX |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 30 | CT. Mihai Viteazu | P-ta Mihai Viteazu 11 | 379,5 | 2083 | 98464 | 278112 | 2 | producator Buderus Logano | 1400 kW /2800kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip G 615 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
| 31 | CT. Abator | P-ta Abator 1 | 238,8 | 637 | 98646 | 97885 | 2 | producator ICI Caldae tip Greenox 70 | 700 kW /1400 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | recirculare acc |  |
| 32 | CT. Caragiale | Caragiale | 172,0 | 183 | 20072 | 41199 | 2 | producator producator Buderus Logano | 720 kW /1440 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 18 |
|  |  | 2-4 |  |  |  |  |  | tip SK 735 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 33 | CT Craiova | Craiova 75 | 128.0 | 520 | 35468 | 85548 | 2 | producator Viessmann | 1120 kW /2240 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Paromat Triplex |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 34 | CT. Hala | Arges Hala | 137,3 | 417 | 67809 | 117203 | 3 | producator Viessmann | 575 kW / 1725 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | agent primar |  |
| 35 | CT. Gruia | Vănătorului 17 | 125,0 | 382 | 50707 | 93532 | 2 | producator Viessmann | 950 kW /1900 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 36 | CT 2 Pata | Titulescu 41 | 315.0 | 334 | 39598 | 87194 | 3 | producator Viessmann Vitocrossal 100 | 160 Kw | 212 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitocrossal 300 | 26 kW |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 37 | CT Cipariu | Brancusi 3 | 325.0 | 1057 | 70014 | 217695 | 3 | producator Viessmann Vitoplex 200 | 370 Kw | 820 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitocrossal 100 | 80 kW |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | circulatie cazan |  |
| 38 | CT 10 Marasti | Fabricii 11 | 325.0 | 1344 | 41898 | 292455 | 3 | producator Viessmann | 560 Kw | 1262 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | recirculare acc | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitoplex 200 | 142 kW |  |  |  | 1 |  | încălzire |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitocrossal 200 |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | circulatie cazan |  |
| 39 | CT 15 AVS | Tulcea 27 | 325.0 | 1768 | 57107 | 370682 | 3 | producator Viessmann Vitocrossal 200 | 246 Kw | 2846 kW | 1 | Sondex | 1 | Wilo | recirculare acc | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vitoplex 200 | 1300 kW |  |  |  | 2 |  | încălzire |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | circulatie cazan |  |
| 40 | CT. 1 Zorilor | Viilor 23 | 191,0 | 833 | 68048 | 145405 | 2 | producator Buderus Logano | 920 kW /1840 Kw | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip SK 735 |  |  |  | 2 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 41 | CT. 2 Zorilor | Trascaului 2 | 310,0 | 3058 | 177799 | 489104 | 3 | producator Viessmann | 1400kW /4200 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 42 | CT. 3 Zorilor | Tatra 4 | 576,0 | 1152 | 160850 | 305589 | 2 | producator Buderus Logano | 1260 kW | 4095 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip SK 735 |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1575 kW |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
| 43 | CT. 4 Zorilor | Luceafarului 6 | 596,8 | 2712 | 203824 | 526154 | 2 | Producator De Dietrich | 1044 kW | 4408 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | GT 530-18 | 1160 kW |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 44 | CT. 5 Zorilor | Rapsodiei 10 | 562,3 | 2178 | 147900 | 419336 | 1 | producator Viessmann |  | 4100 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vitoplex 200 SX 2 | 1300 kW |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Vitoplex 100 SX1 | 1400 kW |  |  |  | 3 |  | circulatie cazan |  |
| 45 | CT. 6 Zorilor | Padurii 4 | 576,7 | 1194 | 135034 | 277300 | 3 | producator Viessmann | 895 kW / 2685 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 100 SX1 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 46 | CT. 7 Zorilor | Sputnicului 6 | 381,3 | 2133 | 116671 | 376254 | 3 | producator ICI Caldae tip Greenox 140 | 1400 kW /4200 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 47 | CT. 1 Grigorescu | Al Vlahuta Lama A | 233,1 | 3023 | 181194 | 431919 | 4 | producator Viessmann | 1200 kW /4800 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tipVitorond 200 |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 48 | CT. 3 Grigorescu | Hateg Lama G | 308,6 | 1557 | 133661 | 268681 | 3 | producator ICI Caldae tip Greenox 120 | 1200 kW /3600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 49 | CT. 4 Grigorescu | Al Vlahuta Lama F | 352,9 | 1786 | 97601 | 323879 | 3 | producator Viessmann | 1080 kW /3240 | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 | kW |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 50 | CT. 5 Grigorescu | Fantanele Lama E | 311,8 | 2427 | 135253 | 367368 | 3 | producator Viessmann | 1200 kW /3600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 51 | CT. 6 Grigorescu | Donath P1 | 440,8 | 214 | 99331 | 121149 | 5 | ICMA Cluj | 837kW / 4185 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tip Metalica |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 52 | CT. 7 Grigorescu | Fantan.46 / Donath131 | 430,1 | 502 | 87113 | 121434 | 5 | ICMA Cluj | 1430kW / 7155 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tip Metalica |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 53 | CT. 8 Grigorescu | Donath 182 | 107,2 | 147 | 66357 | 58225 | 2 | producator Viessmann | 950 kW /1900 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 54 | CT. 9 Grigorescu | Tiblesului 1 | 628,8 | 1665 | 97270 | 340407 | 3 | producator Viessmann | 1300 kW /3900 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 200 SX2 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 55 | CT. 11 Grigorescu | Fantanele 35 | 688,9 | 1541 | 148250 | 378872 | 2 | producator Buderus Logano | 1260kW / 2520 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip SK 735 |  |  |  | 2 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 56 | CT. 4 Gheorgheni | Detunata 11 | 312,0 | 4895 | 147396 | 683992 | 5 | producator Viessmann | 1200 kW /6000 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 57 | CT. 5 Gheorgheni | Baisoara 13 | 286,0 | 3428 | 178344 | 443513 | 3 | producator ICI Caldae tip Greenox 120 | 1200 kW /3600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 58 | CT. 6 Gheorgheni | Bizusa 6 | 325,5 | 3290 | 164269 | 463060 | 4 | producator De Dietrich tip GT 530 | 1044 kW / 4176 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 59 | CT. 7 Gheorgheni | Scarisoara 4 | 418,0 | 2425 | 172240 | 373105 | 4 | producator Ignis tip LRR 48 | 1400kW /5600 kW | 3 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 60 | CT. 9 Gheorgheni | Padis 1 | 397,0 | 2466 | 149008 | 418174 | 2 | producator De Dietrich tip GT 530 | 1160 kW / 2320 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 61 | CT. 10 Gheorgheni | Rasinari 2 | 408,8 | 4369 | 186474 | 657938 | 4 | producator Viessmann | 1150kW/4600 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 62 | CT. 11 Gheorgheni | Albac 7 | 283,0 | 3312 | 163677 | 427257 | 3 | producator ICI Caldae tip Greenox 120 | 1200 kW /3600 kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 63 | CT. 12 Gheorgheni | Brancoveanu 61 | 257,9 | 2546 | 120658 | 351330 | 3 | producator Viessmann | 1080 kW/ 3240kW | 2 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond 200 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 64 | CT. 13 Gheorgheni | Brâncuși 184 | 404,0 | 4879 | 197867 | 650068 | 4 | producator ICI Caldae | 1200 kW/ | 4 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Greenox 120 | 4800 kW |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 65 | CT. 14 Gheorgheni | Alverna 69 | 415,8 | 2538 | 165547 | 411791 | 3 | De Dietrich tip GT 530 | 1044 kW / 3132 kW |  | Sondex | 2 | Wilo | incalzire | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | recirculare acc |  |
| 66 | CT. 15 Gheorgheni | Muscel 18 | 156,3 | 617 | 75634 | 122664 | 2 | producator Viessmann | 1350 kW /2700 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Paromat Triplex |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 67 | CT Baba Novac | P-ta St. cel Mare 15 | 173,0 | 1692 | 58152 | 227649 | 4 | producator Viessmann | 382 kW / 1528 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitoplex 100 SX1 |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 68 | CT Muncii | B-dul Muncii 85 | 153.0 | 1912 | 154823 | 306034 | 2 | Viessmann | 1180 kw/ 2360 kW | 1 | Sondex | 2 | Wilo | încălzire | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip Vitorond |  |  |  | 1 |  | preparare acc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 69 | CT Dragalina 75 | Dragalina 2 | 42.0 | 78 | 4812 | 9940 | 2 | producator Sime | 100 kW /200 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip RX |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 70 | CT Dragalina 4 | Dragalina 4 | 42.0 | 55 | 3417 | 10787 | 2 | producator Sime | 100 kW /200 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip RX |  |  |  |  |  | recirculare acc |  |
| 71 | CT Dragalina 6 | Dragalina 6 | 42.0 | 68 | 3963 | 13500 | 2 | producator Sime | 100 kW /200 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip RX |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 72 | CT Dragalina 8 | Dragalina 8 | 42.0 | 42 | 2094 | 5937 | 2 | producator Sime | 100 kW /200 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip RX |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 73 | CT Dragalina 10 | Dragalina 10 | 42.0 | 92 | 3017 | 15175 | 2 | producator Sime | 100 kW /200 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tip RX |  |  |  | 1 |  | recirculare acc |  |
| 74 | CT Mamaia 6 | Mamaia 6 | 8.0 | 77 | 9120 | 12620 | 2 | producator Kochler | 200 kW /400 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | recirculare acc |  |
| 75 | CT Mamaia 10 | Mamaia 10 | 8.0 | 126 | 10235 | 17915 | 2 | producator Kochler | 200 kW 400 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | recirculare acc |  |
| 76 | CT Mamaia 12 | Mamaia 12 | 8.0 | 92 | 8990 | 15952 | 2 | producator Kochler | 200 kW /400 kW | - | - | 1 | Wilo | încălzire | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | recirculare acc |  |

Anexa nr.2

| Tip utilitate | Descriere |
| --- | --- |
| Energie electrica si Apa |
| CT | Tip utilitate | Cantitate | UM | Tip utilitate | Cantitate | UM | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 1 Manastur | Energie electrica | 207,717 | kWh/an | Apa | 723 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 2 Manastur | Energie electrica | 214,895 | kWh/an | Apa | 347 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 3 Manastur | Energie electrica | 140,991 | kWh/an | Apa | 2,638 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 4 Manastur | Energie electrica | 142,688 | kWh/an | Apa | 376 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 5 Manastur | Energie electrica | 195,142 | kWh/an | Apa | 302 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT 6 Manastur | Energie electrica | 176,461 | kWh/an | Apa | 603 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 7 Manastur | Energie electrica | 135,067 | kWh/an | Apa | 552 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 8 Manastur | Energie electrica | 278,117 | kWh/an | Apa | 1,225 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 9 Manastur | Energie electrica | 87,223 | kWh/an | Apa | 1,217 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 10 Manastur | Energie electrica | 84,716 | kWh/an | Apa | 56 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 11 Manastur | Energie electrica | 120,387 | kWh/an | Apa | 263 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 12 Manastur | Energie electrica | 263,639 | kWh/an | Apa | 1,016 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 13 Manastur | Energie electrica | 178,899 | kWh/an | Apa | 65 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 14 Manastur | Energie electrica | 189,042 | kWh/an | Apa | 949 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT 15 Manastur | Energie electrica | 147,314 | kWh/an | Apa | 918 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 16 Manastur | Energie electrica | 173,099 | kWh/an | Apa | 917 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 17 Manastur | Energie electrica | 180,171 | kWh/an | Apa | 1,006 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 18 Manastur | Energie electrica | 59,608 | kWh/an | Apa | 57 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 20 Manastur | Energie electrica | 231,939 | kWh/an | Apa | 859 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 22 Manastur | Energie electrica | 165,785 | kWh/an | Apa | 574 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 23 Manastur | Energie electrica | 168,372 | kWh/an | Apa | 1,269 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 24 Manastur | Energie electrica | 278,848 | kWh/an | Apa | 69 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 26 Manastur | Energie electrica | 84,391 | kWh/an | Apa | 581 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT 27 Manastur | Energie electrica | 150,078 | kWh/an | Apa | 108 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT Govora | Energie electrica | 87,043 | kWh/an | Apa | 938 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Gradini Manastur | Energie electrica | 144,309 | kWh/an | Apa | 248 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Plopilor | Energie electrica | 211,774 | kWh/an | Apa | 42 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Taberei | Energie electrica | 207,112 | kWh/an | Apa | 795 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Dragalina | Energie electrica | 0 | kWh/an | Apa | 0 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Mihai Viteazu | Energie electrica | 98,464 | kWh/an | Apa | 252 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Abator | Energie electrica | 98,646 | kWh/an | Apa | 793 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Caragiale | Energie electrica | 20,072 | kWh/an | Apa | 505 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT Craiova | Energie electrica | 35,468 | kWh/an | Apa | 128 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT Hala | Energie electrica | 67,809 | kWh/an | Apa | 29 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Gruia | Energie electrica | 50,707 | kWh/an | Apa | 519 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 2 Pata | Energie electrica | 39,598 | kWh/an | Apa | 33 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Cipariu | Energie electrica | 70,014 | kWh/an | Apa | 1,555 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 10 Marasti | Energie electrica | 41,898 | kWh/an | Apa | 34 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 15 AVS | Energie electrica | 57,107 | kWh/an | Apa | 1,221 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 1 Zorilor | Energie electrica | 68,048 | kWh/an | Apa | 35 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 2 Zorilor | Energie electrica | 177,799 | kWh/an | Apa | 308 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT 3 Zorilor | Energie electrica | 160,850 | kWh/an | Apa | 1,961 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 4 Zorilor | Energie electrica | 203,824 | kWh/an | Apa | 1,344 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 5 Zorilor | Energie electrica | 147,900 | kWh/an | Apa | 171 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 6 Zorilor | Energie electrica | 135,034 | kWh/an | Apa | 713 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 7 Zorilor | Energie electrica | 116,671 | kWh/an | Apa | 1,196 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 1 Grigorescu | Energie electrica | 181,194 | kWh/an | Apa | 340 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 3 Grigorescu | Energie electrica | 133,661 | kWh/an | Apa | 903 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 4 Grigorescu | Energie electrica | 97,601 | kWh/an | Apa | 799 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 5 Grigorescu | Energie electrica | 135,253 | kWh/an | Apa | 610 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT 6 Grigorescu | Energie electrica | 99,331 | kWh/an | Apa | 529 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 7 Grigorescu | Energie electrica | 87,113 | kWh/an | Apa | 181 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 8 Grigorescu | Energie electrica | 66,357 | kWh/an | Apa | 11 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 9 Grigorescu | Energie electrica | 97,270 | kWh/an | Apa | 619 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 11 Grigorescu | Energie electrica | 148,250 | kWh/an | Apa | 521 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 4 Gheorgheni | Energie electrica | 147,396 | kWh/an | Apa | 1,331 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 5 Gheorgheni | Energie electrica | 178,344 | kWh/an | Apa | 363 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 6 Gheorgheni | Energie electrica | 164,269 | kWh/an | Apa | 863 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 7 Gheorgheni | Energie electrica | 172,240 | kWh/an | Apa | 27 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT 9 Gheorgheni | Energie electrica | 148,008 | kWh/an | Apa | 76 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 10 Gheorgheni | Energie electrica | 186,474 | kWh/an | Apa | 401 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 11 Gheorgheni | Energie electrica | 163,677 | kWh/an | Apa | 910 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 12 Gheorgheni | Energie electrica | 120,658 | kWh/an | Apa | 1,650 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 13 Gheorgheni | Energie electrica | 197,867 | kWh/an | Apa | 1,100 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 14 Gheorgheni | Energie electrica | 165,547 | kWh/an | Apa | 320 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT 15 Gheorgheni | Energie electrica | 75,634 | kWh/an | Apa | 64 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Baba Novac | Energie electrica | 58,152 | kWh/an | Apa | 33 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Muncii | Energie electrica | 154,823 | kWh/an | Apa | 221 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

| CT Dragalina 75 | Energie electrica | 4,812 | kWh/an | Apa | 0 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT Dragalina 4 | Energie electrica | 3,417 | kWh/an | Apa | 1 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Dragalina 6 | Energie electrica | 3,963 | kWh/an | Apa | 0 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Dragalina 8 | Energie electrica | 2,094 | kWh/an | Apa | 2 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Dragalina 10 | Energie electrica | 3,017 | kWh/an | Apa | 1 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Mamaia 6 | Energie electrica | 9,120 | kWh/an | Apa | 0 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Mamaia 10 | Energie electrica | 10,235 | kWh/an | Apa | 2 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |
| CT Mamaia 12 | Energie electrica | 8,990 | kWh/an | Apa | 0 | mc/an | se preiau din retelele de distributie a orasului, pe baza de contracte |

Anexa nr.3

| CT | Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominala a centralei (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 1 Manastur | gaz | gaz metan | 481,483 | mc/an | Centrala Termica | 5500 |
| CT 2 Manastur | gaz | gaz metan | 506,686 | mc/an | Centrala Termica | 4800 |
| CT 3 Manastur | gaz | gaz metan | 434,542 | mc/an | Centrala Termica | 2204 |
| CT 4 Manastur | gaz | gaz metan | 320,592 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 5 Manastur | gaz | gaz metan | 430,779 | mc/an | Centrala Termica | 2400 |
| CT 6 Manastur | gaz | gaz metan | 347,278 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 7 Manastur | gaz | gaz metan | 343,414 | mc/an | Centrala Termica | 4800 |
| CT 8 Manastur | gaz | gaz metan | 595,088 | mc/an | Centrala Termica | 4800 |
| CT 9 Manastur | gaz | gaz metan | 186,833 | mc/an | Centrala Termica | 5800 |
| CT 10 Manastur | gaz | gaz metan | 238,629 | mc/an | Centrala Termica | 2100 |

| CT 11 Manastur | gaz | gaz metan | 226,235 | mc/an | Centrala Termica | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 12 Manastur | gaz | gaz metan | 450,499 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 13 Manastur | gaz | gaz metan | 310,330 | mc/an | Centrala Termica | 11170 |
| CT 14 Manastur | gaz | gaz metan | 260,929 | mc/an | Centrala Termica | 2400 |
| CT 15 Manastur | gaz | gaz metan | 264,431 | mc/an | Centrala Termica | 1800 |
| CT 16 Manastur | gaz | gaz metan | 547,943 | mc/an | Centrala Termica | 4800 |
| CT 17 Manastur | gaz | gaz metan | 556,386 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 18 Manastur | gaz | gaz metan | 68,834 | mc/an | Centrala Termica | 2326 |
| CT 20 Manastur | gaz | gaz metan | 332,241 | mc/an | Centrala Termica | 4745 |
| CT 22 Manastur | gaz | gaz metan | 347,790 | mc/an | Centrala Termica | 2600 |
| CT 23 Manastur | gaz | gaz metan | 273,454 | mc/an | Centrala Termica | 2420 |
| CT 24 Manastur | gaz | gaz metan | 398,917 | mc/an | Centrala Termica | 4200 |
| CT 26 Manastur | gaz | gaz metan | 170,126 | mc/an | Centrala Termica | 2800 |
| CT 27 Manastur | gaz | gaz metan | 153,380 | mc/an | Centrala Termica | 3360 |
| CT Govora | gaz | gaz metan | 329,350 | mc/an | Centrala Termica | 7800 |

| CT Gradini Manastur | gaz | gaz metan | 329,512 | mc/an | Centrala Termica | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT Plopilor | gaz | gaz metan | 769,276 | mc/an | Centrala Termica | 2800 |
| CT Taberei | gaz | gaz metan | 373,836 | mc/an | Centrala Termica | 200 |
| CT Dragalina | gaz | gaz metan | 0 | mc/an | Centrala Termica | 2800 |
| CT Mihai Viteazu | gaz | gaz metan | 278,112 | mc/an | Centrala Termica | 1400 |
| CT Abator | gaz | gaz metan | 97,885 | mc/an | Centrala Termica | 1440 |
| CT Caragiale | gaz | gaz metan | 41,199 | mc/an | Centrala Termica | 2240 |
| CT Craiova | gaz | gaz metan | 85,548 | mc/an | Centrala Termica | 1725 |
| CT Hala | gaz | gaz metan | 117,203 | mc/an | Centrala Termica | 1900 |
| CT Gruia | gaz | gaz metan | 93,532 | mc/an | Centrala Termica | 212 |
| CT 2 Pata | gaz | gaz metan | 87,194 | mc/an | Centrala Termica | 820 |
| CT Cipariu | gaz | gaz metan | 217,695 | mc/an | Centrala Termica | 1262 |
| CT 10 Marasti | gaz | gaz metan | 292,455 | mc/an | Centrala Termica | 2846 |
| CT 15 AVS | gaz | gaz metan | 370,682 | mc/an | Centrala Termica | 1840 |
| CT 1 Zorilor | gaz | gaz metan | 145,405 | mc/an | Centrala Termica | 4200 |

| CT 2 Zorilor | gaz | gaz metan | 489,104 | mc/an | Centrala Termica | 4095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 3 Zorilor | gaz | gaz metan | 305,589 | mc/an | Centrala Termica | 4408 |
| CT 4 Zorilor | gaz | gaz metan | 526,154 | mc/an | Centrala Termica | 4100 |
| CT 5 Zorilor | gaz | gaz metan | 419,336 | mc/an | Centrala Termica | 2685 |
| CT 6 Zorilor | gaz | gaz metan | 277,300 | mc/an | Centrala Termica | 4200 |
| CT 7 Zorilor | gaz | gaz metan | 376,254 | mc/an | Centrala Termica | 4800 |
| CT 1 Grigorescu | gaz | gaz metan | 431,919 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 3 Grigorescu | gaz | gaz metan | 268,681 | mc/an | Centrala Termica | 3240 |
| CT 4 Grigorescu | gaz | gaz metan | 323,879 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 5 Grigorescu | gaz | gaz metan | 367,368 | mc/an | Centrala Termica | 4185 |
| CT 6 Grigorescu | gaz | gaz metan | 121,149 | mc/an | Centrala Termica | 7155 |
| CT 7 Grigorescu | gaz | gaz metan | 121,434 | mc/an | Centrala Termica | 1900 |
| CT 8 Grigorescu | gaz | gaz metan | 58,225 | mc/an | Centrala Termica | 3900 |
| CT 9 Grigorescu | gaz | gaz metan | 340,407 | mc/an | Centrala Termica | 2520 |
| CT 11 Grigorescu | gaz | gaz metan | 378,872 | mc/an | Centrala Termica | 6000 |

| CT 4 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 683,992 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 5 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 443,513 | mc/an | Centrala Termica | 4176 |
| CT 6 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 463,060 | mc/an | Centrala Termica | 5600 |
| CT 7 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 373,105 | mc/an | Centrala Termica | 2320 |
| CT 9 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 418,174 | mc/an | Centrala Termica | 4600 |
| CT 10 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 657,938 | mc/an | Centrala Termica | 3600 |
| CT 11 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 427,257 | mc/an | Centrala Termica | 3240 |
| CT 12 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 351,330 | mc/an | Centrala Termica | 1200 |
| CT 13 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 650,068 | mc/an | Centrala Termica | 4800 |
| CT 14 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 411,791 | mc/an | Centrala Termica | 3132 |
| CT 15 Gheorgheni | gaz | gaz metan | 122,664 | mc/an | Centrala Termica | 2700 |
| CT Baba Novac | gaz | gaz metan | 227,649 | mc/an | Centrala Termica | 1528 |
| CT Muncii | gaz | gaz metan | 306,034 | mc/an | Centrala Termica | 2360 |
| CT Dragalina 75 | gaz | gaz metan | 9,940 | mc/an | Centrala Termica | 200 |
| CT Dragalina 4 | gaz | gaz metan | 10,787 | mc/an | Centrala Termica | 200 |
| CT Dragalina 6 | gaz | gaz metan | 13,500 | mc/an | Centrala Termica | 200 |
| CT Dragalina 8 | gaz | gaz metan | 5,937 | mc/an | Centrala Termica | 200 |
| CT Dragalina 10 | gaz | gaz metan | 15,175 | mc/an | Centrala Termica | 200 |
| CT Mamaia 6 | gaz | gaz metan | 12,620 | mc/an | Centrala Termica | 400 |
| CT Mamaia 10 | gaz | gaz metan | 17,915 | mc/an | Centrala Termica | 400 |
| CT Mamaia 12 | gaz | gaz metan | 15,952 | mc/an | Centrala Termica | 400 |

| Anexa nr.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CAEN Rev.2 | Denumire cos | Inaltime (m) | Diametru baza (m) | Diametru varf (m) | X Stereo 70 | Y Stereo 70 |
| 351; 353 | CT 1 Manastur | 35 | 0.4 | 0.4 | 389524.24 | 585218.32 |
| 351; 353 | CT 2 Manastur | 35 | 0.4 | 0.4 | 389477.34 | 585020.92 |
| 351; 353 | CT 3 Manastur | 35 | 1.955 | 1.96 | 389232.51 | 585118.66 |
| 351; 353 | CT 4 Manastur | 35 | 0.4 | 0.4 | 389192.82 | 584817.68 |
| 351; 353 | CT 5 Manastur | 35 | 1 | 1 | 389045.09 | 585106.35 |
| 351; 353 | CT 6 Manastur | 35 | 0.4 | 0.4 | 388755.922 | 584754.99 |
| 351; 353 | CT 7 Manastur | 35 | 0.4 | 0.4 | 389365.07 | 584546.17 |

| 351; 353 | CT 8 Manastur | 25 | 1.38 | 1.38 | 389185.42 | 584414.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351; 353 | CT 9 Manastur | 25 | 1.6 | 1.6 | 389104.53 | 584563.61 |
| 351; 353 | CT 10 Manastur | 35 | 0.35 | 0.35 | 389365.07 | 584546.17 |
| 351; 353 | CT 11 Manastur | 20 | 0.4 | 0.4 | 388942.95 | 584476.65 |
| 351; 353 | CT 12 Manastur | 20 | 0.4 | 0.4 | 388557.73 | 584515.6 |
| 351; 353 | CT 13 Manastur | 35 | 1.36 | 1.36 | 388736.21 | 584491.32 |
| 351; 353 | CT 14 Manastur | 35 | 1.67 | 1.67 | 390168.23 | 584615.21 |
| 351; 353 | CT 15 Manastur | 35 | 0.35 | 0.35 | 388928.36 | 584898.5 |
| 351; 353 | CT 16 Manastur | 32 | 1.38 | 1.38 | 390231.07 | 584721.23 |
| 351; 353 | CT 17 Manastur | 35 | 0.4 | 0.4 | 389772.44 | 584804.92 |
| 351; 353 | CT 18 Manastur | 25 | 1.38 | 1.38 | 390225.46 | 584412.52 |
| 351; 353 | CT 20 Manastur | 30 | 1.33 | 1.33 | 388979.76 | 585177.65 |
| 351; 353 | CT 22 Manastur | 33 | 0.45 | 0.45 | 390112.88 | 585015.2 |
| 351; 353 | CT 23 Manastur | 33 | 0.45 | 0.45 | 389800.66 | 585025.83 |
| 351; 353 | CT 24 Manastur | 32 | 0.45 | 0.45 | 389962.74 | 585185 |

| 351; 353 | CT 26 Manastur | 35 | 0.45 | 0.45 | 288892.09 | 585292.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351; 353 | CT 27 Manastur | 25 | 0.4 | 0.4 | 389104.79 | 585549.64 |
| 351; 353 | CT Govora | 35 | 1.61 | 1.61 | 391835.87 | 585006.67 |
| 351; 353 | CT Gradini Manastur | 35 | 1 | 1 | 390304.24 | 585723.84 |
| 351; 353 | CT Plopilor | 20 | 1.4 | 1.4 | 390469.48 | 585977.78 |
| 351; 353 | CT Taberei | 20 | 0.4 | 0.4 | 389513.51 | 585629.54 |
| 351; 353 | CT Dragalina | 16 | 0.25 | 0.25 | 391896.21 | 586921.92 |
| 351; 353 | CT Mihai Viteazu | 12 | 1.76 | 1.76 | 392377.21 | 587099.68 |
| 351; 353 | CT Abator | 30 | 1.16 | 1.16 | 392776.55 | 587604.89 |
| 351; 353 | CT Caragiale | 15 | 0.66 | 0.66 | 392116.88 | 588037.55 |
| 351; 353 | CT Craiova | 15 | 0.45 | 0.45 | 392237.99 | 588084.18 |
| 351; 353 | CT Hala | 15 | 0.6 | 0.6 | 392532.67 | 587060.78 |
| 351; 353 | CT Gruia | 16 | 0.5 | 0.5 | 391022.26 | 587483.12 |
| 351; 353 | CT 2 Pata | 10 | 0.5 | 0.5 | 393751.93 | 586483.25 |
| 351; 353 | CT Cipariu | 10 | 0.5 | 0.5 | 393458.62 | 586235.54 |

| 351; 353 | CT 10 Marasti | 10 | 0.5 | 0.5 | 394148.98 | 587999.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351; 353 | CT 15 AVS | 10 | 0.5 | 0.5 | 395969.99 | 5872723.93 |
| 351; 353 | CT 1 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 391835.87 | 585006.67 |
| 351; 353 | CT 2 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 391552.53 | 585112.73 |
| 351; 353 | CT 3 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 391180.34 | 584962.85 |
| 351; 353 | CT 4 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 391276.37 | 584767.81 |
| 351; 353 | CT 5 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 391501.14 | 5180934 |
| 351; 353 | CT 6 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 391811.53 | 584511.22 |
| 351; 353 | CT 7 Zorilor | 30 | 0.45 | 0.45 | 392450.18 | 584726.12 |
| 351; 353 | CT 1 Grigorescu | 30 | 0.47 | 0.47 | 390004.19 | 586507.47 |
| 351; 353 | CT 3 Grigorescu | 30 | 0.47 | 0.47 | 390004.19 | 586507.47 |
| 351; 353 | CT 4 Grigorescu | 30 | 0.47 | 0.47 | 391107.99 | 586609.37 |
| 351; 353 | CT 5 Grigorescu | 30 | 0.47 | 0.47 | 389587.43 | 586484.03 |
| 351; 353 | CT 6 Grigorescu | 15 | 0.5 | 0.5 | 389065.07 | 586264.03 |
| 351; 353 | CT 7 Grigorescu | 18 | 0.5 | 0.5 | 388951.14 | 586103.38 |
| 351; 353 | CT 8 Grigorescu | 33 | 1.02 | 1.02 | 388812.02 | 586614.69 |

| 351; 353 | CT 9 Grigorescu | 30 | 1.1 | 1.1 | 389764.51 | 586743.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351; 353 | CT 11 Grigorescu | 24 | 0.41 | 0.41 | 389371.42 | 586527.7 |
| 351; 353 | CT 4 Gheorgheni | 33 | 0.45 | 0.45 | 395173.55 | 586125.26 |
| 351; 353 | CT 5 Gheorgheni | 25 | 0.4 | 0.4 | 394904.44 | 586074.73 |
| 351; 353 | CT 6 Gheorgheni | 33 | 0.4 | 0.4 | 394767.78 | 586147.52 |
| 351; 353 | CT 7 Gheorgheni | 32 | 0.45 | 0.45 | 394716.78 | 585813.97 |
| 351; 353 | CT 9 Gheorgheni | 36 | 0.4 | 0.4 | 394410.65 | 585733.77 |
| 351; 353 | CT 10 Gheorgheni | 36 | 1.38 | 1.38 | 394181.76 | 585604.99 |
| 351; 353 | CT 11 Gheorgheni | 22 | 0.4 | 0.4 | 394303.69 | 585805.74 |
| 351; 353 | CT 12 Gheorgheni | 25 | 1.38 | 1.38 | 394365.09 | 585931.59 |
| 351; 353 | CT 13 Gheorgheni | 33 | 0.4 | 0.4 | 394245.14 | 585274.13 |
| 351; 353 | CT 14 Gheorgheni | 33 | 0.4 | 0.4 | 394176.94 | 585040.71 |

| 351; 353 | CT 15 Gheorgheni | 18 | 0.69 | 0.69 | 393410.13 | 585903.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351; 353 | CT Baba Novac | 25 | 0.25 | 0.25 | 392833.51 | 586366.35 |
| 351; 353 | CT Muncii | 16 | 0.5 | 0.5 | 394774.67 | 589428.78 |
| 351; 353 | CT Dragalina 75 | 16 | 0.69 | 0.69 | 391649.39 | 5865804.84 |
| 351; 353 | CT Dragalina 4 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391869.94 | 586896.65 |
| 351; 353 | CT Dragalina 6 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391829.15 | 586883.91 |
| 351; 353 | CT Dragalina 8 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391786.35 | 586873.24 |
| 351; 353 | CT Dragalina 10 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391744.62 | 586853.97 |
| 351; 353 | CT Mamaia 6 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391590.33 | 586769.74 |
| 351; 353 | CT Mamaia 10 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391504.61 | 586748.11 |
| 351; 353 | CT Mamaia 12 | 16 | 0.25 | 0.25 | 391445.97 | 586730.02 |

Prezenta autorizație de mediu conține 57(cincizecişişapte)  pagini și a fost eliberată în 3  exemplare.

DIRECTOR  EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,

Ing.Anca CÎMPEAN

Întocmit

ing. Dumitru ULIEŞAN

22.08.2023