PROIECT DE ACORD DE MEDIU

Nr. 8635 din  31.05.2019

Ca urmare a cererii adresate de SC H ESSERS INVESTITII SRL, cu sediul în municipiul Oradea, jud Bihor, str. Borșului, nr. 40, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr.8635/12.11.2018, în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru obiectivul: „Extindere centru logistic H ESSERS –depozit, utilități, anexe tehnice și sociale, bazin de retenție, platforme carosabile, alei interioare, parcări, trotuare, spațiu verde amenajat, împrejmuire și organizare de șantier” propus a fi amplasat încomuna Bolintin Deal, cod poștal 087015, DC 147, jud Giurgiu,

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Amplasamentul se afla în intravilanul comunei Bolintin Deal, judetul Giurgiu și are suprafața totala de 270 710 m², teren format prin alipirea parcelelor: nr.cad. 35041 cu suprafata 11070 m², nr. cad. 35043 in suprafata de 11 457 m², nr. cad. 35044 cu suprafata 65 868 m², nr. cad. 35037 in suprafata de 14 418m², nr. cad. 35038 in suprafata de 59 886m², nr. cad. 35073 in suprafata 108011m² (conform actelor de proprietate). Terenul  este situat in intravilanul comunei Bolintin Deal, judetul Giurgiu, in partea de nord a localitatii.

Situat pe Strada DC 147, Tarla 5, parcela 11, terenul este pozitionat in apropierea Autostrazii A1 (kilometrul 23), ce leaga Municipiul Bucuresti de Municipiul Pitesti.

Conform Planului Urbanistic General al localitatii, imobilul analizat este reglementat prin zona ID – zona pentru unitati industriale si depozitare.

Imobilul studiat este in proprietatea privata a S.C. H. ESSERS INVESTITII S.R.L. si a rezultat in urma alipirii terenurilor - teren in suprafata de 270710 mp identificat cu nr. cadastral inscris in cartea funciara nr. 35588 a localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, avand categoria de folosinta "curti - constructii".

Valoarea investiției este de 11315135,04 RON;

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni

Amplasare:

Vecinătățile parcelei sunt:

- N: drum comunal DC 147;

- E: drum comunal DC 149;

- S: proprietate particulara;

- V: proprietate particulara.

Terenul este amplasat in intravilan si, in prezent, pe teren exista constructia C1, cu suprafata construita de de 40 374 mp, avand destinatia de centru logistic.

Amplasarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate:

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezent, pe teren exista constructia C1, cu suprafata construita  de 40 374 mp, avand destinatia de centru logistic.

Prin proiect se propune realizarea lucrărilor de organizare de șantier si construire ale extinderii  centrului logistic H.ESSERS - depozit, utilitati, anexe tehnice si sociale, bazin de retentie, platforme carosabile, alei interioare, parcari, trotuare, spatiu verde amenajat si imprejmuire.

Proiectul prezent reprezinta extinderea spatiului de depozitare cu un modul a carei suprafata construita totalizeaza 9986,88 m² cu regim de inaltime parter. Deasemenea se vor extinde platformele carosabile, aleile interioare, parcarile, trotuarele, spatiul verde.

Prezentul spatiu de depozitare va fi deservit de amenajarea unei zone de birouri si grup social delimitat de spatiul de depozitare, conform normativelor in vigoare privind securitatea la incendiu.

Parcarea de tiruri isi va suplimenta capacitatea cu 17 locuri. Platforma carosabila propusa va permite tirurilor intoarcerea catre iesirea din incinta. In imediata apropiere a spatiului ocupat de extinderea propusa se va realiza un bazin de retentie deschis, imprejmuit.

Unitatea se va utila cu rafturi metalice, pentru depozitarea etajata a eco-paletilor.

Investiția propusă va respecta reglementările romanești în vigoare privind proiectarea și funcționarea obiectivului, coroborate cu normele europene privind protecția mediului, protecția muncii și protecția împotriva incendiilor. Prin lucrările propuse nu se vor afecta vecinătățile.

- Hala depozitare

- Infrastructura este realizata din fundatii mixte - tip prefabricate si monolit. Fundatiile se sprijina pe betonul de egalizare turnat in santier. Paharele se vor folosi drept fundatie pentru parapetii prefabricati si pentru peretii antifoc sau rezistenti la foc.

- Suprastructura este compusa din stalpi din beton armat prefabricat; grinzi si pane prefabricate din beton armat;

- Pardoseala - beton de tip industrial, rezistent la uzura metalica si chimica. Va avea 20 de centimetri grosime, fiind realizata din beton de clasa minim C20/25, pe folie de polietilena. Suprafata turnata dupa intrarea in priza va fi tratata prin sclivisire mecanica si lustruire, cu aport de material de adaos de cuart de minim 3,5 kg/m2 dar nu mai mult de 5 kg/m2, pentru obtinerea unui strat durificat de 3-4 mm grosime, de culoare gri ciment. Pentru protejarea suprafetei se va asterne un material izolant pentru impiedicarea evaporarii apei de suprafata;

- Pereți de închidere din casete interioare, cu termoizolatia din vata minerala dispusa in interiorul casetelor, si tabla cutata la exterior. Casetele vor fi executate din tabla galvanizata prevopsita, culoarea vizibila din interiorul cladirii fiind RAL 9002. Casetele structurale vor fi umplute cu vata minerala rigida cu grosimea de 200 mm. Panourile din tabla cutata pentru inchidere vor avea fata exterioara microcutata RAL 3000 si RAL 9002;

- învelitoare din tabla profilată așezată pe pane prefabricate din beton armat, termoizolată cu vată minerală si hidroizolată cu membrana tip PVC culoare cat mai apropiata de RAL 9002;

- regim de înălțime parter, înălțime liberă la intradosul grinzilor prefabricate 10,20 m.

- Birouri și facilități angajați

- sistem constructiv alcatuit din pereti de beton armat prefabricat;

- grinzi de fundare longitudinale si transversale din beton armat;

- pereți exteriori de închidere din casete structurale;

- placa pardoseală din beton armat;

- regim de înălțime parter, înălțime libera la intradosul grinzilor 4,0 m.

- Clădiri adăpost spații tehnice

- sistem constructiv alcatuit din pereti de beton armat prefabricati;

- grinzi de fundare longitudinale si transversale din beton armat;

- pereți exteriori de închidere din casete structurale;

- placa pardoseală din beton armat;

- regim de înălțime parter, înălțime libera la intradosul grinzilor 4,0 m.

  - DRUMURI ȘI PLATFORME

- platforme și drumuri betonate cu strat de uzură din beton rutier pe pernă de fundare din balast.

  - IMPREJMUIRE

- panouri din sârmă sudată h=2,0 m cu structură stâlpi din țeavă metalică și fundații izolate din beton armat.

Bilantul teritorial

INDICATORI URBANISTICI:

- Regimul de inaltime max.= 20 m

- P.O.T. max.= 60 %

- C.U.T. max.= 4,2

- Retragere minima fata de limita de proprietate= 6 m

### Bilant suprafete utile:

| ind. | denumire | suprafata utilă | risc/categorie pericol incendiu |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare |
| D001 | receptie marfa 1 | 961.01 | C |
| D002 | receptie marfa 2 | 1074.74 | C |
| D003 | depozitare 1 | 1679.39 | C |
| D004 | depozitare 2 | 1676.41 | C |
| D005 | depozitare 3 | 2169.69 | C |
| D006 | depozitare 4 | 2163.92 | C |
|  | spatii tehnice |  |  |
| T001 | camera acs | 17.45 | E |
| T002 | camera centrala | 17.94 | C |
|  | zona birouri si spatii sociale |  |  |
| B001 | birou logistica | 43.34 | MIC |
| B002 | hol | 6.02 | MIC |
| B003 | grup sanitar femei | 7.85 | MIC |
| B004 | grup sanitar barbati | 7.85 | MIC |
| B005 | camera intretinere | 2.42 | MIC |

Procese tehnologice

Functiuni propuse: hale depozitare, birouri, cladire post paza, utilitati, bazin retentie, spatii tehnice (centrala termica, post trafo, tablou electric general, generator electric).

Activitatea de depozitare cuprinde urmatoarele etape:

Recepția

Se realizează manipulări de recepție tip palet, bax, unitate.

Produsele sunt recepționate la una dintre rampele de descărcare. Ele sunt preluate din camion, sub formă de palet/bax/unitate (în funcție de dimensiunile și specificul produsului), cu ajutorul stivuitoarelor. Se realizează formalitățile de recepție și se introduce conținutul paletului în gestiunea depozitului, prin scanarea de către operator cu ajutorul scanner-ului de coduri de bare, fiind desemnată o zonă de depozitare în care acesta va fi depus.

Depozitarea

În funcție de dimensiunile produselor, zona desemnată pentru depozitare va fi:

- fie în zonă de rafturi înguste;

- fie în zonă de rafturi distanțate. Paletul/conținutul paletului este apoi transportat către zona desemnată.

Expedierea

Din zona de expediere, paleții sunt încărcați în camioane cu ajutorul stivuitoarelor, fiind realizate totodată și formalitățile de transmitere și trasabilitate a transportului.

Materii prime si auxiliare utilizate in procesul tehnologic

Functiunea de baza propusa este cea de hale depozitare, la care se adauga cea de birouri si spatiile tehnice.

Materiale depozitate:

| mase plastice (ambalaj diverse 5 kg/palet) | 50000 kg |
| --- | --- |
| carton | 20000 kg |
| lemn esență tare paleţi (5600 paleţi – 22kg/ palet) | 387600 kg |
| Materiale și substanțe clasă de periculozitate P1 și P2 | 7547200 kg |
| Materiale și substanțe clasă de periculozitate P3 | 800000 kg |
| Materiale și substanțe clasă de periculozitate P4 | 140000 kg |
| Materiale și substanțe clasă de periculozitate P5 | 40000 kg |

Utilitati

Din punct de vedere al echiparii edilitare, cladirea existenta este racordata deja la utilitatile edilitare necesare, noua extindere propusa  nu necesita racorduri noi sau marirea capacitatilor existente.

Zona studiata dispune de toate reţelele edilitare existente:

- alimentare cu apa;

- canalizare;

- alimentare cu energie electrica;

- alimentare cu gaz metan;

- telefonie.

Alimentarea cu apa

- In perioada construirii

- In perioada construirii proiectului, alimentarea cu apa se va face doar in scop menajer. Necesarul de apa pentru baut va fi asigurat prin bidoane de plastic tip PET.

- In perioada functionarii centrului logistic

- Constructia existenta este racordata la reteaua publica de alimentare cu apa. Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament contorizat, din reteaua existenta de alimentare cu apa, aflat in cadrul incintei.

Managementul  apelor uzate

- Evacuare ape uzate

- Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare se evacuează gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare existenta in incintă. Apele astfel colectate se vor directiona catre o statie de pompare ce va deversa apa uzata intr-un bazin vidanjabil, V= 20 mc.

Apele pluviale

- Apele preluate de pe spatiile betonate se vor trece printr-un separator de hidrocarburi, inainte de a fi deversate in bazinul de retentie.

- Instalaţiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigură preluarea acestor ape prin două reţele separate şi anume: una care preia apele pluviale de pe cladire (invelitoare) şi una care preia apele pluviale de pe platformă şi parcări.

- Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe invelitoarea cladirii se va folosi sistemul de drenare pentru acoperişuri Geberit Pluvia, care este bazat pe un sistem de aspiratie cu presiune negativa. Sistemul este compus din receptori de terasa, tevi şi fitinguri realizate din HDPE Geberit. Sistemul este compus din colectoare orizontale care vor prelua receptorii si coloane verticale cu deversare in canalizarea exterioara. Se vor prevedea mufe antifoc pentru tronsoanele de conducta Geberit Pluvia ce traverseaza pereti cu rezistenta la foc.

- Apele de pe suprafetele betonate si parcaje sunt preluate cu ajutorul gurilor de scurgere si al rigolelor si directionate printr-o retea de canalizare, separata de celelalte retele, catre un  separator de hidrocarburi ce se va monta ingropat. Apa rezultata de la separatorul de hidrocarburi este directionata catre bazinul de retentie.

Distribuția apei în scop igienico sanitar în hala nouă se va face prin conductă cu D=20-50 mm care se va branșa la rețeaua interioară de distribuție din hala de depozitare existentă.

Necesarul și ceriința de apă:sunt Qzi max=1,1 mc/zi, respectiv Qzimax=1,24 mc/zi

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din hală vor fi colectate printr-o rețea de canalizare care va fi executată din tuburi cu Dn=160mm , L=150m și evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu V= 20 mc, amplasat la 10 m de hală de depozitare.

Apele pluviale colectate de pe suprafața platformelor de parcare, rampelor și drumurilor din incintă zonei extinse vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi nou cu Q=80 l/s, după care împreună cu apele pluviale de pe acoperisuri vor fi directionate către un bazin de retenție propus, cu capacitatea de V=650 mc.

Rețeaua de canalizare pluvială propusă va fi executată din conducte cu diametre de 110-160 mm și o lungime totală de 400 m.

Bazinul de retenție cu V=650 mc și H=3 m, va fi din pământ, etanșat cu geomembrană aplicată peste geotextil. Membrana se va ancora la partea superioară a bazinului.

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

1.Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Imobilul studiat este in proprietatea privata a S.C. H. ESSERS INVESTITII S.R.L. si a rezultat in urma alipirii terenurilor - teren in suprafata de 270710 mp identificat cu nr. cadastral inscris in cartea funciara nr. 35588 a localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, avand categoria de folosinta "curti - constructii".

2.Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Descrierea alternativelor

La alegerea amplasamentului investitiei s-a avut in vedere faptul ca terenul este proprietatea titularului proiectului  si ca amplasamentul este situat in zona industriala a localitatii, prezentand cele mai avantajoase caracteristici: cai de acces, utilitati, echipamente de manipulare si fluxuri logistice comune cu cele ale centrului logistic deja existent.

Dat fiind specificul activitatii care se va desfasura in cadrul proiectului propus, pentru investitia analizata au fost luate in calcul o varianta zero (0) – in care nu se face investitia si o varianta alternativa de constructie, pe acelasi amplasament.

Au fost avute in vedere doua alternative:

În cadrul procesului de realizare a proiectului s-au analizat doua variante dupa cum urmeaza:

- Varianta 0 – cazul neimplementarii proiectului;

- Varianta I – varianta in care se va implementa proiectului.

1. Varianta 0 – cazul neimplementarii planului: Impact neutru In contextul socio-economic actual, aceasta solutie ar conduce la degradarea terenului vizat. Impact potential negativ - pierderea unor oportunitati majore de dezvoltare urbana a zonei; - discrepante functionale – zona nu beneficiaza de prezenta retelelor edilitare (gaz, canalizare); - zona destructurata cu disfunctii de imagine, estetica si ambient la nivelul spatiului in prezent neconstruit; - nerezolvarea accesibilitatii si circulatiei carosabile pe zona de terenuri agricole, lipsa infrastructurii; - apele provenite din precipitatii ar putea avea un impact negativ asupra solului, in anumite conditii (precipitatii abundente).

2. Varianta 1 – varianta cu proiect, consta in implementarea proiectului propus, asa cum a fost descris anterior din punct de vedere constructiv si functional, care prezinta urmatoarele avantaje/dezavantaje:

a. Avantaje:

- permite creearea de noi locuri de munca;

- dezvoltarea economica a localitatii;

- asigura nevoile de dezvoltare ale societatii in zona;

- risc redus de poluare a solului si apelor subterane prin eventuale scurgeri de pe suprafetele betonate a unor produse ajunse accidentale pe acestea;

- consum redus de resurse naturale si energie electrica;

- cai de acces, utilitati, echipamente de manipulare si fluxuri logistice comune cu cele ale centrului logistic deja existent si implicit costuri/resurse reduse pentru realizarea investitiilor si desfasurarea activitatii.

b. Dezavantaje:

- in perioada de implementare a proiectului propus, se produce o perturbare a starii actuale a mediului pe amplasamentul proiectului propus si in zona limitrofa;

- terenul pe care se va realiza extinderea va fi ocupat permanent, pierzand valoarea iniţială de habitat natural;

- marirea capacitatii de depozitare va duce si la o crestere usoara a frecventei de aprovizionare depozit/livrari catre clienti;

Alegerea alternativei celei mai bune a avut in vedere aspectele privind marimea efectului, durata efectului, reversibilitatea efectului, viabilitatea si eficienta masurilor de ameliorare a efectelor. Scala de apreciere este de la 1 la 10, nota 1 semnifica efect negativ maxim, iar nota 10 reprezentand efect zero asupra factorului de mediu.

In concluzie, se aprecieaza ca Varianta 1 – Implementarea proiectului propus, este cea care determina dezvoltarea economica si sociala a zonei, asigurand protectia mediul inconjurator, tehnologia de realizare a constructiilor privind siguranta in exploatare, dotarile acestora din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu si procesele tehnologice desfasurate pe amplasament fiind in consens cu recomandarile BAT/BREF.

3.Încadrarea în BAT, BREF, după caz: nu este cazul.

4.Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Pentru proiect s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor în vigoare:

Legea nr. 292/2018, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupramediului pentru proiecte publice şi private, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului .

## 5.Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Abordarea evaluarii impactului asupra mediului respecta cerintele legislatiei, politicii si ghidurilor nationale, regionale si locale relevante.

Metodologia adoptata s-a bazat pe cerintele cadrului de reglementare national si international. Activitatile principale realizate in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- Evaluarea pentru incadrare a proiectului: compilarea informatiilor referitoare la proiect, care au fost furnizate de beneficiar si stabilirea daca Proiectul propus are un impact potential semnificativ asupra mediului si social;

- Procesul de definire a domeniului evaluarii: definirea aspectelor care vor fi abordate in procesul de evaluare a impactului, punandu-se accent pe impactul potential semnificativ asupra mediului si social, asociat Proiectului propus;

- Analiza datelor si evaluarea impactului: evaluarea impactului potential al Proiectului propus asupra mediului natural si construit, a sanatatii umane, a mediului social si economic din zona, si asupra patrimoniului istoric si arheologic;

- Intocmirea si depunerea raportului de impact asupra mediului.

Principalele aspecte de mediu specifice proiectului de investitie analizat sunt legate de:

  - apa;

  - aerul;

  - biodiversitatea;

  - peisaj, respectiv, impact vizual;

  - mediul social si economic;

  - zgomot.

Evaluarea impactului asupra calitatii aerului s-a facut prin modelare matematica, utilizandu-se un model acceptat si adecvat surselor aferente activitatilor, precum si conditiilor topoclimatice ale zonei.

Determinarea emisiilor de poluanti atmosferici necesare pentru modelare s-a efectuat cu metodologiile recomandate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

- Impactul prognozat asupra mediului

Pentru identificarea si evaluarea impactului asupra mediului si socio-economic al Proiectului au fost luate in considerare diferitele etape ale proiectului, respectiv  construirea si  operarea.  A fost analizat impactul asupra  resurselor/receptorilor care pot fi afectate de diverse tipuri de activitati, impreuna cu emisiile si evacuarile aferente acestora.

Evaluarea impactului a avut in vedere un set de masuri generale de diminuare si masuri specifice pe componente pentru reducerea impactului aferent Proiectului.

- Factorul de mediu apa

Realizarea obiectivului analizat nu va avea impact asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului, neexistand posibilitatea unor infiltratii in panza freatica, datorita caracteristicilor constructive: cladirile parcului industrial se vor amplasa pe platforme betonate si nu vor exista evacuari de ape uzate tehnologice.

Toate apele evacuate la reteaua publica de canalizare menajera si pluviala vor indeplini normele prevazute in NTPA 001.

Materialele folosite la constructia propriu-zisa sunt materiale de ultima generatie care favorizeaza salvarea de energie electrica si termica.

- Factorul de mediu aer

In perioada de constructie

Activitatea de constructie poate avea un impact temporar (pe durata executiei) si local asupra calitatii atmosferei. Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul întregii perioade de construcţie; cantităţile pot varia în funcţie de viteza vântului.

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct proporţională cu conţinutul de particule mici (d<75 µm), invers proporţională cu umiditatea solului şi, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.

Poluarea specifica activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, N2O, CO, CO2, COV, CH4, NMVOC, particule in suspensie si sedimentabile si total particule (PM2.5, PM10,TSP.)

Utilajele sunt reprezentate de: excavatoare, buldozere, cilindrii compactori, autobasculante, greder, autobasculante.

In perioada de functionare

Surse liniare: Traficul auto in cadrul obiectivului

Surse punctiforme dirijate: Nu este cazul

Sursa stationara: Centrala termica

Impactul zgomotului si vibratiilor in perioada de functionare a obiectivului

In perioada de functionare a obiectivului, activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009/98.

- Factorul de mediu sol si subsol

In faza de construire

Deschiderea şantierului de construcţii, căile de acces, gropile de împrumut şi depozitare, toate acestea vor determina prejudicierea în diferite grade a vegetaţiei de pe şantierul de construcţii şi din împrejurimile acestuia

Principalul impact asupra solului este ocuparea permanentă a terenurilor productive. Împreună cu aceasta, are loc şi o ocupare temporară a terenurilor pentru drumuri de acces, organizări de şantier şi şantiere de producţie, gropi de împrumut şi zone de depozitare a deşeurilor inerte etc. În acest caz, este obligatorie reconstrucţia ecologică a terenurilor ocupate temporar.

In faza de functionare

În timpul functionarii, factorul de mediu sol va fi influenţat, impactul constând din:

-ocuparea permanentă a terenurilor;

-poluare cu substanţe chimice precum metalele grele şi substanţele organice provenite de la esapamentele mijloacelor de transport;

-potentiale accidente care ar putea duce la scurgerea unor produse depozitate din zona de depozitare in zona solului;

-potentiale fisuri aparute la suprafetele betonate care ar face posibil infiltrarea eventualelor scurgeri de produs de pe suprafetele betonate.

- Biodiversitate

In perioada de construire

In faza de realizare a proiectului, va exista un impact minim prin prezenta santierului in zona, insa avand in vedere ca nu se afla in apropiere arii protejate, impactul va fi minim.

In perioada de functionare

Caracteristicile constuctive, precum si metoda de exploatare a obiectivului face ca efectul asupra biodiversitatii sa fie nesemnificativ.Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Peisaj

Avand in vedere ca amplasarea halei de depozitare  se va face in zona industriala, in speta in cadrul centrului logistic H. Essers,  peisajul nu va fi afectat de noul obiectiv.

- Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul

Un potential impact negativ al activitatilor desfasurate pe amplasament se va resimti in perioada construirii halei care face parte din centrul logistic H. Essers si va fi strict local.

Prin zona de amplasare si prin masurile care vor fi luate, proiectul analizat in prezenta lucrare nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei).

- Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu

Conform raportului privind impactul asupra mediului, daca sunt respectate masurile pentru protectia factorilor de mediu, construirea halei de depozitare din cadrul centrului logistic H. Essers nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului. Cateva masuri pentru protectia factorilor de mediu sunt enumerate in continuare.

- Factorul de mediu apa

Masurile care se impun a fi luate in vederea diminuarii impactului prin generarea de ape uzate sunt:

- vidanjarea periodica a bazinului de stocare ape uzate menajere, pentru a evita umplerea acestuia si deversarea apelor uzate in sol si subsol;

- executarea unor izolatii hidrofuge care sa evite producerea unor exfiltratii de la conductele transportatoare a apelor menajere spre bazinul vidanjabil;

- intretinerea si permanenta verificare a uturor traseelor pe care circula conductele cu apa uzata, astfel incat sa se evite (sau sa se depisteze) orice defectiune in etanseitatea conductelor, care ar putea duce la pierderi ale apelor uzate netratate, in sol si subsol.

- Factorul de mediu aer

Faza de executie

In aceasta faza, sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitatile specifice organizarii de santier, iar impactul se manifesta in special asupra factorilor de mediu aer, sol, populatie.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer, mentionam:

- masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate;

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului.

Faza de exploatare a obiectivului propus

- pentru evitarea situatiilor de crestere a concentratiilor de poluanti atmosferici, se pot propune o serie de solutii tehnice pentru imisiile rezultate din procesele de ardere combustibili pentru incalzire si autovehicule;

- se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a centralei termice si instalatiilor anexe, suprainaltarea cosului de evacuare a gazelor arse fata de cladirile din jur, optimizarea programului de desfasurare a proceselor de ardere;

- orientarea in viitor pentru implementarea de tehnologii cu potential cat mai redus de poluare;

- atenuarea poluarii aerului cu poluanti proveniti de la autovehicule, prin amenajarea de spatii de protectie plantate cu arbori inalti, reducerea vitezelor de circulatie, amenajarea spatiilor de parcare la cel putin 10 m de constructii.

- Factorul de mediu sol si subsol

In perioada implementarii proiectului

- Nu se vor introduce substante poluante in sol si nu se va modifica structura sau tipul solului.

- In ceea ce priveste colectarea, depozitarea si transportul deseurilor, se va incheia un contract cu un operator de salubritate autorizat.

- Lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace tehnice adecvate, in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol.

- Caile rutiere si parcarile vor fi impermeabilizate, pentru evitarea poluarii solului cu uleiuri si produse petroliere.

- Vor fi luate masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile.

- Se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces.

- Se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

- Utilajele care se vor folosi la realizarea lucrărilor vor avea verificarile tehnice la zi;

-  Se vor preveni emisii de praf prin menţinerea unei curăţenii riguroase şi stropirea zonelor de lucru;

-  Stocarea temporară a deșeurilor se va face pe plaforme betonate, iar valorificarea și/sau eliminarea se va realiza prin operatori autorizaţi;

-  Se va asigura dotarea cu materiale absorbante pentru eventualele scurgeri decarburanti.

In perioada funcţionării

-masuri permanente de intretinerea a suprafetelor betonate in asa fel incat sa nu existe infiltratii in sol care ar putea duce si la poluarea apelor subterane;

-orice scapare de produse pe suprafetele betonate vor fi colectate cu mijloace/materiale adecvate conform specificatiilor furnizorului si predate furnizorului sau firmelor de specialitate;

-depozitarea produselor/ambalajelor doar in spatiile amenajate in acest scop;

-mentinerea  suprafetelor betonate din intreaga incintă;

-instruirea personalului in legatura cu posibilele situatii de risc si privitor la cele mai bune tehnici ce trebuie aplicate in cadrul unitatii.

- Biodiversitate

Amplasamentul proiectului este situat in cadrul centrului logistic H. Essers astfel  incat sa se aduca prejudicii minime mediului natural.

- Peisaj

Deoarece impactul va fi unul minor, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu (peisajului zonei), in afara celor mentionate anterior.

- Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Terenul pe care se va amplasa hala de depozitare face parte din centrul logistic H. Essers ce se afla in intravilanul comunei Bolintin – Deal, intr-o zona industriala, nelocuita.

Cea mai apropiata locuinta fata de amplasamentul analizat se afla la circa 670 m nord-vest fata de terenul analizat.

In concluzie, terenul pe care se realizeaza investitia se gaseste intr-o zona destinata activitatilor industriale, pe amplasament se desfasoara acelasi tip de activitate, se apreciaza ca efectul negativ cumulativ asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

6.Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz: nu este cazul.

7.Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc: nu este cazul.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

a)măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implemenentării acestora:

Aerul

In faza de realizare proiect

Activitatea de constructii, prin specificul sau, poate produce afectarea aerului prin poluare cu:

-emisii de praf au ca sursa pamantul rezultat din sapaturi manipulat in timpul lucrarilor de excavare, incarcare/descarcare/transport si materialele de constructii transportate in vrac;

- emisii de noxe generate de motoarele utilajelor de constructii si mijloacelor de transport.

-zgomot/vibratii generat de motoarele utilajelor si mijloacelor de transport;

Prognoza impactului:

In perioada de realizare a investitiei

Activitatea de constructie poate avea un impact temporar (pe durata executiei) si local asupra calitatii atmosferei. Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul întregii perioade de construcţie; cantităţile pot varia în funcţie de viteza vântului.

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct proporţională cu conţinutul de particule mici (d<75 µm), invers proporţională cu umiditatea solului şi, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.

Poluarea specifica activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, N2O, CO, CO2, COV, CH4, NMVOC, particule in suspensie si sedimentabile si total particule (PM2.5, PM10,TSP.)

Utilajele sunt reprezentate de: excavatoare, buldozere, cilindrii compactori, autobasculante, greder, autobasculante.

În concluzie, în perioada de realizare a investiţiei care face obiectul prezentului proiect, emisiile produse sunt negative.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer:

- masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate;

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului.

Apa

In perioada construirii

In perioada construirii proiectului, alimentarea cu apa se va face doar in scop menajer. Necesarul de apa pentru baut va fi asigurat prin bidoane de plastic tip PET.

Evacuare ape uzate

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare se evacuează gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare existenta in incintă. Apele astfel colectate se vor directiona catre o statie de pompare ce va deversa apa uzata intr-un bazin vidanjabil, V= 20 mc.

Apele pluviale

Apele preluate de pe spatiile betonate se vor trece printr-un separator de hidrocarburi, inainte de a fi deversate in bazinul de retentie.

Instalaţiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigură preluarea acestor ape prin două reţele separate şi anume: una care preia apele pluviale de pe cladire (invelitoare) şi una care preia apele pluviale de pe platformă şi parcări.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe invelitoarea cladirii se va folosi sistemul de drenare pentru acoperişuri Geberit Pluvia, care este bazat pe un sistem de aspiratie cu presiune negativa. Sistemul este compus din receptori de terasa, tevi şi fitinguri realizate din HDPE Geberit. Sistemul este compus din colectoare orizontale care vor prelua receptorii si coloane verticale cu deversare in canalizarea exterioara. Se vor prevedea mufe antifoc pentru tronsoanele de conducta Geberit Pluvia ce traverseaza pereti cu rezistenta la foc.

Apele de pe suprafetele betonate si parcaje sunt preluate cu ajutorul gurilor de scurgere si al rigolelor si directionate printr-o retea de canalizare, separata de celelalte retele, catre un  separator de hidrocarburi ce se va monta ingropat. Apa rezultata de la separatorul de hidrocarburi este directionata catre bazinul de retentie.

Prognoza impactului:

Realizarea obiectivului analizat nu va avea impact asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului, neexistand posibilitatea unor infiltratii in panza freatica, datorita caracteristicilor constructive: cladirile centrului logistic se vor amplasa pe platforme betonate si nu vor exista evacuari de ape uzate tehnologice.

Toate apele evacuate la reteaua publica de canalizare menajera si pluviala vor indeplini normele prevazute in NTPA 001.

Materialele folosite la constructia propriu-zisa sunt materiale de ultima generatie, care favorizeaza salvarea de energie electrica si termica.

## Solul

### Surse şi poluanţi generaţi

Surse de poluare a solului in perioada de construire

Activitatile din şantier implica manipularea unor cantitati importante de substante potential poluatoare pentru sol. In categoria acestor substante trebuiesc incluşi carburantii, combustibilii, vopselele, etc. Alimentarea utilajelor cu motorina reprezinta activitati potential poluatoare pentru sol, in cazul pierderilor de carburant si infiltrarea in teren a acestuia.

O alta sursa potentiala de poluare dispersa a solului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului. Erodarea sau poluarea solului impiedica dezvoltarea vegetatiei pe suprafetele afectate.

Prognoza impactului:

Poluarea din faza de execuţie a lucrărilor are cel mai important efect asupra solului.

Impactul lucrărilor din perioada de construcţie este determinat de volumul de lucrări şi de organizarea acestora. Aceasta poluare este temporara, depinde de durata lucrarilor de construcţie şi poate fi redusa prin adoptarea unor masuri adecvate. Respectarea prevederilor proiectului şi monitorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului reprezintă obligaţii ale factorilor implicaţi în limitarea efectelor adverse asupra solului şi subsolului in faza de construcţie a obiectivului. Materialele ce se vor utiliza în timpul lucrărilor de construcţie nu reprezintă un risc puternic de poluare a solului. Pe de altă parte materialele din deşeuri rezultate din excavaţii vor trebui, la rândul lor, depozitate.

Impactul produs asupra solului de activităţile efectuate în perioada de construcţie este important. Toate suprafeţele ocupate vor determina modificări structurale ale profilului solului.

În concluzie, în perioada de realizare a investiţiei care face obiectul prezentului proiect, se prognozează un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu sol.

Masuri de diminuare a impactului

In perioada implementarii proiectului

- Nu se vor introduce substante poluante in sol si nu se va modifica structura sau tipul solului.

- In ceea ce priveste colectarea, depozitarea si transportul deseurilor, se va incheia un contract cu un operator de salubritate autorizat.

- Lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace tehnice adecvate, in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol.

- Caile rutiere si parcarile vor fi impermeabilizate, pentru evitarea poluarii solului cu uleiuri si produse petroliere.

- Vor fi luate masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile.

- Se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces.

- Se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

- Utilajele care se vor folosi la realizarea lucrărilor vor avea verificarile tehnice la zi;

-  Se vor preveni emisii de praf prin menţinerea unei curăţenii riguroase şi stropirea zonelor de lucru;

-  Stocarea temporară a deșeurilor se va face pe plaforme betonate, iar valorificarea și/sau eliminarea se va realiza prin operatori autorizaţi;

-  Se va asigura dotarea cu materiale absorbante pentru eventualele scurgeri decarburanti

## Biodiversitatea

Amplasarea proiectului propus a se realiza se face intr-o zona cu functiuni de unitati industriale si depozitari.

Prognoza impactului:

Caracteristicile constuctive, precum si metoda de exploatare a obiectivului face ca efectul asupra biodiversitatii sa fie nesemnificativ.

Masuri de diminuare a impactului

Amplasamentul proiectului este situat in cadrul centrului logistic H. Essers astfel  incat sa se aduca prejudicii minime mediului natural.

## Peisajul

In faza de realizare proiect

Factorul social va fi perturbat prin cresterea traficului in zona, generat de vehiculele implicate in realizarea investitiei.

Din punct de vedere economic, realizarea investiţiei va duce la cresterea nivelului de dezvoltare economica a localitatii.

Din punct de vedere social, nu va aduce modificări in structura populaţiei sau a infrastructurii locale.

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul social si economic).

In conditii normale de functionare se prognozeaza un impact pozitiv asupra factorului de mediu social si economic pe intrega durata a proiectului.

Efectul cumulativ datorita vecinatatii cu alte proiecte existente/planificate

Pentru identificarea impactului cumulat s-au evidentiat cai posibile prin care se realizeaza cumulul in timp si spatiu asupra factorilor de mediu si cai de prevenire/ reducere a lor.

Terenul in suprafata totala de  270710 mp apartine societatii H. Essers Investitii S.R.L..

Proiectul prezent reprezinta extinderea spatiului de depozitare cu un modul a carei suprafata construita totalizeaza 9986,88 m² cu regim de inaltime parter. Deasemenea se vor extinde platformele carosabile, aleile interioare, parcarile, trotuarele, spatiul verde.

Imobilul face parte din Parcul Industrial in suprafata totala de 143 ha de teren situat in comuna Bolintin Deal, judetul Giurgiu, km 23 pe Autostrada Bucuresti – Pitesti.

Pe acelasi amplasament al Parcului Industrial isi mai desfasoara activitatea societati ca:

- in sudul amplasamentului analizat

- CTPark ETA (depozitare)

-Volvo &Renault Truck Center (centru comercial auto industrial)

- KLG Europe Logistic (logistica)

- Shipping Company ( logistica)

- SC Bauelemente (structuri din beton )

- SC Magnetti Building  (prefabricate)

- Gebruder Weiss  (servicii logistice de transport)

- Liebher Romania (depozit echipamente frigorifice)

- in sud- estul amplasamentului analizat

- GEFCO Joita Warenhause (platforma logistica)

- Calberson Romania  (transporturi de marfuri)

In concluzie, terenul pe care se realizeaza investitia se gaseste intr-o zona destinata activitatilor industriale, pe amplasament se desfasoara acelasi tip de activitate, se apreciaza ca efectul negativ cumulativ asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

In faza de executie (deseuri rezultate in perioada de construire ):

- deseuri municipale amestecate, rezultate din activitati administrative (cod 20 03 01, stare fizica - solida);

- deseuri tehnologice, rezultate din activitatea de construire.

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deșeu Conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2014/955/ UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Intregul amplasament | variabila | Eurocontainer |
| 2. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |
| 3. | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |
| 4. | 17 02 03 | Materiale plastice | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |
| 5. | 17 01 01 | Beton | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |
| 6. | 17 04 07 | Amestecuri metalice | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |
| 7. | 17 02 01 | Lemn | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |
| 8. | 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | solida | Intregul amplasament | variabila | Spatiu special amenajat betonat si acoperit |

Deseurile municipale amestecate (cod 20 03 01) vor fi preluate de agenti economici autorizati, conform contractului incheiat pentru prestarea serviciilor de colectare a gunoiului municipal.

Managementul deseurilor rezultate din activitatea de santier (materiale plastice, beton, amestecuri metalice, lemn) va fi asigurat de constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii.

Pamantul decopertat va fi reciclat in lucrarile de terasamente, pentru sistematizarea terenului, in umpluturi cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari si ca material inerte, reprezentand o parte din necesarul de umplutura necesara nivelarii terenului. Cantitățile neutilizate vor fi eliminate  la groapa de deseuri inerte a localitatii.

b).măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

Aerul

In faza de functionare

Eventualele surse de poluare a atmosferei sunt:

-compusii rezultati de la centrala termica utilizata la incalzirea spatiilor de lucru si de la mijloacele de transport.

Recomandari:

Efectuarea inspectiilor tehnice pentru instalatiile cu ardere (centrala termica si motostivuitoare)

conform  obligatiilor legale sau oridecate ori se constata disfunctionalitati;

Prognoza impactului Se prognozeaza un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu aer in perioada de funcționare a proiectului.Pentru evitarea situatiilor de crestere a concentratiilor de poluanti atmosferici se pot propune o serie de solutii tehnice pentru imisiile rezultate din procesele de ardere combustibili pentru incalzire si autovehicule;

- se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a centralei termice si instalatiilor anexe, suprainaltarea cosului de evacuare a gazelor arse fata de cladirile din jur, optimizarea programului de desfasurare a proceselor de ardere;

- orientarea in viitor pentru implementarea de tehnologii cu potential cat mai redus de poluare;

- atenuarea poluarii aerului cu poluanti proveniti de la autovehicule, prin amenajarea de spatii de protectie plantate cu arbori inalti, reducerea vitezelor de circulatie, amenajarea spatiilor de parcare la cel putin 10 m de constructii.

Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator, respectiv:

Apa

In perioada funcționării centrului logistic

Constructia existenta este racordata la reteaua publica de alimentare cu apa. Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament contorizat, din reteaua existenta de alimentare cu apa, aflat in cadrul incintei.

Evacuare ape uzate

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare se evacuează gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare existenta in incintă. Apele astfel colectate se vor directiona catre o statie de pompare ce va deversa apa uzata intr-un bazin vidanjabil, V= 20 mc.

Apele pluviale

Apele preluate de pe spatiile betonate se vor trece printr-un separator de hidrocarburi, inainte de a fi deversate in bazinul de retentie.

Instalaţiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigură preluarea acestor ape prin două reţele separate şi anume: una care preia apele pluviale de pe cladire (invelitoare) şi una care preia apele pluviale de pe platformă şi parcări.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe invelitoarea cladirii se va folosi sistemul de drenare pentru acoperişuri Geberit Pluvia, care este bazat pe un sistem de aspiratie cu presiune negativa. Sistemul este compus din receptori de terasa, tevi şi fitinguri realizate din HDPE Geberit. Sistemul este compus din colectoare orizontale care vor prelua receptorii si coloane verticale cu deversare in canalizarea exterioara. Se vor prevedea mufe antifoc pentru tronsoanele de conducta Geberit Pluvia ce traverseaza pereti cu rezistenta la foc.

Apele de pe suprafetele betonate si parcaje sunt preluate cu ajutorul gurilor de scurgere si al rigolelor si directionate printr-o retea de canalizare, separata de celelalte retele, catre un  separator de hidrocarburi ce se va monta ingropat. Apa rezultata de la separatorul de hidrocarburi este directionata catre bazinul de retentie.

Prognoza impactului:

Realizarea obiectivului analizat nu va avea impact asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului, neexistand posibilitatea unor infiltratii in panza freatica, datorita caracteristicilor constructive: cladirile centrului logistic se vor amplasa pe platforme betonate si nu vor exista evacuari de ape uzate tehnologice.

Toate apele evacuate la reteaua publica de canalizare menajera si pluviala vor indeplini normele prevazute in NTPA 001.

Materialele folosite la constructia propriu-zisa sunt materiale de ultima generatie, care favorizeaza salvarea de energie electrica si termica.

Masuri de diminuare a impactului

Ape subterane si de suprafata - Realizarea unui sistem de alimentare cu apa din foraj de medie adancime, cu asigurarea masurilor de prevenire specifice. Nu exista constructii sau amenajari care sa reduca sectiunea albiei majore sau minore. Nu apare necesitatea unor lucrari de aparare contra inundatiilor, de tipul regularizarilor, indiguirilor.

Ape uzate, menajere si pluviale

- Apele uzate menajere vor fi colectate gravitational intr-un bazin vidanjabil

- Apele preluate de pe spatiile betonate se vor trece printr-un separator de hidrocarburi, inainte de a fi deversate in bazinul de retentie.

Masurile care se impun a fi luate in vederea diminuarii impactului prin generarea de ape uzate sunt:

- vidanjarea periodica a bazinului de stocare ape uzate menajere, pentru a evita umplerea acestuia si deversarea apelor uzate in sol si subsol;

- executarea unor izolatii hidrofuge care sa evite producerea unor exfiltratii de la conductele transportatoare a apelor menajere spre bazinul vidanjabil;

- intretinerea si permanenta verificare a uturor traseelor pe care circula conductele cu apa uzata, astfel incat sa se evite (sau sa se depisteze) orice defectiune in etanseitatea conductelor, care ar putea duce la pierderi ale apelor uzate netratate, in sol si subsol.

## Solul

Surse de poluare a solului in perioada de functionare

Asupra factorului de mediu „sol" se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia.

Aceste efecte pot fi determinate de:

- actiunea deşeurilor depozitate necorespunzator;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita obiectivul si antrenarea acestora de catre apele pluviale.

. In faza de functionare

În timpul functionarii, factorul de mediu sol va fi influenţat, impactul constând din:

-ocuparea permanentă a terenurilor;

-poluare cu substanţe chimice precum metalele grele şi substanţele organice provenite de la esapamentele mijloacelor de transport;

-potentiale accidente care ar putea duce la scurgerea unor produse depozitate din zona de depozitare in zona solului;

-potentiale fisuri aparute la suprafetele betonate care ar face posibil infiltrarea eventualelor scurgeri de produs de pe suprafetele betonate.

Masuri de diminuare a impactului

In perioada funcţionării

-masuri permanente de intretinere a suprafetelor betonate in asa fel incat sa nu existe infiltratii in sol care ar putea duce si la poluarea apelor subterane;

-orice scapare de produse pe suprafetele betonate vor fi colectate cu mijloace/materiale adecvate conform specificatiilor furnizorului si predate furnizorului sau firmelor de specialitate;

-depozitarea produselor/ambalajelor doar in spatiile amenajate in acest scop;

-mentinerea a suprafetelor betonate din intreaga incintă;

-instruirea personalului in legatura cu posibilele situatii de risc si privitor la cele mai bune tehnici ce trebuie aplicate in cadrul unitatii.

Se prognozeaza un impact negativ asupra factorului de mediu sol in perioada de realizare a proiectului/inchidere activitate si un impact negativ nesemnificativ in faza de functionare.

Masurile adoptate pentru asigurarea protectiei solului si a subsolului sunt:

- suprafetele din incinta sunt betonate, diminuand astfel riscul de poluare a solului si subsolului;

- se vor efectua periodic inspectii de control (interior si exterior) ale retelei interioare de canalizare pentru prevenirea avariilor;

- imbunatatirea continua a sistemului de colectare, depozitare si/sau valorificare a tuturor deseurilor produse;

- exploatarea lucrarilor executate in stricta conformitate cu prevederile documentatiilor si caietelor de sarcini;

- realizarea lucrarilor de monitorizare, intretinere, revizie si reparatii conform normelor specifice fiecarui obiectiv component;

- semnalarea din timp a eventualelor deficiente aparute, remedierea operativa a acestora. Prin amenajarile prevazute a fi efectuate, se preconizeaza realizarea unei protectii sigure a solului si subsolului din amplasament, in ceea ce priveste contaminarea cu agenti poluanti proveniti din activitatile ce urmeaza a se desfasura – impactul asupra solului fiind nesemnificativ.

Impactul prognozat Activitatile care se vor desfasura  nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului.

## Biodiversitatea

Amplasarea proiectului propus a se realiza se face intr-o zona cu functiuni de unitati industriale si depozitari.

Prognoza impactului:

Caracteristicile constuctive, precum si metoda de exploatare a obiectivului face ca efectul asupra biodiversitatii sa fie nesemnificativ.

Masuri de diminuare a impactului

Amplasamentul proiectului este situat in cadrul centrului logistic H. Essers astfel  incat sa se aduca prejudicii minime mediului natural.

## Peisajul

In faza de funcționare proiect

Investiția se încadrează în zona industrial a localității cu respectarea prevederilor PUG.Din punct de vedere economic, realizarea investiţiei va duce la cresterea nivelului de dezvoltare economica a localitatii.

Din punct de vedere social, nu va aduce modificări in structura populaţiei sau a infrastructurii locale.

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul social si economic).

In conditii normale de functionare se prognozeaza un impact pozitiv asupra factorului de mediu social si economic pe intrega durata a proiectului.

Măsuri de diminuare a impactului

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul social si economic).

In conditii normale de functionare se prognozeaza un impact pozitiv asupra factorului de mediu social si economic pe intrega durata a proiectului.

Obiectivele analizate in prezenta lucrare nu vor avea un impact negativ asupra conditiilor etnice si culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice.

- In faza de functionare a centrului logistic:

- deseuri municipale amestecate, rezultate din activitati administrative (cod 20 03 01, stare fizica - solida);

- deseuri tehnologice, rezultate din activitatea de depozitare.

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deșeu Conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2014/955/ UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Intregul amplasament | variabila | Tarcuri platforma betonata |
| 2. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | solida | Intregul amplasament | variabila | Tarcuri platforma betonata |
| 3. | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | solida | Intregul amplasament | variabila | Tarcuri platforma betonata |
| 4. | 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | solida | Intregul amplasament | variabila | Container asezat pe platforma betonata |
| 5. | 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | solida | Intregul amplasament | variabila | Container asezat pe platforma betonata |
| 6. | 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | lichida | Intregul amplasament | variabila | Cutii speciale, in spatiu special amenajat |
| 7. | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | lichida | Intregul amplasament | variabila | Cutii speciale, in spatiu special amenajat |
| 8. | 15 01 03 | Ambalaje de lemn (paleti) | solida | Intregul amplasament | variabila | Platforma betonata |

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabili termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile  menajere  se  vor  depozita  in  europubele  amplasate  pe  o platforma betonata in cadrul incintei, de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in  Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila, inchisa. Platforma se va amenaja la nivelul solului si se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerata  de  min.  1  kg/persoana/zi  (în conditiile  asigurarii  golirii periodice a pubelelor).

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nici in faza de executie si nici in perioada de functionare nu se preconizeaza utilizarea de substante toxice si periculoase.

c).măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Toate lucrarile pentru noua investitie se vor efectua pe amplasament fara a fi necesară ocuparea altor terenuri adiacente.

Proiectul, la terminarea investitiei, cuprinde si sistematizarea pe verticala a incintei, amenajarea de suprafete carosabile asfaltate, se vor crea zone verzi pe spatiile libere iar acolo unde spatiul permite vor fi plantati pomi sau arbusti.

La finalizarea lucrarilor toate deseurile rezultate in urma lucrărilor de construcții si de reabilitare vor fi valorificate sau eliminate prin operatori autorizati.

Zonele verzi afectate de utilejele de constructie sau de depozitarea de materiale vor fi refacute.

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament.

Se va desfiinta organizarea de santier, platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară. Materialele rezultare in urma dezafectari organizarii de santier vor fi transportate la depozitele costructorului in vederea reutilizari.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Terenul pe care a fost amenajata organizarea de santier va fi readus la starea initiala.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Poluarile accidentale ce pot fi produse sunt deversari accidentale de combustibili sau uleiuri de la utilaje sau de materiale de construtie.

Pentru limitarea si indepartarea efectelor in cazul poluari cu produse petroliere se va recurge la utilizarea materialelor petroabsorbante pentru stoparea dispersiei si patrunderi in sol. Se vor lua masui de remediere a defectiunilor aparute care au generat poluarea.

In cazul unei poluari accidentale se vor monitoriza factorii de mediu afectati, in baza unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

ln faza de dezafectare va continua monitorizarea mediului, iar datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Vor fi  deasemenea proiectate spatii verzi, plantate cu arbori si arbusti.

Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:

- nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in vigoare;

- nu se vor arunca  sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;

- nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale toxice in apa de suprafata subterana;

- nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

d).măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora: nu este cazul.

e).măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora :nu este cazul.

IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

Titularul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecţia mediului pe perioada realizării proiectului şi pe perioada de funcţionare/exploatare, care să urmărească respectarea măsurilor, condiţiilor din actele de reglementare, să anunţe autorităţile responsabile în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute care pot să afecteze factorii de mediu.

a.condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

protecţia calităţii aerului:

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii ale gazelor de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- reducerea în perioadele cu vânt puternic a proceselor tehnologice care produc mult praf sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful;

- condiţie impusă va fi ca utilajele să nu funcţioneze „în gol” - în acest fel se va micşora consumul de combustibil şi emisiile de poluanţi vor fi mai mici.

protecţia calităţii solului şi subsolului:

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasament special amenajat;

- eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor;

- în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate;

- este obligatorie refacerea mediului în conformitate cu planul de refacere a mediului;

- limitarea intervenției asupra solului şi vegetaţiei şi protejarea biosistemelor care se află în vecinătatea perimetrului de exploatare;

- păstrarea pilierilor de protecţie pentru obiectivele din zona exploatării;

- refacerea unghiurilor de taluz al zonelor afectate de exploatare;

protecţia calităţii apei:

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

- este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- se interzice staţionarea utilajelor în cursurile de apă;

- în cazul producerii de poluări accidentale, inundaţii sau la apariţia altor situaţii critice se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuţie şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor, precum şi utilizatorii de apă afectaţi;

- realizarea lucrărilor se vor face conform documentaţiei depuse şi în conformitate cu condiţiile din avizul de gospodărire a apelor;

- nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

- nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţii apei;

managementul deşeurilor:

- în frontul de lucru se interzic operaţiunile de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport;

- schimbul de acumulatori va fi efectuat în ateliere specializate;

- deşeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipiente speciale şi eliminate conform legislaţiei specifice, în unităţi special autorizate.

protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- se vor folosi drumurile existente numai în baza unor convenţii încheiate cu deţinătorii acestora;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- întreţinerea permanentă a drumurilor de acces;

- întreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de extracţie, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul perimetrului de exploatare este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

- verificarea, înainte de intrarea în lucru, a utilajelor şi mijloacelor de transport, dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu sunt eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibil;

- se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

- realizarea de semnalizări şi alte avertizări, pentru a delimita zonele de lucru;

- identificarea zonelor cu alunecări de teren, semnalizarea acestora şi realizarea de lucrări de stabilizare.

b.condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate:nu este cazul

c.condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

d.planul de monitorizare a mediului:

Activitatile de monitorizare în perioada realizării investiţiei includ inspecţiile pe santier, colectarea si analizarea datelor de monitorizare asociate, in special cele referitoare la gestiunea deseurilor.

lnspectiile, analizele si monitorizarea sunt necesare in scopul asigurarii:

- că tehnicile si managementul lucrarilor de construire se aplică in conformitate cu solutiile din proiect, că factorii de mediu sunt protejati, minimizandu-se impactele, că sanatatea populatiei şi proprietatile nu sunt afectate;

- că sunt respectate in totalitate masurile impuse prin reglementarile in vigoare, prin acordurile, avizele, autorizatiile si orice alte aprobari ale practicilor in constructie;

că cele mai potrivite si eficiente masuri de diminuare a impactelor sunt cunoscute, implementate si functioneaza corect

2. În timpul exploatării:

a.condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului;

- executarea lucrărilor cu respectarea:

- documentaţiei tehnice depuse;

- condiţiilor prevăzute în prezentul acord şi în avizele preliminare emise de alte autorităţi;

- măsurilor şi condiţiilor impuse pentru perioada de construcţie şi de operare impuse confor prevederilor legale;

- la finalizarea investiției se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru activitatea de depozitari.

b.condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice:

- orice interventie antropica in mediu are repercursiuni asupra acestuia. Obiectivul propus prin prezentul proiect este un ansamblu omogen de amenajari si constructii functionale, al caror specific de activitate este neagresiv fata de factorii de mediu apa, aer, sol, subsol si asezari umane, in conditiile unei exploatari corecte. In cadrul ansamblului propus, nu exista unitati de productie care sa opereze cu materiale poluante. Nu se pune problema emanatiilor nocive, nu se produc noxe si deseuri periculoase pentru mediu.

- în consecinta, aspectele de protectia mediului se rezuma la rezolvarea utilitatilor de asa maniera, încât sa nu afecteze integritatea factorilor de mediu, conform celor propuse la capitolele respective, folosind instalații, rețele, echipamente și utilaje ale caror caracteristici sunt compatibile cu normele de protectia mediului si procedand la administrarea corespunzatoare a ansamblului din punct de vedere al curateniei si igienei publice.

- colectarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurata astfel încât odată cu această colectare sa se realizeze şi sortarea deşeurilor pe categorii;

- evitarea pierderilor de carburanţi la staţionarea mijloacelor auto.

c.pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării:nu este cazul.

d.respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

  - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 şi O.U.G. nr. 164/2008;

  - Ord. 135/76/84/1.284/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

  - Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  - STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

  - Ord. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

  - STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

  - H.G. nr.  321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

  - H.G. nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

  - H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

  - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

  - H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României, cu modificările şi completările ulterioare;

  - H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

d.planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

Monitorizarea executiei lucrarilor din punct de vedere al protectiei mediului trebuie sa cuprinda avizarea tehnologiilor si amplasamentelor pentru organizarile de santier.

Activitatea ce se desfasoara in cadrul obiectivului  prin specificul ei este nepoluanta.

Monitorizarea impactului implica luarea de masuri privind nivelul noxelor generate ca urmare a realizarii si functionarii proiectului si necesitatea aplicarii unor masuri de prevenire a unor daune de mediu ireversibile.

In perioada de funcţionare

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea pierderilor de materiale si utilitati, societatea va tine o evidenta permanenta a:

- fluxului de produse intrate/iesite;

- cantitatii de apa alimentata/evacuata, energie utilizate;

- cantitatilor de deseuri rezultate pe categorii de deseuri;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se vor respecta prevederile legale privind raportarile pe care tutularul activitatii trebuie sa le faca autoritatilor.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Se va continua monitorizarea factorilor de mediu prin analize semestriale efectuate in laboratoare autorizate.

In cazul unei poluari accidentale se vor monitoriza factorii de mediu afectati, in baza unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

| Domeniul efectului semnificativ | Masuri de monitorizare |
| --- | --- |
| Factor de mediu apa | Monitorizare ape uzate menajere vor fi impuse prin autorizatie de gospodarire ape. |
| Factor de mediu aer | Monitorizarea activitatii din punct de vedere al respectarii calitatii aerului – va fi impusa prin autorizatia de mediu |
| Deseuri | Se va tine o evidenta stricta a deseurilor conform H.G 856/2002 si Legii nr.211/2011, modificata. |
| Nivelul de zgomot | Valorile vor fi masurate in timpul probelor tehnologice si de exploatare a instalatiilor la locurile de munca. |

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

a)condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

ln faza de dezafectare va continua monitorizarea mediului, iar datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

b)condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Toate lucrarile pentru noua investitie se vor efectua pe amplasament fara a fi necesară ocuparea altor terenuri adiacente.

Proiectul, la terminarea investitiei, cuprinde si sistematizarea pe verticala a incintei, amenajarea de suprafete carosabile asfaltate, se vor crea zone verzi pe spatiile libere iar acolo unde spatiul permite vor fi plantati pomi sau arbusti.

La finalizarea lucrarilor toate deseurile rezultate in urma lucrărilor de construcții si de reabilitare vor fi valorificate sau eliminate prin operatori autorizati.

Zonele verzi afectate de utilejele de constructie sau de depozitarea de materiale vor fi refacute.

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament.

Se va desfiinta organizarea de santier, platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară. Materialele rezultare in urma dezafectari organizarii de santier vor fi transportate la depozitele costructorului in vederea reutilizari.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Terenul pe care a fost amenajata organizarea de santier va fi readus la starea initiala.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Poluarile accidentale ce pot fi produse sunt deversari accidentale de combustibili sau uleiuri de la utilaje sau de materiale de construtie.

Pentru limitarea si indepartarea efectelor in cazul poluari cu produse petroliere se va recurge la utilizarea materialelor petroabsorbante pentru stoparea dispersiei si patrunderi in sol. Se vor lua masui de remediere a defectiunilor aparute care au generat poluarea.

In cazul unei poluari accidentale se vor monitoriza factorii de mediu afectati, in baza unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Vor fi  proiectate spatii verzi, plantate cu arbori si arbusti.

Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:

- nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in vigoare;

- nu se vor arunca  sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;

- nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale toxice in apa de suprafata subterana;

- nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

c) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

ln faza de dezafectare va continua monitorizarea mediului, iar datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

....

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

....

a) depunerea solicitării:

conform tabelului de mai jos

b) etapa de încadrare:

conform tabelului de mai jos

c) dezbaterea publică:

conform tabelului de mai jos

d) decizia de emitere a acordului:

conform tabelului de mai jos

Publicul a fost informat pe toată durata procedurii de reglementare, conform legislaţiei de mediu în vigoare, atât de A.P.M. Giurgiu cât şi de titularul proiectului, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | SC H ESSERS INVESTITII SRL – titular proiect | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 22.11.2018 | Ziarul “Evenimentul zilei” din 21.11.2018 şi afişarea la sediul Primăriei Bolintin Deal, în data de 21.11.2018 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. La dezbaterea publică, organizată la sediul Primăriei comunei Bolintin Deal în data de25.04.2019, nu au fost participanţi din partea publicului. |
| Etapa de încadrare | Afişare în data de 04.12.2018 pe pagina web a anunţului şi deciziei etapei de încadrare | Ziarul “Anunțuri” din data 19.01.2019 şi afişare la sediul Primăriei Bolintin Deal, în data de 18.01.2019 |  |
| Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului | Afişare în data de 04.03.2019 pe pagina web, a îndrumarului privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului | - |  |
| Dezbatere publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului | Afişare pe pagina web în data de 21.03.2019, a anunţului privind dezbaterea publică | Ziarul “Romania Liberă” din data de 22.03.2019 şi afişare la sediul Primăriei Bolintin Deal, în data de 22.03.2019 |  |
| Decizie emitere acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 27.05.2019, a anunţului privind emiterea acordului de mediu | Ziarul “Romania Liberă” din data de 09.05.2019 şi afişare la sediul Primăriei Bolintin Deal din data de 08.05.2019 |  |

Raportul privind impactul asupra mediului a fost realizate de către SC APOMAR CONSULTING 2005 SRL-Inregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului pentru RM, RIM, BM, RA, RS, EA –poziția 44.

Raportul privind impactul asupra mediului a fost postat pe site-ul APM Giurgiu.

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Nu a fost public interesat la procesul decizional privind proiectul

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu a fost public interesat la procesul decizional privind proiectul

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu a fost cazul.

La finalizarea proiectului se va anunța APM GIURGIU în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor din acordul de mediu, conform preved art. 43, alin. 3 din Legea 292/2018.

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu revizuite la punerea în funcțiune a investiției.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proiect de Acord de Mediu conține (18) de pagini și a fost redactat în 3 exemplare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.