| PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 1859 din 21.05.2019 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ENGINEERING BUREAU MK SRL pentru proiectul „Amplasare containere metalice și construire hală metalică în care se amplasează pod rulant – service auto utilaje de construcții și utilaje agricole” , propus a se amplasa în județul Giurgiu , com. Grădinari, sat Tântava, sola 21/1, parcela 4, nr. cad. 31784, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 1859 din 20.02.2019, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.05.2019, că proiectul „Amplasare containere metalice și construire hală metalică în care se amplasează un pod rulant – service auto utilaje de construcții și utilaje agricole”, propus a se amplasa în județul Giurgiu, com. Grădinari, sat Tântava, sola 21/1, parcela 4, nr cad. 31784, nu se supune evaluării impactului asupra mediului ,nesolicitării evaluării adecvate și nesolicitării evaluării impactului asupra corpurilor de apă. Justificarea prezentei decizii: I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit.a; 1. Caracteristicile proiectului: dimensiunea și concepția întregului proiect: • Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara si o suprafata de 2 462,00 mp; • Vor fi amplasate 9 containere si se va construi o hala metalica; • Functiuniile din containere vor fi legate direct de functionarea celor doua hale metalice- service auto – utilaje grele si anume: -birouri, grupuri sanitare, bucatarie pentru mancarea preambalata, vestiare pentru angajati si magazii. • Suprafete propuse: S teren = 2 462 mp; Suprafata construita propusa totala = 491,03 mp, suprafata desfasurata propusa = 491,03 mp, spatii verzi = 1 702,87 mp (69,16%); Circulatii carosabile si pietonale = 268,10 mp (10,89%); cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:nu este cazul; utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : terenul pe care se construiește este proprietate privată în suprafață de 2462 mp conform nr. cadastral nr. 31784; producția de deșeuri: Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati): - deseuri municipale amestecate - cod 20 03 01, cca 1 tona/an - deseuri ambalaje de hartie , cod 15 01 01 , cca 50 kg / luna - deseuri de sticla - cod 16 01 20, cca 200 kg/an; - deseuri industriale reciclabile (metalice,feroase si neferoase) cod 16 01 17, 16 01 18 - cca 1,5 t/ an - deseuri de materiale plastice - cod 16 01 19 - cca 20 kg/luna - ulei uzat - cod 13 02 08, cca 500 l / an; - filtre de ulei uzate , cod 16 01 07, cca 50 kg/an; - acumulatori uzati, cod 16 06 01, cca 20 buc/an; - anvelope uzate, cod 16 01 03, cca 100 buc/an. poluarea și alte efecte nocive - emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort : nu este cazul; riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu; riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - proiectul nu presupune riscuri de accidente majore pentru sănătatea umană și mediu . 2. Amplasarea proiectelor: Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte în ceea ce privește: 2.1. utilizarea existentă a terenului – terenul pe care se construiește este proprietate privată în suprafață de 2462 mp conform nr. cadastral pentru informare nr. 31784, folosința actuală fiind teren intravilan( conform certificat de urbanism nr. 2/30.01.2019); 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul; 2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede; zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere; zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite; parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul; ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare – nu este cazul; zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul proiectului nu se află în arie protejată; ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; ariile dens populate – nu este cazul; peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată) – proiectul nu este extins ca arie geografică şi nu afectează un număr mare de persoane; natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ; proiectul nu are impact transfrontalier; intensitatea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ şi local, pe perioada execuţiei proiectului; probabilitatea impactului generat de proiect – impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - nu este cazul; cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, care să aibă efecte semnificative asupra mediului; posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către: Etapa din procedu a de reglementare A.P.M. Giurgiu Titular proiect Participări ale publicului în procedura derulată Solicitare acord de mediu Afişare pe pagina web în data de 20.02.2019 Ziarul „Giurgiuveanul” din 05.04.2019 şi afişare la sediul primăriei Grădinari cu nr. 2531 din 04.04.2019 Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – conform deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 1646/05.03.2019, proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul fiind situat în comuna Grădinari, jud. Giurgiu. III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă –în ședinta CAT din data de 02.05.2019 s-a solicitat emiterea avizului de gospodărire apă fără realizarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. - pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului. Condiţiile de realizare a proiectului: Protecţia calităţii apelor: - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu este cazul; - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. Apele uzate se vor evacua intr-un bazin vidanjabil (aprox 15 mc). Se va prevedea canalizarea pardoselilor din service. Pentru evacuarea apelor uzate menajere se propune realizare unei retele de canalizare din conducte PVC, care va descarca intr-un bazin vidanjabil ce va fi amplasata in incinta. Din bazinul vidanjabil realizat îngropat, etanş, din beton armat, apa uzată se va vidanja periodic de către o firmă specializată, urmând ca in momentul extinderii retelei de canalizare in zona sa se faca racordul la aceasta. Apele meteorice colectate de pe carosabilul circulat al incintei sunt considerate impurificate deoarece pot antrena uleiuri scăpate de mijloacele de transport şi vor fi dirijate gravitaţional spre Zona de spălare utilaje. Pentru a respecta normele de protectia mediului, apele pluviale colectate de pe platforma incintei precum şi apele impurificate provenite din Zona de spălat utilaje vor fi preepurate în separatorul de hidrocarburi cu capacitatea de 5 l/s, după care vor fi dirijate gravitaţional către bazinul de retenţie prevăzut în incintă. Protecţia calităţii aerului: - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; In procesul construirii se va avea in vedere sa se creeze cat mai puţin praf, acest lucru se va rezolva prin manevrarea cat mai atenta a molozului in timpul construirii si încărcării lui in maşinile de transport. Functiunea nu produce poluanti. - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. Nu este cazul Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: - sursele de zgomot şi de vibraţii; Functiunea nu produce zgomote si vibratii mari, iar constructiile invecinate sunt la distanta destul de mare (cca 40m); - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Pentru a separa zgomotele interioare de exterior, au fost prevazute inchideri cu panouri termoizolante cu vata minerala si tamplarie termoizolanta, ambele avand rol in izolare fonica. Se va prevedea vegetatie in partea de spate si lateral a terenului, aceasta avand rol important in atenuarea eventualelor zgomote. Protecţia solului şi subsolului: - sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime; nu este cazul; - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. Singurele surse de poluanti ar fi hidrocarburile, dar canalizarea tuturor pardoselilor va fi racordata la un separator de hidrocarburi. Se va evita orice scurgere accidentală de substanţe degradante pe sol si in sol. Canalizarea menajeră se va realiza prin colectoare verticale si orizontale, apa uzata fiind preluată de la fiecare obiect sanitar prin intermediul legăturilor dintre obiect si coloana de scurgere. Nu se produc ape tehnologice. Apele pluviale sunt colectate de pe acoperişul construcţiilor prin intermediul jgheaburilor şi coloanelor pluviale (burlane) şi apoi o parte sunt evacuate direct la teren, o parte sunt preluate de căminele de vizitare şi transportate la bazinul de retenţie. Apele meteorice colectate de pe carosabilul circulat al incintei sunt considerate impurificate deoarece pot antrena uleiuri scăpate de mijloacele de transport şi vor fi dirijate gravitaţional spre Zona de spălare utilaje. Pentru a respecta normele de protectia mediului, apele pluviale colectate de pe platforma incintei precum şi apele impurificate provenite din Zona de spălat utilaje vor fi preepurate în separatorul de hidrocarburi cu capacitatea de 5 l/s, după care vor fi dirijate gravitaţional către bazinul de retenţie prevăzut în incintă. Apele meteorice colectate in bazinul de retentie vor fi folosite pentru intretinerea spatiilor verzi de pe teren. Reteaua de canalizare pluviala interioara este separata de reteaua de canalizare a apelor uzate menajere interioare, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legatura intre aceste conducte si reteaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea cladirii, prin obiectele sanitare. In exteriorul cladirii s-au prevazut camine de canalizare, prin intermediul carora apele uzate menajere sunt colectate si directionate catre bazinul vidanjabil pentru ape menajere. Bazinul vidanjabil pentru colectarea apelor menajere este amplasat la o distanta mai mare 10m fata de cea mai apropiata locuinta si sursa de apa. - se interzice depozitarea deșeurilor pe amplasamentele neautorizate; - se vor respecta prevederile Ord. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Lucrări necesare oganizării de șantier: descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; Depozitarea materialelor se va face în incinta proprietății, pe platforme betonate ce în final vor avea funcțiunea de circulații și parcări. - localizarea organizării de şantier; Organizarea de șantier se va face în zona de acces pe proprietate (partea din fata a terenului). - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: nu este cazul - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; Nu este cazul - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Nu este cazul Alte condiții: este interzisă evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran; se vor lua măsuri astfel încât atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât și pe perioada desfășurării activității să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile (se vor respecta valorile recomandate de HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și valorile impuse prin STAS 10009/1988 – Acustica în construcții – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot) ; se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate; supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie; să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului; anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia; anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător; respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; la finalizarea proiectului se va anunţa G.N.M. –Serviciul Comisariatul Județean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor Legii 292/2018; Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009, art. 24, 25 şi 29 şi ale Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ “Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitrii aprobării de dezvoltare. Înainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. () sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a decziei. Autoritatea publică mitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate. Procedura de soluţionare a plngerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă” DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, JUR. IOANA POPESCU ING. DĂNUŢ NEGOIŢĂ ÎNTOCMIT, ING. PÎRJOALĂ JENEL |  |
| --- | --- |